## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Ventilátory do maštale
Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice, Sedlice 294, 082 43 Sedlice, IČO 36444596
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Štatutár/ oprávnená osoba na predkladanie cenových ponúk za uchádzača:
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Ventilátory do maštale
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky **
1 | Osvetlenie do maštale | 16 ks
2 | Životnosť – min. 100 000 svetelných hodín s L90/850 | spĺňa
3 | Záruka min. 5 rokov | spĺňa
4 | Svietivosť v Lumenoch /Lm/ - brutto – minimálne 19 800 | spĺňa
5 | Priemerná úroveň osvetlenia v maštali v Luxoch /Lx/ - min. 200 | spĺňa
6 | Možnosť integrovania červeného svetla | spĺňa
7 | Farba svetla v Kelvinoch /K/ - 400 - 4250 | spĺňa
8 | Dali 2 (automatické riadenie svetla) | spĺňa
9 | Plne automatické svetlá, riadené systémom riadenia svetla | spĺňa
10 | Kompenzácia denného svetla pomocou svetelného senzora | spĺňa
11 | Rovnomerné rozloženie svetla minimálne min/max 50% | spĺňa
13 | (svetelný plán Dialux) | spĺňa
14 | Výkon – 240W | spĺňa
15 | IP/IK trieda – IP 65 – IK 08 | spĺňa
16 | Frekvencia – 50/60 Hz | spĺňa
17 | Stmievanie od 10 do 100% | spĺňa
18 | Odolnosť materiálu voči čpavku, prachu a vlhkosti | spĺňa
19 | Ochrana svetla v prípade, ak by bolo na ňom vtáčie hniezdo | spĺňa
20 | Svietivosť sa automaticky zníži na 10% výkon | spĺňa
21 | Ovládanie svetiel pomocou ovládacieho boxu | spĺňa
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: