## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Osvetlenie maštale
Obstarávateľ: KARPATOVA s.r.o., Chmiňany 104, 082 33 Chmiňany, IČO: 36449757
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Štatutár/ oprávnená osoba na predkladanie cenových ponúk za uchádzača:
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Osvetlenie maštale Karpatovka
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky **
1 | Osvetlenie do maštale | 30 ks
2 | Životnosť – min. 100 000 svetelných hodín s L90/850 | spĺňa
3 | Záruka min. 5 rokov | spĺňa
4 | Priemerná úroveň osvetlenia v maštali v Luxoch /Lx/ - min. 200 | spĺňa
5 | Automatické a ručné riadenie osvetlenia | spĺňa
6 | Rovnomerné rozloženie svetla minimálne min/max 50% | spĺňa
7 | IP/IK trieda – IP 65 – IK 08 | spĺňa
8 | Frekvencia – 50/60 Hz | spĺňa
9 | Stmievanie od 10 do 100% | spĺňa
10 | Odolnosť materiálu voči čpavku, prachu a vlhkosti | spĺňa
11 | Ochrana svetla v prípade, ak by bolo na ňom vtáčie hniezdo | spĺňa
12 | Svietivosť sa automaticky zníži na 10% výkon | spĺňa
13 | Kotviace prvky | spĺňa
14 | Doprava | spĺňa
15 | Kompletná kabeláž | spĺňa
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: