## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Osvetlenie maštale
Obstarávateľ:KARPATOVA s.r.o., Chmiňany 104, 082 33 Chmiňany, IČO: 36449757
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Štatutár/ oprávnená osoba na predkladanie cenových ponúk za uchádzača:
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Osvetlenie maštale Frekvenčný menič 25
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky **
1 | Frekvenčný menič | 1 ks
2 | Fázy | min. 3
3 | Vstup | 0-10 V/min. 25 Amp.
4 | Zariadenie používa na tienenie a neruší iné zariadenia v objektoch | spĺňa
5 | Vstavaný ventilátor na chladenie zariadenia | spĺňa
6 | Napätie | 400V, 50/60HZ
7 | Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe THI indexu | spĺňa
8 | Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok | spĺňa
9 | Automatické riadenie systému ventilácie | spĺňa
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: