## cenová ponuka
Obstarávateľ: Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička, Liptovská Teplička 566, 059 40, IČO: 00695505
Názov zákazky: Vzduchotechnická jednotka na riadenie teploty a vlhkosti skladu zemiakov
Cenová ponuka
Požadované technické parametre |  | Parametre ponúkaného zariadenia
Chladiaci výkon minimálne 30 kW
Elektrický príkon pri aktívnom chladení maximálne 18 kW
Elektrický výkon pri chladení vonkajším/zmiešaným vzduchom maximálne 5 kW
Počet kompresorov - 1 ks
Hlučnosť jednotky maximálne 70 dB
Množstvo dodávaného vzduchu minimálne 18000 m3
Kapacita skladu do 400 t
Vzdialený prístup cez mobilný telefón
Lokálne ovládanie zariadenia z priestoru skladu
Komunikačné riešenie bez potreby pevnej IP adresy
Aktívne riadenie klapiek pre zmiešavanie a výdych vzduchu
Snímanie teploty zemiakov minimálne v troch miestach skladu
Snímanie a odvetrávanie CO2
Automatické odmrazovanie výparníka
Snímanie vonkajšej a vnútornej relatívnej vlhkosti s výpočtom rosného bodu
Názov a typ ponúkaného zariadenia
Cena ponúkaného zariadenia
| Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH
Vzduchotechnická jednotka na riadenie teploty a vlhkosti skladu zemiakov
Uchádzač prehlasuje, že: - sa oboznámil s podmienkami uzavretia zmluvy a so zmluvnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. - súčasťou tejto cenovej ponuky je dodávka zaraidení do miesta sídla obstarávateľa, ich inštalácia a uvedenie do prevádzky
Cenovú ponuku predkladá:
Obchodný názo a sídlo:
IČO:
štatutárny zástupca:
kontakt:
Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Podpis a pečiatka: