## 2019010.I.6 - Zateplenie ...
{8f683368-1a63-4c1d-adc4-4eb8f4d199f2}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
2019010.I - Stavebné práce
Časť:
2019010.I.6 - Zateplenie strešného plášťa
| JKSO: |  | 801 51 |  |  | KS: | 1265
| Miesto: |  | Lučenec |  |  | Dátum: | #REF!
| CPV: |  | 45212222-8 |  |  | CPA: | 41.00.49
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: | 00161560
|  | Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |  |  |  | IČ DPH: | 2021228319
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | IČ DPH: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČO: | 45351856
|  | PROMOST s.r.o. |  |  |  | IČ DPH: | SK 2022945430
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Michal Slobodník |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatné náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
#REF!
Objekt:
2019010.I - Stavebné práce
Časť:
2019010.I.6 - Zateplenie strešného plášťa
Miesto: |  |  | Lučenec |  |  | Dátum: | #REF!
Objednávateľ: |  |  | Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |  |  | Projektant: | PROMOST s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | #REF! |  |  | Spracovateľ: | Ing. Michal Slobodník
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| GZS | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Mimostaven. doprava | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Klimatické vplyvy | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
#REF!
Objekt:
2019010.I - Stavebné práce
Časť:
2019010.I.6 - Zateplenie strešného plášťa
Miesto: |  |  | Lučenec |  |  | Dátum: | #REF!
Objednávateľ: |  |  | Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |  |  | Projektant: | PROMOST s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | #REF! |  |  | Spracovateľ: | Ing. Michal Slobodník
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.3817 |  | 1.8022 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.205 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7794 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311271322 | Murivo nosné (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 8.781 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.53231 | 4.6742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -423129561
2 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada | t | 0.105 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1.002 | 0.10521 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1609037417
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2495 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 1.317 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2.297 | 3.0251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1045453867
4 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 21.075 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00341 | 0.071866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -483028100
5 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 21.075 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -379176212
6 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0.15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1.0166 | 0.15249 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1520365439
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1112 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 29.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.005371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1704959669
8 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 29.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00415 | 0.12383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414690517
9 | K | 629451113 | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 300 do 450 mm | m | 35.125 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.027959 | 0.98204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1476019459
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06488 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 655.371 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1087890159
11 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 1.802 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -619669730
12 | K | 979011141 | Príplatok za každých ďalších 3,5 m | t | 3.604 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -485313426
13 | K | 979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | ks | 40 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00158 | 0.0632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1335298678
14 | K | 979011202 | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | m | 12 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2060410135
15 | K | 979011232 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m | m | 52 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2045533290
16 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.802 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1715182624
17 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 27.03 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212216382
18 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.802 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 894573109
19 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 14.416 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1001171245
20 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 1.802 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -670175340
21 | K | 979089712 | Prenájom kontajneru 5 m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -663786577
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 9.205 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -221537851
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.1767 |  | 1.8022 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5386 |  | 1.3107 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 712300841 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t | m2 | 655.371 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.3107 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -659493286
24 | K | 712300911 | Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, náterivami a AIP | ks | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00188 | 0.0282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1380611870
25 | K | 712300921 | Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, NAIP pritavením | ks | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00064 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1346053606
26 | K | 712310915 | Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým tmelom | m2 | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -439258979
27 | M | 111630002000 | Tmel asfaltový ATIS S-LUTEX v sudoch do 150 kg, alebo ekvivalentná náhrada | t | 0.021 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2123644871
28 | K | 712370030 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju | m2 | 655.371 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.05243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 728257083
29 | M | 283220002300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 753.677 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0022 | 1.6581 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 857350885
30 | M | 311970001800 | Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 2585 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 1.034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2111370050
31 | M | 311970002200 | Turbošrób universal FATRAFOL d 7,5x150 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 2585 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.38775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -554711070
32 | K | 712862701 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku gumami, fóliou zosilnením spojov pásikom | m2 | 10.984 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0021968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1665811570
33 | M | 283220002300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 12.632 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0022 | 0.02779 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1685444416
34 | K | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 22.142 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1561873865
35 | M | 283220002300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 25.463 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0022 | 0.056019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1581330854
36 | M | 311970002100 | Podložka rozperná tvarovaná FATRAFOL 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 280 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1692706950
37 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 280 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806842798
38 | K | 712911915 | Vykonanie údržby prienikov povlak. krytiny striech za studena vpustov asfaltovým tmelom | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1100575085
39 | M | 111630002000 | Tmel asfaltový ATIS S-LUTEX v sudoch do 150 kg, alebo ekvivalentná náhrada | t | 0.001 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1545142495
40 | K | 712941963 | Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 498644802
41 | M | 628320000100 | Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 0.55 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0045 | 0.002475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -73445622
42 | K | 712973232 | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1094630136
43 | M | 283220002300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 0.55 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0022 | 0.00121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 439577578
44 | K | 712973245 | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie | ks | 12 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1528242841
45 | M | 283770006400 | Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec mPVC, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 12 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 806208501
46 | K | 712973450 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 54.92 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0049428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 310749695
47 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 445 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.089 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1335233917
48 | K | 712973660 | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 35.125 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0031612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1476697528
49 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 285 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.04275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 548183218
50 | K | 712973774 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, K/7 | m | 19.795 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00055 | 0.010887 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1466008931
51 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 115 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -319272196
52 | K | 712973850 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm, K/5 | m | 11.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00035 | 0.0038675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1398874741
53 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 90 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -622883186
54 | K | 712973890 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm, K/6 | m | 101.65 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.030495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1034552187
55 | M | 311970001500 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 825 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.12375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 760736708
56 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 22.142 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1595327976
57 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 25.463 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.010185 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1410229500
58 | K | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 147.825 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0044347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1989745896
59 | M | 311970002200 | Turbošrób universal FATRAFOL d 7,5x150 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 1235 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.18525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1686950854
60 | M | 607260000900 | Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 52.774 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.011 | 0.58051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -276599127
61 | K | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 4.539 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1591247653
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.624 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 713141141 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová do lepidla | m2 | 655.371 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.004 | 2.6215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29267482
63 | M | 631440028300 | Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 668.478 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0063 | 4.2114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -306648744
64 | K | 713141250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 655.371 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1381731906
65 | M | 631440028350 | Doska NOBASIL DDP (SPS) 120x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 1336.957 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0072 | 9.6261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 705566293
66 | K | 713144080 | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla | m2 | 29.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.004 | 0.11936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -72362931
67 | M | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 30.436 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015 | 0.045654 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1932233587
68 | K | 713191333 | Demontáž izolácie tepelnej striech, odvetrávacích komínikov | ks | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -470118497
69 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 16.624 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1718689995
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004985 |  | 0.00082 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 721100906 | Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia nad 100 do DN 200, -0,00082 t | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00263 | 0.00263 | 0.00082 | 0.00082 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1091178913
71 | K | 721170965 | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00129 | 0.00129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1321330103
72 | K | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.000765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1749327550
73 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 639125992
74 | K | 721300912 | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 999815781
75 | K | 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1629476861
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0091325 |  | 0.49063 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 764323830 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t | m | 101.65 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.32528 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1806629252
77 | K | 764334850 | Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t | m | 19.795 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.063344 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -433748895
78 | K | 764391820 | Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t | m | 11.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.021216 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140043837
79 | K | 764430500 | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm, K/8 | m | 35.125 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00026 | 0.0091325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1572872854
80 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 35.125 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.080787 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2096947967
81 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.009 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 821252602
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 50 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1092957002
83 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 50 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -805995914
84 | K | HZS000313 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 8 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -2083542666
85 | K | HZS000314 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 8 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1880348224

## 2019010.IV.2 - Bleskozvod
{39ea0ef6-e201-41ff-abaa-62d34103a454}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
2019010.IV - Elektroinštalácie
Časť:
2019010.IV.2 - Bleskozvod
| JKSO: |  | 801 51 |  |  | KS: | 1265
| Miesto: |  | Lučenec |  |  | Dátum: | #REF!
| CPV: |  | 45212222-8 |  |  | CPA: | 41.00.49
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: | 00161560
|  | Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |  |  |  | IČ DPH: | 2021228319
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | IČ DPH: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČO: | 45351856
|  | PROMOST s.r.o. |  |  |  | IČ DPH: | SK 2022945430
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Bc. Stanislav Varga |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatné náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
#REF!
Objekt:
2019010.IV - Elektroinštalácie
Časť:
2019010.IV.2 - Bleskozvod
Miesto: |  |  | Lučenec |  |  | Dátum: | #REF!
Objednávateľ: |  |  | Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |  |  | Projektant: | PROMOST s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | #REF! |  |  | Spracovateľ: | Bc. Stanislav Varga
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN10 - Inžinierska činnosť | [5 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| GZS | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Mimostaven. doprava | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Klimatické vplyvy | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
#REF!
Objekt:
2019010.IV - Elektroinštalácie
Časť:
2019010.IV.2 - Bleskozvod
Miesto: |  |  | Lučenec |  |  | Dátum: | #REF!
Objednávateľ: |  |  | Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |  |  | Projektant: | PROMOST s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | #REF! |  |  | Spracovateľ: | Bc. Stanislav Varga
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0302 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0302 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0302 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 75 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1503198278
2 | M | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm | kg | 75 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.075 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1735933717
3 | M | 345410000400 | Krabica pre skúšobnú svorku KSZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1302480717
4 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2109479225
5 | M | 354410064600 | Štítok orientačný zemniaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1606744744
6 | M | 354410064700 | Štítok orientačný na zvody | ks | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -620784461
7 | K | 210220095 | Náter zemniaceho vodiča | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 435848173
8 | M | 1301 | Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1427376258
9 | K | 210220101 | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 511 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1208218322
10 | M | 354410034800 | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ | ks | 511 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00106 | 0.54166 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 889950520
11 | M | 354410034900 | Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21 | ks | 511 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0511 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -17026525
12 | K | 210220106 | Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18 | ks | 110 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1202782448
13 | M | 354410032300 | Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 04 | ks | 110 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.022 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1225059277
14 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -387441135
15 | M | 354410001700 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0112 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1616049526
16 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 27 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -848360773
17 | M | 354410002500 | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 27 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00594 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1939307270
18 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 160 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 5922552
19 | M | 354410003400 | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 160 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.0256 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -891331677
20 | K | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 134913297
21 | M | 354410004000 | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2050476137
22 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 21 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1648319019
23 | M | 354410004200 | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 21 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00029 | 0.00609 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1005899572
24 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1380821512
25 | M | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2049046246
26 | K | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1563201002
27 | M | 354410053300 | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m | ks | 14 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00146 | 0.02044 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1972539348
28 | K | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2073576911
29 | M | 354410053600 | Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z | ks | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00672 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1085669561
30 | K | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1053893903
31 | M | 354410055700 | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00793 | 0.22204 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1334213294
32 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10 | m | 250 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1150791547
33 | M | 354410064200 | Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al | kg | 39 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.039 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1097067810
34 | M | 345710009300 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -725566427
35 | M | 345710038300 | Príchytka pre rúrku z PVC S32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1029464919
| D | 95-M | Revízie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 950103001 | Revízia inštalácie a vypracovanie správy | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1598096367
37 | K | 950107001 | Projekčné práce | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1707267059
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN10 | Inžinierska činnosť |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | M21-DOP | Doprava do 3,5t | km | 150 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 768152209
39 | K | M21-PM.1 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 564734771
40 | K | M21-PPV.1 | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 829951311