## RM+DT
Projekt: | Prílepy - kanalizácia
Časť projektu: | Elektrotechnológia a ASRTP (RM+DT)
Stupeň projektu: | RPD
Zákazník: | ZsVS a.s. Nitra
Lokalita: | ČS1 Prílepy
Výmer materialu
Popis artiklu |  | Typové označenie | Výrobca | Dodávateľ | Celkové množstvo | Jed-notka | Jednotk. Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
Polyesterová skriňa, 500(š)x750(v)x300(h) mm |  | ART-75 | URIARTE | ZEKO | 2 | ks |  | 0
Podstavec polyester, inštalácia na betón, 500(v)x750(š)x300(h) mm |  | F1-500 | URIARTE | ZEKO | 2 | ks |  | 0
SPD 1+2, zvodič bleskových prúdov, so signalizačným kontaktom |  | SPD1+2/3P | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Istič trojpólový, char.B, 40A, 6kA |  | B40/3 | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Istič jednopólový, char.B, 6A, 6kA |  | B6/1 | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Istič jednopólový, char.B, 4A, 6kA |  | B4/1 | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Istič jednopólový, char.B, 2A, 6kA |  | B2/1 | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Kombinovaný prúdový chránič dvojpólový, char.B, 16A, 30mA |  | 16A/B/30mA/2P | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Jednofázová zásuvka, IP44, montáž na DIN-lištu |  | 1f./250V/16A/DIN | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Termostat s rozpínacím kontaktom na kúrenie |  | 0÷60°C | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Výhrevné teleso PTC 20W |  | PTC 20W | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Vačkový prepínač trojpolohový 1-0-2, trojpólový, 10A, IP65 |  | SA/3P/10A | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Výkonový stykač 3-pólový |  | 3P/18A/230V | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | ks |  | 0
Pomocné kontakty 2xZ |  | Pom. kont. 2xZ | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | ks |  | 0
Motorový Istič |  | 13÷18A | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Blok pomocných kontaktov NO, NC |  | NO,NC chyb. | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Blok pomocných kontaktov NO, NC, sign. |  | NO,NC sign. | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Softštartér do 22A |  | QSS | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Priemyselné relé do pätice, 4xNO/NC, 7A, cievka 24VDC |  | 4xNO/NC | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 3 | ks |  | 0
Pätica pre relé |  | Pätica relé | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 3 | ks |  | 0
1-pólové relé, cievka 24VDC |  | 1p/24V rele | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | ks |  | 0
Modul pre monitoring prehriatia a zatečenia čerpadiel |  | MiniCAS II | Flygt | LK pumpservice | 2 | ks | súčasť dodávky čerpadla
AC/DC+UPS, Input 230V, Output 24V |  | 230VAC/24VDC+UPS | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Pb bezúdržbový akumulátor |  | Pb-Aku | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
HMI - Operátorský panel s displejom 5" |  | HMI/5" | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
LTE Router pre GSM |  | LTE Router | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
PLC |  | PLC | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Digital input module |  | DI modul | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Galvanický oddeľovač / prevodník signálu |  | Oddeľovač/prevodník | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Ponorný tlakový snímač výšky hladiny 0÷5m, kábel 12m |  | Ponorný snímač | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 1 | ks |  | 0
Prepäťová ochrana signálová - AI |  | Prep.ochr.AI | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Piezosiréna |  | Piezosiréna | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Magnetický spínač |  | Magn. spínač | Nešpecifik. | Nešpecifik | 5 | ks |  | 0
Plavákový spínač |  | Plav. spínač | Nešpecifik. | Nešpecifik | 4 | ks |  | 0
Kontrolka, 230VAC, zelená |  | 230V/zelená | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Kontrolka, 24VDC, zelená |  | 24V/zelená | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Kontrolka, 24VDC, červená |  | 24V/červená | Nešpecifik. | Nešpecifik | 2 | ks |  | 0
Kontrolka, 24VDC, biela |  | 24V/biela | Nešpecifik. | Nešpecifik | 1 | ks |  | 0
Rozbočovacie svorky (mostík), IP00 |  | Svorka N | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | ks |  | 0
Rozbočovacie svorky (mostík), IP00 |  | Svorka PE | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | ks |  | 0
Poistková radová svorka pre poistku 5x20 |  | Svorka pre FU 5x20 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 13 | ks |  | 0
Radová svorka 6mm² |  | Svorka 6 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 3 | ks |  | 0
Radová svorka 4mm² |  | Svorka 4 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 12 | ks |  | 0
Radová svorka, 2,5 mm² - modrá |  | Svorka 2.5 BL | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 4 | ks |  | 0
Radová svorka, 2,5 mm², červená |  | Svorka 2.5 RT | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | ks |  | 0
Radová svorka, 2,5 mm² |  | Svorka 2.5 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 62 | ks |  | 0
Radová ochranná svorka - PE, 2,5 mm² |  | Svorka 2.5 PE | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 4 | ks |  | 0
Príslušenstvo svorkovnice |  | Príslušenstvo sv. | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 14 | ks |  | 0
Dátový kábel |  | LAN FTP CAT.5E | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 2 | m |  | 0
Flexibilný kábel s plášťom z PVC s farebnými žilami |  | H05VV-F 2X1,0 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 16 | m |  | 0
Flexibilný kábel s plášťom z PVC s farebnými žilami |  | H05VV-F 3G2,5 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 1 | m |  | 0
Oznamovací a signálny kábel, tienený, plné jadro Cu, vonk. plášť šedý |  | JYTY-O 19x1 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 1 | m |  | 0
Oznamovací a signálny kábel, tienený, plné jadro Cu, vonk. plášť šedý |  | JYTY-O 7x1 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 1 | m |  | 0
0
Výkaz prác
Popis činnosti |  |  |  |  | Celkové množstvo | Jed-notka | Jednotk. Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
Výrobná dokumentácia rozvádzačov RM a DT |  |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Výroba rozvádzačov RM a DT |  |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Montážne práce na stavbe (na podstavec pripravený v rámci realizácie prípojky NN) pripojenie napájania, snímačov, oživenie zariadenia |  |  |  |  | 2 | x |  | 0
Pripojenie novej stanice na príslušný dispečing do existujúceho SCADA systému |  |  |  |  | 1 | x |  | 0
Konfigurácia SpS terminal server Nitra, doplnenie novej stanice |  |  |  |  | 1 | x |  | 0
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (resp. Sprievodná technická dokumentácia) |  |  |  |  | 1 | × |  | 0
Kusové skúšky, OPaOS (revízie), vydanie protokolov |  |  |  |  | 4 | x |  | 0
Skúšobná prevádzka |  |  |  |  | 1 | x |  | 0
Zaškolenie obsluhy |  |  |  |  | 1 | x |  | 0
0
Celková cena spolu bez DPH:
Celková cena spolu s DPH: