## PrNN
Projekt: | Prílepy - kanalizácia
Časť projektu: | Prípojka nízkeho napätia (PrNN a RE)
Stupeň projektu: | RPD
Zákazník: | ZsVS a.s. Nitra
Lokalita: | ČS1 Prílepy
Výmer materialu
Popis artiklu |  | Typové označenie | Výrobca | Dodávateľ | Objedn.číslo | Celkové množstvo | Jed-notka | Jednotk. Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
Polyester. skriňa s prípravou na elektromer, 750(v)x500(š)x300(h) mm |  | ART-75 (RE) | URIARTE | Zeko | ART-75 (RE) | 1 | ks |  | 0
Podstavec polyester, inštalácia na betón, 750(v)x500(š)x300(h) mm |  | F1-500 | URIARTE | Zeko | F1-500 + 2ks OF-500 | 1 | ks |  | 0
Istič trojpólový, char.B, 50A, 10kA |  | B50/3 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | B50/3 | 1 | ks | súčasť dodávky rozvádzača
Nožová poistková vložka, charakteristika "gG" pre všeobecné použitie |  | 80A gG | Nešpecifik. | Nešpecifik. | 80A gG | 3 | ks |  | 0
Zemniaca pasovina strojovo pozinkovaná |  | FeZn 30×4 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | FeZn 30×4 | 6 | m |  | 0
Drôt pre inštaláciu bleskozvodu |  | FeZn 8 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | FeZn 8 | 6 | m |  | 0
Silový kabel 0,6/1kV, Al jadro, PVC izolácia |  | NAYY-J 4x25 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | NAYY-J 4x25 | 55 | m |  | 0
Silový kábel, plné Cu jadro pre nepohyblivé uloženie |  | CYKY-J 4x4 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | CYKY-J 4x4 | 2 | m |  | 0
Jednožilový vodič (CYA) 10mm² žltozelený |  | H07V-K 10 | Nešpecifik. | Nešpecifik. | H07V-K 10 | 3 | m |  | 0
Chránička Kopoflex Ø=75/61mm |  | KF 09075 | KOPOS | Nešpecifik. | KF 09075 | 10 | m |  | 0
Chránička Kopoflex Ø=90/75mm |  | KF 09090 | KOPOS | Nešpecifik. | KF 09090 | 6 | m |  | 0
Rúrka kovová Ø=60÷70mm |  | - | Nešpecifik. | Nešpecifik. |  | 14 | m |  | 0
0
Výkaz prác
Popis činnosti | [5 empty] | Celkové množstvo | Jed-notka | Jednotk. Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
Vytýčenie trasy káblového vedenia | [5 empty] | 55 | m |  | 0
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej | [5 empty] | 35 | m |  | 0
Pretláčanie otvoru pod komunikáciou | [5 empty] | 8 | m |  | 0
Montáž kovovej trubky na železobetónovú konštrukciu mosta (napr.: prizváranie na kovové skoby) | [5 empty] | 1 | × |  | 0
Pokládka prívodného kábla, jeho ochrana, označenie, pokládka pásoviny pre uzemnenie | [5 empty] | 55 | m |  | 0
Výroba betónového podstavca pre RE pri šachte ČS (spoločného aj pre RM a DT) | [5 empty] | 1 | × |  | 0
Montáž rozvádzača RE na podstavec, pripojenie prívodného kábla | [5 empty] | 1 | × |  | 0
Ručný zásyp káblovej ryhy bez zhutnenia zeminy | [5 empty] | 35 | m |  | 0
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (pre prípad, že pri realizácii nastanú zmeny) | [5 empty] | 1 | × |  | 0
OPaOS (revízia), vydanie protokolu | [5 empty] | 1 | × |  | 0
0
Dátum vytvorenia: | Celková cena spolu bez DPH:
Vytvoril: | Celková cena spolu s DPH: