# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup biometrických terminálov s termálnym senzorom t. j. **termosnímačov v celkovom množstve 5 ks** pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela s detekciou nasadenia rúška. Meranie teploty všetkým pracovníkom a návštevníkom vstupujúcim do objektov tak umožní osobám bez zvýšenej teploty okamžite voľný prechod, čím sa zabráni zhlukovaniu ľudí na vstupe do objektov. Terminál v prípade zvýšenej teploty spustí zvukový alarm a upozorní osobu, ktorá nemá rúško, aby si ju nasadila. Zníži sa tak pravdepodobnosť prenosu choroby na zdravé osoby a v konečnom dôsledku sa eliminuje aj komunitné šírenie chorôb.

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** – minimálne požiadavky | **Spresnenie** |
| **Biometrických terminál** s termálnym senzorom  Obdĺžnikový tvar s termosenzorom pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela. | Termometrické parametre senzoru:   * s presnosťou ±0,5°C * na vzdialenosť max. 0,7 metra   Obrazovka:   * dotyková - LCD * rozlíšenie min. 800\*1280px * zobrazovanie hlášok nameranej teploty v slovenskom jazyku * upozornenie na nasadenie rúška v slovenskom jazyku   Tvárová biometria:   * presnosť rozpoznania biometrických čŕt min. 99,5% * odhalenie podsunutých 2D obrázkov alebo videa   Kamera:   * duálna * detekcia tváre a rúška   Reproduktor a mikrofón:   * Áno   Konzola pre upevnenie na stenu:   * Áno   NFC čítačka kariet:   * Áno   Možnosť využívať Ethernet / WiFi / Bluetooth / 4G modul :   * Áno   Periférie:   * DC port, * RJ45, * micro USB, * Wiegand, * RS485   Rozmery:   * (vxšxh) 270x130x30mm +/-5mm   Cloud systém   * možnosť dokúpenia licencie na aktualizáciu SW, online správu zariadenia a manažment biometrických údajov v súlade s GDPR |

**Lehota dodania:** najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

• Dodanie tovaru do verejným obstarávateľom určeným miestom dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Záruka na dodaný tovar, ako aj certifikácia bude dodržiavaná v súlade s obchodným zákonníkom. Dodanie tovaru je možné len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom deň dodania je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.

• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných zariadení   
(tovarov) v originálnom neporušenom balení.

• Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky   
a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.

• Požadovaná plná záruka na všetky zariadenia (tovary), na ich hardvérové a softvérové súčasti po dobu 24 mesiacov od dátumu dodania.

• Požaduje sa dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, návodom na použitie (v slovenskom jazyku), záručným listom a preberacím protokolom.