# T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Názov stavby: 	Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota,

vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

Miesto stavby: 	 Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1

Objekt:               NN prípojka  SO 03

Stupeň:               Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Číslo zákazky:   3010-Hh/18-D3

Objednávateľ: 	TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín

Dátum: 	október 2018

1. PREDMET  PROJEKTU:

Predložený projekt rieši NN prípojku pre Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1 na verejnú elektrickú sieť.

2. PODKLADY:

- Výkres situácie v mierke 1:200

- Obhliadka miesta stavby

- Príslušné STN, zákony a vyhlášky, ktoré sa dotýkajú rozsahu projektu

3. ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE:

- Napäťová sústava:

- Distribučná sieť: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230 V; TN-C

- NN sieť objektu: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

- Zaistenie bezpečnosti v súlade s  STN EN 611 40

Ochranné opatrenia:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

A1. Základná izolácia živých častí

A2. Zábrany alebo kryty

čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3: Doplnková ochrana

kap. 415: Doplnková ochrana:

čl. 415.1: Prúdové chrániče

čl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

- Krytie el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa  STN 33 2000-5-51:2010

- Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:

- Protokol o určení vplyvu prostredia na elektrické zariadenia č. 3010/2018-D3 je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Prostredie stanovené v tomto protokole musí byť ešte preverené počas skúšobnej prevádzky objektu. V prípade zmeny bude príslušný písomný doklad pred uvedením objektu do užívania  opravený.

- Farebné značenie vodičov podľa STN EN 60445:2011 a STN 34 7411:2003.

- Farebné značenie svetelných návestí a ovládacích prvkov podľa STN EN 60073:2004.

- Výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa STN EN 61310-1:2008.

- Kladenie NN káblov a vodičov podľa STN 33 2000-5-52:2012.

- Uzemnenie bude navrhnuté podľa STN 33 2000-5-54:2012.

- Navrhované rozvodnice budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať STN 33 3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.

- Inštalácia bude navrhnutá podľa STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2312:1986, STN 33 2000-7–701:2007 a s nimi súvisiacich  noriem.

- Elektroinštalácia bude prevádzkovaná v zmysle STN EN 50 110-1:2005

- Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.) Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“

- NN prípojka objektu je prevedená  v zmysle STN 33 3320:2002

- Odborná spôsobilosť projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. je v PD doložená osvedčením o odbornej spôsobilosti.

- Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:1963 §16107 je pre dný objekt:  podľa stupňa  „3“ -  kde sa dodávka elektrickej energie nemusí zabezpečovať zvláštnymi opatreniami.

- Elektrická prípojka a meranie elektrickej energie je v súlade so Zák. č. 656/2004 Z.z. ako aj s Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2005 Z.z. v elektromerovom rozvádzači RE.

- Hlavný istič v rozv. RE: 40A/3 charakteristika B pre hlavné rozvádzače RH1, RH2

- Celkový inštalovaný výkon: Pinštal. = 48,5 kW (P1inštal. = 25,24 kW;  P2inštal. = 23,26 kW); Psúčasný = 24,2 kW (P1súčasný = 13,14 kW; P2súčasný = 11,06 kW)

- Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: A = 8 000 kWh / rok

4. POPIS  PROJEKTU:

4.1 NN prípojka a vonkajšie silnoprúdové rozvody:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1 bude na verejnú elektrickú sieť pripojený  v zmysle STN 33 3320 pomocou zemnej káblovej prípojky nasledovne:

Pôvodný betónový stĺp vzdušného vedenia (PB č. 45), ktorý sa nachádza v strede na hranici dotknutého pozemku s verejným priestranstvom a zavadzia výstavbe bude ešte pred započatím samotnej výstavby v zmysle samostatného projektu prekládky preložený vpravo na hranicu pozemku parc. č. 298 a susedného pozemku parc. č. 299 tak, aby neprekážal svojou polohou ani jednému z vlastníkov dotknutých pozemkov.

Z preloženého stĺpa vzdušného vedenia (PB č. 45) bude zvedený kábel NAYY-J 4x25mm2. Na stĺpe bude zaústený do novej istiacej poistkovej skrinky SPP2, kde bude istený  poistkami 3x PH1-63A. Skrinka SPP2 bude uchytená na stĺpe vo výške cca 2,5m. Zo skrinky SPP2 bude kábel zvedený do zeme. Proti poškodeniu bude na stĺpe od skrinky SPP2 až do zeme chránený oceľovou pancierovou trubkou. V zemi bude kábel uložený v trase podľa výkresu č. D3-1 v ryhe 35x70cm na pieskovom lôžku o hrúbke cca 10cm. Proti poškodeniu v zemi bude kábel chránený vhodným zákrytom a v hĺbke cca 35cm pod povrchom výstražnou červenou PVC fóliou.

Pred dotknutým stavebným pozemkom (parc. č. 298, 297/1) bude v súlade so Zák. č. 656/2004 Z.z. ako aj s Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2005 Z.z. kábel NAYY-J 4x25mm2 zaústený do nového elektromerového rozvádzača objektu RE. Elektromerový rozvádzač RE bude plastový od firmy Hasma ako elektromerová skriňa RE typ ER2.0 Z W 40A PO. Rozvádzač RE bude osadený 1 ks trojfázového elektromeru ET 10-40A s istením 1x LTN-40B-3.

V rozvádzači RE bude aj rozčlenený dovtedy spoločný neutrálny a ochranný tzv. nulovací vodič PEN na  samostatný neutrálny vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Za týmto bodom už potom nebude možné tieto vodiče navzájom spájať! Takto bude zmenená pôvodná napäťová sústava TN-C na sústavu TN-S.

Z rozvádzača RE budú vyvedené a z časti v zemi a z časti pod omietkou uložené dva káble CYKY-J 5x 10mm2, ktoré budú zaústené jeden do hlavného rozvádzača RH1 1. bytovej jednotky a druhý do hlavného rozvádzača RH2 2. bytovej jednotky. Navrhované rozvodnice a rozvádzače budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať STN 33 3210 a STN 35 7030.

Káblové rozvody budú pred preťažením a skratom chránené ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Ističe budú tvoriť súčasť prístrojovej náplne rozvádzača.

Zemné práce:

Treba uvažovať s výkopovými prácami podľa STN 33 2000-5-52 v dĺžke cca 45m, z toho bude cca 30m prepoj RE s RH1 a RH2. V zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013Z.z. pred začatím výkopových prác treba požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu alebo križovaní kábla NN s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné tzv. odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

4.2 Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce:

1.    Montáž elektrického zariadenia:

Montáž elektrického zariadenia môže vykonávať iba organizácia, ktorá svoju odbornú spôsobilosť preukáže oprávnením na uvedenú činnosť v danom type objektu v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. Pri výkone činnosti musia byť dodržané podmienky, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, musia byť dodržané postupy a procesy potrebné na zaistenie bezpečnosti prác. Výkon prác musí byť zabezpečený iba odborne spôsobilými pracovníkmi podľa uvedenej vyhlášky. Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach musí byť  v súlade s vyhláškou SÚBP č. 147/2013Z.z.

2.    Odborné prehliadky a skúšky.

Po ukončení montážnych  prác musí byť  vykonaná v súlade s STN  33 1500  prvá  odborná skúška el. inštalácie, doložená písomnou správou, obsahujúcou výsledky predpísaných meraní. Prvú odbornú skúšku urobiť aj  v súlade s STN 33 2000-6.

3.   Práce na elektrickom zariadení.

Údržbu a opravy  na elektrickom zariadení môžu vykonávať iba pracovníci spĺňajúci ustanovenia Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. Pri práci na el. zariadení  musia byť dodržiavané  ustanovenia STN 34 3100 až STN 34 3109.

Údržba a prevádzka elektrických zariadení:

Údržba a prevádzka elektrických zariadení musí byť v súlade s prevádzkovými predpismi pre jednotlivé zariadenia.  Všetky  elektrické zariadenia a elektroinštalácia ako celok musia byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka  bola bezpečná a spoľahlivá.

Pracovníci musia byť poučení:

-    O obsluhe príslušných zariadení

-    O umiestnení hlavného vypínača

-    S postupom pri vzniku poruchy na elektrických zariadeniach

-    O poskytnutí prvej pomoci  pri úraze el. prúdom

-    O protipožiarnych opatreniach

5. ZÁVER:

Projekt NN prípojky objektu je navrhnutý v súlade s STN. Akékoľvek zmeny oproti tejto PD je potrebné bezodkladne do nej zaznačiť. Montáž elektroinštalácie môžu vykonávať iba pracovníci s odbornou kvalifikáciou podľa Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy (vyhláška SÚBP č. 532/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb.), prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zabezpečením bezporuchovej prevádzky energetických zariadení (STN 34 3100:2001, STN 33 2100). Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané počas beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu!

Pred uvedením do prevádzky musí byť celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskúšané a doložené správou o vykonanej prehliadke a skúškach v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Vypracoval: Ing. Anton  Horváth

### V Trnave:  29.10.2018