## VÝŤAH FN TN (2)
Elektroinštalácia
| C-21M |  |  |  | mer |  | montáž | montáž | materiál | materiál
[5 empty] | jed. | množst | jed. cena | spolu | jed. cena | spolu
210
1 | P | Hmoždinka HM8 |  |  | ks | 696
2 | P | C lišta 1108123 |  |  | m | 36
3 | P | stremeňová príchytka BBS 2056/N |  |  | ks | 346
4 | .020651 | Pomocná nosná konštrukcia do 5 kg |  |  | ks | 30
5 | .040711 | Kapsa, prieraz | tehla |  | ks | 6
6 | .040712 | Kapsa, prieraz | beton |  | ks | 10
7 | .040701 | Drážka do fí 29 | tehla |  | m | 15
8 | .040702 | Drážka do fí 48 | tehla |  | m | 23
9 | .810045 | Vodič NHXH-J 3x1,5 FE180/E90 |  |  | m | 12
10 | .810060 | Vodič NHXH-J 5x16 FE180/E90 |  |  | m | 30
11 | .810314 | Vodič NHXH-J 4x95 FE180/E90 |  |  | m | 195
12 | .950203 | Príplatok za zaťahovanie kábla do tvárnic |  |  | m | 190
13 | P | Lubrikant pre zaťahovanie kábla |  |  | ks | 4
14 | .100251 | Ukončenie vodiča do 4x10 |  |  | ks | 1
15 | .100254 | Ukončenie vodiča do 4x95 |  |  | ks | 2
16 | .100259 | Ukončenie vodiča do 5x16 |  |  | ks | 1
17 | .200107 | LED sviet. so senzorom pohybu 24W IP44 |  |  | ks | 1
18 | .120024 | Poistky PN2/ 160A |  |  | ks | 3
19 | .190003 | Rozvádzač R-NZ montáž |  |  | ks | 1
20 |  | SPOLU |  |  |  | .
21 |  | Podružný materiál 3% |  |  |  | .
22 |  | PPV 6% |  |  |  | .
23 | HZS | Prečistenie tvárnicovej trasy |  |  | hod | 20
24 | HZS | Provizórne osvetlenie kanála |  |  | hod | 10
25 | HZS | Zaťahovanie kábla cez šachty |  |  | hod | 100
26 |  | SPOLU |  |  |  | .
Dodávky
[6 empty] | množst. | jedn.cena | spolu
27 | Ponuka | Rozvádzač R-NZ |  |  | ks | 1
28 |  | SPOLU
29 |  | Mimostaveništná doprava 3,6%
30 |  | Presun 1%
31 |  | CELKOM
Bleskozvod
| C-21M | [5 empty] | montáž | montáž | materiál | materiál
[6 empty] | množst | jed. cena | spolu | jed. cena | spolu
210
32 | .220022 | Vodič FeZn 10 mm v zemi |  |  | m | 22
33 | .220101 | Vodič AlMgSi 8 mm na podperách |  |  | m | 24
34 | .220302 | Svorka SK |  |  | ks | 7
35 | .220302 | Svorka SJ 01 |  |  | ks | 1
36 | .220212 | Zberná tyč JP 15 bez osadenia |  |  | ks | 1
37 | .220212 | Trojnožka skladacia ZIN |  |  | ks | 1
38 |  | Podpera PV21 plastbetón |  |  | ks | 22
39 |  | SPOLU
40 | HZS | Izolácia svorky SK v ryhe |  |  | hod | 4
41 |  | Podružný materiál 3%
42 |  | PPV 6%
43 |  | CELKOM
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, PRÍSTAVBA VÝŤAHU K BUDOVE GERIATRIE
ELEKTROINŠTALÁCIA- výkaz výmer
DODÁV.
Elektroinštalácia montáž
Elektroinštalácia nosný materiál
Dodávky
Bleskozvod montáž
Bleskozvod nosný materiál
SPOLU
Odborná prehliadka a vyhotovenie správy
|  | Elektroinštalácia |  | hod |  | 20
|  | Bleskozvod |  | hod |  | 40
CELKOM
DPH 20 %
CELKOM s DPH