## Hárok1
Príloha č. 4a SP – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
IKT, digitálna technika a ZERO klient technológia pre projekt „Keď učenie má zmysel“
Časť predmetu zákazky č. 1 – ZERO klient technológia
Uchádzač:
Obchodné meno a sídlo uchádzača
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.
Položka | Názov | Špecifikácia | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH
I. časť - ZERO klient technológia
2.1.1. | ZERO klient | sada spolu |  | x | 1 | x | x | 0 | 0
z toho: | Pracovné stanice Zero klient | min. špecifikácia: napájací adaptér, min. 4x USB 2.0 porty, audio vstup + výstup jack 3,5mm, power/reset tlačidlo, 1x napájanie 5V DC, VGA výstup , HDMI výstup, 1x RJ45 Ethernet, VESA pre uchytenie na monitor |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Router | min. špecifikácia: min. 4x porty, router board s minimálnym taktom 650MH, pamäť min. RAM 32 MB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Switch | min. špecifikácia: min. 24x porty, LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s) pre pripojenie 16 klientov, umožňuje vzdialenú správu pracovných staníc prostredníctvom LAN siete |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Operačný systém pre centrálny server | Win server standard 2019 alebo ekvivalent |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Operačný systém pre pracovné stanice | Widows Remote Desktop Services CAL 2019 alebo ekvivalent |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Monitor | min. 19,5" max. 20.0", VGA, uchytenie VESA, audio výstup, reproduktory min. 2x1,5 V |  |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
| Klávesnica | slovenská |  |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
| Myš | optická |  |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Centrálny server pre Zero klient | Centrálny server s min. špecifikáciou min. 3,2 GHz, min. počet jadier 6, DDR4 min. 32 GB, SSD disk M.2 min. 512 GB, grafická karta s operačnou pamäťou min. 2 GB, LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s), zvuková karta, DVD mechanika. So softwarom pre centrálny manažment systému učiteľom . |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
SPOLU - I. časť - ZERO klient technológia |  |  | x | x | x | x | x | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V ................................................. dňa .........................
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača