## 972018 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu | [8 empty] | EČO
| Názov časti | [8 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 | 0 | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 | 0 | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 | 0 | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 | 0 | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0 | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0 | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 | 0 | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 1006563.25 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## 972018 - Rekapitulácia objektov
Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Dený stacionár v meste Tlmače
Objednávateľ: | Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracoval:
Miesto: | Tlmače |  |  |  |  | Dátum: | 2020-11-25
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ
97/2018 | Dený stacionár v meste Tlmače | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-01 | Buracie práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-02 | Architektura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-03 | Elektroinštalacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-04 | Zdravotechnika a zariadovacie predmety pripojka voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-05 | Výkurovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-06 | Spevnena plocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-07 | Prípojka kanalizacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-08 | Pripojka plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO-01 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Buracie práce | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 64513.07 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-01 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Buracie práce
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 6.637
1 | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 48.736 | 0 | 0 | 0
2 | 978011161 | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | m2 | 871.05 | 0 | 0 | 0
3 | 965081112 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t | m2 | 487.03 | 0 | 0 | 0
4 | 978013161 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | m2 | 1560.32 | 0 | 0 | 0
5 | 763159521 | Demontáž dosiek sadrokartónovej podlahy, jednej vrstvy, -0,02532t | m2 | 871.05 | 0 | 0 | 0
6 | 713000011 | Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t | m2 | 871.05 | 0 | 0 | 0
7 | 978013162 | Odstranenie sklobeton rozmer 150x150 | m2 | 56.2 | 0 | 0 | 0
8 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 210.408 | 0 | 0 | 0
9 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 210.408 | 0 | 0 | 0
10 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 210.408 | 0 | 0 | 0
11 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 989.095 | 0 | 0 | 0
12 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 210.408 | 0 | 0 | 0
13 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 989.095 | 0 | 0 | 0
14 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 210.408 | 0 | 0 | 0
15 | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 785 | 0 | 0 | 0
16 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 871.05 | 0 | 0 | 0
17 | 9529011117 | Očistenie stien od porastov a machu aj nečistoti odvoz na skladku | súb | 1 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | 0
18 | 721171809 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového celom objekte | súb | 1 | 0 | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 725110811 | Demontáž zariadovacie predmety v celom objekte | súb. | 1 | 0 | 0 | 0
| 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 0
20 | 764352800 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t | m | 112.93 | 0 | 0 | 0
21 | 764451804 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t | m | 58 | 0 | 0 | 0
22 | 764430850 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t | m | 79.29 | 0 | 0 | 0
| 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | 0
23 | 76625497 | Demontáž všetkych okien a dveri ocelovej zárubne a výplne v celom objekte a odvoz na skladku | súb | 1 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0
24 | 767996805 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t | kg | 5692 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-02 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Architektura | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 664564.88 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-02 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Architektura
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 0
1 | 317161273 | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 33 | 0 | 0 | 0
2 | 317161276 | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 342242032 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249) | m2 | 663.856 | 0 | 0 | 0
4 | 341351105 | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 192 | 0 | 0 | 0
5 | 341351106 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 192 | 0 | 0 | 0
6 | 312234531 | Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (440x250x238) | m3 | 18.36 | 0 | 0 | 0
7 | 341352004 | Denný prenájom žeriavového systému Doka Framax Xlife na debnenie jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 mm | m2 | 2688 | 0 | 0 | 0
8 | 341361821 | Výstuž stien a priečok 10505 | t | 6.89 | 0 | 0 | 0
9 | 341321820 | Zhotovenie stien a priečok, z betónu železového (bez výstuže) | m3 | 17 | 0 | 0 | 0
10 | 589310004500 | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského | m3 | 17 | 0 | 0 | 0
11 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 8.75 | 0 | 0 | 0
12 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 8.75 | 0 | 0 | 0
13 | 411354401 | Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémom DOKA pre svetlú výšku miestnosti do 3500 mm a zaťaženia do 5 kN/m2 | m2 | 262.5 | 0 | 0 | 0
14 | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie | m2 | 8.75 | 0 | 0 | 0
15 | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie | m2 | 8.75 | 0 | 0 | 0
16 | 411355201 | Doka debniaca doska | m2 | 8.75 | 0 | 0 | 0
17 | 411355321 | Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m | 2.55 | 0 | 0 | 0
18 | 411355331 | Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m | 2.55 | 0 | 0 | 0
19 | 411362442 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 11.56 | 0 | 0 | 0
20 | 313110006300 | Sieť KARI akosť BSt 500M KY 14 DIN 488 rozmer siete 6x2,4 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm | m2 | 11.56 | 0 | 0 | 0
21 | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 | m3 | 2.75 | 0 | 0 | 0
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 0
22 | 611460151.S | Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 1020.22 | 0 | 0 | 0
23 | 611460203.S | Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm | m2 | 1020.22 | 0 | 0 | 0
24 | 611460207.S | Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm | m2 | 1020.2 | 0 | 0 | 0
25 | 612465110 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie | m2 | 2356.2 | 0 | 0 | 0
26 | 612465131 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm aj vyspravky na špalety | m2 | 2356.2 | 0 | 0 | 0
27 | 612465135 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm aj vyspravky | m2 | 2356.2 | 0 | 0 | 0
28 | 612481011 | Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm | m | 1026 | 0 | 0 | 0
29 | 622464233 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm | m2 | 991.009 | 0 | 0 | 0
30 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop) | m2 | 175.188 | 0 | 0 | 0
31 | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 1166.197 | 0 | 0 | 0
32 | 625251359 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 885.78 | 0 | 0 | 0
33 | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie | m2 | 105.239 | 0 | 0 | 0
34 | 625251402 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy | m2 | 175.188 | 0 | 0 | 0
35 | 953945102 | BAUMIT Soklový profil SL 20(hliníkový) | m | 154 | 0 | 0 | 0
36 | 953995181 | BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Flex (plastový) | m | 298 | 0 | 0 | 0
37 | 953995201 | BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová) | m | 1289.741 | 0 | 0 | 0
38 | 632001011 | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
39 | 283290003600 | Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
40 | 632452223 | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
41 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 0
42 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1014.2 | 0 | 0 | 0
43 | 941941032 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 2028.4 | 0 | 0 | 0
44 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1014.2 | 0 | 0 | 0
45 | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 652 | 0 | 0 | 0
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 0
46 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 4140.428 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 | 0
47 | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
48 | 693110001300 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
49 | 712370020 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
50 | 283220001900 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 2,6 mm, š. 1,3 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
51 | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2.511 | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0
52 | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
53 | 283720003100 | Doska EPS FLOOR 5000 hr. 60 mm, pre podlahy, ISOVER podlaha | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3.
54 | 713142255 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
55 | 283720008400 | Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
56 | 713142160 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 738.6 | 0 | 0 | 0
57 | 283760007400 | Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER | m3 | 73.86 | 0 | 0 | 0
Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.
58 | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 17.406 | 0 | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | 0
59 | 722250000 | Montáž hasiaci prístroj praškový 6 kg a držiak na stenu | súb. | 5 | 0 | 0 | 0
60 | 449150000400 | Hasiaci prístroj práškový 6 kg a držiak na stenu | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 0
61 | 764352423 | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | m | 50.2 | 0 | 0 | 0
62 | 764430450 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm | m | 79.29 | 0 | 0 | 0
63 | 764454454 | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 16 | 0 | 0 | 0
64 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1.51 | 0 | 0 | 0
| 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | 0
65 | 766621081 | Montáž okna plastového na PUR penu | m2 | 149.046 | 0 | 0 | 0
66 | 611410006600 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1850x850 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 1 | 0 | 0 | 0
67 | 611410007000 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x850 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 2 | 0 | 0 | 0
68 | 61141000845 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x850 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 7 | 0 | 0 | 0
69 | 61141000845 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x750 mm, izolačné trojsklo vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 2 | 0 | 0 | 0
70 | 61141000858 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x750 mm, izolačné trojsklo vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 10 | 0 | 0 | 0
71 | 611410008659 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x1750 mm, izolačné trojsklo, vonkašie a vnútorne parapety | ks | 1 | 0 | 0 | 0
72 | 611410008675 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1700x1700 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 1 | 0 | 0 | 0
73 | 611410008678 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x2080 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 2 | 0 | 0 | 0
74 | 611410008679 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 850x2060 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 2 | 0 | 0 | 0
75 | 61141000867778 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 870x1770 mm, izolačné trojsklo, vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 1 | 0 | 0 | 0
76 | 611410010100 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1470x2050 mm, izolačné trojsklo vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 6 | 0 | 0 | 0
77 | 611410010136 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1470x1750 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 6 | 0 | 0 | 0
78 | 611410010137 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1470x2060 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 7 | 0 | 0 | 0
79 | 611410010138 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1750 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 2 | 0 | 0 | 0
80 | 611410010139 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1470x1750 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 7 | 0 | 0 | 0
81 | 6114100101400 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1470x2080 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 6 | 0 | 0 | 0
82 | 6114100101442 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x1770 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 1 | 0 | 0 | 0
83 | 6114100101443 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2200x2060 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 3 | 0 | 0 | 0
84 | 6114100101444 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x2060 mm, izolačné trojskl vonkajšie a vnútorne parapety | ks | 5 | 0 | 0 | 0
85 | 766641161 | Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí | m2 | 20.564 | 0 | 0 | 0
86 | 5534130302 | Dvere vchodové plastové jednokrídlové plné 1100x2880 mm + kovanie | ks | 2 | 0 | 0 | 0
87 | 5534130304 | Dvere vchodové plastové jednokrídlové plné 1000x2000 mm + kovanie | ks | 1 | 0 | 0 | 0
88 | 55341303024 | Dvere vchodové plastové dvojkrídlové plné 1470x2930 mm + kovanie | ks | 1 | 0 | 0 | 0
89 | 55341303025 | Dvere vchodové plastové dvojkrídlové plné 1450x2960 mm + kovanie | ks | 2 | 0 | 0 | 0
90 | 766641161 | Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí | m2 | 7.68 | 0 | 0 | 0
91 | 61141233111 | Dvojkridlové Protipožiarne dvere EW 15/C2 s pevným horným svetlikom v rozmer :1600x2420 mm panikove kovanie | ks | 2 | 0 | 0 | 0
92 | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 16 | 0 | 0 | 0
93 | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, povrch fólia, plné | ks | 16 | 0 | 0 | 0
94 | 766701111.S | Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové | ks | 16 | 0 | 0 | 0
95 | 611810000100.S | Zárubňa vnútorná obložková , šírka 1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokrídlové | ks | 16 | 0 | 0 | 0
96 | 766702111.S | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 34 | 0 | 0 | 0
97 | 611810002800.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre jednokrídlové dvere | ks | 34 | 0 | 0 | 0
98 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, obložková zárubne, vrátane kovania | súb | 34 | 0 | 0 | 0
99 | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI | ks | 34 | 0 | 0 | 0
100 | 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia M10, plné, | ks | 34 | 0 | 0 | 0
101 | 766662132 | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 3 | 0 | 0 | 0
102 | 6117103020 | Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk | kus | 3 | 0 | 0 | 0
103 | 6117103100 | Dvere vnútorné, fóliované M10, plné, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.FOST10 | kus | 3 | 0 | 0 | 0
104 | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 67.5 | 0 | 0 | 0
105 | 766695212.S | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 50 | 0 | 0 | 0
106 | 611890002900.S | Prah dubový pre jednokrídlových dverí | ks | 50 | 0 | 0 | 0
107 | 766695232.S | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových | ks | 3 | 0 | 0 | 0
108 | 611890005300.S | Prah dubový pre dvojkrídlových | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0
109 | 76725879 | Dodanie a montáž vnútorne výtahu a revizia zariadenia | súb | 1 | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | 0
110 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 604.21 | 0 | 0 | 0
111 | 597740001200 | Dlaždice keramické lxvxhr 297x297x8 mm, | m2 | 604.21 | 0 | 0 | 0
112 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 9.637 | 0 | 0 | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0
113 | 775551310 | Montáž parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním z veľkoplošných parkiet | m2 | 269.02 | 0 | 0 | 0
114 | 6119800100 | Laminátové parkety | m2 | 278.2 | 0 | 0 | 0
115 | 998775101 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | t | 35.35 | 0 | 0 | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0
116 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov | m2 | 54.94 | 0 | 0 | 0
117 | 284110002600 | Podlaha PVC homogénna antistatická Primo SD, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, R 10^8 ohms, TARKETT | m2 | 56.588 | 0 | 0 | 0
118 | 998776101 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | t | 0.186 | 0 | 0 | 0
| 781 | Obklady |  |  |  | 0 | 0
119 | 781445212 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm | m2 | 256.65 | 0 | 0 | 0
120 | 597640002200 | Obkladačky keramické MARMO, lxvxhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO | m2 | 266.65 | 0 | 0 | 0
121 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 5.55 | 0 | 0 | 0
| 784 | Maľby |  |  |  | 0 | 0
122 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 3161.39 | 0 | 0 | 0
123 | 784430010 | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 2356.2 | 0 | 0 | 0
124 | 784430050 | Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 805.19 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-03 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Elektroinštalacia | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 83984.71 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-03 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Elektroinštalacia
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 0
1 | 973011141 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0
2 | 973011191 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t | ks | 10 | 0 | 0 | 0
3 | 974032860 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00100t | m | 2562 | 0 | 0 | 0
4 | 585410000100 | Sadra sivá, 30 kg | ks | 25 | 0 | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
5 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia | ks | 95 | 0 | 0 | 0
6 | 345410002400 | Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, | ks | 95 | 0 | 0 | 0
7 | 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 87 | 0 | 0 | 0
8 | 345410002600 | Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku , Dxh 73x42 mm, | ks | 87 | 0 | 0 | 0
9 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 20 | 0 | 0 | 0
10 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu | ks | 20 | 0 | 0 | 0
11 | 210010502 | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
12 | 345610009600 | Svorkovnica svietidlová 400 V | ks | 8 | 0 | 0 | 0
13 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 45 | 0 | 0 | 0
14 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 45 | 0 | 0 | 0
15 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 45 | 0 | 0 | 0
16 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 46 | 0 | 0 | 0
17 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 46 | 0 | 0 | 0
18 | 345340004500 | Prístroj spínača | ks | 46 | 0 | 0 | 0
19 | 345350001500 | Kryt spínača tlačidlový | ks | 46 | 0 | 0 | 0
20 | 345350002300 | Rámček 1-násobný | ks | 46 | 0 | 0 | 0
21 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5 | ks | 28 | 0 | 0 | 0
22 | 345330000100 | Prepínač B1 radenie 5, IP 20, | ks | 28 | 0 | 0 | 0
23 | 210110044 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B | ks | 28 | 0 | 0 | 0
24 | 345330003400 | Prístroj prepínača | ks | 30 | 0 | 0 | 0
25 | 345350001800 | Kryt spínača | ks | 30 | 0 | 0 | 0
26 | 345350002300 | Rámček 1-násobný | ks | 30 | 0 | 0 | 0
27 | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 28 | 0 | 0 | 0
28 | 345330003000 | Prístroj prepínača 6 | ks | 28 | 0 | 0 | 0
29 | 345350001700 | Kryt spínač | ks | 28 | 0 | 0 | 0
30 | 345350002300 | Rámček 1-násobný | ks | 28 | 0 | 0 | 0
31 | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 34 | 0 | 0 | 0
32 | 345330003000 | Prístroj prepínača 6 | ks | 34 | 0 | 0 | 0
33 | 345350001800 | Kryt spínača | ks | 34 | 0 | 0 | 0
34 | 345350002300 | Rámček 1-násobný | ks | 34 | 0 | 0 | 0
35 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 160 | 0 | 0 | 0
36 | 345520000200 | Zásuvka jednoduchá | ks | 80 | 0 | 0 | 0
37 | 345520000300 | Zásuvka dvojitá | ks | 80 | 0 | 0 | 0
38 | 210193074 | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 357150000400 | Rozvádzač R- s výzbrojou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
41 | 210201010 | Montáž a zapojenie svietidla | ks | 306 | 0 | 0 | 0
42 | 348140000800 | Svietidlo stropné 50W 230V 50 Hz IP65 | ks | 28 | 0 | 0 | 0
43 | 348140000801 | Svietidlo stropné 50W 230V 50 Hz IP65 | ks | 17 | 0 | 0 | 0
44 | 348140000900 | Svietidlo nástenné LED 15W 230V AC 50Hz IP54 | ks | 24 | 0 | 0 | 0
45 | 348140001500 | Svietidlo nástenné LED 15 W 230V AC 50Hz IP 20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
46 | 348140001000 | Svietidlo stropné LED 15W 230V AC 50Hz IP 20 | ks | 15 | 0 | 0 | 0
47 | 348140001100 | Núdzové svietidlo s autonómnym zdrojom 230V AC 50Hz IP 65 | ks | 24 | 0 | 0 | 0
48 | 348140002400 | Svietidlo stropné prisadené 29W 230V 50Hz 600x600 IP 20 | ks | 183 | 0 | 0 | 0
49 | 348140001200 | Svietidlo nástenné LED 15W so senzorom 230V AC Hz IP54 | ks | 7 | 0 | 0 | 0
50 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici | ks | 9 | 0 | 0 | 0
51 | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku | ks | 9 | 0 | 0 | 0
52 | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotencionálna | ks | 9 | 0 | 0 | 0
53 | 210220040 | Svorka na potrubie "" vrátane pásika Cu | ks | 26 | 0 | 0 | 0
54 | 354410006200 | Svorka uzemňovacia | ks | 26 | 0 | 0 | 0
55 | 354410066900 | Páska , bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m | ks | 26 | 0 | 0 | 0
56 | 210290751 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia | ks | 20 | 0 | 0 | 0
57 | 429110003800 | Ventilátor malý, axiálny | ks | 20 | 0 | 0 | 0
58 | 210800010 | Vodič medený uložený pevne CHKE- R | m | 236 | 0 | 0 | 0
59 | 341110010800 | Kábel medený CHKE -R | m | 236 | 0 | 0 | 0
60 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CHKE -R | m | 1356 | 0 | 0 | 0
61 | 341110000700 | Kábel medený CHKE- R | m | 1356 | 0 | 0 | 0
62 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CHKE-R | m | 356 | 0 | 0 | 0
63 | 341110000800 | Kábel medený CHKE -R | m | 356 | 0 | 0 | 0
64 | 210800161 | Kábel medený uložený pevne CHKE -R | m | 180 | 0 | 0 | 0
65 | 341110002200 | Kábel medený CHKE -R | m | 180 | 0 | 0 | 0
66 | 210800162 | Kábel medený uložený pevne CHKE | m | 268 | 0 | 0 | 0
67 | 341110002300 | Kábel medený CHKE | m | 268 | 0 | 0 | 0
68 | 210800646 | Vodič medený uložený v trubke | m | 320 | 0 | 0 | 0
69 | 341310009400 | Vodič medený flexibilný | m | 320 | 0 | 0 | 0
70 | 210810064 | Kábel medený silový uložený pevne | m | 240 | 0 | 0 | 0
71 | 341110006500 | Kábel medený silový kábel | m | 240 | 0 | 0 | 0
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení |  |  |  | 0 | 0
72 | 220330113 | Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do záveseného stropu | ks | 13 | 0 | 0 | 0
73 | 404890001000 | Zásuvka pre pripojenie konvenčný hlásičov MHY 734.029 | ks | 13 | 0 | 0 | 0
74 | 220511002 | Montáž zásuvky pod omietku | ks | 8 | 0 | 0 | 0
75 | 383150004900 | Zásuvka podpovrchová komplet osadená, | ks | 8 | 0 | 0 | 0
76 | 220511021 | Zapojenie zásuvky | ks | 8 | 0 | 0 | 0
77 | 220511031 | Kábel v rúrkach | m | 452 | 0 | 0 | 0
78 | 341230001800 | Kábel medený dátový | m | 452 | 0 | 0 | 0
| 23-M | Elektromontáže uzemnenie |  |  |  | 0 | 0
79 | 210010313 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 11 | 0 | 0 | 0
80 | 345410000500 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku | ks | 11 | 0 | 0 | 0
81 | 210060 | Demontáž bleskozvodu zo strechy a odvoz na skladku | súb | 1 | 0 | 0 | 0
82 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 789.2 | 0 | 0 | 0
83 | 354410054700 | Drôt bleskozvodový | kg | 798 | 0 | 0 | 0
84 | 210220003 | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme | m | 54 | 0 | 0 | 0
85 | 345710009300 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC | m | 54 | 0 | 0 | 0
86 | 345710038300 | Príchytka pre rúrku z PVC | ks | 65 | 0 | 0 | 0
87 | 354410054700 | Drôt bleskozvodový | kg | 65 | 0 | 0 | 0
88 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 32 | 0 | 0 | 0
89 | 354410058800 | Pásovina uzemňovacia FeZn | kg | 32 | 0 | 0 | 0
90 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 230 | 0 | 0 | 0
91 | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn D | kg | 230 | 0 | 0 | 0
92 | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 11 | 0 | 0 | 0
93 | 354410064800 | Štítok orientačný na zvody 1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0
94 | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 562 | 0 | 0 | 0
95 | 354410037300 | Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 | ks | 562 | 0 | 0 | 0
96 | 210220202 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom | ks | 12 | 0 | 0 | 0
97 | 354410022700 | Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a | ks | 12 | 0 | 0 | 0
98 | 354410024700 | Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD | ks | 12 | 0 | 0 | 0
99 | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 12 | 0 | 0 | 0
100 | 354410025000 | Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02 | ks | 12 | 0 | 0 | 0
101 | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 11 | 0 | 0 | 0
102 | 354410001500 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 11 | 0 | 0 | 0
103 | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 45 | 0 | 0 | 0
104 | 354410002500 | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 45 | 0 | 0 | 0
105 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 65 | 0 | 0 | 0
106 | 354410003400 | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 65 | 0 | 0 | 0
107 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 30 | 0 | 0 | 0
108 | 354410004200 | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 30 | 0 | 0 | 0
109 | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 30 | 0 | 0 | 0
110 | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 30 | 0 | 0 | 0
111 | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 30 | 0 | 0 | 0
112 | 354410000600 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) | ks | 30 | 0 | 0 | 0
113 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 30 | 0 | 0 | 0
114 | 354410000900 | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 30 | 0 | 0 | 0
115 | 2100058 | Demontáž rozvod elektroinštalacie a uzemnenie zo strechy odvoz na skladku | súb | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-04 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Zdravotechnika a zariadovacie predmety pripojka voda | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 64224.54 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-04 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Zdravotechnika a zariadovacie predmety pripojka voda
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0
1 | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 58.32 | 0 | 0 | 0
2 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 58.32 | 0 | 0 | 0
3 | 133201101.S | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 5.632 | 0 | 0 | 0
4 | 133201109.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m3 | 5.632 | 0 | 0 | 0
5 | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 24.45 | 0 | 0 | 0
6 | 583310000700 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043 | t | 39.12 | 0 | 0 | 0
7 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 34.23 | 0 | 0 | 0
8 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 97.8 | 0 | 0 | 0
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 0
9 | 894403011 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0.035028
10 | 594300002800 | Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1800x1500x1800 mm, objem 5,6 m3, železobetónová, HYDRO BG | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 899304111 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 592250003200 | Betónová studňová zákrytová doska TBH 6-100, DN 1300, hr. steny 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 899501211 | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 0
14 | 871221006 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm | m | 63 | 0 | 0 | 0
15 | 286130033700 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN | m | 63 | 0 | 0 | 0
16 | 871181002 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm | m | 18.5 | 0 | 0 | 0
17 | 286130033500 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN | m | 18.5 | 0 | 0 | 0
18 | 871266000 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110 | m | 26.31 | 0 | 0 | 0
19 | 2861136690 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, L = 5 m, WAVIN | ks | 5.26 | 0 | 0 | 0
20 | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 56.15 | 0 | 0 | 0
21 | 286110006400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 11.23 | 0 | 0 | 0
22 | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 43.5 | 0 | 0 | 0
23 | 286110006900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 8.7 | 0 | 0 | 0
24 | 877276002 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
25 | 286510004100 | Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 8 | 0 | 0 | 0
26 | 877276002 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
27 | 286510003900 | Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 5 | 0 | 0 | 0
28 | 877266000 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110 | ks | 15 | 0 | 0 | 0
29 | 2865103160 | Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 15 | 0 | 0 | 0
30 | 877266000 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110 | ks | 7 | 0 | 0 | 0
31 | 286510003400 | Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 7 | 0 | 0 | 0
32 | 877266024 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
33 | 286510013100 | Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 3 | 0 | 0 | 0
34 | 871181170 | Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm | m | 98 | 0 | 0 | 0
35 | 286130017300 | Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 40x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 98 | 0 | 0 | 0
36 | 286530020200 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN | ks | 6 | 0 | 0 | 0
37 | 877326050 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110 | ks | 11 | 0 | 0 | 0
38 | 286510008000 | Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 11 | 0 | 0 | 0
39 | 877326052 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
40 | 286510008100 | Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 8 | 0 | 0 | 0
41 | 892271111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 81.5 | 0 | 0 | 0
42 | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 81.5 | 0 | 0 | 0
43 | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 223.96 | 0 | 0 | 0
44 | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 81.5 | 0 | 0 | 0
45 | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 81.5 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0
46 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 562 | 0 | 0 | 0
47 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 452 | 0 | 0 | 0
48 | 283310006600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 452 | 0 | 0 | 0
49 | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 562 | 0 | 0 | 0
50 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.143 | 0 | 0 | 0
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | 0
51 | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 85 | 0 | 0 | 0
52 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 110 | 0 | 0 | 0
53 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0.196 | 0 | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vodovod |  |  |  | 0 | 0
54 | 722130215 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 98 | 0 | 0 | 0
55 | 722172111 | Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 562 | 0 | 0 | 0
56 | 722172112 | Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 452 | 0 | 0 | 0
57 | 722250010 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33 | súb. | 3 | 0 | 0 | 0
58 | 449150004400 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 20 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnica TAJFUN TURBO ekv.13 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
59 | 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 1112 | 0 | 0 | 0
60 | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 449160000700 | Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu, HAWLE | ks | 1 | 0 | 0 | 0
62 | 891261111 | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 422210001900 | Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
64 | 891261221 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
65 | 422210000500 | Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, typ S 13-111-606 P 3, PN 6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 891267211 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
67 | 449160001900 | Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1 m, A2B, na vodu, HAWLE | ks | 1 | 0 | 0 | 0
68 | 891269111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
69 | 551180001400 | Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE | ks | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 1 | 0 | 0 | 0
51 | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1 | 0 | 0 | 0
52 | 552410000100 | Poklop posúvačový Y 4504 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
53 | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 1 | 0 | 0 | 0
54 | 552410000700 | Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE | ks | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 99872-2101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.763 | 0 | 0 | 0
| 724 | Zdravotechnika - armatura |  |  |  | 0 | 0
56 | 721213015 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
57 | 721274102 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 810 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
58 | 2866100013 | Podlahová vpusť VARINO, D 110, 381x321x199 mm, kanalizačný systém PE, GEBERIT | ks | 6 | 0 | 0 | 0
59 | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 900 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
60 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 36 | 0 | 0 | 0
61 | 5510124100 | Ventil rohový RDL 80 1/2" | ks | 36 | 0 | 0 | 0
62 | 725869302 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková) | ks | 24 | 0 | 0 | 0
63 | 2863120264 | Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT | ks | 24 | 0 | 0 | 0
64 | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 8 | 0 | 0 | 0
65 | 2863120185 | Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT | ks | 8 | 0 | 0 | 0
66 | 725869351 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
67 | 2863120293 | Odtok pre sprchovú vaničku, D 90, kompletačnými krytkami, 212x156x142 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT | ks | 4 | 0 | 0 | 0
68 | 725989101 | Montáž dvierok plastové | ks | 4 | 0 | 0 | 0
69 | 5903068150 | Revízne dvierka F2 200x200 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Revízne dvierka ývesné (F2), s hliníkovým rámom. Pevne uchytený otočný čap. Výplň RBI 12,5; 15; 25 MM.
70 | 998724101 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.066 | 0 | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | 0
71 | 721229023 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene | ks | 6 | 0 | 0 | 0
72 | 5528158013 | Sprchový žľab k stene 1000 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.108.00.1 GEBERIT | ks | 6 | 0 | 0 | 0
73 | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | súb. | 12 | 0 | 0 | 0
74 | 6420142170 | Klozet kombinovaný stojací ZETA biela | ks | 12 | 0 | 0 | 0
75 | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 24 | 0 | 0 | 0
76 | 6420135170 | Umývadlo keramické ZETA-60, 470x600x205 mm, biela | ks | 24 | 0 | 0 | 0
77 | 725241113 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm | súb. | 4 | 0 | 0 | 0
78 | 554230000900 | Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová , rozmer 1000x1000 mm, hĺbka 30 mm, KOLO | ks | 4 | 0 | 0 | 0
79 | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. | 12 | 0 | 0 | 0
80 | 6429462300 | Doska keramická toaletná 7712.9 biela | ks | 12 | 0 | 0 | 0
81 | 725291114 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb. | 10 | 0 | 0 | 0
82 | 552380011400 | Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM priestorové, dĺžka 900 mm, JIKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0
83 | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 8 | 0 | 0 | 0
84 | 5523155500 | Kuchynský drez na dosku CLASSIC 40 nerez 800x600-155,2x/(28077) | ks | 8 | 0 | 0 | 0
Naložený kuchynský nerezový dvojdrez
85 | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 3 | 0 | 0 | 0
86 | 6420144360 | Výlevka , 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela | ks | 3 | 0 | 0 | 0
87 | 725829201 | Montáž batérie drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 8 | 0 | 0 | 0
88 | 5514671040 | Drezová nástenná batéria DN 15 379240575 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
89 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 24 | 0 | 0 | 0
90 | 5514644580 | Umývadlová termostatická batéria páková | ks | 24 | 0 | 0 | 0
91 | 725849205 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 10 | 0 | 0 | 0
92 | 5514513100 | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou XPS 1/2"x 100 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0.0385
93 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.562 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-05 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Výkurovanie | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 75905.26 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-05 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Výkurovanie
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0
1 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 565 | 0 | 0 | 0
2 | 283310006200 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 576.3 | 0 | 0 | 0
3 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 1.304 | 0 | 0 | 0
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne |  |  |  | 0 | 0
4 | 731161015 | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 121-200 kW | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 484120000800 | Plynový kondenzačný nástenný kotol VIESSMANN typ VITODENS 200 W s výkonom 45,0 kW | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 731291100 | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 484810006800 | Rýchlomontážna sada so zmiešavačom , typ čerpadla Grundfos | sada | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 732219225 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l | ks | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 484380002100 | Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100 V, typ CVA v spojení s vykurovacími kotlami, objem 300 l, strieborný, energetická trieda B, VIESSMANN | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 | 0
10 | 732331051 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l | ks | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 484630006800 | Nádoba expanzná s membránou typ NG 140 l, D 480 mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace sústavy so závitovým pripojením, dovolená prevádzková teplota membrány 70°C, vhodné aj pre nemrznúce zmesi do koncentrácie 50%, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
| 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0 | 0
12 | 733160000 | Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 16x2,2 | m | 230 | 0 | 0 | 0
13 | 286140023200 | Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 16x2,2 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu, PIPELIFE | m | 230 | 0 | 0 | 0
14 | 733160003 | Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 20x2,3 | m | 265 | 0 | 0 | 0
15 | 286140023300 | Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 20x2,3 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu, PIPELIFE | m | 265 | 0 | 0 | 0
16 | 733160009 | Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 32x3,6 | m | 290 | 0 | 0 | 0
17 | 286140023500 | Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 32x3,6 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu, PIPELIFE | m | 290 | 0 | 0 | 0
18 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 785 | 0 | 0 | 0
19 | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0.776 | 0 | 0 | 0
| 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 | 0
20 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 62 | 0 | 0 | 0
21 | 734211111 | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 | ks | 62 | 0 | 0 | 0
22 | 734222611 | Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8 | ks | 62 | 0 | 0 | 0
23 | 734223010 | Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového | ks | 15 | 0 | 0 | 0
24 | 551210043900 | Ventil vyvažovací CIM 727, 3/4", Kv 1,75, PN 20, mosadz, IVAR | ks | 15 | 0 | 0 | 0
25 | 734223110 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8 | ks | 62 | 0 | 0 | 0
26 | 551210033600 | Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8”, GIACOMINI | ks | 62 | 0 | 0 | 0
|  | Max. 16 bar, max. 110°C, max.10 bar pri použití termostatickej hlavice |  |  |  | 0 | 0
27 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 62 | 0 | 0 | 0
28 | 551280002000 | Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah regulácie + 6,5 až +28°C, plast, IVAR | ks | 62 | 0 | 0 | 0
29 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0.138 | 0 | 0 | 0
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá |  |  |  | 0 | 0
30 | 73345897 | Demontáž rozvody stareho rozvodu pre kurene a demontáž liatinove radiator odvoz na skladku | súb | 1 | 0 | 0 | 0
31 | 735153221 | Vykurovacie teleso panelové dvojradové výška 600 dlžka od 600-1600 | ks | 62 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-06 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Spevnena plocha | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 39232.56 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-06 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Spevnena plocha
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum:25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0
1 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 149.945 | 0 | 0 | 0
2 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 149.945 | 0 | 0 | 0
3 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 149.945 | 0 | 0 | 0
4 | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 149.945 | 0 | 0 | 0
5 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 299.89 | 0 | 0 | 0
6 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 239.912 | 0 | 0 | 0
7 | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 350 | 0 | 0 | 0
| 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 0
8 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 477.314 | 0 | 0 | 0
9 | 583410001800 | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13043 | t | 71.57 | 0 | 0 | 0
10 | 564851112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm | m2 | 477.314 | 0 | 0 | 0
11 | 583410004400 | Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 122.192 | 0 | 0 | 0
12 | 596911144 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 477.314 | 0 | 0 | 0
13 | 592460007700 | Dlažba betónová Low value HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá | m2 | 487.314 | 0 | 0 | 0
14 | 917862111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 226.02 | 0 | 0 | 0
15 | 592170002900 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 226.02 | 0 | 0 | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 0
16 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 26 | 0 | 0 | 0
17 | 592170002200 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 26.26 | 0 | 0 | 0
18 | 985121111 | Odstranenie cestných panelov jednovrstvový | m2 | 454.036 | 0 | 0 | 0
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 0
19 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 573.713 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 0
20 | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 77.76 | 0 | 0 | 0
21 | 283230002700 | Nopová HDPE fólia 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 89.424 | 0 | 0 | 0
22 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.185 | 32.48 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-07 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Prípojka kanalizacia | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 9852.11 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-07 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Prípojka kanalizacia
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0
1 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 89.343 | 0 | 0 | 0
2 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 89.343 | 0 | 0 | 0
3 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 28.32 | 0 | 0 | 0
4 | 583310002700 | Piesok frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 45.312 | 0 | 0 | 0
5 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 22.656 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 0
6 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 2.115 | 0 | 0 | 0
7 | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 2.115 | 0 | 0 | 0
| 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 0
8 | 386942113 | Montáž odlučovača tukov, veľkosť T5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 286640004200 | Odlučovač tukov a škrobov EG0505C, prietok 5 l/s, pochôdzny poklop, s kalovou jímkou, PE, MEA | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 18.2 | 0 | 0 | 0
11 | 286110006400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 3.64 | 0 | 0 | 0
12 | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 27.7 | 0 | 0 | 0
13 | 286110009900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 5.54 | 0 | 0 | 0
14 | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 26 | 0 | 0 | 0
15 | 286110007400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 5.2 | 0 | 0 | 0
16 | 877326004 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
17 | 286510004400 | Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 | 0
18 | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 97.9 | 0 | 0 | 0
19 | 894431133 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
20 | 286610027100 | Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE | ks | 4 | 0 | 0 | 0
21 | 286620000100 | Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 315, PIPELIFE | ks | 4 | 0 | 0 | 0
22 | 286610002300 | Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE | ks | 4 | 0 | 0 | 0
23 | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg do 400 kN | ks | 4 | 0 | 0 | 0
24 | 552410002700 | Poklop oceľový ľahký 600x600 mm 400 kN | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 0
25 | 998226011 | Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu | t | 54.9 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0

## SO-08 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  | Dený stacionár v meste Tlmače | [6 empty] | JKSO
| Názov objektu |  | Pripojka plyn | [6 empty] | EČO
[10 empty] | Miesto | Tlmače
[10 empty] | IČO |  |  | DIČ
| Objednávateľ |  | Mesto Tlmače
| Projektant |  | Arch.Ing Ján Kováč
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dňa
2020-11-25
Merné a účelové jednotky
Počet |  | Náklady / 1 MJ |  | Počet |  |  | Náklady / 1 MJ |  |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 MJ
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rozpočtové náklady v | [8 empty] | EUR
A |  | Základné rozpočtové náklady |  |  |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
KP
1 | 45.1 | Prípravné a zemné práce |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Práce nadčas |  | 0 | 15 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 11 | Bez pevnej podlahy |  | 0 | 16 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | 45.2 | Práce na hrubej stavbe |  | Dodávky | 0 |  | 12 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 17 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Montáž | 0 |  | 13 |  |  | 0 | 18 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | 45.3 | Stavebno-inštalačné práce |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 19 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 20 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | 45.4 | Kompletačné a dokončovacie práce |  | Dodávky | 0
8 |  |  |  | Montáž | 0
9 | ZRN ( 45.1 - 45.4 ) |  |  |  | 0 |  | 14 | DN ( r. 10 - 13 ) |  |  | 21 | VRN ( r.15 - 20 ) |  |  |  |  | 0
22 | HZS |  |  |  | 0 |  | 23 | Kompl. činnosť |  | 0 | 24 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 25 | Súčet 9,14,21-24 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 26 | DPH | 20 | % z | 4286.12 |  | 0
Objednávateľ | [10 empty] | 27 | Cena s DPH ( r. 25 - 26 ) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [10 empty] | 28 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 29 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## SO-08 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Dený stacionár v meste Tlmače
Objekt: Pripojka plyn
Objednávateľ: Mesto Tlmače
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Tlmače |  |  |  | Dátum: 25.11.2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0
1 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
2 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
4 | 583310002800 | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 13 | 0 | 0 | 0
5 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
6 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
| 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 0
7 | 871188042 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm | m | 31 | 0 | 0 | 0
8 | 286130036000 | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN | m | 31 | 0 | 0 | 0
9 | 286530227200 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm, WAVIN | ks | 4 | 0 | 0 | 0.00032
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 0
10 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 13.014 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod |  |  |  | 0 | 0
11 | 723160207 | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2 | súb. | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 723230509 | Montáž nadprietokovej poistky plynu G 1/2 (DN 50) FM typ L prietok V 16 m3/h s vnútorným a vonkajším závitom | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 551390003700 | Bezpečnostná nadprietoková poistka GST typ L-FM, 2", 16 m3/h, prívod F, vývod M, nerezová oceľ, IVAR | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 723234101 | Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých | súb. | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 405610001100 | Skrinka ochranná pre jednoduchý regulačný rad | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
16 | 210872004 | Kábel signálny uložený voľne JEFY 2x1,5 mm2 | m | 31 | 0 | 0 | 0
17 | 341210000100 | Kábel medený návestný JYFY 2x1,5 mm2 | m | 31 | 0 | 0 | 0
| 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 | 0
18 | 230170004 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 | úsek | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 230203444 | Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d63-200-H:1,0-1,6m | ks | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 422710000700 | Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváracej armatúry FRIALOC z uličného poklopu.
21 | 230220001 | Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 422710000700 | Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváracej armatúry FRIALOC z uličného poklopu.
23 | 230220006 | Montáž liatinového poklopu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 230230122 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa | úsek | 1 | 0 | 0 | 0
| 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0 | 0
25 | 899721133 | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou | m | 31 | 0 | 0 | 0
26 | 283230008300 | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI | m | 31 | 0 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0