# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom výzvy č. 14 v rámci zriadeného DNS „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ je kúpa a dodanie ochranných oblekov (kombinéz) s kapucňou na jednorazové použitie v celkovom množstve 10.000 ks. Tento odev poskytuje ochranu CE kategórie III., typ 5/6, ochranu voči biologickým rizikám. Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami. Odev nezaťažujúci tepelne organizmus, ale zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia. Odev má uzatváranie na zips s prilepiteľnou záklopkou pre zvýšenú ochranu. Kapucňa ukončená okolo tváre s elastickým lemom alebo všitou  gumičku. Ukončenie rukávov a dolnej časti nohavíc elastickým lemom alebo všitou gumičkou.

Označenie na odeve: piktogramové, spĺňajúce požiadavky kvality, certifikácie a ošetrovania

Materiál: netkaná antistatická tkanina

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Výrobok v zhode s:  EN 14126:2003 alebo ekvivalentnou normou

Požiadavky na predloženie:

- Technický (produktový) list výrobku

- EÚ vyhlásenie o zhode

- Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku			.

Požadované veľkosti: 8 000ks veľkosť 2XL a 2 000ks veľkosť 3XL zodpovedajúcim veľkostným mieram 2XL a 3XL z veľkostnej tabuľky:

Lehota dodania: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti kúpnej zmluvy

Osobitné požiadavky na plnenie:

•	Dodanie v mieste sídla verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.

•	Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných ochranných oblekov s kapucňou v originálnom neporušenom balení.

•	Úspešný uchádzač  je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

•	Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

•	Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.