## Hárok1
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
„Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo“
Časť predmetu zákazky č. 3: |  | Pomôcky pre fyziku
Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | Univerzálna obvodová prepájacia doska - špeciálna doska s 4 mm zásuvnými dierkami umožňuje budovať rôzne elektrické a elektronické obvody vrátane potenciometrov a tranzistorov pomocou zásuvných prvkov. Rozmery minimálne: 310 x 220 x 25 mm. |  |  | 6 |  | 20 | 0 | 0
2 | Napájací zdroj - zdroj napätia vhodný pre použitie so študentskými experimentálnymi súpravami, konektor 4mm. Pracovné napätie: 100-240 V/50-60 Hz. Výstupné napätie: 6 V / 1 A DC. |  |  | 6 |  | 20 | 0 | 0
3 | Stavebnica parný stroj - funkčný model skutočného parného stroja, ktorý pracuje na rovnakom princípe ako skutočný stroj, otáčanie stroja je v oboch smeroch. Obsahuje minimálne: pec s parným kotlom, armatúry a frém s parným valcom a rozvodovým a kľukovým mechanizmom. Para sa privádza od kotla prívodovou trubkou. Na kúrenie sa používa pevný lieh. |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
4 | Súprava obnoviteľnej energie - žiacka sada pre experimenty so získavaním alternatívnych zdrojov energie a vytvorenia systému obnoviteľnej energie. Obsahuje minimálne nasledovné palivové články: Etanolový palivový článok - Vodíkové palivové články - Soľný článok - Solárny panel - Kondenzátor - Termoelektronický článok - Veterná turbína |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
5 | Rádioaktivita, jadrová fyzika - súprava obsahuje minimálne: Chlorid draselný; Kolumbit; Absorpčné platne, sada; Upínač absorpčných platní; L držiak pre preparáty, magnetický; Skúmavka s delením; Kalibrovacie závažie; Odchyľujúci nadstavec pre preparáty; Malé kruhové magnety, Dóza s nasadzovacím vekom, Laboratórny nôž; Dvojité kliešte; Plastová vložka Jadrová fyzika; Úložný box |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
6 | Ultrazvuk - súprava obsahuje minimálne nasledovné komponenty: Ultrazvuk zdroj; Ultrazvuk vysielač; Ultrazvuk prijímač; Ultrazvuk goniometer; Bežec s ryskou , Ultrazvuk clony, set s upínacím uholníkom; Ultrazvuk rám pre absorpciu; Ultrazvuk parabolické zrkadlo; Plastová vložka Ultrazvuk; Úložný box s krytom; Plán rozloženia a 2 samolepky; Ultrazvuk vysielač a prijímač v puzdre na zafarbenej upínacej tyči, tienený kábel s RCA- konektorom pre pripojenie na napájací zdroj. |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
7 | Vákuum pumpa - jednoduchá mechanická pumpa na vytváranie vákua. Obsahuje minimálne tlakomer s ukazovateľom spojovacie hadice a spojovacie adaptéry. |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
8 | Vákuum zvon - sklenený zvon na vákuum, priemer minimálne 190 mm, výška minimálne 220 mm |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
9 | Vákuum podstavec - kovový stojan s gumeným tesnením a minimálne 2 vyvedenými káblami |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
10 | Súprava na prácu s elektromagnetickou indukciou, min. sada obsahuje: stojan, transformátor, hlavný spínač, vodiče, tyčový magnet, cievky so závitmi, svorky, transformátorové U jadro, tyčové transformátorové jadro, svorka na stiahnutie transformátora, číslicový multimeter, školský galvanometer, školské modely (dynama, elektromotora, alternátora), poistka+puzdro |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
11 | Elektronika – experimentálna súprava pre štúdium elektroniky pozostávajúca z minimálne 30 prvkov: 1x DSP pre uhlíkové kefky, odpružené uhlíkové tyče v držiaku, uhlíkové kefky pre AC, odpružené uhlíkové tyče v držiaku, vhodné pre stieracie krúžky; cievku s prívodom, Cievka min. 400 závitov, jadro z trafo plechov, Zarážka pre fixné polohovanie železného jadra v cievke; záves pre magnety pre zavesenie blokového magnetu; kovový záves, Nadstavec závesu pre magnety pre držanie závesu magnetu na statívových tyčiach; Magnetový kváder , Magnet ako rotor pre montáž funkčného modelu generátora; AlNiCo tyčový magnet, montovaný na guľôčkovo uloženom kovovom hriadeli; s kotúčom remenice pre pohonný remeň; Dvojpólový rotor pre montáž funkčného modelu elektrického stroja; dvojitá T kotva so železným jadrom montovaná na guľôčkovo uloženom kovovom hriadeli; dva mosadzné stieracie krúžky; dvojdielny kolektor (komutátor) z mosadze; s kotúčom remenice pre pohonný remeň; Štvorpólový rotor , Slučka ako rotor pre demonštráciu spôsobu činnosti otočnej drôtovej slučky v magnetickom poli; slučka ako rotor montovaná na guľôčkovo uloženom kovovom hriadeli; dva mosadzné stieracie krúžky; dvojdielny kolektor (komutátor) z mosadze; Úložný box/kufrík |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
12 | Súprava pre elektrina a elektromagnetizmus – experimentálna súprava k prevedeniu pokusov v minimálne v týchto oblastiach: Elektrostatika, Jednosmerný prúd, Magnetizmus, Elektromagnetizmus. V úložnom boxe resp. kufríku. Súprava pozostávajúca z min. 25 prvkov. |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
13 | Elektronika – komplet – žiacka experimentálna súprava na žiacke experimenty z oblasti elektroniky. Obsahuje minimálne:spojovacia doska, prepojovacie vodiče rôznych dĺžok vodič , solárny článok; mikrofón v krabičke , priamy vodič; priamy vodič so zdierkou; T-vodič; vodič so zdierkou; rohový vodič; rohový vodič so zdierkou; objímka žiarovky; vypínač ON/OFF; batéria (akumulátor) 1,2 V; vodič so zdierkou na slúchadlo; potenciometer , kondenzátory rôznej elektrickej kapacity, Si dióda; germániová dióda; Zeenerova dióda, LED dióda; mostíkový usmerňovač s LED diódami; tranzistor NPN, ŽSP tranzistor NPN, bzučiak; ušné slúchadlo; cievka 800 a 1 600 závitov, U+I jadro z kremíkových plechov; 2x žiarovka, tyčový magnet, železné jadro, súprava uložená v boxe alebo kufríku). |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača