## List1
| Stavba: | ZARIADENIE PRE SENIOROV V OBCI VÍŤAZ
| Miesto: | VÍŤAZ, p.č. 29,31 k.ú. Víťaz
| Investor: | Obec Víťaz
| Objekt: | SO 01 - ZARIADENIE PRE SENIOROV
| Diel: | ZTI - Zdravotechnické inštalácie
| Dátum: | 02/2021
| Zák. číslo: | 031-2019
REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:
I. | C 88A1 | KANALIZÁCIA
II. | C 88A2 | VODOVOD
III. | C 88A4 | STROJNÉ VYBAVENIE
IV. | C 88A5 | ZARIAĎOVACIE PREDMETY
V. | C 61B4 | TEPELNÉ IZOLÁCIE
CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:
I. C 88A1 KANALIZÁCIA
1 | 0101-0202-0120 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT odpadné v zemi | G110 | m | 32
2 | 0101-0202-0130 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT odpadné v zemi | G125 | m | 14
3 | 0101-0202-0210 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT odpadné zvislé | G75 | m | 10
4 | 0101-0202-0260 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT odpadné prípojné | G56 | m | 7
5 | 0101-0202-0270 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT odpadné prípojné | G63 | m | 5
6 | PONUKA | Čistiaca tvarovka PE-HD | ČK75 | ks | 3
7 | PONUKA | PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech | ST50 | m | 35
8 | PONUKA | PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech | ST70 | m | 12
9 | PONUKA | PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech | ST100 | m | 15
10 | PONUKA | Čistiaca tvarovka PP | ČK70 | ks | 3
11 | PONUKA | Čistiaca tvarovka PP | ČK100 | ks | 7
12 | PONUKA | Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia | DN 70 | m | 6
13 | PONUKA | Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia | DN 100 | m | 7
14 | PONUKA | PVC-U potrubie skupiny WAVIN | KG100 | m | 22
15 | PONUKA | PVC-U potrubie skupiny WAVIN | KG125 | m | 65
16 | PONUKA | PVC-U potrubie skupiny WAVIN | KG150 | m | 10
17 | 0101-0500-0130 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek | 50x1,8 | ks | 18
18 | 0101-0500-0140 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek | 63x1,8 | ks | 5
19 | 0101-0500-0160 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek | 110x2,3 | ks | 7
20 | 0101-9000-5010 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou | do DN 125 | m | 133
21 | 0101-9000-5020 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou | do DN 200 | m | 10
22 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom | do DN 300 | m | 84
23 | PONUKA | Podlahová vpusť (VP1) | HL 310N | ks | 4
24 | PONUKA | Podlahová vpusť (VP2) | HL 510N | ks | 2
25 | 0102-0101-3000 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom | DN 50 | ks | 1
26 | 0102-0101-3006 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom | DN 70 | ks | 1
27 | 0102-0101-3015 | Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom | DN 100 | ks | 4
28 | PONUKA | Sprchový žľab ACO ShowerDrain so zápachovou uzávierkou, rozmer 685 mm (SPŽ1) |  | súb | 1
29 | PONUKA | Sprchový žľab ACO ShowerDrain so zápachovou uzávierkou, rozmer 985 mm (SPŽ2) |  | súb | 6
30 | 0102-0204-0200 | Montáž sprchových odtokových žlabov k stene | dl 700 mm | ks | 1
31 | 0102-0204-0230 | Montáž sprchových odtokových žlabov k stene | dl 1000 mm | ks | 6
32 | PONUKA | Ventilačná hlavica strešná - plastová | HL 807 | ks | 3
33 | PONUKA | Montáž ventilačných hlavíc |  | ks | 3
34 | PONUKA | Privzdušňovací ventil | HL 900 | ks | 2
35 | 0102-0801-0009 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia | DN 70 | ks | 1
36 | 0102-0801-0012 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia | DN 100 | ks | 1
SPOLU :
37 | 9988-0101-6010 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky |  | % | 0.95
38 | 9988-0102-7010 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku |  | % | 1
CELKOM KANALIZÁCIA :
II. C 88A2 VODOVOD
1 | 0201-0301-0040 | Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných | DN 32 | m | 17
2 | 0201-0301-0060 | Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných | DN 50 | m | 3
3 | 0201-0301-0080 | Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných | DN 80 | m | 1
4 | PONUKA | Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 | 20x2,25 | m | 177
5 | PONUKA | Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 | 25x2,5 | m | 159
6 | PONUKA | Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 | 32x3,0 | m | 28
7 | PONUKA | Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 | 40x4,0 | m | 50
8 | PONUKA | Viacvrstvové potrubie WAVIN TIGRIS K1 | 50x4,5 | m | 11
9 | PONUKA | Potrubie z plastických hmôt z PE-HD | D63x5,8 | m | 10
10 | PONUKA | HAWLE ISO prechodka PE-oceľ, uhol 90° s vnútorným závitom D63/2'' | č.6410 | ks | 1
11 | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia | do DN 80 | m | 455
12 | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia | do DN 50 | m | 455
13 | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil | DN 15 | ks | 45
14 | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu | DN 15 | pár | 11
15 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK | DN 15 | ks | 6
16 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK | DN 20 | ks | 27
17 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK | DN 25 | ks | 1
18 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK | DN 32 | ks | 4
19 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK | DN 40 | ks | 1
20 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK | DN 50 | ks | 1
21 | 0202-2102-1010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho | DN 15 | pár | 6
22 | 0202-2102-1015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho | DN 20 | pár | 27
23 | 0202-2102-1020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho | DN 25 | pár | 1
24 | 0202-2102-1025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho | DN 32 | pár | 4
25 | 0202-2102-1030 | Montáž guľového kohúta závitového priameho | DN 40 | pár | 1
26 | 0202-2102-1035 | Montáž guľového kohúta závitového priameho | DN 50 | pár | 1
27 | PONUKA | Spätné klapky - SK | DN 15 | ks | 1
28 | PONUKA | Spätné klapky - SK | DN 32 | ks | 2
29 | 0202-2102-1305 | Montáž spätnej klapky závitovej | DN 15 | pár | 1
30 | 0202-2102-1320 | Montáž spätnej klapky závitovej | DN 32 | pár | 2
31 | PONUKA | Guľový kohút pračkový - PGK | DN 15 | ks | 1
32 | PONUKA | Vypúšťací ventil - VV | DN 15 | ks | 2
33 | 0202-2102-1112 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho | DN 15 | pár | 3
34 | PONUKA | Poistný ventil - PV | DN 20 | ks | 1
35 | 0202-2102-1175 | Montáž poistného ventilu | DN 20 | pár | 1
36 | PONUKA | Filter s redukčným ventilom - FRV | DN 32 | ks | 1
37 | 0202-2102-1235 | Montáž tlakového ventilu redukčného s manometrom | DN 32 | pár | 1
38 | PONUKA | Hydrantový systém na stenu s tvarovo stálou hadicou |  | súb | 1
39 | 0202-2304-0005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou | D 25 | pár | 1
SPOLU :
40 | 9988-0201-6010 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky | do 7 m | % | 0.65
41 | 9988-0202-7010 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku | do 1 km | % | 0.75
CELKOM VODOVOD :
III. C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE
1 | PONUKA | Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS |  | súb | 1
2 | PONUKA | Manometer |  | súb | 1
3 | PONUKA | Teplomer 0-120°C |  | súb | 1
4 | PONUKA | Montáž čerpadla |  | ks | 1
SPOLU :
5 | 9988-0401-6010 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v stavbe výšky |  | % | 0.45
6 | 9988-0402-7010 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku |  | % | 0.4
CELKOM STROJNÉ VYBAVENIE :
IV. C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY
1 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný EUROVIT, vonkajší odpad vodorovný (WC1) | V335601 | súb | 7
2 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný EUROVIT, vonkajší odpad zvislý (WC2) | V335701 | súb | 2
3 | PONUKA | Sedátko biele | VV300601 | súb | 9
4 | 0501-4100-0151 | Montáž záchodovových mís kombinovaných |  | súb | 9
5 | 0501-4100-1110 | Montáž záchodovej dosky |  | súb | 9
6 | PONUKA | Keramické umývadlo EUROVIT 550x445x215 mm (U) | V154001 | súb | 8
7 | PONUKA | Keramické umývatko EUROVIT 500x350x190 mm (UM) | V200101 | súb | 2
8 | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel |  | súb | 10
9 | PONUKA | Výlevka SERVICE s mriežkou (VL) | S593901 | súb | 4
10 | 0503-4800-0010 | Montáž výleviek závesných keramických |  | súb | 4
11 | PONUKA | Rohový ventil | RV-15 | súb | 43
12 | 0507-7103-0010 | Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou |  | súb | 43
13 | PONUKA | Nástenná batéria CERAPLAN NEW | B5206AA | ks | 4
14 | 0507-7201-0010 | Montáž batérii nástenných |  | ks | 4
15 | PONUKA | Drezová stojančeková batéria CERAPLAN | B3695AA | ks | 7
16 | PONUKA | Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN | B3689AA | ks | 10
17 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových |  | ks | 17
18 | PONUKA | Sprchová batéria nástenná CERAPLAN NEW | B3699AA | ks | 7
19 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových nástenných |  | ks | 7
20 | PONUKA | Sprchový systém Idealrain pre kombinaciu s nástennou batériou. Kovová hlavová sprcha D200 mm a 3-funkčná ručná sprcha D100 mm | A5691AA | súb | 7
21 | 0507-7402-0010 | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou |  | ks | 7
22 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo | HL 132 | ks | 10
23 | 0507-7601-0111 | Montáž zápachových uzávierok umývadlových |  | ks | 10
24 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre drez | HL 100G | ks | 7
25 | 0507-7601-0121 | Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez |  | ks | 6
26 | 0507-7601-0123 | Montáž zápachových uzávierok drezových pre dva drezy |  | ks | 1
27 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre práčku s tvarovkou pre prívod vody a s ventilom na hadicu | HL 406 | ks | 2
28 | 0507-7601-0132 | Montáž zápachových uzávierok pračkových |  | ks | 2
29 | PONUKA | Zápachová uzavierka | D5870AA | súb | 4
30 | 0507-7601-0161 | Montáž zápachových uzávierok výlevkových |  | ks | 4
31 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre odvod kondenzátu | HL 136N | ks | 1
32 | PONUKA | Odtokový lievik so zápachovou uzávierkou | HL 21 | ks | 1
33 | 0507-7601-0191 | Montáž zápachových uzávierok ostatných typov |  | ks | 2
34 | PONUKA | Pružná krycia ružica pre WC | HL 7EL | ks | 7
35 | PONUKA | Odpadový ventil | HL 15 | ks | 8
36 | PONUKA | Odtoková súprava | HL 22 | ks | 1
37 | PONUKA | Manžeta pre pripojenie WC | HL 200 | ks | 2
38 | PONUKA | Koleno pre pripojenie WC | HL 210 | ks | 7
39 | PONUKA | Dvierka krycie 15/15 cm |  | ks | 14
40 | PONUKA | Dvierka krycie 15/30 cm |  | ks | 10
41 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok |  | ks | 24
SPOLU :
42 | 9988-0501-6010 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky |  | % | 0.3
43 | 9988-0502-7010 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku |  | % | 0.3
CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY :
V. C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE
1 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.5mm | D 20 | m | 111
2 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.5mm | D 25 | m | 51
3 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.5mm | D 32 | m | 1
4 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | D 20 | m | 4
5 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | D 25 | m | 52
6 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | D 32 | m | 12
7 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | D 40 | m | 25
8 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | D 50 | m | 11
9 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | DN 32 | m | 17
10 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.9mm | DN 50 | m | 3
11 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.20mm | D 20 | m | 62
12 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.20mm | D 25 | m | 56
13 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.30mm | D 32 | m | 15
14 | PONUKA | Tepelná izolácia TUBOLIT DG, tep. izolačne trubice - hr.30mm | D 40 | m | 25
15 | 0305-1301-0010 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer | do 38 mm | m | 231
16 | 0305-1301-0020 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer | 39-70 mm | m | 56
17 | 0305-1301-0050 | Montáž trubíc z PE, hr.15 - 20 mm, vnútorný priemer | do 38 mm | m | 118
18 | 0305-1301-0110 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer | do 38 mm | m | 15
19 | 0305-1301-0120 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer | 39-70 mm | m | 25
CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE:

## List2
Index č.1: | 1
Index č.2: | 1