# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom výzvy č. 23 v rámci zriadeného DNS „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ je kúpa a dodanie ochranných plášťov na jednorazové použitie v celkovom množstve 20 000 ks. Ochranný plášť s hrúbkou min. 0,20mm nie je určený na ochranu pred nebezpečnými látkami, chemikáliami, kontamináciou alebo infekčnými látkami, môže však ponúknuť efektné riešenie ochrany jednorazového oblečenia.

Materiál: nepriedušný filmom potiahnutý polyetylén (PE) bez obsahu latexu

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Výrobok v zhode s:  EN ISO 13688:2013 (všeobecné požiadavky OOP jednoduchej konštrukcie proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne užívateľom rozpoznané) alebo ekvivalentnou normou

Požiadavky na predloženie:

- Technický (produktový) list výrobku

- EÚ vyhlásenie o zhode

- Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku			.

Požadovaný rozmer: L alebo dvojčíslo L/XL v ľubovoľnom pomere z uvedených veľkostí z dodaného celkového množstva.

Lehota dodania: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

Osobitné požiadavky na plnenie:

•	Dodanie a vyskladnenie na max. dvadsaťpäť (25) odberných miest v rámci mesta Bratislavy, len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred. Odberné miesta s kontaktnými osobami pre prevzatie dodávaného tovaru  budú oznámené v čase odoslania výzvy ku súčinnosti podpísania kúpnej zmluvy.

•	Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných ochranných plášťov v originálnom neporušenom balení.

•	Úspešný uchádzač  je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

•	Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

•	Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.