Príloha č. 1 Opis a špecifikácia k RD

**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Časť č. 2 – Rukavice jednorázové chirurgické sterilné**

Rukavice jednorázové chirurgické sterilné – Latex s púdrom v predpokladanom počte

Rukavice jednorázové chirurgické sterilné – Latex bez púdru v predpokladanom počte

Rukavice jednorázové chirurgické sterilné - Latex bez púdru (spodné rukavice) Rukavice jednorázové chirurgické sterilné – Syntetické bez púdru, bez Latexu (spodné rukavice)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2 - RUKAVICE JEDNORÁZOVE CHIRURGICKÉ STERILNÉ** | | | |
|
|
|  | | | |
| **Položka č. 1** | **Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové s púdrom** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj** |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód | |  | |
| Výrobca: | |  | |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | | áno |  |
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |  |  |
| 1.1 | Materiál: Latex s púdrom, použitý vstrebateľný kukuričný škrob | áno |  |
| 1.2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 1.3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený var prstov | áno |  |
| 1.4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 1.5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 1.6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí | áno |  |
| 1.7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 1.8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.9 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 1.10 | Farba | svetlá |  |
| 1.11 | Požadovaná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 1.12 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 1.14 | Vyhovujúca norama EN 374 | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2 - RUKAVICE JEDNORÁZOVE CHIRURGICKÉ STERILNÉ** | | | |
|
|
|  | | | |
| **Položka č. 2** | **Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové bez púdru** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj** |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód | |  | |
| Výrobca: | |  | |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | | áno |  |
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |  |  |
| 1.1 | Materiál: Latex bez púdru, potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie | áno |  |
| 1.2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 1.3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený var prstov | áno |  |
| 1.4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 1.5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 1.6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí | áno |  |
| 1.7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 1.8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.9 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 1.10 | Farba | svetlá |  |
| 1.11 | Požadovaná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 1.12 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 1.14 | Vyhovujúca norama EN 374 | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2 - RUKAVICE JEDNORÁZOVE CHIRURGICKÉ STERILNÉ** | | | |
|
|
|  | | | |
| **Položka č. 3** | **Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové bez púdru (spodné rukavice)** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj** |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód | |  | |
| Výrobca: | |  | |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | | áno |  |
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |  |  |
| 1.1 | Materiál: Latex bez púdru, potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie | áno |  |
| 1.2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 1.3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený var prstov | áno |  |
| 1.4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 1.5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 1.6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí | áno |  |
| 1.7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 1.8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.9 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 1.10 | Farba: tmavá | zelená |  |
| 1.11 | Požadovaná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 1.12 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 1.14 | Vyhovujúca norama EN 374 | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2 - RUKAVICE JEDNORÁZOVE CHIRURGICKÉ STERILNÉ** | | | |
|
|
|  | | | |
| **Položka č. 4** | **Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Syntetické bez púdru, bez Latexu** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj** |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód | |  | |
| Výrobca: | |  | |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: | |  | |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | | áno |  |
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |  |  |
| 1.1 | Materiál: Syntetické bez púdru, ultratenký materiál bez latexu: polychlóropén, polyizoprén | áno |  |
| 1.2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 1.3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený var prstov | áno |  |
| 1.4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 1.5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 1.6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí | áno |  |
| 1.7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 1.8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.9 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 1.10 | Farba | svetlá |  |
| 1.13 | Požadovaná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 1.15 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 1.16 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 1.17 | Vyhovujúca norama EN 374 | áno |  |

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača