## VV_RTG
Obstarávateľ: UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda |  |  |  |  | k Prílohe č.1 l zmluve o dielo
Projekt: "Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda"
Profesia: | Stavba, VZT
Výkaz výmer aktualizovaný po obhliadke
Pozičné číslo | Typ | Popis položky | Jednotka množstva | Množstvo [j.m.] | Jednotková cena | CELKOVÁ CENA
1.0 Vzduchotechnika RTG Sály
1.1 Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom
1.101 | - | Vzduchotechnická rekuperačná jednotka na prívod a odvod vzduchu vo vnútornom hygienickom prevedení s ohrevom chladením a zvlhčovaním | ks | 1
1.102 | - | Frekvenčné meniče na prívode a odvode | ks | 2
1.103 | - | Kondenzačná jednotka, zdroj chladu pre VZT jednotku | ks | 1
1.104 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.105 | - | Chladivo | kpl | 1
1.106 | - | Montáž zariadenia, stavebné úpravy, základy pre uloženie, prierazy | kpl | 1
1.107 | - | Montáž rozvodu VZT, oplechovanie, izolácia, CU potrubia, komunikačné kábly | kpl | 1
1.108 | - | Meranie a regulácia | kpl | 1
1.109 | - | Elektroinštalácia, rozvádzače, káblové vedenia | kpl | 1
1.2 Vzduchotechnika
1.201 | - | VZT potrubie, izolované, oplechované | kpl | 1
1.203 | - | Šikmý výfukový box s Hepa filtrom | kpl | 1
1.205 | - | Regulátor konštantného prietoku, klapky, výustky, potrubia, tvarovky | kpl | 1
1.207 | - | Montáž zariadenia, stavebné úpravy, základy pre uloženie, prierazy | kpl | 1
1.209 | - | Montáž vzduchotechniky | kpl | 1
1.3 Ostatné
1.301 | - | Revízie, kontrolné merania | kpl | 1
1.302 | - | Realizačná projektová dokumentácia | kpl | 1
1.303 | - | Uvedenie do prevádzky, zaregulovanie | kpl | 1
1.304 | - | Validácia | kpl | 1
1.0 Cena celkom | [5 empty] | 0
2.0 Výmena okien a podláh RTG oddelenia
2.1 Podlaha
2.101 | 600 x 600 mm | Dvojitá podlaha | kpl | 100
2.102 | - | Demontáž starej podlahy | kpl | 1
2.103 | - | Oprava podpornej konštrukcie, nahradenie poškodených priečlí novými, vyrovnanie do roviny | kpl | 1
2.104 | - | Likvidácia odpadu | kpl | 1
2.2 Plastové okná
2.201 | m.č.196 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 3
2.202 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 2
2.203 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 2
2.204 | m.č.193 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 2
2.205 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 1
2.206 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 1
2.207 | m.č.192 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 2
2.208 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 1
2.209 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 1
2.210 | m.č.189 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 1
2.211 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 1
2.212 | m.č.185 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 3
2.213 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 1
2.214 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 2
2.215 | m.č.180 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 3
2.216 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 1
2.217 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 2
2.218 | m.č.179 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 1
2.219 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 1
2.220 | m.č.175 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 2
2.221 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 1
2.222 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 1
2.223 | m.č.174 RTG komora | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 2
2.224 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 1
2.225 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 1
2.226 | m.č.168 | okno 900/1800 : otváravé, výklopné, so sieťkou | ks | 3
2.227 |  | okno 900/1800 : otváravé | ks | 2
2.228 |  | okno 1200/1800 : otváravé | ks | 2
2.229 |  | Výplň plastová medzi okná 500/1800 | ks | 7
2.230 | m.č.174 RTG komora | 900/1800 Fólia tmavá | ks | 3
2.231 | m.č.174 RTG komora | 1200/1800 Fólia tmavá | ks | 1
2.232 |  | Vnútorné žalúzie 900/1800 | ks | 32
2.233 |  | Vnútorné žalúzie 1200/1800 | ks | 14
2.234 |  | Vonkajší a vnútorný parapet 900 mm | ks | 32
2.235 |  | Vonkajší a vnútorný parapet 1200 mm | ks | 14
2.236 | m.č.192, 196, 185, 180, 175, 174 | Vonkajšie rolety 900/1800 | ks | 22
2.237 | m.č.192, 196, 185, 180, 175, 174 | Vonkajšie rolety 1200/1800 | ks | 9
2.238 |  | Demontáž starých okien | kpl | 1
2.239 | - | Likvidácia odpadu | kpl | 1
2.3 Stavebné práce
2.301 |  | Stavebné prierazy | kpl | 1
2.302 |  | Stavebné úpravy a murárska výpomoc | kpl | 1
2.303 |  | Sstavebné a maliarske práce po demontáži jestvujúcich roliet | kpl | 1
2.304 |  | Likvidácia odpadu a vývoz sutiny | kpl | 1
2.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
3.0 Ostatné
3.101 | - | Nešpecifikovaný pomocný materiál | kpl | 1
3.102 | - | Žeriavove práce a vykladacia technika | kpl | 1
3.103 | - | Revízia elektro | kpl | 1
3.104 | - | Projektová dokumentácia | kpl | 1
3.105 | - | Vybavenie veštkých platných povolení od orgánov SR | kpl | 1
3.106 | - | Dopravné náklady | kpl | 1
3.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
4.0 Dodávka a montáž(D + M): celkom v € bez DPH |  |  |  |  | 0