generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ Dolný bar

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:			  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš, Ing. Ľubomír Lámer

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

12/2020						2020/29

A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA____________________________________________________

A1. IDENTIFIKAĆNÉ  ÚDAJE  STAVBY:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Katastrálne územie:			Dolný Bar

Obec:					Dolný Bar

Okres:					Dunajská Streda

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:			            	887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Druh akcie:				Novostavba

Investor:			             Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Stupeň PD:				Projekt stavby pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant:	  	Ing. Peter Rákoš

Projektant :			Ing. Ľubomír Lámer, Ing. Peter Rákoš

Dátum vyhotovenia:    	  	12/2020

A.2.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O  STAVBE

Stavba slúži pre spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky.

A.3.  PREHĹAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Pre spracovanie projektu  pre stavebné povolenie a realizáciu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :

- Inžiniersko-geologický  prieskum staveniska

- Geodetické zameranie pozemku s vytýčenými a zameranými inžinierskými sieťami

- Požiadavky a podklady  od  investora

- Požiadavky a podklady od technologických zariadení

A.4.  ČLENENIE  STAVBY

Predmetné  územie , ktoré je určené na vybudovanie novej kompostárne je členené na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01 - Kóje vstupného materiálu

SO 02 - Kompostovacie boxy

SO 03 - Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

SO 04 - Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

SO 05 - Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu

SO 06 - Hala pre skladovanie techniky

SO 07 - Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne

SO 08 - Technologická bunka obsluhy

SO 10 - Vnútroareálová spevnená plocha

SO 11 - Dieselagregát

SO 12 - Vnútorné elektrické rozvody a osvetlenie areálu

SO 13 - Jímka technologických vôd

SO 14 - Záchytný rigol

SO 15 - Rozvod vody na skrápanie a pre vodnú hmlu

SO 17 - Žumpa splaškových vôd

SO 18 - Umývacia rampa

SO 19 - Mostová váha

SO 20 - Požiarna nádrž

SO 21 - Oplotenie

ČLENENIE  STAVBY  NA  PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY

PS  01   Technologická časť kompostárne

PS  02   Elektroinštalácia a MaR

A.5.  ČASOVÉ  ETAPY  STAVBY

Stavba  bude  zrealizovaná  v jednej etape.

A.6.  PREHĽAD  UŽÍVATEĹOV A PREVÁDZKOVATEĹOV  STAVBY

Prevádzkovateľom objektov bude  stavebník, resp. ním zmluvne poverená organizácia.

A.7.  TERMÍN  ZAČATIA  A DOKONČENIA  STAVBY

Presný  termín  začiatku  stavby určí  investor v závislosti  od  vydania  stavebného  povolenia. Ukončenie  výstavby  je  plánované  12 mesiacov  od  začiatku  výstavby.

A.8.  SKÚŠOBNÁ  PREVÁZKA , TERMÍN KOLAUDÁCIE  STAVBY

Termín kolaudácie  bude  stanovený v závislosti od ukončenia všetkých  stavebných  prác.