## VV_kotol
Obstarávateľ: UNB Nemocnica Staré Mesto |  |  |  |  | k Prílohe č.1 k zmluve o dielo
Projekt: "Osadenie nového teplovodného kotla v UNB Nemocnica Staré Mesto"
Profesia: Stavba , ÚK
Výkaz výmer
Pozičné číslo | Typ | Popis položky | Jednotka množstva | Množstvo [j.m.] | Jednotková cena | CELKOVÁ CENA
1.0 Kotol s horákom
1.1 | Hoval Ultragas 700D alebo ekvivalent | Stacionárny plynový kondenzačný dvojkotol 700 kW | ks | 1
1.2 | Hoval Modul plus alebo ekvivalent | Protiprúdový ohrievač teplej vody | ks | 1
1.3 | Hoval Toptronic alebo ekvivalent | Regulácia kotla s monžnosťou pripojenia na nadradenú MaR | ks | 1
1.4 | - | Úpravňa vody pre jestvujúcu kotolňu (2500 kW) | ks | 1
1.5 | - | Odkalovacie zariadenie | ks | 1
1.6 | - | Poistné zariadenie | ks | 1
1.7 | - | Montáž s uvedením do prevádzky | kpl | 1
1.0 Cena celkom | [5 empty] | 0
2.0 Rozvody kotla
2.1 | - | Vyvložkovanie komína | kpl | 1
2.2 | - | Dobudovanie dymovodu do komína cca 10 m | kpl | 1
2.3 | - | Pripojenie plynu s regulačnou radou, armatúrami a potrubím | kpl | 1
2.4 | - | Pripojenie poistného zariadenia | kpl | 1
2.5 | - | Pripojenie rozvodov vody | kpl | 1
2.6 | - | Pripojenie rozvodov elektra a MaR | kpl | 1
2.7 | - | Napojenie na centrálny systém MaR | kpl | 1
2.8 | - | Detektory na CH4 a CO s napojením na centrálny systém MaR | kpl | 1
2.9 | - | Montáž | kpl | 1
2.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
3.0 Búracie a stavebné práce
3.1 | - | Nový betónový základ bod kotol | kpl | 1
3.2 | - | Demontáž starého potrubia plynu, konmdenzu a pary | kpl | 1
3.3 | - | Rozšírenie prechodu/plášťa a vyspravenie | kpl | 1
3.4 | - | Nešpecifikované stavebné úpravy a murárska výpomoc | kpl | 1
3.5 | - | Likvidácia odpadu | kpl | 1
3.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
4.0 Ostatné
4.1 | - | Montážny, závesný, kotviaci a spotrebný materiál | kpl | 1
4.2 | - | Nešpecifikovaný pomocný materiál | kpl | 1
4.3 | - | Nastavenie, zareguľovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky | kpl | 1
4.4 | - | Žeriavove práce a vykladacia technika | kpl | 1
4.5 | - | Revízia plynu | kpl | 1
4.6 | - | Revízia elektro | kpl | 1
4.7 | - | Projektová dokumentácia v nevyhnutnom rozsahu | kpl | 1
4.8 | - | Vybavenie veštkých platných povolení od orgánov SR | kpl | 1
4.9 | - | Dopravné náklady | kpl | 1
4.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
5.0 Cena celkom spolu - Dodávka a montáž (D + M) celkom v € bez DPH |  |  |  |  | 0