Požiadavka na vypracovanie indikatívnej cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie (stupeň PS), potrebnej k ohláseniu udržiavacích prác  na akciu:

Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu

Vypracovanie návrhu technického riešenia a statického posudku

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie indikatívnej cenovej ponuky k zákazke:

„Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu“.

Potrebujeme zabezpečiť vypracovanie PD predmetnej akcie s návrhom stavebno-technického riešenia a statického posudku poškodenej ŽB konštrukcie stropu dielne v Krematóriu odborne spôsobilými osobami a to v rozsahu:

•  vypracovanie stavebno-technického návrhu stavebnej časti, v ktorom bude popísaný

súčasný stav a návrh riešenia na opravu ŽB stropnej konštrukcie, vrátane

nadokenného prekladu + povrchovej úpravy ŽB stropu a nadokenného prekladu,

určenie príčiny zatekania, návrh opravy strešnej konštrukcie dielne, výmena

poškodených výplňových konštrukcií (okenné zasklenné konštrukcie)  + výkaz, výmer +

predpoklad. náklady diela;

vyhotovenie fotodokumentácie existujúceho stavu;

•   vypracovanie statického posudku a návrhu opravy ŽB stropu, vrátane nadokenného

prekladu;

výkaz navrhovaných materiálov;

•   predbežné odsúhlasenie navrhovaného riešenia s Krajským pamiatkovým ústavom

v BA (p. Dimunová Petra Ing. arch.) a zapracovanie ich pripomienok/ požiadaviek do PD.

PD (stupeň PS) bude slúžiť ako podklad na ohlásenie udržiavacích prác.

Popis súčasného stavu:

- poškodená ŽB stropná konštrukcia/zatečený strop, opadaná omietka, prasknuté zasklenie okennej konštrukcie;

- potrebujeme odstrániť zdegradované časti stropnej konštrukcie, zistiť príčinu zatekania a preťaženia stropu, posúdiť zaťaženie stropu;

- vymeniť zasklenie horného okna     - 1 ks;

- urobiť návrh opravy ŽB stropu a sanáciu omietky stropu a stien dielne.

Stredisko:   Krematórium, Hodonínska 44, Bratislava

Meno a adresa objednávateľa:

Obchodné meno:	MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Adresa sídla: 		Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

Kontakt: 		Ing. Jana Hronská

Telefón:   		+421 948 656 785

Termín zaslania indikatívnej cenovej ponuky:   do 27.01.2023 do 10:00 hod.

Termín obhliadky -  po predchádzajúcom tel. dohovore je možný: dňa 24.01. 2023

Prílohy:

- fotodokumentácia

V Bratislave, dňa: 18.01.2023