**Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky** od projektanta statiky na:

• technický návrh riešenia opravy vstupnej brány:

ŽB stĺp + 1- krídlové oceľ. vráta (2 ks) + 2- krídlové oceľ. vráta(1 ks), vrátane výkazu,

výmeru: na oceľové prvky brány, výstuže stĺpa a základov pod stĺp;

• vypracovanie jednoduchého návrhu, v ktorom bude popísaný súčasný stav, búracie

práce a návrh riešenia na opravu vstupnej brány z hľadiska statiky (s ohľadom

na minimalizáciu nákladov) – bude slúžiť ako podklad na ohlásenie udržiavacích prác.

**Popis súčasného stavu**:

* po poškodení prefa ŽB stĺpika bol stĺpik odrezaný po úroveň základov a dočasne provizórne vytvorená vstupná brána spojením existujúcich 1- krídlových oceľ. vrát (pravo otváravých) a kari siete;
* potrebujeme zdemontovať skorodované 1- krídl. oceľ. vráta (2 ks) + 2- krídl. vráta (1 ks);
* vybúrať poškodený ŽB stĺp     - 1 ks
* urobiť základ pod nový stĺp a vybetónovať novú konštrukciu stĺpu
* osadiť novú oceľ. bránu (1- a 2- krídlové) podľa návrhu statiky.

**Meno a adresa objednávateľa:**

Obchodné meno: **MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy**

Adresa sídla: Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

Kontakt: Ing. Jana Hronská

Telefón: +421 948 656 785

Obhliadku dohodnúť telefonicky - **termín obhliadky** možný: dňa 3.11.2022 o 13.00 hod.

**Prílohy:**

* pôdorys vstupnej oceľovej brány



* fotodokumentácia

V Bratislave, dňa: ............................