#

# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: **Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb**pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov.

Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s  neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

**Časť č. 3: Operačné oblečenie**

Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál, veľkosť S až XXL v predpokladanom počte **71 000 ks**

Predmet zákazky musí byť *NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ* alebo inak *RENOVOVANÝ* v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.Predmet zákazky musí spĺňať *MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE,* ktoré súuvedené verejným obstarávateľom.

Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V prípade nejasností verejný obstarávateľ má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty pri nadobudnutí tovaru a pod...

 Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné ~~a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné.~~ **Vypúšťa sa**

 Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

* dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
* protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
* odovzdanie dokumentácie,

 **Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:**

|  |
| --- |
| **Časť č. 3 – Operačné oblečenie** |
| **Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky** | **Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky** (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) |
| **spĺňa / nespĺňa**  | **hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu** |
| **Položka č. 1 - Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál** |
| Funkcia: Set jednorázového nesterilného oblečenia: nohavice + blúzka ( tunika), je určený pre chirurgické výkony  |
| 1. | Jednorázový zdravotnícky komplet: nohavice + blúzka ( tunika) |   |   |
| 2. | určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti |   |   |
| 3. |  blúzka, tunika -krčný lem : |   |   |
| 3.1 | bez goliera a bez zapínania |   |   |
| 4. | spôsob obliekania: cez hlavu |   |   |
| 4.1 | Tunika, blúzka má krátky rukáv, min. 2 vrecká v spodnej časti tuniky |   |   |
| 5. | zapínanie nohavíc:  |   |   |
| 5.1 | v mieste opasku obsahujú vsunutý pás so šnúrkou na pohodlné uviazanie  |   |   |
| 6. | strih odevu - blúzka, tunika : voľný strih T, s guľatým alebo V výstrihom |   |   |
| 7. | originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |   |   |
| 8. | Materiál odevu: Netkaný textil, priedušná netkaná textília typu SMS mninim. 30 g /m2  |   |   |
| 8.1 | Ďalšie vlastnosti: Odev je vhodný pre alergikov, je zo zdravotne nezávadného materiálu, bez obsahu latexu |   |   |
| 8.2 | Ďalšie vlastnosti: Odev je priedušný, ľahký |   |   |
| 8.3 | Ďalšie vlastnosti: Odev je odolný proti oteru - netvorí žmolky, chĺpky, bezprašný, nepúšťa vlákna |   |   |
| 8.4 | Ďalšie vlastnosti: Odev je nepriehľadný, tvarovo stály, pohodlný pri nosení |   |   |
| 9. | farba: zelená, modrá (iná - uviesť) |   |   |
| 9.1 | odev je stálofarebný |   |   |
| 10. | k dispozícií vo veľkostiach (štandardné európske veľkosti): |   |   |
| 10.1 | S |   |   |
| 10.2 | M  |   |   |
| 10.3 | L  |   |   |
| 10.4 | XL  |   |   |
| 10.5 | XXL  |   |   |
| 11. | spôsob zabalenia - balenie: tunika, blúzka aj nohavice balené spolu v jednej sade, čisté , nesterilné po 1 sade v balení po 10 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |   |   |
| 12. | obal označený: |   |   |
| 12.1 | názvom, veľkosťou, rozmerom |   |   |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |   |   |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |   |   |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |   |   |
| 12.5 | znakom CE |   |   |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |   |   |
| 14. | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |   |   |
| 14.1 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |   |   |
| 15. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom:  |   |   |
| 15.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I |   |   |
| 15.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |   |   |
| 15.3 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |   |   |

Obchodné meno: ....................................... *(doplniť)*

Sídlo: ......................................................... *(doplniť)*

IČO: .......................................................... *(doplniť)*

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

 meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka