## 110319 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy | [9 empty] | JKSO
EČO
[14 empty] | Miesto | Vstúpte n.o.
[14 empty] | IČO |  | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa |  |  | Položiek |  |  |  |  | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce nadčas |  |  |  | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  |  |  | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  |  | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  |  | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 |  | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z |  |  | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie |  |  |  |  | 0

## 110319 - Rekapitulácia objektov
Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracoval:
Miesto: | Vstúpte n.o. |  |  |  |  | Dátum:
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ
110319 | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PL - Plynoinštalácie | PL - Plynoinštalácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZTI - Zdravotechnika | ZTI - Zdravotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UK - Vykurovanie | UK - Vykurovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PL - Plynoinštalácie - Krycí li
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | PL - Plynoinštalácie | [8 empty] | EČO
Miesto
[13 empty] | IČO | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa | [6 empty] | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z |  |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## PL - Plynoinštalácie - Zadanie
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
Objekt: |  | PL - Plynoinštalácie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 13 | Omietkárske práce
|  | 1303 | Vnútorné povrchy stien
1 | R | 13030309002010 | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká | m2 | 1
2 | R | 13031716000210 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 1
3 | R | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 1
4 | R | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | m | 13
5 | R | 612421131 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková | m2 | 1
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
6 | R | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 8.58
7 | R | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4.29
8 | R | 151101101.1 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 31
9 | R | 151101111.1 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 31
10 | R | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 8.58
11 | R | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 3.63
12 | R | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 3.63
13 | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 3.63
14 | R | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 7.187
15 | R | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 4.95
16 | 583 | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b | t | 4.435
17 | R | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 2.64
18 | R | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 6.6
|  | 2 | Zakladanie
19 | R | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 6.6
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
20 | R | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0.99
|  | 8 | Rúrové vedenie
21 | R | 723190917 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie verejné | ks | 1
22 | R | 871178040 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm | m | 12
23 | 286 | 286130035900 | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN | m | 12
24 | 286 | 286530227100 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN | ks | 0.804
25 | R | 899721133 | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou | m | 12
26 | 283 | 2830010620 | Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m | m | 12
27 | 844 | 844014 | Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie | m | 12
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
28 | R | 723150802 | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t | sub | 1
29 | R | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 20
30 | R | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 20
31 | R | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 500
32 | R | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 13
33 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.152
34 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.152
35 | R | 979085001 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km | t | 0.152
|  | 99 | Presun hmôt HSV
36 | R | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 7.377
37 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.202
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 723 | Zdravotechnika - plynovod
38 | R | 230203562 | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm | ks | 1
39 | R | 230203561 | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D25/DN20mm | ks | 1
40 | 197 | 197730050900 | Prechodka - závit vonkajší Press-GAS, 3/4"Mx26 mm, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1
41 | 197 | 197730051000 | Prechodka - závit vonkajší Press-GAS, 1"Mx32 mm, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1
42 | R | 230203741 | Montáž BW45° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D20mm | ks | 1
43 | R | 230203742 | Montáž BW45° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D25mm | ks | 2
44 | 197 | 197730009400 | Koleno Press-GAS 90°, d 20x20 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR | ks | 1
45 | 197 | 197730009500 | Koleno Press-GAS 90°, d 26x26 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR | ks | 2
46 | R | 230204001 | Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D25/20mm | ks | 1
47 | R | 230204003 | Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D32/25mm | ks | 1
48 | 286 | 286530094000 | Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 25/20 mm, FRIALEN | ks | 1
49 | 286 | 286530094200 | Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 32/25 mm, FRIALEN | ks | 1
50 | R | 230250013 | Montáž uzemnenia galvanickou anódou | ks | 2
51 | R | 723120204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 2
52 | R | 723120205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 34
53 | R | 723150366 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 | m | 1
54 | R | 723150367.1 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9 | m | 7
55 | R | 723160206 | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 | súb. | 1
56 | R | 723160831 | Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierok G 1, -0,00089t | ks | 1
57 | R | 723190204 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 | súb. | 1
58 | R | 723190907 | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 48
59 | R | 723190909 | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia | ks | 2
60 | R | 723229101 | Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8 | súb. | 1
61 | 551 | 5513442400 | Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8" | ks | 1
62 | 551 | 551340010200 | Vzorkovací uzáver plynu rohový MET, d 14 mm, 1/2" F, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1
63 | R | 723232123 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1 | súb. | 1
64 | 417 | 41732 | RTP fisher B6 3/4-1 roh | ks | 1
65 | R | 723239203 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy | ks | 3
66 | 551 | 551340006100 | Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 2
67 | 551 | 551210042900 | Ventil vyvažovací CIM 415, 1", mosadz, IVAR | ks | 1
68 | R | 723260816 | Demontáž plynomera PS 50, PS 60, -0,06800t | ks | 1
69 | R | 723261918 | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-150 | ks | 1
70 | R | 769086075 | Demontáž plynovej skrinky vonkajšej | ks | 1
71 | R | 998723102 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.188
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
72 | R | 230250016 | Navarenie kábla na anódové uzemnenie | súb. | 2
73 | R | 722250040 | Montáž plechovej skrinky bez vybavenia | ks | 1
74 | 011 | 0111 | Skrinka plechová 1500x600x250 mm | ks | 1
75 | 001 | 001.1 | Dvierka plechové 600x600 mm | ks | 1
76 | R | 769035021 | Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2 | ks | 1
77 | 429 | 429004944101 | Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm | ks | 1
78 | R | 769072103 | Montáž rámu šírky 630-905 mm | ks | 1
79 | 429 | 429002046101 | Montážny rám | ks | 1
80 | R | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.002
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
81 | R | 783421310 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm | m | 30
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 23-M | Montáže potrubia
82 | R | 230230002 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 | m | 48
83 | R | 230230017 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 | m | 48
84 | R | 230230121 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | úsek | 2
85 | R | 230230201 | Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom | úsek | 2
86 | R | 230230212 | Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80 | m | 48
87 | R | 230230292 | Napustenie potrubia OPZ | m | 48
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
88 | R | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška | hod | 18
89 | R | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška | sub | 9
90 | R | HZS000115 | Odborné práce, revízna správa | sub | 1
Celkom

## ZTI - Zdravotechnika - Krycí li
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | ZTI - Zdravotechnika | [8 empty] | EČO
Miesto
[13 empty] | IČO | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa | [6 empty] | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z |  |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## ZTI - Zdravotechnika - Zadanie
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
Objekt: |  | ZTI - Zdravotechnika
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | R | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 78.8
2 | R | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 39.4
3 | R | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 138.6
4 | R | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 69.3
5 | R | 151101101.1 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 462
6 | R | 151101111.1 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 462
7 | R | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 217.4
8 | R | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 94.556
9 | R | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 94.556
10 | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 94.556
11 | R | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 187.22
12 | R | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 107.844
13 | 583 | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b | t | 101.361
14 | R | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 60.334
15 | R | 175203101 | Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5 | m3 | 15
16 | 562 | 5624505073 | Geotextília Dachtex 150 PP | m2 | 60
17 | R | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 130.4
|  | 2 | Zakladanie
18 | R | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 130.4
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
19 | R | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 18.42
20 | R | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2.4
21 | R | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 | m3 | 3.2
|  | 8 | Rúrové vedenie
22 | R | 04 | Preprava nadrozmerného nákladu | sub | 1
23 | R | 230120095 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 3
24 | 844 | 844014 | Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie | m | 49
25 | R | 721300922 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | m | 142
26 | R | 721110918 | Oprava odpadového potrubia verejnéhoprepojenie doterajšieho potrubia DN 160 | ks | 1
27 | R | 722170914 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63 | ks | 1
28 | R | 722263417 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1) | ks | 1
29 | 388 | 388240001800 | Vodomer mechanický 1", 2,5 m3/h, l = 130 mm, do 90 °C | ks | 1
30 | R | 871171000 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm | m | 11
31 | 286 | 286130033400 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN | m | 11
32 | 286 | 286530020100 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN | ks | 0.737
33 | R | 871211004 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm | m | 38
34 | 286 | 286130033600 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN | m | 38
35 | 286 | 286530020300 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN | ks | 2.546
36 | R | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 100
37 | 286 | 286110006400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 20
38 | R | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 45
39 | 286 | 286110006900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN | ks | 9
40 | R | 891163111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25 | ks | 2
41 | 551 | 551110029100 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 25 1" | ks | 2
42 | R | 891183111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40 | ks | 1
43 | 551 | 551110029300 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4" | ks | 1
44 | R | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 49
45 | R | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 49
46 | R | 892354111 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm | m | 142
47 | R | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 3
48 | R | 892364121 | Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300 mm | m | 2
49 | R | 892434121 | Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm | m | 4
50 | R | 892484121 | Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm | m | 2
51 | R | 893301001 | Osadenie šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t | ks | 1
52 | 594 | 594300000100 | Šachta na polievanie BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG | ks | 1
53 | R | 893313001 | Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m | ks | 1
54 | 120 | 1200900 | Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC | ks | 1
55 | 286 | 2864102130 | Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m, materiál: sklolaminát, WAVIN | ks | 2
56 | R | 893810133 | Osadenie nádrže kruhovej z PE samonosnej D do 2 m, svetlej hĺbky do 2 m | ks | 1
57 | PE | PE 5300L | Zásobník na zachytávanie dažďovej vody ELWA PE 5300l | ks | 1
58 | R | 894170031 | Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm | ks | 1
59 | 286 | 286610047400 | Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s poklopom, DN 300, výška 1,7m, EKODREN | ks | 1
60 | R | 894810009 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 2
61 | 286 | 2861421320 | Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN | m | 4
62 | 286 | 2867107430 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN | ks | 4
63 | 286 | 2865405120 | Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN | ks | 2
64 | 286 | 286610035200 | Šachtové dno prietočné DN 125x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN | ks | 1
65 | 286 | 286610036500 | Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN | ks | 1
66 | R | 894810012 | Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 1
67 | 286 | 286610045300 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN | ks | 1
68 | 286 | 2865405150 | Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN | ks | 1
69 | 286 | 286610040800 | Šachtové dno prietočné DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN | ks | 1
70 | 286 | 2867107440 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN | ks | 2
71 | 286 | 2867107445 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN | ks | 1
72 | R | 895970003 | Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie | m3 | 7.56
73 | 286 | 286650000300 | Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN | ks | 35
74 | R | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 3
75 | 552 | 5524180250 | Liatinový poklop D600 A15, WAVIN | ks | 3
76 | R | 899721112 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm | m | 42
77 | R | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 100
78 | R | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 49
79 | R | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 142
80 | 283 | 283230008100 | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI | m | 49
81 | 283 | 283230008200 | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI | m | 142
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
82 | R | 723150802 | Demontáž potrubia a stavív zdravotnotechnických inštalácií, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t | sub | 1
83 | R | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 2000
|  | 99 | Presun hmôt HSV
84 | R | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 153.306
85 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1.684
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
86 | R | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 240
87 | 283 | 283310001400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 6
88 | 283 | 283310001600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 26
89 | 283 | 283310002900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 27
90 | 283 | 283310003100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 24
91 | 283 | 283310003300 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 27
92 | 283 | 283310003500 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 7
93 | 283 | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 64
94 | 283 | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 25
95 | 283 | 283310004900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 27
96 | 283 | 283310005000 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 7
97 | R | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.017
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
98 | R | 721172200 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 | m | 3
99 | 286 | 286140036200 | HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 3
100 | R | 721172503 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché PP potrubia DN 100 | ks | 6
101 | 286 | 286540143100 | Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU | ks | 6
102 | R | 721172581 | Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40 | m | 23
103 | 286 | 286140045800 | Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU | ks | 23
104 | R | 721172584 | Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50 | m | 9
105 | 286 | 286140046500 | Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU | ks | 9
106 | R | 721172593 | Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110 | m | 109
107 | 286 | 286140048800 | Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU | ks | 109
108 | R | 721172639 | Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110 | ks | 3
109 | 286 | 286540115600 | Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/110, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU | ks | 3
110 | R | 721172684 | Montáž hrdlovej zátky odpadového potrubia RAUPIANO DN 110 | ks | 3
111 | 286 | 286540147100 | Zátka hrdlová RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU | ks | 3
112 | R | 721242115 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100 | ks | 12
113 | HL6 | HL600N | Lapač strešných splavenín s košom na zachyt.nečistôt, odtok s otáč.guľovým kĺbom 0-90° DN110 | ks | 8
114 | 618 | 6189 | TopWET TWE vpusť vodorovná s asfaltovou manžetou - vyhrievaná | ks | 4
115 | 619 | 6196 | TopWET TWN nástavec s PVC manžetou | ks | 4
116 | R | 721274112 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 | ks | 5
117 | 429 | 429720000300 | Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP | ks | 5
118 | R | 721290012 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 1
119 | 551 | 551610000200 | Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 1
120 | R | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 141
121 | R | 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.599
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
122 | R | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 6
123 | R | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 26
124 | R | 722172602 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch | m | 64
125 | R | 722172603 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch | m | 25
126 | R | 722172611 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach | m | 27
127 | R | 722172612 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach | m | 7
128 | R | 722172622 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch | m | 27
129 | R | 722172623 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch | m | 24
130 | R | 722172624 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch | m | 27
131 | R | 722172631 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach | m | 7
132 | R | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 2
133 | 551 | 551110013700 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 2
134 | R | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 5
135 | 551 | 551110013800 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 5
136 | R | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 2
137 | 551 | 5511870020 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 2
138 | R | 722221030 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | ks | 4
139 | 551 | 551110014100 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 4
140 | R | 722221065 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1 | ks | 4
141 | 551 | 551210036600 | Vypúšťací guľový ventil 3/4”, komplet, GIACOMINI | ks | 3
142 | 551 | 5512100366000 | Vypúšťací guľový ventil 1", komplet, GIACOMINI | KS | 1
143 | R | 722221082 | Montáž guľového kohúta priameho závitového so spätnou klapkou G 1 | ks | 2
144 | 551 | 551110013300 | Guľový uzáver so spätnou klapkou, 1" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1
145 | 551 | 551110013200 | Guľový uzáver so spätnou klapkou, 3/4" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1
146 | R | 722221082.1 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 2
147 | 551 | 5511871140 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR | ks | 2
148 | R | 722221170 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 | ks | 1
149 | 551 | 551210021200 | Ventil poistný, 1/2”x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI | ks | 1
150 | R | 722221265 | Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 | ks | 1
151 | 551 | 551110016400 | Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR | ks | 1
152 | R | 722221275 | Montáž spätného ventilu závitového G 1 | ks | 1
153 | 551 | 551110016500 | Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR | ks | 1
154 | R | 722221285 | Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 | ks | 1
155 | 551 | 551HON BA295S-11/2A | Oddeľovač potrubia závitový 6/4" BA 295S-11/2A Honeywell | ks | 1
156 | R | 722221370 | Montáž vodovodného filtra závitového G 1 | ks | 1
157 | 436 | 436320002900 | Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR | ks | 1
158 | R | 722221375 | Montáž filtra závitového G 5/4 | ks | 1
159 | F76 | F76S-11/4AA | HONEYWELL FILTER 5/4" F76S-11/4AA so spätným preplachom | ks | 1
160 | R | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 1
161 | 449 | 4493202990 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP | ks | 1
162 | R | 722263417 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1) | ks | 1
163 | 388 | 388240002200 | Vodomer viacvtokový VM 3-5 V/1 | ks | 1
164 | R | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 240
165 | R | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 240
166 | R | 998722102 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.315
|  | 724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie
167 | R | 7124132114 | Montáž čerpadla vodovodného, domová studňa | súb. | 1
168 | 090 | 09001K18 | Čerpadlo SP 2A-18, 4´ Rp 1 1/4 0.75kW 3x380-400-415V DOL 50Hz, č. 09001K18, GRUNDFOS | ks | 1
169 | BRI | BRIOMKable | BRIO 2000 M káblami, Auto reštart, 2,2 kW 230V, systémy závlahové ProRain | ks | 1
170 | 957 | 95730487 | Inštalačná sada so snímačom hladiny PVDF/T/C 9/12mm, č. 95730487, GRUNDFOS | ks | 1
171 | 962 | 96285273 | Šachta pre inštaláciu jedného čerpadla - závesná inštalácia PEHD-800-1-DN40-2000/2150 hook, č. 96285273, GRUNDFOS | ks | 1
172 | 965 | 96527109 | Kábel stop/prevoz DME 60-940,2m, č. 96527109, GRUNDFOS | ks | 1
173 | 964 | 96440448 | Kábel ext.signálu s konektorom, 5m, č. 96440448, GRUNDFOS | ks | 1
174 | R | 734424140 | Montáž tlakomera | ks | 1
175 | 388 | 3884116000 | Tlakomer deformačný kruhový typ 13353 | ks | 1
176 | 426 | 426810040000 | Tlakový spínač PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný na spínanie jedno a trojfázových motorov, PRORAIN | ks | 1
177 | R | 724312120 | Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l | ks | 1
178 | 484 | 484620000400 | Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX | ks | 1
179 | 551 | 551290014200 | Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX | ks | 1
180 | R | 998724194 | Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t | 0.009
181 | R | sp st | Presun hmôt a spustenie studne do prevádzky | sub | 1
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
182 | R | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | par | 13
183 | 551 | 5510124100 | Ventil rohový RDL 80 1/2" | ks | 26
184 | R | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 5
185 | 552 | 552380000900 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT | ks | 5
186 | R | 725119711 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb. | 5
187 | 551 | 5513005457 | DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT | ks | 5
188 | R | 725119730 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 5
189 | 642 | 6420141340 | Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm,keramika | ks | 3
190 | 642 | 6420144610 | Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela | ks | 3
191 | M33 | M33520000 | KOLO Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm,pre telesne postihnutých, Rimfree | ks | 2
192 | M30 | M30102000 | KOLO Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých | ks | 2
193 | R | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 10
194 | 642 | 642110000200 | Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA | ks | 8
195 | 128 | 128557600 | KERAMAG Renova umývadlo 55x52cm,pre telesne postihnutých,otvorpre bat,bez prepad,Keratect | ks | 2
196 | R | 725245102 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm | súb. | 1
197 | 552 | 552260001400 | Sprchové dvere jednokrídlové CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA | ks | 1
198 | 552 | 552260000100 | Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA | ks | 1
199 | R | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 3
200 | 552 | 552310000300 | Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE | ks | 3
201 | R | 725329103 | Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 2
202 | 552 | 552310002500 | Kuchynský dvojdrez nerezový CLASSIC 40, 800x600 mm, hĺbka 155 mm, bez sifónu, DEXTRADE | ks | 2
203 | R | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 1
204 | 642 | 642710000200 | Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA | ks | 1
205 | 642 | 642710000400 | Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO | ks | 1
206 | R | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1
207 | 551 | 551450000200 | Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI | ks | 1
208 | R | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 15
209 | 551 | 5513006090 | Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm | ks | 8
210 | GRO | GRO 36333000 | GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická batéria s termostatom,chróm 36333 | ks | 2
211 | 551 | 5511875180 | Batéria stojánková drezová, nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR | ks | 5
212 | R | 725849202 | Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej | ks | 1
213 | 551 | 551450002000 | Batéria sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, chróm, KLUDI | ks | 1
214 | R | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 10
215 | 521 | 521423000 | KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm | ks | 10
216 | R | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 3
217 | HL1 | HL100G/50 | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, tepl do 95°C | ks | 3
218 | R | 725869313 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy) | ks | 2
219 | 551 | 551620007500 | Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT | ks | 2
220 | R | 725869341 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 90 | ks | 1
221 | 552 | 552240007000 | Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/80, DN 50, (0,8 l/s), dĺ. 800 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm | ks | 1
222 | 552 | 552240027400 | Kryt žľabu ”Standart” HL050S/80, dĺ. 800 mm k sprchovým žľabom HL50, nerezová oceľ | ks | 1
223 | R | 725869380 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 | ks | 3
224 | 551 | 551620027100 | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP | ks | 2
225 | HL4 | HL406 | Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1˝so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50 | ks | 1
226 | R | 998725102 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.455
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
227 | R | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov | kg | 5
228 |  | 01 | Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ... | ks | 31
229 | R | 230050033 | Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov | kg | 3
230 | 286 | 286710007400 | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI | ks | 8
231 | 286 | 286710007500 | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI | ks | 10
232 | 286 | 286710008300 | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI | ks | 13
233 | R | 725989101 | Montáž dvierok kovových lakovaných | ks | 3
234 | 173 | 173132.3 | Revízne dvierka - Plechové, biele 150 × 300 mm | ks | 3
235 | R | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.002
Celkom

## UK - Vykurovanie - Krycí list r
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | UK - Vykurovanie | [8 empty] | EČO
Miesto
[13 empty] | IČO | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa | [6 empty] | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z |  |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## UK - Vykurovanie - Zadanie
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Vstúpte n.o.-Plyn,UK,ZTI - Prístavba a stavebné úpravy
Objekt: |  | UK - Vykurovanie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | R | 723150802 | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t | sub | 1
2 | R | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 1000
|  | 99 | Presun hmôt HSV
3 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1.93
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
4 | R | 713482141 | Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm | m | 438
5 | 283 | 283310002700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 280
6 | 283 | 283310002800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 106
7 | 283 | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 12
8 | 283 | 283310006400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 40
9 | R | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.026
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
10 | R | 230120043 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50 | m | 428
11 | R | 733167100 | Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 16,2x2,6 | m | 280
12 | 286 | 286210005600 | Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6, mm, 100 m kotúč, materiál: plasthliník, REHAU | m | 280
13 | 286 | 286220042400 | Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU | ks | 10
14 | R | 733167103 | Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9 | m | 102
15 | 286 | 286210005800 | Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m kotúč, materiál: plasthliník, REHAU | m | 102
16 | 286 | 286220042500 | Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU | ks | 10
17 | R | 733167106 | Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 25x3,7 | m | 10
18 | 286 | 286210006000 | Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU | m | 10
19 | 286 | 286220042600 | Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU | ks | 3
20 | R | 733167109 | Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 32x4,7 | m | 36
21 | 286 | 286210006200 | Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU | m | 36
22 | 286 | 286220042700 | Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU | ks | 8
23 | R | 733191302 | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm | m | 428
24 | R | 998733103 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.118
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
25 | R | 734213230 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4 | ks | 23
26 | 551 | 551210011200 | Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR | ks | 23
27 | R | 734213240 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 | ks | 1
28 | 551 | 551210009100 | Ventil odvzdušňovací automatický 3/8”, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI | ks | 1
29 | R | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 23
30 | 134 | 1346602 | HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením | ks | 23
31 | R | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 23
32 | 191 | 1910298 | TERMOSTATICKÁ HLAVICA -Design „H“ BIELA | ks | 23
33 | R | 734241213 | Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2 | ks | 1
34 | R | 734251125 | Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4 | ks | 1
35 | R | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 3
36 | 551 | 5511130110 | Vypúšťací guľový ventil, 1/2”, komplet, GIACOMINI | ks | 3
37 | R | 734291320 | Montáž filtra závitového G 1/2 | ks | 1
38 | 422 | 422010002100 | Filter závitový nerez, 1/2", dĺ. 65 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR | ks | 1
39 | R | 734291330 | Montáž filtra závitového G 3/4 | ks | 1
40 | 422 | 422010002200 | Filter závitový nerez, 3/4", dĺ. 80 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR | ks | 1
41 | R | 734315000 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15 | ks | 2
42 | 551 | 551240001700 | Guľový kohút DN 15, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX | ks | 2
43 | R | 734315005 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20 | ks | 5
44 | 551 | 551240001800 | Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX | ks | 5
45 | R | 734423131 | Tlakomer kontaktný č. 03395 priem. 160 | ks | 1
46 | R | 998734103 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.032
|  | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne
47 | R | 7001506 | Obhliadka pred UDP | ks | 1
48 | R | 731161005 | Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW | ks | 1
49 | 7-7 | 7-736-701-311 | Logamax plus GB192-35, biely | ks | 1
50 | 7-7 | 7-738-112-317 | Logamatic RC300, biely s FA snímačom | ks | 1
51 | R | 731360101 | Montáž PP komín DN 80 do výšky 8 m | súb. | 1
52 | 159 | 159978 | Koncovka koaxiálna strešná 125/80/2000 pre odvod spalín,PP tehlová | ks | 1
53 | 870 | 87090313 | Koleno DN 125 90° | ks | 1
54 | 8-7 | 8-709-432-4 | GAF-K SADA DN 80/125 | ks | 1
55 | 8-7 | 8-709-463-6 | RÚRA KONC DN 80/125, 2000 MM, PP/NEREZ | ks | 4
56 | 8-7 | 8-709-462-6 | DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ | ks | 2
57 | 8-7 | 8-709-456-0 | RÚRA KONC. DN 80/125, 1000 MM, PP/OCEĽ | ks | 1
58 | R | 731360109 | Príplatok k cene za 1 m nerezového komína DN 150, výšky do 18 m | súb. | 1
59 | R | 998731102 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m | t | 0.014
|  | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne
60 | R | 732219210 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l | ks | 1
61 | 871 | 8718543060 | Zásobník teplej vody Logalux SU160/5 biely pre montáž k nástenným i k stacionárnym kotlom | ks | 1
62 | R | 732331012 | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l | ks | 1
63 | 484 | 484630005500 | Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX | ks | 1
64 | 484 | 484630012600 | Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, | ks | 1
65 | R | 998732102 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.005
|  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
66 | R | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % | ks | 23
67 | R | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 23
68 | 113 | 11341020130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 400x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN | ks | 2
69 | 113 | 11350520130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN | ks | 2
70 | 113 | 11361020130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN | ks | 2
71 | 113 | 11361420130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN | ks | 1
72 | 214 | 2146064013UP | Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN | ks | 3
73 | 214 | 2146124013UP | Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN | ks | 1
74 | 214 | 2146144013UP | Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN | ks | 3
75 | 224 | 22451620130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 500x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN | ks | 1
76 | 224 | 22460820130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN | ks | 1
77 | 224 | 22461020130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN | ks | 2
78 | 224 | 22461220130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN | ks | 4
79 | 224 | 22461420130P | Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN | ks | 1
80 | R | 735191904 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových | m2 | 100
81 | R | 735191905 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa | ks | 23
82 | R | 735191910 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 100
83 | R | 735494811 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 100
84 | R | 998735102 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.735
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
85 | R | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov | kg | 3
86 |  | 01 | Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ... | ks | 6
87 | R | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.01
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
88 | R | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška | hod | 24
89 | R | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému | sub | 1
Celkom