## Aktivita 5
Aktivita 5
P.č. | Názov | Minimálne parametre | Merná jednotka | Množstvo | Ponúkané balenie | Množstvo balení | Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
1 | Miska kryštalizačná s výlevkou, 900 ml | Miska kryštalizačná s výlevkou, 900 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
2 | Fľaša vyrobená z HDPE 1 L | Plastová fľaša s objemom 1000 ml sú vhodné na skladovanie a prepravu kvapalných látok v potravinárskom, chemickom priemysle alebo petrochemickom priemysle. Plastová fľaša vyrobená z HDPE (vysokohustotný polyetylén), certifikovaná pre styk s potravinami. Typ hrdla 28/400, bez uzáveru. | ks | 20 |  |  |  | 0
3 | Fľaša vyrobená z LDPE s objemom 1000 ml, širokohrdlá bez uzáveru | Laboratórna fľaša okrúhla bez uzáveru s objemom 1000 ml, vyrobená z LDPE (nízkohustotný polyetylén). Širokohrdlá laboratórna fľaša vhodná na kvapaliny, pasty a granuláty. | ks | 20 |  |  |  | 0
4 | Kadička nízka 5ml | Kadička nízka s výlevkou 5 ml, sklenené | ks | 10 |  |  |  | 0
5 | Kadička nízka 25 ml | Kadička nízka s výlevkou 25 ml, sklenené | ks | 10 |  |  |  | 0
6 | Kadička nízka 400 ml | Kadička nízka s výlevkou 400 ml, sklenené | ks | 3 |  |  |  | 0
7 | Miska trecia hladká s tĺčikom 120/90 mm | Trecia miska hladká s tĺčikom. Rozmery cca: horný priemer d1 = 120 mm, výška misky h = 90 mm | ks | 1 |  |  |  | 0
8 | Hodinové sklo s otaveným okrajom 70 mm | Sklo hodinové s otaveným okrajom; priemer 70 mm, vypuklé, vyrobené zo sodno-vápenato-křemičitého skla | ks | 50 |  |  |  | 0
9 | Kremenná miska | Kremenná miska 20 mm x 20,5 mm | ks | 3 |  |  |  | 0
10 | Fľaša guľatá s uzáverom, 250 ml | Guľatá fľaša, číre sklo, s uzáverom a vylievacím krúžkom. Sterilizovateľná do 140°C. Objem 250 ml | ks | 30 |  |  |  | 0
11 | Fľaša guľatá s uzáverom, 500 ml | Guľatá fľaša, číre sklo, s uzáverom a vylievacím krúžkom. Sterilizovateľná do 140°C. Objem 500 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
12 | Odmerný valec nízky tr. B, 250 ml | Odmerný valec nízky triedy B, vyrobený zo skla | ks | 3 |  |  |  | 0
13 | Odmerný valec nízky tr. B, 500 ml | Odmerný valec nízky triedy B, vyrobený zo skla | ks | 3 |  |  |  | 0
14 | Chladič Liebigov s NZ | Chladič Liebigov s NZ jadrom. Rozmery SJ 29/32, l = 700 mm, d = 32 mm | ks | 1 |  |  |  | 0
15 | Lievik analytický | Lievik analytický, rozmery cca d1=100mm, d2 =12 mm, l= 100 mm | ks | 5 |  |  |  | 0
16 | Exsikátor so skleneným hmatníkom | Exsikátor so skleneným hmatníkom, DN 300 mm, objem 18 500 ml | ks | 1 |  |  |  | 0
17 | PET fľaša 1 l | Fľaša určená na skladovanie a prepravu kvapalín v potravinárskom, nepotravinárskom, drogistickom, farmaceutickom alebo chemickom priemysle, nie je vyžiadaná UN certifikácia obalov. Musí byť pevná, odolná, musí poskytovať ochranu a byť použiteľná pre plnenie aj nebezpečných kvapalín. Musí mať široké hrdlo pre ľahšie plnenie. Vyrobená z recyklovateľného plastu. | ks | 20 |  |  |  | 0
18 | Nádobka na potraviny 1,2 l | objem 1,2 l | ks | 20 |  |  |  | 0
19 | Pastuerove pipety 3,5 ml | Pastuerove pipety 3,5 ml - plastová pipeta Tvar B | ks | 20 |  |  |  | 0
20 | Miska výsevná plastová | Plastová výsevná miska (perforovaná) pre výsev rastlín, rozmery cca: 39 x 29 x 5,5 cm | ks | 34 |  |  |  | 0
21 | Plechový sud 30 Litrový | Plechový sud, objem 30 l, pákový uzáver držadla, vhodný na skladovanie a prepravu farieb, lakova a nebezpečných látok. Vyrobený z jemného pocínovaného plechu, odolnoý voči chemickým látkam. UN certifikácia | ks | 15 |  |  |  | 0
22 | Certifikovaná maska M/L s príslušenstvom | Certifikovaná maska M/L s príslušenstvom vrátane sady vymeniteľných filtrov (30ks), náhradnej mriežky | bal | 3 |  |  |  | 0
23 | Trojvrstvový filter M/L | 3 vrstvový filter s vonkajšou a vnútornou hydrofóbnou vrtsvou a filtračnou polypropylénovou vložkou s obsahom striebra filtruje vdychovaný vzduch, čím chráni osobu, ktorá ma na sebe masku oproti respirátorom, filtruje aj vydychovaný vzduch, čím chráni ľudi v okolí. Veľkosť M/L. Filtre majú byť vhodné pre certifikovanú masku veľkosti M/L položka 22 | ks | 4 |  |  |  | 0
24 | Rukavice nitrilové, nepúdrované, veľkosť L | Rukavice nitrilové, nepúdrované, nesterilné, veľkosť L | ks | 400 |  |  |  | 0
25 | Rukavice nitrilové, nepúdrované, veľkosť XL | Rukavice nitrilové, nepúdrované, nesterilné, veľkosť XL | ks | 360 |  |  |  | 0
26 | Plech nerez, brusený, hrúbka 1mm | Plech nerezový brúsený, Rozmery tabule: 1 000 x 2 000 x 1 mm. Brus: 320 | ks | 2 |  |  |  | 0
27 | Plech nerez, brusený, hrúbka 2 mm | Plech nerezový brúsený, Rozmery tabule: 1 000 x 2 000 x 2mm. Brus: 320 | ks | 2 |  |  |  | 0
28 | Vymeniteľné rezné doštičky, označenie ISO VCMT070204 | Vymeniteľná britová doštička V/35°, 5 ks v balení. Povlakovaná titánom. Určená pre sústružnícky nôž s parametrami 3/4/10/11, označenie podľa ISO: VCMT070204 | bal | 4 |  |  |  | 0
30 | Vymeniteľné rezné doštičky, označenie ISO WCMX050308F | Vymenitelná britová dostička W/80°, 5 ks v balení. Povlakovaná titánom. Určená pre sústružnícky nôž 1/8, označenie podľa ISO: WCMX050308F | bal | 4 |  |  |  | 0
31 | Britová doštička, označenie ISO RNMM1003MO | Britová doštička. Určená pre sústružnické nože MVVN / PRGN / PRAN. Povlakovaná titánom. Technické dáta: označenie ISO RNMM1003MO, Rozmery D1 10 mm D2 3,6 mm B1 R S1 3,97 mm | ks | 5 |  |  |  | 0
32 | Zapaľovací drôt - kantalový pre spaľné kalorimetre | Zapaľovací drôt určený pre spaľné kalorimetre, štandardný, materiál: Kantal | ks | 5 |  |  |  | 0
33 | Spaľovacie vrecká pre spaľné - rozmer 40x35 mm | Materiál: PE, So známou výhrevnosťou 46421 J/g, pre použitie v spalných kalorimetroch na meranie vzoriek s nízkou výhrevnosťou, práškovitých a s nízkou špecifickou hmotnosťou, Rozmer: 40 x 35 mm, hmotnosť: 0,015 kg. 100 ks v 1 balení. | ks | 100 |  |  |  | 0
34 | Parafínové prúžky pre spaľné kalorimetre - rozmer prúžku 45 mm x 3 mm | Parafínové prúžky pre spaľné kalorimetre - rozmer prúžku 45 mm x 3 mm, hmotnosť prúžku 0.03600kg | ks | 600 |  |  |  | 0
35 | Bavlnená niť nastrihaná na rovnakú dĺžku, určená pre spaľné kalorimetre, so známou výhrevnosťou | Bavlnená niť, nastrihaná na dĺžku, so známou výhrevnosťou, hmotnosť 0,0015 kg | ks | 500 |  |  |  | 0
Spolu | [7 empty] | 0