## Aktivita 4
Aktivita 4 - Agilent
P.č. | Názov | Minimálne parametre | Merná jednotka | Množstvo | Ponúkané balenie | Množstvo balení | Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
1 | Ihla do autosamplera HPLC | Ihla do štandardného autosamplera HPLC, kompatibilné s prístrojom Agilent Infinity HPLC 1260, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 1 |  |  |  | 0
2 | Inlet septá pre GC | Non-stick BTO inlet septá pre GC, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPal autosamplerom, špecifikácia septa je stanovená výrobcom prístroja, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 150 |  |  |  | 0
3 | Liner pre GC - pre splitless | Liner pre GC systém, vhodné pre splitless techniku, single taper with wool (jedno zúženie s vlnou/vatou) - pre splnenie podmienok zavedenej metodiky, inertný, sklenný, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPal autosamplerom, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 25 |  |  |  | 0
4 | Liner pre GC - pre SPME | Liner pre GC systém, ultra inertný, sklenný, vhodný pre SPME techniku - pre splnenie podmienok zavedenej metodiky, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPal autosamplerom, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 2 |  |  |  | 0
5 | PTFE tesnenie pre HPLC pumpu | Tesnenie z PTFE potrebné pre Agilent HPLC pumpu | ks | 2 |  |  |  | 0
6 | Sedlo ihly do autosamplera HPLC | Sedlo ihly do štandardného autosamplera 0,17 ID, pre HPLC, kompatibilné s prístrojom Agilent HPLC Infinity 1260, pre správny priebeh analýz | ks | 1 |  |  |  | 0
7 | Striekačka na autosampler CTC CombiPal - 10 ul | Striekačka vhodná pre CTC 120 CombiPal GC autosampler, objem 10 µL, piest s PTFE tesnením, fixovaná (pevná) ihla, 26 "gauge", rozmer 50 mm, kónický hrot, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPal autosamplerom - rozmer schválený výrobcom zariadenia GC-MS(dodržanie záručných podmienok). | ks | 10 |  |  |  | 0
8 | Tesnenia pre GC kolónu | Tesnenia pre 0,25 mm GC kolóny pre MS interface, 10 ks/bal., kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPal autosamplerom, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 30 |  |  |  | 0
9 | Tesnenie na inštaláciu GC kolóny do inletu - 0,25 mm | Tesnenie na inštaláciu kolóny pre GC, grafit/vespel, pre kolóny 0,25 mm, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPa, rozmer schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 30 |  |  |  | 0
10 | Tesnenie na inštaláciu GC kolóny do inletu - 0,32 mm | Tesnenie na inštaláciu kolóny pre GC, grafit/vespel, pre kolóny 0,32 mm, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPa, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok), balenie 10 ks | ks | 30 |  |  |  | 0
11 | Tesnenie piestu HPLC | Tesnenie piestu pre HPLC, 2ks/bal, kompatibilné pre prístroj 2.1.1.75, alebo ekvivalent | ks | 2 |  |  |  | 0
12 | Výstupný guličkový ventil pre HPLC | Výstupný guličkový ventil pre HPLC, kompatibilné pre prístroj 2.1.1.75, alebo ekvivalent, schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). | ks | 1 |  |  |  | 0
13 | Zafírový piest pre HPLC | Zafírový piest pre kvartérnu pumpu HPLC, kompatibilné pre prístroj 2.1.1.75, alebo ekvivalent | ks | 1 |  |  |  | 0
14 | Vespel-Grafitové Ferrule, 0,5 mm | Vespel-Grafitové Ferrule, priemer 0,5 mm, vhodné pre GC kolónu s priemerom 0,32 mm | ks | 1 |  |  |  | 0
Spolu | [7 empty] | 0