## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Kašna- technologická část
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Kašna Znojmo- Mikulášské náměstí
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Kašna Znojmo- Mikulášské náměstí |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Kašna- technologická část |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 1.5% | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  | 1% | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0.5% | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Kašna Znojmo- Mikulášské náměstí
Objekt : |  | Kašna- technologická část
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kus | 1 |  | 0
2 | 332-436 | Spínaný zdroj 24VDC, 150W | kus | 1 |  | 0
3 | CYKY-J 3x1,5 | Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5 | bm | 32 |  | 0
4 | Kopo 40 | Kabelová chránička D40 | bm | 16 |  | 0
5 | LED OV1 | Nerezový podvodní LED reflektor 9x3W, 12V(24VDC), IP68, jednobarevný- teplá bílá | kus | 4 |  | 0
6 | 00002 | Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem | kompl. | 1 |  | 0
7 | 00003 | Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 1 |  | 0
8 | 00004 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0
9 | 00005 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
10 | 00006 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
11 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
12 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
13 | 03511235 | Kompletace, uvedení do provozu | hod. | 16 |  | 0
14 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
15 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
16 | 3519999 | Vedlejší náklady | kompl. | 1 |  | 0
17 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
18 | 3511240 | Autorský dozor | kompl. | 1 |  | 0
19 | 3511241 | Doprava | kompl. | 1 |  | 0
20 | 50984 | Nerezová recirkulační tryska G6/4" s nastavitelným směrem | kus | 2 |  | 0
| 22K69 | Nový hliníkový žebřík, délka 2,27m | kus | 1 |  | 0
21 | atyp.plast 01 | PP podstavec čerpadla | kus | 1 |  | 0
| atyp.plast 02 | Sdružený plastový prostup s těsněním pro potrubí D110, D90, 2xD50, 2xD32 | kus | 1 |  | 0
| atyp.plast 03 | Plastový prostup s těsněním pro potrubí D110 | kus | 2 |  | 0
22 | atyp.plast/nerez 01 | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1 |  | 0
23 | atyp.nerez 01 | Nerezový zadlažďovací poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. nerezového rámu s těsněním | kus | 1 |  | 0
24 | atyp.nerez 02 | Nerezová přepadová armatura ∅89mm, výška 745mm s odnímatelným opláštěním ∅159mm. 2x nerezová hladinová sonda, 2x nerezová kabelová průchodka, vč. krycího košíku a nerezového kotvení | kus | 1 |  | 0
25 | atyp.nerez 03 | Nerezový box reflektoru s odvodněním G1" do dnové vpusti, s izolačním lemem, vč.kotvení | kus | 4 |  | 0
26 | atyp.nerez 04 | Nerezový prostup G6/4" recirkulačních trysek, s izolačním lemem, vč.kotvení | kus | 2 |  | 0
27 | atyp.nerez 05 | Nerezový prostup trysky G1" vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
28 | atyp.nerez 06 | Nerezová dnová vpusť 300x300x200mm s nerezovou krycí mřížkou a izolačním lemem, vypouštění DN80, sdružený kabelový prostup G6/4", 4x boční kabelový prostup G1", vč. kotvení, držák pro sondu hladiny | kus | 1 |  | 0
29 | atyp.nerez 07 | Nerezový výtok vody G3/4"ze středového sloupu s podpěrnou konstrukcí- viz. detail T.5 | kompl. | 1 |  | 0
30 | atyp.nerez 08 | Nerezová dopouštěcí armatura G1", výška 735mm, vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
31 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
32 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
33 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
34 | 32581 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1 |  | 0
35 | 1214 | Poloautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G6/4" | kus | 1 |  | 0
36 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
37 | WK 120 | Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120°dHxm³ | kus | 1 |  | 0
38 | SD-1" | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond | kompl. | 1 |  | 0
39 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
40 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0
41 | PO G1" | Potrubní systémový oddělovač DN25 | kus | 1 |  | 0
42 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 2 |  | 0
43 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 15 |  | 0
44 | 02724 | Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 | m | 15 |  | 0
45 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | m | 4 |  | 0
46 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 1 |  | 0
47 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
48 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 6 |  | 0
49 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 3 |  | 0
50 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 4 |  | 0
51 | PV02063AP | Koleno D 63/45° PN16 PVC | kus | 2 |  | 0
52 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 14 |  | 0
53 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 10 |  | 0
54 | 0501032 | Koleno D 32 PVC 90° lep | kus | 14 |  | 0
55 | 0502032 | Koleno D 32 PVC 45° lep | kus | 10 |  | 0
56 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 4 |  | 0
57 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 4 |  | 0
58 | 0503090 | T-kus D 90 PVC lepení | kus | 1 |  | 0
59 | 7503063 | T-kus D 63 PVC,PN10 lep | kus | 5 |  | 0
60 | 0505850 | Nátrubek D 50x6/4"int. kov | kus | 2 |  | 0
61 | 0505832 | Nátrubek D 32x1"int.kov | kus | 9 |  | 0
62 | 0551463 | Šroubení D 63x2"ext.PVC | kus | 1 |  | 0
63 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 7 |  | 0
64 | 0506091 | Redukce kr.D 90x63 PVC | kus | 1 |  | 0
65 | 0225605032 | Redukce kr.50x32 PVC | kus | 1 |  | 0
66 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 1 |  | 0
67 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 6 |  | 0
68 | 100/0,5 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 0,5m | kus | 6 |  | 0
69 | HT100/1000 | Trubka PP HT DN100 1000mm | kus | 2 |  | 0
70 | HT100/250 | Trubka PP HT DN 100 250m | kus | 5 |  | 0
71 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 10 |  | 0
72 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 6 |  | 0
73 | HTB100/87 | Koleno PP HT DN 100 87° | kus | 4 |  | 0
74 | HTB100/45 | Koleno PP HT DN 100 45° | kus | 2 |  | 0
75 | HTEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 | kus | 2 |  | 0
76 | HTEA100/40/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 | kus | 3 |  | 0
77 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 2 |  | 0
78 | 900102 | Teflonová páska | kus | 15 |  | 0
79 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 2 |  | 0
80 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0