## laboratorne sklo
Príloha č.1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie predmetu zákazky
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Laboratórne sklo
Názov | Špecifikácia | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Požadované množstvo | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
Banka destilačná s guľatým dnom a zábrusom | Objem 250 mL NZ 29/32 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Banka destilačná s guľatým dnom a zábrusom | Objem 1000 mL NZ 29/33 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Banka destilačná s guľatým dnom a zábrusom | Objem 200 mL NZ 29/32 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša s rozprašovačom | 500mL |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička nízka s uchom | 600 ml |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička nízka s výlevkou | 100 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička nízka s výlevkou | 250 ml |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička nízka s výlevkou | 600 ml |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička vysoká s výlevkou | 100 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička vysoká s výlevkou | 250 ml |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička vysoká s výlevkou | 1000 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Byreta podľa Pelleta | so skleným kohútom, Tr. B,. bez schelbachovho pruhu, bez zásobníkovej fľaše, bez balónika, 10 ml |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Byreta podľa Pelleta | so skleným kohútom, Tr. B,. bez schelbachovho pruhu, bez zásobníkovej fľaše, bez balónika, 25 ml |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Byreta podľa Pelleta | so skleným kohútom, Tr. B,. bez schelbachovho pruhu, bez zásobníkovej fľaše, bez balónika, 50 ml |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Pyknometer Gay-Lussac | 100 ml |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Sklená tyčinka s otaveným okrajom | priemer 5-6 mm, dĺžka 200 mm |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
Banka destilačná s guľatým dnom a zábrusom | Objem 1000 mL NZ 29/32 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Banka destilačná s guľatým dnom a zábrusom | Objem 2000 mL NZ 29/32 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Prístroj na stanovenie silíc | NZ 29/32, objem 1 ml |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky sterilné, guľaté dno | Skúmavky PS 15*100 mm sterilné, guľaté dno, 500 ks, 12 ml, vrátane PE zátky |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavka s guľatým dnom z ťažkotaviteľného (bórsilikátového) skla | priemerom 17mm, výškou 100mm, a hrúbkou steny 1,8 mm. |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky centrifugačné | Závitový uzáver, v zásobníku, 50ml nesterilné(500ks), polypropylen |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Specimen containers | conical, with screw caps, 120ml, s viečkom, nesterilné. |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky s guľatým dnom, rovný okraj | materiál: sklo; priemer: 10 mm; dĺžka: 100 mm / 1ks |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
Odmerná banka, normovaný zábrus | sklo, trieda A, objem: 25 mL / ks |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička | sklenená, nízka, s výlevkou, objem 2000 ml, šírka: 130 mm, výška: 185 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička | sklenená, nízka, s výlevkou, objem 250 ml, šírka: 70 mm, výška: 95 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hodinové sklo | materiál: sodnodraselné sklo, priemer: 200 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša sklenená - liekovka | Fľaša sklenená - liekovka, uzkohrdlá so závitom - liekovka, hnedá bez uzáveru, objem: 25 ml, GL 18 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša sklenená - liekovka | Fľaša sklenená - liekovka, uzkohrdlá so závitom - liekovka, hnedá bez uzáveru, objem: 50 ml, GL 18 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Odmerná banka | Banka odmerná s NZ a plastovou zátkou, tr. A, objem: 100 ml, max. odchýlka ± 0,10, šírka: 60 mm, výška: 170 mm, SJ 12/21 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša reagenčná | Fľaša reagenčná s PP modrým uzáverom GL 45, vylievací krúžok z PP, borosilikátové sklo, objem: 1000 ml, GL 45, priemer: 101 mm, výška: 230 mm |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička | sklenená, vysoká, s výlevkou, objem: 100 ml, šírka: 48 mm, výška: 80 mm |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavka s guľatým dnom | Skúmavka s guľatým dnom, GL uzáver, borosilikátové sklo,d: 16 mm, l: 160 mm, hrúbka steny: 1,8 mm, GL 18 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
250 ml banka s guľatým dnom | Simax kvalita skla, hrdlo NZ 29/32 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
vložka do širokohrdlých vialiek | sklo, s plastovými nožičkami, vnútorný obj. 100-250 ul, pre vialky 2 ml, 100 ks/bal. |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky - 1,5 ml Ependorfky, typ: BRAND | 1,5 ml, kónické, materiál PP, plochý uzáver a matný štítok na písanie, neutrálna farba, značenie objemov - 0,1 ml; 0,5 ml; 1 ml, RCF max - 20 000 G, veľkosť balenia : 3000 ks/balenie, , k. č. 780502 BRAND |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
PCR stripy pre RotorGene Q, typ:BIOPlastics | EU 0,1 ml 4-skúmavkové stripy s plochým uzáverom, požadovaná kompatibilita s qPCR termocyklérom RotorGene Q a 72-jamkovým rotorom, fluorescencia meraná v spodnej časti stripu. Počet stripov v balení - 250 ks. Kat. č. B84001 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena v € bez DPH |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena v € s DPH |  |  | 0
v ..........................., dňa ............................................
............................................................................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za uchádzača

## ostatny lab. material
Príloha č.1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie predmetu zákazky
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Ostatný laboratórny materiál
Názov | Špecifikácia | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Požadované množstvo | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
Bag-in-Box | 5 L |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kryo tubes | 2,0mL self standing, Rozmer: 12,5x49mm, 10x100 balenie |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kryobox papierovy | 136x136 mm, výška 50mm, 10ks/balenie |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
Odberové ihly na uzavretý systém odberu krvi | 21Gx1½; 0,8x38mm(zelená), 100 ks |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Pinzeta Lomená so špicatými čeľusťami | 115 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Pinzeta priama s guľatými čeľusťami | 145 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na centrifug. skúmavky pr.32mm | PVC, 8 miest |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky typ: Biohit | Nesterilné, single tray, 10 - 1000 µl, dĺžka = 71,5 mm, bal/10*96 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Vinuté buničité tampóny | ošetrenie rán po vpichu, 2 x 500 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
laboratórne špičky na mikropipety do 10 µl | Univerzálne, priesvitné, nesterilné špičky; neobsahujú DNAázu, RNAázu, 1000 ks/bal |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
laboratórne špičky na mikropipety do 200 µl | Univerzálne, priesvitné, nesterilné špičky; neobsahujú DNAázu, RNAázu, 1000 ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
mikroskúmavky 0,2 mL s plochým uzáverom | Priesvitné, nesterilné mikroskúmavky s objemom 0,2 mL; Bez DNázy / RNAázy, viečko s plochým uzáverom a oblasť pre označenie; autoklávovateľné; veľmi priehľadný a jasný povrch 500 ks/bal |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
Kefka na pipety | priemer 4 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Kefka na pipety | priemer 8 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Kefka na sklo | priemer 30 mm, dĺžka 270 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Kefka na laboratórne sklo | priemer 80 mm, dĺžka 550 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
pH indikátorové papieriky | pH 0 - 12, 100 ks v balení |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Lakmusový papierik červený | 100 ks v balení |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Filtračný papier kvalitatívny | nekrepovaný, 80 g/m2, 500 x 500, 12,5 kg |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Buničitá vata | Buničitá vata obväzová vinutá, nesterilná, vysoko bielená, mäkká a nasiakavá. |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Gázové tanpóny | Sterilné gázové tampóny 100 ks / bal |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Laboratórny stojan | komplet statív a podstava s tyčou dĺžky 750 mm |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Držiak bez svorky väčší | Hliníkový, dĺžka 196 mm, max. rozovretie 40 mm |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Držiak na chladič veľký |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Svorka dvojitá krížová | Hliníková, upínací priemer 5-12 mm, dĺžka 80 mm |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
Hadica silikónová transparentná | Priemer 8/10 mm, teplotná stálosť -60 - + 200 °C, 5 m zvitok |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikrocentrifugačné skúmavky | 2 ml, balenie 1000 ks |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
pH elektróda | Eutech pHTestr Sensor Module PHSENSOR03DJ (pH senzor pre vodeodolný pHTestr 30) |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Jednorazová plastová striekačka trojdielna | 20 ml |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
Jednorazová plastová striekačka trojdielna | 50 ml |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
Infúzna súprava | Infúzna súprava pre pretlakovú aj spádovú infúziu. |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska na inštrumenty | miska na inštrumenty - MF melamín, biela, zaoblené okraje (428 x 288 x 17) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska na inštrumenty | miska na inštrumenty - MF melamín, biela, zaoblené okraje (355 x 240 x 17) |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska na inštrumenty | miska na inštrumenty vysoká - MF melamín, biela, zaoblené okraje (350 x 250 x 40) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska na inštrumenty | miska na inštrumenty vysoká - MF melamín, biela, zaoblené okraje (340 x 245 x 100) |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Dózy PP | valcovité dózy PP so závitovým uzáverom, sterilizovateľné pri 121°C, vrátane uzáveru - 90 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Dózy PP | valcovité dózy PP so závitovým uzáverom, sterilizovateľné pri 121°C, vrátane uzáveru - 125 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Dózy PP | valcovité dózy PP so závitovým uzáverom, sterilizovateľné pri 121°C, vrátane uzáveru - 625 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Dózy PP | valcovité dózy PP so závitovým uzáverom, sterilizovateľné pri 121°C, vrátane uzáveru - 1000 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša PE hranatá | Fľaša hranatá z vysokotlakového PE (HDPE) v prírodnom zafarbení, 1500 ml, priemer hrdla 50mm (217x98x98 mm) |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Uzáver na fľašu PE | uzáver závitový GL z prírodného PE na fľašu PE - 65mm |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Plochý kanister PP | Plochý kanister Bürkle z PP, 5 l, bez vypúšťacieho otvoru, (335x335x65 mm) |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Krycie sklíčka | 24x50 mm kat.č. BD2450, dodavateľ BD Bamed |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
Montovacie médium | Pertex 40ml tuba,mont.médium k.č.HI-00840 40,dodavateľ BD Bamed |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Podložné sklá | podložné sklá bamed biele pre tlač. K.č.BD-PR-001, BD Bamed |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
Parafín pre histológiu | BaWax -parafín pre histológiu 54-56 C , 25kg k.č.B011008-03 dodávateľ BD bamed |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Čepelky | čepelky FEATHER A 35 Japan, 50 ks v balení,k.č.207500011, Optoteam výhradný distribútor |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikropipeta Finnpipette F2 | jednokanálová s nastavitelným objemom, 500-5000 µl |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky na mikropipety 5ml | Finntip 5 ml, 0,5 - 5 ml, dĺžka 147 mm |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
Dávkovač na fľašu GENIUS | 1,0 - 10,0 ml |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša GL45 s uzáverom | 1000ml |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špachtľa s mikrolyžičkou | dlzka 150 mm |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kopistka s lyžicou porcelánová | 164mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Barnstead EASYpure kartridž D50229 | (EASYpure High Purity/Low TOC Cartridge |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Barnstead EASYpure kartridž D50233 | (Ultrapure Mixed Bed Cartridge) |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Barnstead EASYpure kartridž D50230 | (Pretreatment Cartridge DI Feed) |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Barnstead EASYpure kartridž D50245 | (Sanitization Cartridge) |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na skúmavky pr.18 mm | Stojan na skúmavky oceľový, 2*12 otvorov |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
strips glucomer, testovacie prúžky pre glukomer CONTOUR PLUS, Bayer | 50 ks |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
lancets, Microlet lancety do odberového zariadenia Microlet 2, Bayer | 200 ks |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
lancets, Microlet lancety do odberového zariadenia Microlet 2, Bayer | 25 ks |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
kanyla, i.v. kanyla 0.9 x 25 mm, 36 ml/min, Braun |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 | 0
napájací kus na kanylu, Hadička predlžovacia Gamaplus 1.8x450 mm LL |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 | 0
S-Monovette 7,5 ml Z, odberová skúmavka Serum-Gel, 7,5 ml | 50 ks/bal |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
S-Monovette 2,7 ml K3E, odberová skúmavka EDTA, 2,7 ml | 50 ks/bal |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikroskúmavky Eppendorf 1,5 ml, safe lock, reakčné nádobky 3810X, objem 1,5 ml, centrifugácia do 30 000 x g | 1000 ks/bal |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Softasept N, dezinfekcia | 250 ml |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Omnisilk Hospital, fixačná náplasť zo syntetického hodvábu, 1,25 cm x 9,2 m |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Rukavice, jednorázové latexové rukavice, nesterilné, veľkosť S | 100 ks/bal |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Rukavice, jednorázové latexové rukavice, nesterilné, veľkosť M | 100 ks/bal |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
zip vrecká BIO-Doypack NATUR zip 250ml, 11x6,5x18,5cm | 100 ks/bal |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
desam spray- dezinfekcia povrchov pomôcok | 500 ml |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na skúmavky | PP, pre skúmavky do pr. max. 20mm, cca. 40 miest, výška cca. 75mm |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky | 100 - 1000 µL; kompatibilné s pipetami Eppendorf a obdobným dizajnom; voľne sypané; 1000 ks v balení |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky | 20 - 300 µL; kompatibilné s pipetami Eppendorf a obdobným dizajnom; voľne sypané; 1000 ks v balení |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky | 0,1 - 10 µL; kompatibilné s pipetami Eppendorf a obdobným dizajnom; voľne sypané; 1000 ks v balení |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Centrifugačné skúmavky | PP, 50ml, graduované, nesterilné, balenie: 20x25 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikroskúmavky | číre, PP, 1,5 ml, kónické dno, s uzáverom; 1000 ks v balení |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na skúmavky chladiaci | StarChill MCT, 24 jamiek s vrchnákom; Určenie: 0,5/1,5 a 2,0 ml skúmavky |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Polypropylenová krabička pre skúmavky | s mriežkou 9 x 9 pre skúmavky s priemerom do 12,5 mm, bez číslovania, vhodná do teplot -100 °C až +121 °C. Výška 52 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Sérologické pipety, 5 ml | Sérologická pipeta, s filtrom, max. pracovný objem: 5 ml, materiál: PS, sterilný, nepyrogénny / bez endotoxínov, necytotoxický, 1 kus (y) / blister, 500 ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Sérologické pipety, 10 ml | Sérologická pipeta, s filtrom, max. pracovný objem: 10 ml,materiál: PS, sterilný, nepyrogénny / bez endotoxínov, necytotoxický, 1 kus (y) / blister, 500 ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
viacúčelová papierová utierka, | Tork Easy Handling™ , 2x 500 útržkov, 2-vrstvová, rozmery : 34cm x 23,5cm |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kultivačné fľaše | 25 cm2, sterilné, 10ks/bal, červený vrchnák s filtrom, 10 ks/bal |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Kultivačné fľaše | 75 cm2, sterilné, 10ks/bal, červený vrchnák s filtrom, 10 ks/bal |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Micro-tube 0,5 ml, SF-viečko (1000 ks) - natural | mikro-skúmavky s SafeFit viečkom určené na odber a uchovávanie vzoriek, na vykonávanie laboratórnych testov, chemických reakcií, objem: 0,5 ml, farba: natural, 1000 ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Micro-tube 0,5 ml, SF-viečko (1000 ks) - modré | mikro-skúmavky s SafeFit viečkom určené na odber a uchovávanie vzoriek, na vykonávanie laboratórnych testov, chemických reakcií, objem: 0,5 ml, farba: modrá, 1000 ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Micro-tube 0,5 ml, SF-viečko (1000 ks) - červené | mikro-skúmavky s SafeFit viečkom určené na odber a uchovávanie vzoriek, na vykonávanie laboratórnych testov, chemických reakcií, objem: 0,5 ml, farba: červená, 1000 ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan pre vrecia 200x300 mm; výška 25 cm – na autoklávovateľné vrecká na odpad | Stojan pre vrecia 200x300 mm; výška 25 cm – na autoklavovatelne vrecka na odpad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Autoklávovateľné vrecká 200x300 mm | Autoklávovateľné vrecká 200x300 mm, hrúbka 50 μm, zásobník, autoklávovateľné pri 121°C, 100ks/bal |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Autoklávovateľné vrecká 300x500 mm, objem 6L | Autoklávovateľné vrecká 300x500 mm, objem 6L, hrúbka 50 μm, balenie 500ks |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Termoblok myBlock ll- digitálny suchý termoblok dvojkomorový, s duálnou pozíciou blokov, s dvoma Quick-Flip blokmi | Digitálny, suchý, dvojkomorový termoblok, s duálnou pozíciou blokov, s dvoma Quick-Flip blokmi, kapacita jednej strany bloku: 24 x 1,5/2 ml, 14x 0,5 ml, kapacita druhej strany bloku: 6 x PCR strips (48 x 0,2 ml) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaše plastové, hnedé, objem 150 ml | Plastové fľaše z PP, hnedé, nepriehľadné, s tesným PP skrutkovacím viečkom čiernej farby, objem: 150 ml, mechanicky odolné, autoklávovateľné do 121°C, s dobrou chemickou odolnosťou, vhodné pre kvapaliny a pevné látky, 10 ks/bal. |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Uzáver k tabletovkám a liekovkám | GL 18, PP, samotesniaci |  | 45 |  |  |  |  | 0 | 0
Zátka | Zátka z potravinárskej hnedej gumy, dolný okraj: 12 mm, horný okraj: 17 mm, dĺžka zátky: 20 mm, bez otvorov |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
Miešadielko magnetické | Miešadielko magnetické, osemhranné, PTFE, dĺžka: 13 mm, priemer: 8 mm |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
Miešadielko magnetické | Miešadielko magnetické, osemhranné, PTFE, dĺžka: 51 mm, priemer: 8 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Strička | Strička PE s uzáverom, širokohrdlá, objem: 250 ml, plastové kolienko, závit GL 45 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Lievik analytický | Lievik analytický, materiál: PP, priemer lievika: 60 mm, priemer stonky: 8 mm, dĺžka stonky: 60 mm, autoklávovateľný pri teplote +120°C, vhodný pre potraviny |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na skúmavky PP | Stojan na skúmavky PP, priemer otvorov max. do 20 mm, cca 40 miest, výška cca 75 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Cellulose Filters | Cellulose Filters for 1, 5, 10 or 22 ml cells; 27 mm Type D 28, Material: Cellulose, Type: D 28 Extraction Cell Filters, Compatible for Use with (Equipment): 1, 5, 10 and 22 ml Cells for Dionex ASE 350, Pack of 100 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Collection Vial | Collection Vial; Colour: Clear; Volume (Metric): 60 ml; Compatible for Use with (Equipment): Dionex ASE 350; Unit Size: Case of 72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Grid-Stick, uncoated | na kontrastovanie medených sieťok pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie, prúžky sú vyrobené z tenkej, pevnej zliatiny, šírka min. 4 mm a dĺžka min. 75 mm, v strede majú výrez s malými zárezmi na 1 strane (pre jednoduchšie odstránenie nosných sieťok), 10ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Grid-Stick glue | lepidlo, ktoré sa nanáša na Grid-stick za účelom priľnavosti nosnej sieťky na prúžok; 5 ml |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Perfect loop set | plochá slučka (s drobnými dierkami po obvode) na zachytávanie ultratenkých rezov zhotovených na ultramikrotóme; set slučky spolu s rúčkou pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Perfect loop | plochá slučka (s drobnými dierkami po obvode) na zachytávanie ultratenkých rezov zhotovených na ultramikrotóme; samotná slučka bez rúčky pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kompresy z gázy | min. 7.5 x 7.5 cm, 8-vrstvové, 100ks/bal |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
TEM Grids, 300 Mesh, square, Ni | niklové nosné sieťky na vzorky pre EM, mriežkované, veľkosť mriežky 300, 100 ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
TEM Grids, 300 Mesh, square, Cu | medené sieťky na vzorky pre EM, mriežkované, veľkosť mriežky 300, 100 ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
utierky z papiera, netkaných textílií | rolka 350 m, 37x35 cm, 1000 ks, napr. Tork Advanced (Super) |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky | nesterilné, číre, rozsah: 100-1250 μl, rack, 960 ks/bal., kompatibilné s mikropipetou Fisherbrand Elite s rozsahom 100-1000 μl |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky | nesterilné, číre, rozsah: 1 – 5 ml, 250 ks/bal., kompatibilné s mikropipetou Fisherbrand Elite s rozsahom 0,5 – 5 ml, |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
korkový podstavec pre banky s guľatým dnom a objemom 250 ml, | priemer 110 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
štetec váhový | z kozých chlpov, dlzka min.170mm, 3ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
PTFE / Priehľadné modré silikónové septá | priemer 18mm, hrúbka 3mm, 100ks/bal |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Sklenená pH elektróda, | pH v rozsahu 0-14, bez teplotného čidla, BNC koncovka |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Svorka na kadičky a banky, | 4 hroty so silikónovým obalom (4 prong with silicone corered jaws), otvorenie svorky v rozsahu min. 0-120 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Držiak bez svorky, | k uchyteniu dvojitou svorkou na tyc stojanu, dlžka 186mm, priemer upinacej casti 11 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Svorka dvojitá - krížová, | hliníková, k upevneniu držiakov na laboratórny stojan, upinaci priemer 5-12, dlzka 80 mm |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Držiak na policu pre 1 pipetu Transferpette S |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
kryobox s mriežkou, plastový | PP plast, 9*9 miest= 81, pre 1,2-2 ml vialky, vhodný pre -120°C až +90°C, číselne označené pozície, s vetraním na kondenz, 10ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Tuk na sklenené zábrusy a kohúty | Ramsay čistota, 250g/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
sada čistiacich kief na skúmavky a kadičky | kefy ukončené buničinou, priemer 8-10mm, 2-4cm, 7-10cm, odolné voči kyselinám a zásadám, 3ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
šuflíkový kontajner (zásobáreň) na vialky | 9-šuflíkový organizér, pre 2 000 ks 2 mL vialiek a vrchnáčikov |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
magnetické miešadielka | sada 5 ks miešadielok s rôznov veľkosťou, valcové, materiál plast PTFE, rozmery: 5 mm dlžka * 2 mm priemer; 7mm dlzka * 2mm priemer; 13mm dlzka * 3mm priemer; 20 mm dlzka * 3 mm priemer; 30mm dlzka*3mm priemer; |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
parafilm M | šírka 100 mm a dlžka 38 m, rolka, bez schránky s orezávacím nožom, naťahovacia vlastnosť o 200%, bez zmäkčovadiel, rozsah tepôt až do +50°C, odolnosť voči soľným roztokom, anorganickým kyselinám a alkalickým roztokom |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
HPLC kolóna | vhodná na stanovenie vitamínov skup. B (minim. B1,B2,B3,B6), stacionárna fáza C18, rozmer 100*4,6 mm, velkost porov 2,6um, |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
HPLC kolóna | predkolóna ku kolóne na stanovenie vit. Skupiny B, balenie obsahuje aj potrebné príslušenstvo na zapojenie predkolóny ku kolóne |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky typ: BRAND | Nesterilné špičky z polypropylénu balené v sáčku , požadovaný objem 2-200 ul, balenie/10*1000, k. č. 732028 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Vialky závitové hnedé 12x32 mm | 500ks/bal. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Uzávery na vialky12x32 mm so septom +silikon/PTFE | 500ks/bal. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Podložné sklá rezané 76x26 | 50ks/bal |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Krycie sklá 24x60 | 100ks/bal |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky 16/150 ml | 25ks/bal |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky 10/100 ml | 25ks/bal |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Zátky na skúmavky korkové 16/19 | ks |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
Zátky na skúmavky korkové 10/13 | ks |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky 3,5 ml 55x12 mm PS | 500ks/bal. |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Laboratórne špičky nesterilné 1000 µl | 1000ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Laboratórne špičky nesterilné 200 µl | 1000ks/bal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v € bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena v € s DPH |  |  |  | 0
v ..........................., dňa ............................................
............................................................................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za uchádzača
Note on A74: dfapz: