URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84

NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dn. 06.10.2021 r.

BZP.271-25/IG/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. Regulaminu Konkursu.

- PYTANIA Z DNIA 04.10.2021 r.

1.1. W tabeli etapu A dla pomieszczenia basenu sportowego z widownią i wodnym placem zabaw przewidziano powierzchnię użytkową łącznie 600 m2. Po rozrysowaniu niecki basenu o długości 24,99 m i szerokości 20 m (8 torów po 2,5m), zajmującej 500 m2, na powierzchnię widowni dla maks. 40 osób, wodny plac zabaw dla dzieci oraz przejście wokół basenu zostaje około 100 m2. Dodając do tej sumy założoną powierzchnię komunikacji dla strefy pływalni – około 80 m2, nie zapewniamy komfortowej komunikacji między elementami strefy – pozwala to jedynie na zaprojektowanie przejścia wokół niecki basenu o szerokości 1,6m – bez miejsca na wodny plac zabaw dla dzieci. Czy organizator dopuszcza powiększenie strefy pływalni lub komunikacji o około 100 m2, tak aby zapewnić komfortowe użytkowanie strefy oraz wodnego placu zabaw?

ODPOWIEDZ:

Podane powierzchnie basenu sportowego i wodnego placu zabaw są orientacyjne. Uczestnicy mogą je skorygować, aby zapewnić bardziej komfortową i atrakcyjną przestrzeń sportowo-rekreacyjną, pamiętając jednak o ekonomicznej stronie planowanej inwestycji.

1.2. W tabeli etapu C dla pomieszczenia sali strzelań przewidziano powierzchnię użytkową 200 m2. Po obliczeniu pola powierzchni sali dla 6-u torów o długości 25 m i łącznej szerokości 9 m (6 stanowisk po 1,5m), dostajemy 225 m2. W opisie pomieszczenia łączna długość Sali strzeleń powinna mieć 30 m, co pomnożone przez szerokość 9 m daje w sumie powierzchnię pomieszczenia o wartości około 270 m2. Czy można prosić o podanie właściwej powierzchni, wg zamierzeń Organizatora?

ODPOWIEDZ:

Podane w tabelach powierzchnie są orientacyjne. Szerokość toru strzeleckiego w strzelnicach sportowych o długości toru 25m wynosi zwykle od 1,2m do 1,5m. W Opisie Przedmiotu Konkursu podano szerokość 1,5m, lecz ostateczne wymiary zostaną ustalone na etapie opracowania dokumentacji na podstawie zwycięskiej Pracy Konkursowej i będą uzależnione m.in. od takich decyzji jak rodzaj kulochwytu. Na etapie Konkursu należy ustalić wymiary wynikające z proponowanego przez Uczestników układu i dostosować do nich powierzchnię użytkową.

- PYTANIE Z DNIA 05.10.2021 r.

Jaka powinna być wysokość hali sportowej w świetle na boisku? Czy boisko musi spełniać wymagania FIVB dot. wysokości wolnej przestrzeni dla światowych i oficjalnych zawodów FIVB? Jeśli hala musi spełniać wymagania dla światowych i oficjalnych zawodów FIVB, jej wysokość powinna mieć 12,5m. Jeśli nie, wystarczy 7m.

W zał. 1 na str 56 znajduje się zapis:

'Poza piłką ręczną hala powinna także umożliwiać trenowanie w dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa oraz ew. badminton. Nie ma jednak konieczności, aby hala spełniała standardy formalnie umożliwiające rozgrywanie meczy w wymienionych dodatkowych dyscyplinach, poza koszykówką (przepisy do gry w piłkę koszykową zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA i Polski Związek Koszykówki).'

natomiast na stronie 57 napisane jest:

'• wytyczne dla hali zgodnie z wymogami dla piłki ręcznej:

- Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB

- Związku Piłki Ręcznej w Polsce

• wytyczne dla hali zgodnie z wymogami dla piłki koszykowej:

- Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA

- Polskiego Związku Koszykówki

Wytyczne FIVB:

Wysokość wolnej przestrzeni powinna wynosić minimum 7 m od podłoża. W światowych i oficjalnych zawodach FIVB szerokość wolnej strefy wynosi co najmniej 5 m za liniami bocznymi i co najmniej 6,5 m za liniami końcowymi. Wysokość wolnej przestrzeni powinna wynosić co najmniej 12,5 m od podłoża.

ODPOWIEDŻ:

Projektowana hala sportowa powinna spełniać standardy opisane na str. 56 Opisu Przedmiotu Konkursu, czyli te związane z piłką ręczną oraz koszykówką. Tak jak napisano na str. 56, nie ma konieczności, aby hala spełniała standardy związane z piłką siatkową (wytyczne Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB). W tabeli na str. 57 Opisu Przedmiotu Konkursu także podano, że należy stosować wytyczne dla hali zgodnie z wymogami dla piłki ręcznej oraz piłki koszykowej. Pod informacją na str. 57 o stosowaniu wytycznych dla hali zgodnie z wymogami dla piłki ręcznej błędnie wymieniono wytyczne Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB, co jest oczywistą omyłką pisarską.

3.	PYTANIE  Z DNIA 06.10.2021 r.

Pytanie dotyczy skali opracowania na planszy nr 1.

Zgodnie z regulaminem na planszy nr 1 powinno się znaleźć: 'schematyczne przedstawienie propozycji układu urbanistycznego dla Zakresu Urbanistycznego zdefiniowanego w Załączniku nr 1 ze wskazaniem możliwego podziału działek w zależności od rodzaju i skali proponowanej zabudowy (dopuszczone jest przedstawienie propozycji wariantowych w postaci dodatkowych schematów )), powiązań z otoczeniem i obsługi transportowej obszaru , ze szczególnym uwzględnieniem układu budynków w ramach planowanego kompleksu sportowego skala 1:1000' Zakres urbanistyczny w skali 1:1000 zajmuje prawie całą planszę, brakuje miejsca na przedstawienie propozycji wariantowych. Czy Organizator dopuszcza zmianę skali na 1:2000?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany skali dla propozycji układu urbanistycznego zawartego na planszy nr 1. Zgodnie z zapisami Regulaminu propozycje wariantowe mogą być przedstawione w postaci dodatkowych schematów, co oznacza, że sposób ich przedstawienia pozostaje do decyzji Uczestnika (skala, zakres).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Grabiarz