URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84

NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dn. 05.11.2021 r.

BZP.271-25/IG/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. Regulaminu Konkursu.

PYTANIE NR 1:

Czy dozwolone jest wprowadzanie znaczących zmian rzutów, układu obiektów i zagospodarowania działki przy zachowaniu ogólnej koncepcji przedstawionej w I etapie, czy też bezwzględnie należy trzymać się jak najbliżej rzutów i zagospodarowania przedstawionych na opracowaniu studialnym?    W związku z zaleceniami dotyczącymi opracowań studialnych zakwalifikowanych do II etapu, koniecznym będzie wprowadzenie zmian w rzutach budynków które istotnie mogą wpłynąć na ich układ na działce.

ODPOWIEDZ:

Dozwolone jest wprowadzanie znaczących zmian w propozycji przedstawionej w Opracowaniu Studialnym. Decyzja odnośnie zakresu zmian związanych zarówno z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego, jak i wynikających z uszczegółowienia koncepcji, które może prowadzić do zmian decyzji projektowych, należy do Uczestników Konkursu.

PYTANIE NR 2:

Proszę o wyjaśnienie treści regulaminu - rozdział 13, punkt 2 podpunkt 1) - o jakie technologie chodzi, "związane z systemami i urządzeniami obsługującymi baseny, strefę spa i strzelnicę"? W jakim zakresie i szczegółowości zamawiający oczekuje przedstawienia powyższego zagadnienia?

ODPOWIEDZ:

W zakresie przedstawienia proponowanych rozwiązań technologicznych Organizator nie oczekuje szczegółowych rozwiązań, lecz wskazania m.in. lokalizacji i połączeń między pomieszczeniami technicznymi i technologicznymi z uwzględnieniem etapowania, dostępności dla obsługi, dostaw           i serwisowania (w tym dostęp do pomieszczeń technologii basenowej) czy wskazania lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza, jeśli ma to kluczowe znaczenie dla koncepcji. Szczególnie istotne jest wskazanie, jakie rozwiązania energooszczędne proponuje Uczestnik w obrębie kompleksu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Grabiarz