KOD CPV   45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

ST  11  roboty instalacyjne

- WSTĘP

  - Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych ( przebudowa instalacji )  w ramach remontu budynku w Przyłubiu nr 51..

  - Specyfikacja dotyczy wszystkich robót wchodzących w zakres wykonania (wymiana , przebudowa , rozbudowa )  wewnętrznych instalacji  cieplnych .

  - Wymagania odnośnie wykonania i odbioru robót podane są dla następujących instalacji :

- Kotłownia  .

- Instalacja centralnego ogrzewania.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz prawidłowość i kompletność wykonania w/w instalacji oraz uzyskanie pozytywnych wyników wymaganych prób, odbiorów oraz rozruchu urządzeń technologicznych.

  - Przed przystąpieniem do robót instalacyjno-montażowych i technologicznych należy szczegółowo zapoznać się ze schematami i rysunkami montażowymi, wszystkimi Instrukcjami w języku polskim, dołączonymi do urządzeń i materiałów przez producenta. Dokumenty te wraz z instrukcjami eksploatacji i użytkowania oraz kartami urządzeń podlegają przekazaniu użytkownikowi przy odbiorze.

  - Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian lub przeróbek dokumentacji i urządzeń pod rygorem utraty gwarancji i nie dokonania odbioru końcowego.

  - MATERIAŁY

- Kotłownia

- Kotłownia wodna, z kotłem na palio stałe dla celów centralnego ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wykonana jest w istniejącym pomieszczeniu po demontażu istniejącego kotła na paliwo stałe.

- Do robót instalacyjno- montażowych kotłowni można przystąpić po demontażu istniejącego kotła z instalacją przyłączeniową.

- Wszystkie materiały , elementy i urządzenia winny odpowiadać wymaganiom stawianym tego typu wyrobom a ich jakość winna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie systemu oceny zgodności oraz art. 10. Ustawy Prawo Budowlane o spełnianiu wymagań dra wyrobów i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania .

- Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian lub przeróbek dokumentacji i urządzeń pod rygorem utraty gwarancji i nie dokonania odbioru końcowego kotłowni.

# Instalacja centralnego ogrzewania :

  - instalacja centralnego ogrzewania wodnego : grzejniki istniejące stalowe płytowe wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi .

- Wszystkie materiały i urządzenia winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie dokumenty.

- Wymagania dla materiałów i  urządzeń wg Projektu..

# SPRZĘT

Do montażu instalacji należy stosować sprzęt wymagany w danej technologii montażu stosownie do rodzaju materiału np. zaprasowywarki, zgrzewarki, zaciskarki, spawarki, giętarki, klucze, narzędzia do fazowania i kalibracji, sprężyny do gięcia wewnętrzne i zewnętrzne, szczęki zaciskowe z wkładkami itp.

# TRANSPORT

Materiały instalacyjne należy transportować i składować w sposób wymagany przez ich producenta .Nie można dopuścić do zabrudzenia , zakurzenia , uszkodzenia lub utraty wymaganych właściwości , jakości itp. przez materiały i urządzenia. przeznaczonych do realizacji robót instalacyjnych. Właściwe warunki transportu i składowania są między innymi podstawą gwarancji jakości.

IV.  WYKONANIE ROBÓT

- Do robót instalacyjnych można przystąpić po przekazaniu frontu robót przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy oraz po odcięciu wszystkich instalacji zasilających budynek, by nie dopuścić do jakiejkolwiek awarii wodociągowej lub elektrycznej ( zalanie budynku  , porażenie prądem i inne skutki.)

- Roboty należy realizować w oparciu o harmonogram realizacji  uzgodniony z Zamawiającym.

- Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych starych instalacji i urządzeń instalacyjnych nie można dopuścić do uszkodzenia elementów budynku, przegród budowlanych lub wykonanych robót czy awarii. Należy przestrzegać przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych.

- Po wykonaniu rozbiórek starych istniejących instalacji przeznaczonych do rozbiórki należy skompletować materiały dla robót instalacyjnych i zapoznać z dokumentacją projektowa wykwalifikowanych monterów realizujących instalacje.

- Roboty instalacyjne należy wykonywać z materiałów zgodnych z Projektem. Nie można wbudowywać materiałów uszkodzonych, niepełno jakościowych, innych niż w dokumentacji projektowej. Montaż nie uzgodnionych elementów, materiałów lub urządzeń może spowodować niesprawność projektowanego systemu instalacyjnego czyli nie spełnienie i nie uzyskanie projektowanego celu i nie odebranie robót przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Przy wykonywaniu robót instalacyjnych i montażu elementów wyposażenia instalacji , elementów na rurociągach sieci wodnych i kanalizacyjnych , odbiorników ciepła , urządzeń technologicznych , armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej kotłowni, instalacji ogrzewania c.w.u., należy przestrzegać instrukcji montażu , informacji technicznych i wytycznych montażu i eksploatacji dostarczonych razem z tymi wyrobami i urządzeniami. Nieścisłości,  bądź rozbieżności należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru.

10 . W okresie wykonywania robót należy prowadzić dokumentację budowy w tym dziennik budowy.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót i przepisami .

V. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Szczegółowej kontroli jakości robót instalacyjnych podlegają :

  - wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę do miejsca wbudowania w zakresie ich jakości,  prawidłowości względem dokumentacji i zamówienia i posiadanych dokumentów dostawy,

  - jakość wykonania podparć , zamocowań , zawieszeń i podwieszeń oraz przejść przez przegrody budowlane ,

  - jakość połączeń elementów między sobą ,

  - jakość podłączeń elementów , urządzeń i przyborów oraz wyposażenia instalacji,

  - jakość powłok ochronnych i zabezpieczających oraz izolacyjnych ,

  - uzyskane temperatury w pomieszczeniach po uruchomieniu ogrzewania,

  - jakość i estetyka wykonania wszystkich instalacji.

# OBMIAR ROBÓT

- Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach obmiarowych zgodnych ze złożoną ofertą wykonawcy oraz zapisami umownymi.

- Obmiarowi powykonawczemu robót podlegają wszystkie rozbierane elementy starej instalacji jak również wszystkie rodzaje instalacji z podziałem na elementy jak w dokumentacji projektowej.

# ODBIÓR ROBÓT

  - Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty :

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik  budowy

- protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”

- protokóły wykonanych prób i badań

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

- instrukcje obsługi

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedne badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i ponownie przedstawić je do odbioru.

- Odbiór robót winien nastąpić przy udziale przedstawicieli :

- Użytkownika i Zmawiającego,

- Wykonawcy,

- Z odbioru należy sporządzić protokół odbioru końcowego i dopuszczenia do użytkowania .Wszystkie dokumenty z odbiorów robót zanikających, międzyoperacyjnych, z prób i badan, z rozruchu próbnego, DTR, instrukcje producentów, instrukcje eksploatacji, karty gwarancyjne urządzeń itp. należy załączyć do protokółu odbioru końcowego i przekazać Użytkownikowi.

# ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie robót należy prowadzić zgodnie z ofertą wykonawcy i zapisami umownymi.

- Przedmiotem rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca mogą być , o ile w umowie nie zastrzeżono inaczej , poszczególne etapy robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. Nr 75 poz 690 z 12 kwietnia 2002r.  wraz z póżniejszymi zmianami.

- - "Warunki technicznei wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Zeszyt 6, Wymagania Techniczne COBRTI „INSTAL” W-wa,

- - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Zeszyt 7, Wymagania Techniczne COBRTI „INSTAL_ W-wa,

- - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12, Wymagania Techniczne COBRTI „INSTAL” W-wa,

- - WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych (PKTSGGiK-96r) oraz wytycznych stosowania instalacji z rur miedzianych COBRTI "INSTAL"-96,

- PN-91//B-02413- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo- Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych z naczyniami wzbiorczymi systemu otwartego. Wymagania .

- PN-87/B-02411 – Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania

- PN-B-02421-  Izolacja cieplna przewodów , armatury i urządzeń . Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1443, 1806,1859, 13384 – Kominy , wkłady kominowe.

- PN-EN 215 – Termostatyczne zawory grzejnikowe.

- PN-EN 442- Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN-12098- Sterowanie systemami grzewczymi.

14.  Katalogi Firmy, Oventrop, Wilo, Tekla, inne w zależności od potrzeb,

15.  Katalogi rur i kształtek miedzianych, stalowych, z tworzyw sztucznych,

- Instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.