## Súhrn
Spotrebný materiál
Dopytovo-orientovaný výskum | Celková cena v EUR bez DPH
Projekt xy | 0
Projekt xz | 0
Spolu | 0
V prípade, že opis predmetu zákazky (Minimálne parametre) odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, pričom za toto riešenie sa považuje riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom/výhodnejšom rozsahu.
Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že tam, kde je uvedený v rámci opisu predmetu zákazky názov konkrétneho výrobku, verejný obstarávateľ preferuje dodanie tohto výrobku z dôvodu zachovania už použitých metodických postupov v rámci výskumu a úspešnej realizácie ďalších nadväzujúcich experimentov. V prípade predloženia ekvivalentného riešenia je tak potrebné zachovať všetky vlastnosti uvedeného výrobku.

## Projekt xy
Projekt xy
P.č. | Položka (minimálne parametre) | Merná jednotka | Množstvo | Minimálne parametre | Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
1 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,1 - 2,5 ul | ks | 4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,1 - 2,5 ul, možnosť kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta |  | 0
2 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5 - 10 ul | ks | 4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5 - 10 ul, možnosť kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta |  | 0
3 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 -20 ul | ks | 4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 -20 ul, možnosť kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta |  | 0
4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul | ks | 4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul, možnosť kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta |  | 0
5 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul | ks | 4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul, možnosť kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta |  | 0
6 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul | ks | 4 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul, možnosť kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta |  | 0
8 | Stojan pre jedno a viackanálové pipety | ks | 4 | Stojan na 6 pipiet – kompatibilný k existujúcim jednokanálovým pipetám |  | 0
9 | Krokovacia pipeta elektronická | ks | 1 | Krokovacia pipeta elektronická, možnosť nastavenia počtu krokov, objemu jedného kroku, možnosť nastavenia rýchlosti čerpania, resp. vypúšťania, ukazovateľ stavu nabitia batérie, rozsah kroku od 1,0 ul do 50 ml. |  | 0
10 | Pipetovací elektronický nástavec tmavomodrý | ks | 2 | Pipetovací elektronický nástavec pre prácu s pipetami od objemu 1 do 100 ml, ovládanie pipetovania dvoma tlačidlami, indikátor stavu batérie, hydrofóbny membránový filter 0,2 um |  | 0
11 | Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným senzorom | ks | 1 | Magnetické miešadlo, objem miešanej kvapaliny 20 l, digitálne ovládanie, rozsah otáčom min. 100 - 1400 rpm, keramický povrch s priemerom min. 140 mm, nastevenie teploty min. do 290 °C, trieda ochrany min. IP 32, externé teplotné čidlo Pt 1000 pre presnú reguláciu teploty miešanej kvapaliny, stojan pre uchytenie čidla. |  | 0
12 | Mikrocentrifúga | ks | 2 | Mikrocentrifúga pre 12 mikroskúmaviek 1,5/2,0 ml dosahujúca min. 14000 g |  | 0
13 | pH meter | ks | 1 | Jednoduchý, spoľahlivý laboratórny pH/mV-meter (BNC) pre rutinné merania, napájanie na batérie alebo elektrickú sieť, stojan, kábel pre laboratórne pH/ORP elektródy s konektorovou hlavou S7, BNC, dĺžka 1 m, kombinovaná elektróda BioTrode |  | 0
14 | Vodný kúpeľ | ks | 1 | Vodný kúpeľ, objem min. 5 l, veko pre zníženie odparivosti média, rozsah teplôt min. od 30 - 90°C. |  | 0
15 | Vortex | ks | 3 | Vibračné miešadlo s rozsahom min. 0 - 2500 rpm, analógové ovládanie, orbit min. 5 mm, trieda ochrany IP 22, s vyznačenou škálou otáčok, možnosť nepretržitej alebo impulznej prevádzky |  | 0
16 | Antivibračný váhový stôl | ks | 2 | Stôl váhový pre prácu v sede, 1x žulová doska, 1200x600/750 mm |  | 0
17 | Vozíky pre manipuláciu | ks | 2 | Vozíky pre manipuláciu v priestoroch zverinca, polica na umiestnenie drobných potrieb, napr. liečivá a podobne, možnosť umiestnenia držiaku na PC, možnosť sterilizácie |  | 0
18 | Držiak na notebook na manipulačný vozík vrátane PC | ks | 2 | Držiak na notebook na manipulačný vozík, možnosť sterilizácie, notebook vhodný pre držiak |  | 0
19 | IPG Strips pH 3 - 10, dĺžka 7 cm | 12 ks | 4 | IPG Strips s pH rozmedzím 3-10, imobilizovaný pH gradientový strip pre separáciu v 1. dimenzii, dĺžka 7 cm |  | 0
20 | IPG Strips pH 7 - 10, dĺžka 7 cm | 12 ks | 5 | IPG Strips s pH rozmedzím 7-10, imobilizovaný pH gradientový strip pre separáciu v 1. dimenzii, dĺžka 7 cm |  | 0
21 | IPG Strips pH 3 - 10, dĺžka 18 cm | 12 ks | 5 | IPG Strips s pH rozmedzím 3-10, imobilizovaný pH gradientový strip pre separáciu v 1. dimenzii, dĺžka 18 cm |  | 0
22 | IPG Strips pH 3 - 6, dĺžka 18 cm | 12 ks | 4 | IPG Strips s pH rozmedzím 3-6, imobilizovaný pH gradientový strip pre separáciu v 1. dimenzii, dĺžka 18 cm |  | 0
23 | Pipetovacie špičky univerzálne, 10 ul | 1000 ks | 29 | Pipetové špice, PP, nesterilné, voľne sypané, pre pipety s objemom do 10 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné |  | 0
24 | Pipetovacie špičky univerzálne, 20 ul | 1000 ks | 38 | Pipetové špice, PP, nesterilné, voľne sypané, pre pipety s objemom do 20 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné |  | 0
25 | Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul | 500 ks | 50 | Pipetové špice, PP, nesterilné, voľne sypané, pre pipety s objemom do 200 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné |  | 0
26 | Pipetovacie špičky univerzálne, 300 ul | 500 ks | 25 | Pipetové špice, PP, nesterilné, voľne sypané, pre pipety s objemom do 300 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné |  | 0
27 | Pipetovacie špičky univerzálne, 1000 ul | 250 ks | 50 | Pipetové špice, PP, nesterilné, voľne sypané, pre pipety s objemom do 1000 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné |  | 0
28 | Pipetovacie špičky, 20 ul, sterilné | 960 ks | 25 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 0,5 - 20 ul, sterilné free of DNA, Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch |  | 0
29 | Pipetovacie špičky, 50 ul, sterilné | 960 ks | 16 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 1 - 50 ul, sterilné free of DNA, Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch |  | 0
30 | Pipetovacie špičky, 200 ul, sterilné | 960 ks | 25 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 2 - 200 ul, sterilné free of DNA, Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch |  | 0
31 | Pipetovacie špičky, 300 ul, sterilné | 960 ks | 12 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 5 - 300 ul, sterilné free of DNA, Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch |  | 0
32 | Pipetovacie špičky, 1000 ul, sterilné | 960 ks | 25 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 50 - 1000 ul, sterilné free of DNA, Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch |  | 0
33 | Pipetovacie špičky 0,5-20 ul kompatibilné s pipetami Brand | 2000 ks | 24 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 0,5 - 20 ul, nesterilné, voľne sypané |  | 0
34 | Pipetovacie špičky, 1-50 ul kompatibilné s pipetami Brand | 2000 ks | 18 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 1 - 50 ul, nesterilné, voľne sypané |  | 0
35 | Pipetovacie špičky 2-200 ul, žlté, kompatibilné s pipetami Brand | 1000 ks | 30 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 2 - 200 ul, žlté nesterilné, voľne sypané |  | 0
36 | Pipetovacie špičky 5-300 ul, kompatibilné s pipetami Brand | 1000 ks | 6 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 5 - 300 ul, nesterilné, voľne sypané |  | 0
37 | Pipetovacie špičky 50-1000 ul, modré, kompatibilné s pipetami Brand | 1000 ks | 30 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 50 - 1000 ul, modré, nesterilné, voľne sypané |  | 0
38 | Pipetovacie špičky, 5 ml kompatibilné s pipetami Brand | 200 ks | 30 | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 0,5 - 5 ml, nesterilné, voľne sypané |  | 0
39 | Pipetovacie špičky, 0,5-10 ul, s filtrom | 960 ks | 20 | Pipetovacie špičky, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 0,5-10 ul, s filtrom, nesterilné voľne balené |  | 0
40 | Pipetovacie špičky, 2-20 ul, s filtrom | 960 ks | 30 | Pipetovacie špičky, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 2-20 ul, s filtrom, nesterilné voľne balené |  | 0
41 | Pipetovacie špičky, 5-100 ul, s filtrom | 960 ks | 20 | Pipetovacie špičky, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 5-100 ul, s filtrom, nesterilné voľne balené |  | 0
42 | Pipetovacie špičky, 5-200 ul, s filtrom | 960 ks | 30 | Pipetovacie špičky, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 5-200 ul, s filtrom, nesterilné voľne balené |  | 0
43 | Pipetovacie špičky, 50-1000 ul, s filtrom | 960 ks | 25 | Pipetovacie špičky, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 50-1000 ul, s filtrom, nesterilné voľne balené |  | 0
44 | PD-tips, 1,25 ml | 100 ks | 9 | PD tips nesterilné špičky na objemy 1,25 ml, pre krokovaciu pipetu, cylinder PP |  | 0
45 | PD-tips, 5,0 ml | 100 ks | 12 | PD tips nesterilné špičky na objemy 5 ml, pre krokovaciu pipetu, cylinder PP |  | 0
46 | PD-tips, 12,5 ml | 100 ks | 9 | PD tips nesterilné špičky na objemy 12,5 ml, pre krokovaciu pipetu, cylinder PP |  | 0
47 | PD-tips, 1,25 ml, sterilné | 100 ks | 11 | PD tips sterilné špičky na objemy 1,25 ml, pre krokovaciu pipetu, cylinder PP, bez DNA, Rnázy, endotoxínov, necytotoxické |  | 0
48 | PD-tips, 5,0 ml, sterilné | 100 ks | 16 | PD tips sterilné špičky na objemy 5 ml, pre krokovaciu pipetu, cylinder PP, bez DNA, Rnázy, endotoxínov, necytotoxické |  | 0
49 | PD-tips, 12,5 ml, sterilné | 100 ks | 11 | PD tips sterilné špičky na objemy 12,5 ml, pre krokovaciu pipetu, cylinder PP, bez DNA, Rnázy, endotoxínov, necytotoxické |  | 0
50 | PCR mikroskúmavky 0,2 ml | 1000ks | 24 | PCR mikroskúmavky PP, objem 0,2 ml, číre, vypuklé viečko |  | 0
51 | 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, biele | 120 ks | 34 | 8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, bez uzáveru, nízky profil, biele, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR |  | 0
52 | 8-vrchnákový PCR strip, pre 0,2 ml PCR mikroskúmavky, ultračíre | 120 ks | 34 | 8-vrchnákový PCR strip, plochý, objem 0,2 ml PCR mikroskúmavky a platne, opticky ultračíre, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR |  | 0
53 | Mikroskúmavky 1,5 ml s bezpečnostným uzáverom | 1000 ks | 26 | Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom s popisnou plochou, 1,5 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné |  | 0
54 | Mikroskúmavky 2,0 ml s bezpečnostným uzáverom | 1000 ks | 22 | Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom s popisnou plochou, 2,0 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné |  | 0
55 | Mikroskúmavky 5,0 ml s bezpečnostným uzáverom | 200 ks | 8 | Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom s popisnou plochou, 5,0 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné |  | 0
56 | Mikroskúmavky 1,5 ml, sterilné | 450 ks | 10 | Mikroskúmavky PP, objem 1,5 ml, sterilné, max. preťaženie 20000 x g, bez DNA, Rnázy, endotoxínov, necytotoxické |  | 0
57 | Chladiaci stojan pre 0,2 ml skúmavky | 2 ks | 6 | Chladiaci stojan pre 0,2 ml skúmavky, kapacita 96 ks, možnosť využitia na stripy, resp. 96-jamkové platničky, kapacita chladenia 4 °C cca 3 hodiny |  | 0
58 | Centrifugačné skúmavky 15 ml, konicke typ Falcon | 50 ks | 260 | Centrifugačné skúmavky so šróbovacím uzáverom, PP, kónické dno, s graduáciou, objem 15 ml |  | 0
59 | Centrifugačné skúmavky 15 ml, sterilné | 50 ks | 150 | Centrifugačné skúmavky PP s viečkom, sterilné, objem 15 ml s kónickým dnom, max. preťaženie 3200 (výkyvný rotor)/9500 (fixný rotor) x g, graduované, popisná plocha, certifikované ako RNase, DNase, DNA a pyrogén free |  | 0
60 | Centrifugačné skúmavky 50 ml, konicke typ Falcon | 25 ks | 430 | Centrifugačné skúmavky so šróbovacím uzáverom, PP, kónické dno, s graduáciou, objem 50 ml |  | 0
61 | Centrifugačné skúmavky 50 ml, konicke typ Falcon samostojace | 300 ks | 16 | Centrifugačné skúmavky so šróbovacím uzáverom, PP, kónické dno, samostojace, s graduáciou, objem 50 ml |  | 0
62 | Centrifugačné skúmavky 50ml, sterilné | 25 ks | 180 | Centrifugačné skúmavky PP s viečkom, sterilné, objem 50 ml s kónickým dnom, max. preťaženie 3200 (výkyvný rotor)/9500 (fixný rotor) x g, graduované, popisná plocha, certifikované ako RNase, DNase, DNA a pyrogén free |  | 0
63 | Petriho miska PS 100 mm | 10 ks | 350 | Petriho miska PS pre adherentné tkanivové kultúry priemer 100 mm, výška 20 mm, sterilné, bez pyrogénov, endotoxínov, necytotoxické, balené po 10 ks |  | 0
64 | Petriho miska PS 60 mm | 10 ks | 320 | Petriho miska PS pre adherentné tkanivové kultúry priemer 60 mm, výška 15 mm, sterilné, bez pyrogénov, endotoxínov, necytotoxické, balené po 10 ks |  | 0
65 | Petriho miska PS 35 mm | 10 ks | 100 | Petriho miska PS pre adherentné tkanivové kultúry priemer 35 mm, výška 10 mm, sterilné, bez pyrogénov, endotoxínov, necytotoxické, balené po 10 ks |  | 0
66 | Serologická pipeta 10 ml | 200 ks | 40 | Serologické pipety, objem 10 ml, sterilné jednotlivo balené, farebne značené |  | 0
67 | Serologická pipeta 5 ml | 200 ks | 20 | Serologické pipety, objem 5 ml, sterilné jednotlivo balené, farebne značené |  | 0
68 | Serologická pipeta 25 ml | 150 ks | 20 | Serologické pipety, objem 25 ml, sterilné jednotlivo balené, farebne značené |  | 0
69 | Filtračný systém 500 ml, membrána PES, pórovitosť 0,22 um | 10 ks | 40 | Filtračný systém, objem 500 ml, membrána polyetersulfon, pórovitosť 0,22 um, sterilné, jednotlivo balené |  | 0
70 | Filtračný systém 250 ml, membrána PES, pórovitosť 0,22 um | 12 ks | 30 | Filtračný systém, objem 250 ml, membrána polyetersulfon, pórovitosť 0,22 um, sterilné, jednotlivo balené |  | 0
71 | Kultivačné fľaše 25 cm2 | 300 ks | 14 | Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 25 cm2, pracovný objem 7 ml, 2 pozičný uzáver s PES membránou |  | 0
72 | Kultivačné fľaše 25 cm2, ventilovaný uzáver | 300 ks | 9 | Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 25 cm2, pracovný objem 7 ml, ventilačný uzáver |  | 0
73 | Kultivačné fľaše 75 cm2 | 100 ks | 14 | Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 75 cm2, pracovný objem 21 ml, 2 pozičný uzáver s PES membránou |  | 0
74 | Kultivačné fľaše 75 cm2, ventilovaný uzáver | 100 ks | 8 | Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 75 cm2, pracovný objem 21 ml, ventilačný uzáver |  | 0
75 | Kultivačné fľaše 175 cm2 | 40 ks | 12 | Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 175 cm2, pracovný objem 50 ml, 2 pozičný uzáver s PES membránou |  | 0
76 | Kultivačné fľaše 175 cm2, ventilovaný uzáver | 40 ks | 4 | Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 175 cm2, pracovný objem 50 ml, ventilačný uzáver |  | 0
77 | Ochranný odev, sterilný, s kapucou, vhodný do čistých priestorov, veľkosť M - XXXL | ks | 400 |  |  | 0
78 | Latexové rukavice, nesterilné, nepudrované, prémium - veľkosť S - XL | 100 ks | 200 |  |  | 0
79 | Nitrilové rukavice, nesterilné, nepudrované, modré - veľkosť S - XL | 100 ks | 200 |  |  | 0
80 | Latexové rukavice, nesterilné, nepudrované - veľkosť S - XL | 100 ks | 100 |  |  | 0
81 | Rukavice pre prácu s tekutým dusíkom, veľkosť M, XL | 1 pár | 4 |  |  | 0
82 | Nitrilové rukavice, sterilné, pre čisté priestory, veľkosť 7, 8, 9, 10 | 10x30 párov | 35 |  |  | 0
83 | Maska do čistých priestorov | 40x50 ks | 12 | Maska tvárová do čistých priestorov, elastické popruhy s nízkym obsahom častíc, nosová spona. 3-vrstvová štruktúra |  | 0
84 | Čistiace obrúsky do čistých priestorov | 150 ks | 70 | Čistiace obrúsky do čistých priestorov, 100% polyester, pletené, rezané laserom pre minimalizovanie tvorby prachu a nečistôt na hrane, dvojité balenie, rozmer cca 230x230 mm |  | 0
85 | Filtračné hárky kvalitatívne 500x500 mm, 80 g/cm2 | 12,5 kg | 11 |  |  | 0
86 | Buničitá vata - prierezy 20 x 15 cm | 1 kg | 70 | Buničitá vata - prierezy 20 x 30 cm, 100% celulóza. |  | 0
87 | Špeciálna zakrývacia fólia 100 mm x 75 m | ks | 12 | Špeciálna fólia 75 m x 10 cm využívaná pre zakrývanie, netoxická, prieťažnosť 200 %, priepustnosť pre plyny za 24 hodín (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti) kyslík: menej ako 350 cm3/m2; dusík: menej ako 105 cm3/m2 |  | 0
88 | Injekčné ihly čierne 0,7 x 40 mm | 100 ks | 9 | Injekčné ihly, 0,7x40 mm, čierne, sterilné, jednotlivo balené |  | 0
89 | Injekčné ihly modré 0,6 x 30 mm | 100 ks | 9 | Injekčné ihly, 0,6x30 mm, modré, sterilné, jednotlivo balené |  | 0
90 | Injekčné ihly zelené 0,8 x 40 mm | 100 ks | 6 | Injekčné ihly, 0,8x40 mm, zelené, sterilné, jednotlivo balené |  | 0
91 | Injekčné striekačky objem 10 ml | 100 ks | 6 | Striekačka injekčná 10 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo balené |  | 0
92 | Injekčné striekačky objem 2 ml | 100 ks | 12 | Striekačka injekčná 2 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo balené |  | 0
93 | Injekčné striekačky objem 5 ml | 100 ks | 12 | Striekačka injekčná 5 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo balené |  | 0
94 | Bunková flaša clipmax 10 cm2 | 5 ks | 12 | Bunková flaša clipmax 10 cm2 so snímateľným podložným mikroskopickým sklíčkom 25x75 mm |  | 0
95 | Mikroskopické sklo podložné 76x26x1 mm | 50 ks | 80 | Mikroskopické sklo podložné 76x26x1 mm, matovaná plôška, rezané okraje |  | 0
96 | Mikroskopické sklo podložné 76x26 mm, silanizované | 2000 ks | 6 | Mikroskopické sklo podložné 76x26 mm, silanizované, matovaný žltý okraj |  | 0
97 | Krycie sklo 22x22 mm | 1000 ks | 3 | Mikroskopické sklo krycie 22x22 mm, hrúbka 0,13-0,16 mm, balené v plastových boxoch po 100 ks |  | 0
98 | Krycie sklo 22x40 mm | 1000 ks | 3 | Mikroskopické sklo krycie 22x40 mm, hrúbka 0,13-0,16 mm, balené v plastových boxoch po 100 ks |  | 0
99 | Krycie sklo 22x60 mm | 1000 ks | 3 | Mikroskopické sklo krycie 22x60 mm, hrúbka 0,13-0,16 mm, balené v plastových boxoch po 100 ks |  | 0
100 | Krycie sklo priemer 22 mm | 1000 ks | 3 | Mikroskopické sklo krycie priemer 22 mm, hrúbka 0,13-0,16 mm, balené v plastových boxoch po 100 ks |  | 0
101 | Krycie sklo priemer 25 mm | 1000 ks | 2 | Mikroskopické sklo krycie priemer 25 mm, hrúbka 0,13-0,16 mm, balené v plastových boxoch po 100 ks |  | 0
102 | Medené sieťky na TEM, 3,05 mm/ 75 mesh | 100 ks | 10 | Medené sieťky na TEM, priemer 3,05 mm, hustota mriežky 75 mesh |  | 0
103 | Medené sieťky na TEM, 3,05 mm/ 150 mesh | 100 ks | 10 | Medené sieťky na TEM, priemer 3,05 mm, hustota mriežky 150 mesh |  | 0
104 | Medené sieťky na TEM, 3,05 mm/ 250 mesh | 100 ks | 10 | Medené sieťky na TEM, priemer 3,05 mm, hustota mriežky 250 mesh |  | 0
105 | Medené sieťky na TEM, 3,05 mm/ 400 mesh | 100 ks | 10 | Medené sieťky na TEM, priemer 3,05 mm, hustota mriežky 400 mesh |  | 0
106 | Box na skladovanie podložných skiel | ks | 20 | Box na skladovanie podložných skiel, materiál plast, kapacita 2x50 ks podložných skiel rozmeru 72x26 mm, vo veku popisná plocha |  | 0
107 | Dóza na mikrosklá s viečkom podľa Hellendahla | ks | 4 | Dóza na mikrosklá s viečkom podľa Hellendahla, počet mikroskiel 8 |  | 0
108 | Dóza na mikrosklá s viečkom podľa Schiefferdeckera | ks | 4 | Dóza na farbenie mikroskla podľa Schiefferdeckera + viečko |  | 0
109 | Valec odmerný vyskoký 50 ml | ks | 10 | Valec odmerný vysoký, objem 50 ml, trieda presnosti A, farba graduácie modrá |  | 0
110 | Valec odmerný vyskoký 100 ml | ks | 10 | Valec odmerný vysoký, objem 100 ml, trieda presnosti A, farba graduácie modrá |  | 0
111 | Valec odmerný vyskoký 250ml | ks | 10 | Valec odmerný vysoký, objem 250 ml, trieda presnosti A, farba graduácie modrá |  | 0
112 | Valec odmerný vyskoký 500ml | ks | 10 | Valec odmerný vysoký, objem 500 ml, trieda presnosti A, farba graduácie modrá |  | 0
113 | Valec odmerný vyskoký 1000ml | ks | 10 | Valec odmerný vysoký, objem 1000 ml, trieda presnosti A, farba graduácie modrá |  | 0
114 | Prachovnica číra so zábrusom, 250 ml, NZ 34/24 | ks | 20 |  |  | 0
115 | Prachovnica číra so zábrusom, 500 ml, NZ 45/27 | ks | 20 |  |  | 0
116 | Prachovnica číra so zábrusom, 1000 ml, NZ 60/31 | ks | 20 |  |  | 0
117 | Banka odmerná 50 ml s NZ a plastovou zátkou | ks | 10 | Banka odmerná sklenená s NZ 12/21, s plastovou zátkou, trieda presnosti A, objem 50 ml |  | 0
118 | Banka odmerná 100 ml s NZ a plastovou zátkou | ks | 10 | Banka odmerná sklenená s NZ 12/21, s plastovou zátkou, trieda presnosti A, objem 100 ml |  | 0
119 | Banka odmerná 200 ml s NZ a plastovou zátkou | ks | 10 | Banka odmerná sklenená s NZ 14/23, s plastovou zátkou, trieda presnosti A, objem 200 ml |  | 0
120 | Banka odmerná 500 ml s NZ a plastovou zátkou | ks | 10 | Banka odmerná sklenená s NZ 19/26, s plastovou zátkou, trieda presnosti A, objem 500 ml |  | 0
121 | Banka odmerná 1000 ml s NZ a plastovou zátkou | ks | 4 | Banka odmerná sklenená s NZ 24/29, s plastovou zátkou, trieda presnosti A, objem 1000 ml |  | 0
122 | Kadička nízka s výlevkou, 100 ml | ks | 20 | Kadička nízka sklanená s výlevkou objem 100ml, podľa normy PZ 70 4030 |  | 0
123 | Kadička nízka s výlevkou, 250 ml | ks | 20 | Kadička nízka sklanená s výlevkou objem 250ml, podľa normy PZ 70 4030 |  | 0
124 | Kadička nízka s výlevkou, 400 ml | ks | 20 | Kadička nízka sklanená s výlevkou objem 400ml, podľa normy PZ 70 4030 |  | 0
125 | Kadička nízka s výlevkou, 600 ml | ks | 20 | Kadička nízka sklanená s výlevkou objem 600ml, podľa normy PZ 70 4030 |  | 0
126 | Kadička nízka s výlevkou, 1000 ml | ks | 20 | Kadička nízka sklanená s výlevkou objem 1000ml, podľa normy PZ 70 4030 |  | 0
127 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 100 ml | ks | 20 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 100 ml |  | 0
128 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 250 ml | ks | 20 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 250 ml |  | 0
129 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 500 ml | ks | 20 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 500 ml |  | 0
130 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 1000 ml | ks | 20 | Kadička s výlevkou PP, modrá potlač, 1000 ml |  | 0
131 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera úzkohrdlá 500 ml | ks | 20 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 500 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030 |  | 0
132 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera úzkohrdlá 500 ml | ks | 20 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 500 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030 |  | 0
133 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera úzkohrdlá 500 ml | ks | 20 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 500 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030 |  | 0
134 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera úzkohrdlá 1000 ml | ks | 20 | Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 1000 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030 |  | 0
135 | Lievik hladký sklenený, uhol 60°, priemer 55 mm | ks | 10 |  |  | 0
136 | Lievik hladký sklenený, uhol 60°, priemer 75 mm | ks | 10 |  |  | 0
137 | Lievik hladký sklenený, uhol 60°, priemer 100 mm | ks | 10 |  |  | 0
138 | Lievik hladký sklenený, uhol 60°, priemer 125 mm | ks | 10 |  |  | 0
139 | Kryoskúmavky 2,0 ml, samostojace | 500 ks | 7 | Kryoskúmavky 2,0 ml, samostojace, graduované, pre teploty až do -190°C, bez DNA, Dnázy, Rnázy, endotoxínov, nemutagénne, netoxické, skrutkovací uzáver |  | 0
140 | Kryobox 133x133x50 mm, papierový, potiahnutý | 10 ks | 20 |  |  | 0
141 | Mriežka pre kryobox 133x133x50 mm, 9x9 | 10 ks | 20 |  |  | 0
Spolu | [5 empty] | 0

## Projekt xz
Projekt xz
P.č. | Položka (minimálne parametre) | Merná jednotka | Množstvo | Minimálne parametre | Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
1 | Sterilné krytie | bal | 10 | Sterilné krytie, 10 x 10 cm. Balenie obsahuje 5 ks. |  | 0
2 | Aspiračné ihly | bal | 10 | Aspiračné ihly na biopsiu kostnej drene. Sterilné. Balenie obsahuje 10 ks. |  | 0
3 | Skalpel | ks | 50 | Jednorazový skalpel, typ 10, s plastovou rukoväťou, sterilný, jednotlivo balený. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
4 | Striekačky 5 ml | bal | 2 | Injekčná striekačka 5 ml, sterilná, jednotlivo balená. Balenie obsahuje 100 ks. |  | 0
5 | Striekačky 10 ml | bal | 2 | Injekčná striekačka 10 ml, sterilná, jednotlivo balená. Balenie obsahuje 100 ks. |  | 0
6 | Ihly | bal | 4 | Jednorázová injekčná ihla, možnosť voľby rôznych štandardných rozmerov (priemer a dĺžka ihly, typ adaptéra), sterilná, jednotlivo balená. Balenie obsahuje 100 ks. |  | 0
7 | Sáčky na sterilizáciu | bal | 5 | Sáčky pre parnú steriliáciu, 140x260mm, samolepiace. Balenie obsahuje 200 ks. |  | 0
8 | Sáčky na sterilizáciu | bal | 5 | Sáčky pre parnú steriliáciu, 250x400mm, samolepiace. Balenie obsahuje 200 ks. |  | 0
9 | Heparinové skúmavky 9 ml | bal | 5 | Heparínové skúmavky na odber krvi, objem 9 ml, sterilné. Skúmavky s adaptérom na nasadenie odberovej ihly a s piestom na vytvorenie podtlaku pre nasatie krvi. Obsahujú roztok lítium heparínu. Vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile aspoň 2000 x g. Produkt je CE-IVD certifikovaný. Balenie obsahuje 50 ks. |  | 0
10 | EDTA skúmavky 9 ml | bal | 5 | EDTA skúmavky na odber krvi, objem 9 ml, sterilné. Skúmavky s adaptérom na nasadenie odberovej ihly a s piestom na vytvorenie podtlaku pre nasatie krvi. Obsahujú antikoagulačné činidlo K3 EDTA. Vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile aspoň 2000 x g. Produkt je CE-IVD certifikovaný. Balenie obsahuje 50 ks. |  | 0
11 | Sérové skúmavky 9 ml | bal | 5 | Skúmavky s aktivátorom zrážania krvi na odber séra, objem 9 ml, sterilné. Skúmavky s adaptérom na nasadenie odberovej ihly a s piestom na vytvorenie podtlaku pre nasatie krvi. Vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile aspoň 2000 x g. Produkt je CE-IVD certifikovaný. Balenie obsahuje 50 ks. |  | 0
12 | Citrátové skúmavky 10 ml | bal | 5 | Citrátové skúmavky na odber krvi, objem 10 ml, sterilné. Skúmavky s adaptérom na nasadenie odberovej ihly a s piestom na vytvorenie podtlaku pre nasatie krvi. Obsahujú roztok citrátu trisodného. Vhodné na centrifugáciu pri odstredivej sile aspoň 1800 x g. Produkt je CE-IVD certifikovaný. Balenie obsahuje 50 ks. |  | 0
13 | Kanyly | bal | 5 | Bezpečnostné intravenózne kanyly s fixačnými krídelkami, hadičkou a multi-adaptérom, priemer ihly 20G. Medicínske pomôcka s príslušnou certifikáciou. Kanyly sú sterilné, nepyrogénne a necytotoxické.Balenie obsahuje 120 ks, kanyly sú jednotlivo balené. |  | 0
14 | Centrifugačné skúmavky 15 ml | bal | 5 | Štandardné 15 ml polypropylénové centrifugačné skúmavky s kónickým dnom bez lemu a kompatibilným šróbovacím vrchnákom. Dĺžka skúmavky 120 mm, vonkajší priemer 17 mm. Odolné odstredivej sile aspoň do 4100 x g. Sterilné a bez pyrogénov. Balenie obsahuje aspoň 500 ks, balené maximálne po 50 ks. |  | 0
15 | Skúmavky 50 ml | bal | 5 | Štandardné 50 ml plastové skúmavky s kónickým dnom a kompatibilným šróbovacím vrchnákom. Samostatne stojace vďaka lemu. Dĺžka skúmavky 115 mm, vonkajší priemer 28 mm. Vrchnák so závitom, pri dodaní nasadený na skúmavke. Skúmavky s graduáciou a políčkom na popisovanie. Odolné voči odstredivej sile aspoň do 8000 x g. Sterilné, bez pyrogénov, bez cytotoxínov, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA a bez PCR inhibítorov. Produkt s CE-IVD certifikátom. Balenie obsahuje 100 ks, balené po 25 ks. |  | 0
16 | Kultivačné fľaše 25 cm2 | bal | 5 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 25 cm2. Sterliné (sterilizované žiarením aleboekvivalentným postupom, testované v súlade s predpismi DIN EN ISO 11137), bez pyrogénov (obsah pyrogénov menej ako 0.1 EU/ml), necytotoxické (testované v súlade s ISO 10993), bez DNáz (menej ako 10^-4 U/µl), bez RNáz (menej ako 10^-8 U/µl), bez DNA (ľudská DNA menej ako 0.5 pg/µl, bakteriálna DNA menej ako 0.1 pg/µl) a bez obsahu ťažkých kovov. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Fľaša s nakloneným hrdlom. Balenie obsahuje 400 ks, balené maximálne po 10 ks. |  | 0
17 | Kultivačné fľaše 75 cm2 | bal | 5 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 75 cm2. Sterliné (sterilizované žiarením aleboekvivalentným postupom, testované v súlade s predpismi DIN EN ISO 11137), bez pyrogénov (obsah pyrogénov menej ako 0.1 EU/ml), necytotoxické (testované v súlade s ISO 10993), bez DNáz (menej ako 10^-4 U/µl), bez RNáz (menej ako 10^-8 U/µl), bez DNA (ľudská DNA menej ako 0.5 pg/µl, bakteriálna DNA menej ako 0.1 pg/µl) a bez obsahu ťažkých kovov. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Uzáver so závitom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie jeho otočením o maximálne 120° a možnosť nastavenia uzáveru na ventilačný mód. Fľaša s nakloneným hrdlom. Dobre viditeľná stupnica označujúca objem obsiahnutej tekutiny a políčko umožňujúce popisovanie rôznymi písacími potrebami. Balenie obsahuje 100 ks, balené maximálne po 5 ks. |  | 0
18 | Sterilné sérologické pipety 5 ml | bal | 5 | Plastové sérologické pipety s objemom 5 ml, sterilné, so zátkou, na prácu s bunkovými kultúrami. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 5 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 2.5 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.1 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Pipety sú nepyrogénne a necytotoxické. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 500 ks, pipety sú balené jednotlivo. |  | 0
19 | Sterilné sérologické pipety 10 ml | bal | 5 | Plastové sérologické pipety s objemom 10 ml, sterilné, so zátkou, na prácu s bunkovými kultúrami. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 10 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 3 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.1 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Pipety sú nepyrogénne a necytotoxické. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 500 ks, pipety sú balené jednotlivo. |  | 0
20 | Sterilné sérologické pipety 25 ml | bal | 5 | Plastové sérologické pipety s objemom 25 ml, sterilné, so zátkou, na prácu s bunkovými kultúrami. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 25 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 10 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.2 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Pipety sú nepyrogénne a necytotoxické. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 200 ks, pipety sú balené jednotlivo. |  | 0
21 | Overály | bal | 10 | Pracovné overály z netkanej syntetickej textílie, vhodné do čistých a laboratórnych priestorov. Zapínanie na zips. Priliehavé konce rukávov a na členkoch vďaka gumičkám. Veľkosť L. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
22 | Čiapky na hlavu | bal | 1 | Jednorázové pracovné čiapky s gumičkou po obvode, vhodné do čistých a laboratórnych priestorov s nízkym stupňom nebezpečenstva. Priemer aspoň 530 mm. Balenie obsahuje 1000 ks. |  | 0
23 | Návleky na topánky | bal | 5 | Návleky na topánky z netkanej syntetickej textílie, protišmykové, vhodné do čistých a laboratórnych priestorov. Balenie obsahuje 300 ks. |  | 0
24 | Ochranné okuliare | ks | 10 | Ochranné okuliare, s ochranou proti UV, proti poškriabaniu, proti zahmlievaniu. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
25 | Rukavice latexové, L | bal | 5 | Latexové rukavice bez púdru, veľkosť L. Hrúbka latexu na prstoch a dlani aspoň 0.13 mm, celková dĺžka aspoň 24 cm. Balenie obsahuje 1000 ks, balené maximálne po 200 ks. |  | 0
26 | Skúmavky na FACS | bal | 5 | 5 ml polystyrénové skúmavky s oblým dnom a vrchnákom, sterilné. Bez DNáz a RNáz, nepyrogénne (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 500 ks. |  | 0
27 | Odberové vaky | bal | 3 | Odberové krvné vaky s objemom aspoň 400 ml, s tromi samostatnými komôrkami na rozdelenie krvných frakcií priamo v odberovom vaku. Antikoagulant citrát dextróza. Certifikácia CE-IVD trieda Iib v súlade s požiadavkami usmernenia 93/42/EEC. Balenie obsahuje 28 ks. |  | 0
28 | Kolónky na selekciu buniek | bal | 5 | Kolónky na pozitívnu selekciu buniek prostredníctvom magnetických guličiek. Možnosť izolácie aspoň 10^8 označených buniek z celkovej kapacity vstupného materiálu aspoň 10^9 buniek. Kolónky na striktnú depléciu neželaných buniek prostredníctvom magnetických guličiek. Možnosť izolácie aspoň 10^8 označených buniek z celkovej kapacity vstupného materiálu aspoň 5×10^8 buniek. Objemová kapacita separačnej časti kolóniek maximálne do 400 µl, kapacita pre vstupnú vzorku aspoň 8 ml. Aspoň 50 násobné obohatenie výsledného materiálu o vybrané bunky v porovnaní so zložením pôvodnej vzorky. Zaručená sterilita koloniek, umožňujúca prácu s bunkovými kultúrami bez rizika kontaminácie. Balenie obsahuje 25 ks kolón a planžiet, kolóny sú balené jednotlivo. |  | 0
29 | Kolónky na selekciu buniek | bal | 5 | Kolónky na striktnú depléciu neželaných buniek prostredníctvom magnetických guličiek. Možnosť izolácie aspoň 10^8 označených buniek z celkovej kapacity vstupného materiálu aspoň 5×10^8 buniek. Objemová kapacita separačnej časti kolóniek maximálne do 1.5 ml, kapacita pre vstupnú vzorku aspoň 7 ml. Aspoň 50 násobné obohatenie výsledného materiálu o vybrané bunky v porovnaní so zložením pôvodnej vzorky. Zaručená sterilita koloniek, umožňujúca prácu s bunkovými kultúrami bez rizika kontaminácie. Balenie obsahuje 25 ks kolón a planžiet, kolóny sú balené jednotlivo. |  | 0
30 | Magnetický stojan na separáciu | ks | 5 | Magnetický stojan na separáciu buniek prostredníctvom magnetických guličiek. Stojan s minimálne 4 pozíciami pre kolónky s kapacitou izolácie aspoň 10^8 označených buniek. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
31 | Magnetický stojan na separáciu vrátane držiaka a adaptérov | bal | 1 | Magnetický stojan na separáciu buniek prostredníctvom magnetických guličiek, vrátane držiaka a adaptérov. Stojan s minimálne 4 pozíciami pre kolónky s kapacitou izolácie aspoň 10^8 označených buniek. Balenie obsahuje 1 magnetický stojan, 1 držiak, 1 stojan na skúmavky, aspoň 25 kolón na depléciu, 1 kit s magnetickými guličkami na predvedenie funkčnosti. |  | 0
32 | 24 jamkové kultivačné platničky | bal | 20 | 24 jamkové kultivačné platničky s plochým dnom jamiek, s povrchovou úpravou pre adherentné bunky. Objem jamiek 1 ml.Platničky s vrchnákom, sterilné, necytotoxické, nepyrogénne, bez DNáz, bez RNáz, jednotlivo balené. Balenie obsahuje 60 ks. |  | 0
33 | Kultivačné fľaše 25 cm2 | bal | 10 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 25 cm2. Sterliné, bez pyrogénov, bez DNáz, bez RNáz a bez DNA. Vyrobené z opticky číreho a chemicky čistého plastu, z dôvodu zamedzenia uvoľňovania chemických nečistôt z nádoby do média, ktoré by mohlo spôsobiť horší rast buniek. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Fľaša s nakloneným hrdlom. Balenie obsahuje 192 ks, balené po 8 ks. |  | 0
34 | Kultivačné fľaše 75 cm2 | bal | 10 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 75 cm2. Sterliné, bez pyrogénov, bez DNáz, bez RNáz a bez DNA. Vyrobené z opticky číreho a chemicky čistého plastu, z dôvodu zamedzenia uvoľňovania chemických nečistôt z nádoby do média, ktoré by mohlo spôsobiť horší rast buniek. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Uzáver so závitom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie jeho otočením o maximálne 120° a možnosť nastavenia uzáveru na ventilačný mód. Fľaša s nakloneným hrdlom. Dobre viditeľná stupnica označujúca objem obsiahnutej tekutiny a políčko umožňujúce popisovanie rôznymi písacími potrebami. Balenie obsahuje 160 ks, balené maximálne po 5 ks. |  | 0
35 | Centrifugačné skúmavky 15 ml | bal | 10 | Štandardné 15 ml polypropylénové centrifugačné skúmavky s kónickým dnom a kompatibilným šróbovacím vrchnákom. Sterilné, bez pyrogénov. Dĺžka skúmavky 120 mm, vonkajší priemer 17 mm. Balenie obsahuje 50 ks. |  | 0
36 | Skúmavky 50 ml | bal | 10 | Štandardné 50 ml plastové centrifugačné skúmavky s kónickým dnom a kompatibilným šróbovacím vrchnákom. Samostatne stojace vďaka lemu. Dĺžka skúmavky 115 mm, vonkajší priemer 28 mm. Vrchnák so závitom, pri dodaní nasadený na skúmavke. Skúmavky s graduáciou a políčkom na popisovanie. Odolné voči odstredivej sile aspoň do 8000 x g. Sterilné, bez pyrogénov, bez cytotoxínov, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA a bez PCR inhibítorov. Produkt s CE-IVD certifikátom. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
37 | Kultivačné fľaše 25 cm2 | bal | 10 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 25 cm2. Sterliné (sterilizované žiarením aleboekvivalentným postupom, testované v súlade s predpismi DIN EN ISO 11137), bez pyrogénov (obsah pyrogénov menej ako 0.1 EU/ml), necytotoxické (testované v súlade s ISO 10993), bez DNáz (menej ako 10^-4 U/µl), bez RNáz (menej ako 10^-8 U/µl), bez DNA (ľudská DNA menej ako 0.5 pg/µl, bakteriálna DNA menej ako 0.1 pg/µl) a bez obsahu ťažkých kovov. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Uzáver so závitom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie jeho otočením o maximálne 120° a možnosť nastavenia uzáveru na ventilačný mód. Fľaša s nakloneným hrdlom. Dobre viditeľná stupnica označujúca objem obsiahnutej tekutiny a políčko umožňujúce popisovanie rôznymi písacími potrebami. Balenie obsahuje 300 ks, balené maximálne po 5 ks. |  | 0
38 | Kultivačné fľaše 75 cm2 | bal | 10 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 75 cm2. Sterliné (sterilizované žiarením aleboekvivalentným postupom, testované v súlade s predpismi DIN EN ISO 11137), bez pyrogénov (obsah pyrogénov menej ako 0.1 EU/ml), necytotoxické (testované v súlade s ISO 10993), bez DNáz (menej ako 10^-4 U/µl), bez RNáz (menej ako 10^-8 U/µl), bez DNA (ľudská DNA menej ako 0.5 pg/µl, bakteriálna DNA menej ako 0.1 pg/µl) a bez obsahu ťažkých kovov. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Fľaša s nakloneným hrdlom. Balenie obsahuje 100 ks, balené maximálne po 5 ks. |  | 0
39 | Sterilné sérologické pipety 5 ml | bal | 10 | Plastové sérologické pipety s objemom 5 ml, sterilné, so zátkou, na prácu s bunkovými kultúrami. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 5 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 2.5 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.1 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Pipety sú nepyrogénne a necytotoxické. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 500 ks, balené v sáčkoch maximálne po 25 ks. |  | 0
40 | Sterilné sérologické pipety 10 ml | bal | 10 | Plastové sérologické pipety s objemom 10 ml, sterilné, so zátkou, na prácu s bunkovými kultúrami. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 10 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 3 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.1 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Pipety sú nepyrogénne a necytotoxické. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 500 ks, balené v sáčkoch maximálne po 25 ks. |  | 0
41 | Sterilné sérologické pipety 25 ml | bal | 10 | Plastové sérologické pipety s objemom 25 ml, sterilné, so zátkou, na prácu s bunkovými kultúrami. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 25 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 10 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.2 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Pipety sú nepyrogénne a necytotoxické. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 200 ks, balené v sáčkoch maximálne po 20 ks. |  | 0
42 | Overály | bal | 5 | Pracovné overály zo silnej, ľahkej a priedyšnej netkanej textílie. Vhodné do čistých a laboratórnych priestorov s nízkym stupňom nebezpečenstva. Zapínanie na zips. Priliehavé konce rukávov a na členkoch vďaka gumičkám. Veľkosť XL. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
43 | Čiapky na hlavu | bal | 1 | Jednorázové pracovné čiapky s gumičkou po obvode, vhodné do čistých a laboratórnych priestorov s nízkym stupňom nebezpečenstva. Priemer aspoň 600 mm. Balenie obsahuje 1000 ks. |  | 0
44 | Návleky na topánky | bal | 5 | Návleky na topánky zo silnej, priedyšnej netkanej syntetickej textílie, protišmykové, vodeodolné, vhodné do čistých a laboratórnych priestorov. Univeerzálna veľkosť, dĺžka aspoň 390 mm. Balenie obsahuje aspoň 250 ks. |  | 0
45 | Ochranné okuliare | ks | 5 | Ochranné okuliare, s ochranou proti UV, proti poškriabaniu a proti zahmlievaniu. S polykarbonátovím priezorom s bočními vertacími otvormi. So šnúrkou na zavesenie na krk. Balenie obsahuje 5 ks. |  | 0
46 | Rukavice | bal | 1 | Latexové rukavice bez púdru, nesterilné, veľkosť L. Textúrovaný povrch na prstoch pre lepší úchop. Dĺžka 240 mm. Balenie obsahuje aspoň 1000 ks. |  | 0
47 | Čistenie priestoru - Agarové médiá - Sabouraudov glukózový agar | bal | 1 | Predpripravené petriho misky so Sabouraudovým glukózovým agarom. Petriho misky s priemerom 90 mm obsahujú každá po 30 ml živnej pôdy. Misky sú sterilné, vhodné na priame použitie pri monitorovaní prítomnosti a množstva mikroorganizmov vo vzduchu. Balenie obsahuje 120 misiek. |  | 0
48 | Čistenie priestoru - Agarové médiá - Tryptický sójový agar | bal | 1 | Predpripravené petriho misky s tryptickým sójovým agarom. Petriho misky s priemerom 90 mm obsahujú každá po 30 ml živnej pôdy. Misky sú sterilné, vhodné na priame použitie pri monitorovaní prítomnosti a množstva mikroorganizmov vo vzduchu. Balenie obsahuje 120 misiek. |  | 0
49 | 96 jamkové kultivačné platničky | bal | 5 | 96 jamkové kultivačné platničky s plochým dnom jamiek, s povrchovou úpravou pre adherentné bunky. Kultivačná plocha jamiek aspoň 0.25 cm2, celkový objem aspoň 0.35 ml. Platničky štandardných rozmerov a so štandardným dizajnom, kompatibilné s bežne používanými zariadeniami a automatickými systémami. Platničky s vrchnákom s kondenzačnými krúžkami. Platničky sú sterilné, necytotoxické, neobsahujú stopy ľudskej DNA, DNáz, RNáz ani pyrogénov (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 50 ks, platničky sú jednotlivo balené. |  | 0
50 | Filtračná kolóna | ks | 6 | Filtračná kolóna s aktívnym uhlím. Vhodná na vychytávanie anorganických aj organických výparov, výparov zlúčenín síry, minerálnych kyselín, alkalických aj kyslých výparov. Kolóna musí byť zabojiteľná do bezodťahového digestora. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
51 | Náhradná náplň do výrobníka ultračistej vody | ks | 6 | Náhradná filtračná náplň do výrobníka ultračistej vody s priamim napájaním z vodovdu s kapacitou 3 až 5 l za hodinu. Vo forme vymeniteľnej kazety. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
52 | Set na sanitáciu výrobníka ultračistej vody | ks | 6 | Set na sanitáciu výrobníka ultračistej vody, vrátane vetracieho filtra. Balenie obsahuje set na 1 použitie a 1 filter. |  | 0
53 | Koncový filter pre výrobník ultračistej vody | ks | 12 | Koncový filter pre výrobník ultračistej vody na prípravu vody bez pyrogénov, nukleáz, proteáz a bez baktérií. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
54 | Nástavec pre mechanický homogenizátor | bal | 1 | Jednorázový sterilný nástavec pre mechanický homogenizátor, jednoducho vymeniteľný. Možnosť spracovania vzorky v rozsahu objemov aspoň od 0.5 ml do 10 ml. Priemer nástavca 7 mm. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
55 | Zatavovačka | ks | 1 | Polyetylénová fólia pre zatavovačku, 10 cm x 200 m. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
56 | Kovová nádoba | bal | 1 | Kovová nádoba pre pomalé a homogénne zmrazovanie a dlhoboné uchovávanie vakov s bunkovými produktmi v tekutom dusíku. Vyrobené z hliníka, alebo materiálu s ekvivaletnou tepelnou vodivosťou. Balenie obsahuje 40 ks. |  | 0
57 | Pipetové špičky s filtrom 10 µl | bal | 10 | Pipetové špičky s filtrom 10 µl. Sterilné (v súlade s normou ISO 11135), necytotoxické (bez obsahu ťažkých kovov), bez pyrogénov, bez DNáz a RNáz, bez DNA, bez PCR inhibítorov, bez adenozín trifosfátu. Priehľadné špičky s graduáciou. Dĺžka špičky aspoň 30 mm. Šičky sú kompatibilné minimálne s pipetami výrobcov Eppendorf, Gilson a Finnpipette. Balenie obsahuje 960 ks, balené po 96 ks v krabičkách. |  | 0
58 | Pipetové špičky s filtrom 100 µl | bal | 10 | Pipetové špičky s filtrom 100 µl. Sterilné (v súlade s normou ISO 11135), necytotoxické (bez obsahu ťažkých kovov), bez pyrogénov, bez DNáz a RNáz, bez DNA, bez PCR inhibítorov, bez adenozín trifosfátu. Priehľadné špičky s graduáciou. Dĺžka špičky aspoň 50 mm. Šičky sú kompatibilné minimálne s pipetami výrobcov Eppendorf, Gilson a Finnpipette. Balenie obsahuje 960 ks, balené po 96 ks v krabičkách. |  | 0
59 | Pipetové špičky s filtrom 200 µl | bal | 10 | Pipetové špičky s filtrom 200 µl. Sterilné (v súlade s normou ISO 11135), necytotoxické (bez obsahu ťažkých kovov), bez pyrogénov, bez DNáz a RNáz, bez DNA, bez PCR inhibítorov, bez adenozín trifosfátu. Priehľadné špičky s graduáciou. Dĺžka špičky aspoň 50 mm. Šičky sú kompatibilné minimálne s pipetami výrobcov Eppendorf, Gilson a Finnpipette. Balenie obsahuje 960 ks, balené po 96 ks v krabičkách. |  | 0
60 | Pipetové špičky s filtrom 1000 µl | bal | 10 | Pipetové špičky s filtrom 1000 µl. Sterilné (v súlade s normou ISO 11135), necytotoxické (bez obsahu ťažkých kovov), bez pyrogénov, bez DNáz a RNáz, bez DNA, bez PCR inhibítorov, bez adenozín trifosfátu. Špičky s certifikátom CE-IVD. Priehľadné špičky s graduáciou. Šičky sú kompatibilné minimálne s pipetami výrobcov Eppendorf, Gilson a Brand. Dĺžka špičky aspoň 70 mm. Balenie obsahuje 960 ks, balené po 96 ks v krabičkách. |  | 0
61 | Mikroskúmavky 1.5 ml | bal | 10 | Centrifugačné mikroskúmavky s objemom 1.5 ml, s kónickým dnom, s pripojeným dobre tesniacim vrchnákom. Celková dĺžka 39±1 mm, vonkajší priemer 10.8±0.05 mm. Lisovaná graduácia po 0.5 ml. Zdrsnená plôška na boku skúmavky umožňujúca popisovanie. Odolné voči odstredivej sile aspoň do 30 000 x g. Sterilné, necytotoxické (bez ťažkých kovov), nepyrogénne, bez DNáz a RNáz, bez DNA, bez ATP. Produkt s CE-IVD certifikátom. Balenie obsahuje 250 ks, balené po 50 ks. |  | 0
62 | Mikroskúmavky 2 ml | bal | 1 | Centrifugačné mikroskúmavky s objemom 2 ml, s kónickým dnom, s pripojeným dobre tesniacim vrchnákom. Celková dĺžka 40±1 mm, vonkajší priemer 10.8±0.05 mm. Lisovaná graduácia po 0.5 ml. Zdrsnená plôška na boku skúmavky umožňujúca popisovanie. Odolné voči odstredivej sile aspoň do 25 000 x g. Sterilné, necytotoxické (bez ťažkých kovov), nepyrogénne, bez DNáz a RNáz, bez DNA, bez ATP. Produkt s CE-IVD certifikátom. Balenie obsahuje 250 ks, balené po 50 ks. |  | 0
63 | 96 jamkové kultivačné platničky | bal | 9 | 96 jamkové kultivačné platničky s plochým dnom jamiek, s povrchovou úpravou pre adherentné bunky. Kultivačná plocha jamiek aspoň 0.29 cm2, pracovný objem aspoň 0.2 ml. Platničky štandardných rozmerov a so štandardným dizajnom, kompatibilné s bežne používanými zariadeniami a automatickými systémami. Vyrobené z čistého a priezračného polystyrénu s nízkou autofluorescenciou alebo ekvivalentného materiálu. Platničky s vrchnákom s kondenzačnými krúžkami. Sú sterilizované žiarením podľa EN552 a ISO 11137. Platničky sú necytotoxické, neobsahujú stopy ľudskej DNA, DNáz, RNáz ani pyrogénov (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 50 ks, platničky sú jednotlivo balené. |  | 0
64 | 24 jamkové kultivačné platničky | bal | 3 | 24 jamkové kultivačné platničky s plochým dnom jamiek, s povrchovou úpravou pre adherentné bunky. Kultivačná plocha jamiek aspoň 1.75 cm2, pracovný objem aspoň 1 ml. Platničky štandardných rozmerov a so štandardným dizajnom, kompatibilné s bežne používanými zariadeniami a automatickými systémami. Vyrobené z čistého a priezračného polystyrénu s nízkou autofluorescenciou alebo ekvivalentného materiálu. Platničky s vrchnákom s kondenzačnými krúžkami. Sú sterilizované žiarením podľa EN552 a ISO 11137. Platničky sú necytotoxické, neobsahujú stopy ľudskej DNA, DNáz, RNáz ani pyrogénov (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 50 ks, platničky sú jednotlivo balené. |  | 0
65 | 12 jamkové kultivačné platničky | bal | 3 | 12 jamkové kultivačné platničky s plochým dnom jamiek, s povrchovou úpravou pre adherentné bunky. Kultivačná plocha jamiek aspoň 3.5 cm2, pracovný objem aspoň 2 ml. Platničky štandardných rozmerov a so štandardným dizajnom, kompatibilné s bežne používanými zariadeniami a automatickými systémami. Vyrobené z čistého a priezračného polystyrénu s nízkou autofluorescenciou alebo ekvivalentného materiálu. Platničky s vrchnákom s kondenzačnými krúžkami. Sú sterilizované žiarením podľa EN552 a ISO 11137. Platničky sú necytotoxické, neobsahujú stopy ľudskej DNA, DNáz, RNáz ani pyrogénov (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 50 ks, platničky sú jednotlivo balené. |  | 0
66 | 6 jamkové kultivačné platničky | bal | 5 | 6 jamkové kultivačné platničky s plochým dnom jamiek, s povrchovou úpravou pre adherentné bunky. Kultivačná plocha jamiek aspoň 8.75 cm2, pracovný objem aspoň 4 ml. Platničky štandardných rozmerov a so štandardným dizajnom, kompatibilné s bežne používanými zariadeniami a automatickými systémami. Vyrobené z čistého a priezračného polystyrénu s nízkou autofluorescenciou alebo ekvivalentného materiálu. Platničky s vrchnákom s kondenzačnými krúžkami. Sú sterilizované žiarením podľa EN552 a ISO 11137. Platničky sú necytotoxické, neobsahujú stopy ľudskej DNA, DNáz, RNáz ani pyrogénov (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 50 ks, platničky sú jednotlivo balené. |  | 0
67 | Centrifugačné skúmavky 15 ml | bal | 20 | Štandardné 15 ml plastové skúmavky s kónickým dnom bez lemu a kompatibilným šróbovacím vrchnákom. Dĺžka skúmavky 120 mm, vonkajší priemer 17 mm. Vrchnák so závitom, pri dodaní nasadený na skúmavke. Skúmavky s graduáciou a políčkom na popisovanie. Odolné voči odstredivej sile aspoň do 4100 x g. Sterilné a bez pyrogénov. S CE-IVD certifikáciou. Balenie obsahuje 50 ks. |  | 0
68 | Centrifugačné skúmavky 50 ml | bal | 20 | Štandardné 50 ml plastové skúmavky s kónickým dnom s lemom a kompatibilným šróbovacím vrchnákom. Dĺžka skúmavky 115 mm, vonkajší priemer 28 mm. Vrchnák so závitom, pri dodaní nasadený na skúmavke. Skúmavky s graduáciou a políčkom na popisovanie. Odolné voči odstredivej sile aspoň do 8000 x g. Sterilné a bez pyrogénov. Produkt s CE-IVD certifikátom. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
69 | Kultivačné misky 100 mm | bal | 10 | Jednorázové polystyrénové kultivačné misky s vrchnákom, s priemerom 100 mm a výškou 20 mm, s hydrofilnou povrchovou úpravou pre kultiváciu adherentných buniek. Sterilné, necytotoxické, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA. Prstenec po obvode na bezpečné uchopenie miskiek a zabránenie neúmyselného odstránenia vrchnáku. Balenie obsahuje 10 ks. |  | 0
70 | Kultivačné misky 60 mm | bal | 5 | Jednorázové polystyrénové kultivačné misky s vrchnákom, s priemerom 60 mm a výškou 15 mm, s hydrofilnou povrchovou úpravou pre kultiváciu adherentných buniek. Sterilné, necytotoxické, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA. Prstenec po obvode na bezpečné uchopenie miskiek a zabránenie neúmyselného odstránenia vrchnáku. Balenie obsahuje 10 ks. |  | 0
71 | Kultivačné misky 35 mm | bal | 5 | Jednorázové polystyrénové kultivačné misky s vrchnákom, s priemerom 35 mm a výškou 10 mm, s hydrofilnou povrchovou úpravou pre kultiváciu adherentných buniek. Sterilné, necytotoxické, bez DNáz, bez RNáz, bez DNA. Prstenec po obvode na bezpečné uchopenie miskiek a zabránenie neúmyselného odstránenia vrchnáku. Balenie obsahuje 10 ks. |  | 0
72 | Sterilné sérologické pipety 5 ml | bal | 20 | Plastové sérologické pipety s objemom 5 ml, sterilné, so zátkou. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 5 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 2.5 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.1 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 500 ks, balené v sáčkoch maximálne po 25 ks. |  | 0
73 | Sterilné sérologické pipety 10 ml | bal | 40 | Plastové sérologické pipety s objemom 10 ml, sterilné, so zátkou. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 10 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 3 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.1 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 500 ks, balené v sáčkoch maximálne po 25 ks. |  | 0
74 | Sterilné sérologické pipety 25 ml | bal | 20 | Plastové sérologické pipety s objemom 25 ml, sterilné, so zátkou. Priehľadné pipety s nominálnou hodotou maximálneho objemu 25 ml s možnosťou nasatia dodatočného objemu aspoň 10 ml. Dobre viditeľná obrátená stupnica rozdelená po 0.2 ml-ových dielikoch vyznačujúca presný objem tekutiny v pipete. Dobre viditeľná negatívna stupnica vyznačujúca presný objem nasatej tekutiny v pipete presahujúcej maximálnu nominálnu hodnotu pipety. Sterilizované žiarením alebo ekvivalentnou technológiou. Sterilná zátka na zníženie rizika kontaminácie pipetovacej pištole. Náústok zabezpečujúci kompatibilitu so všetkými štandardnými automatickými, poloautomatickými a ručnými pipetovacími pištoľami/zariadeniami. Balenie obsahuje celkovo 200 ks, balené v sáčkoch maximálne po 20 ks. |  | 0
75 | Filtračný systém 500 ml | ks | 20 | Plastový vákuový filtračný systém na sterilnú filtráciu roztokov. Umožňuje filtráciu tekutín do objemu 500 ml. Filter vyrobený z polyétersulfónu, s veľkosťou pórov 200 nm, s filtračnou plochou aspoň 60 cm2. Celý systém je sterilný, nepyrogénny a necytotoxický. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
76 | Kultivačné fľaše 75 cm2 | bal | 30 | Kultivačné fľaše pre adherentné bunky s kultivačnou plochou 75 cm2. Sterliné, bez pyrogénov, bez DNáz, bez RNáz a bez DNA. Vyrobené z opticky číreho a chemicky čistého plastu, z dôvodu zamedzenia uvoľňovania chemických nečistôt z nádoby do média, ktoré by mohlo spôsobiť horší rast buniek. Hydrofilný vnútorný povrch zaručujúci optimálny rast mnohých typov adherentných buniek. Fľaša s nakloneným hrdlom. Balenie obsahuje 160 ks, balené po 5 ks. |  | 0
77 | Overály | bal | 2 | Pracovné overály zo silnej, ľahkej a priedyšnej netkanej textílie. Vhodné do čistých a laboratórnych priestorov s nízkym stupňom nebezpečenstva. Zapínanie na zips. Priliehavé konce rukávov a na členkoch vďaka gumičkám. Veľkosť M. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
78 | Overály | bal | 2 | Pracovné overály zo silnej, ľahkej a priedyšnej netkanej textílie. Vhodné do čistých a laboratórnych priestorov s nízkym stupňom nebezpečenstva. Zapínanie na zips. Priliehavé konce rukávov a na členkoch vďaka gumičkám. Veľkosť XXL. Balenie obsahuje 25 ks. |  | 0
79 | Čiapky na hlavu | bal | 1 | Jednorázové pracovné čiapky vyrobené zo silnej, ľahkej a priedyšnej netkanej textílie. Vhodné do čistých a laboratórnych priestorov s nízkym stupňom nebezpečenstva. S gumičkou. Priemer aspoň 500 mm. Balenie obsahuje 500 ks. |  | 0
80 | Návleky na topánky | bal | 1 | Jednorázové návleky na topánky, protišmykové, vhodné do čistých a laboratórnych priestorov. Balenie obsahuje aspoň 500 ks. |  | 0
81 | Ochranné okuliare | ks | 10 | Plastové ochranné okuliare, s ochranou proti UV, proti poškriabaniu a proti zahmlievaniu. S bočními vertacími otvormi. Výroba v súlade s požiadavkami merníc 2016/425/EU, EN 166, EN 170. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
82 | Rukavice latexové, S | bal | 1 | Latexové rukavice bez púdru, nesterilné, veľkosť XL. Textúrovaný povrch na prstoch pre lepší úchop. Dĺžka 240 mm. Balenie obsahuje aspoň 1000 ks. |  | 0
83 | Rukavice latexové, M | bal | 10 | Latexové rukavice bez púdru, veľkosť L. Hrúbka latexu na prstoch a dlani aspoň 0.13 mm. Balenie obsahuje 1000 ks, balené po 100 ks. |  | 0
84 | Rukavice latexové, L | bal | 10 | Latexové rukavice bez púdru, veľkosť M. Hrúbka latexu na prstoch a dlani aspoň 0.13 mm. Balenie obsahuje 1000 ks, balené po 100 ks. |  | 0
85 | Rukavice latexové, XL | bal | 1 | Latexové rukavice bez púdru, nesterilné, veľkosť S. Textúrovaný povrch na prstoch pre lepší úchop. Dĺžka 240 mm. Balenie obsahuje aspoň 1000 ks. |  | 0
86 | Rukavice nitrilové, S | bal | 1 | Nitrilové rukavice bez púdru, bez latexu, veľkosť S. S textúrovanými koncami prstov pre lepší úchop. Hrúbka rukavíc na koncoch prstvo aspoň 0.14 mm. Celková dĺžka rukavíc aspoň 240 mm. Balenie obsahuje 200 ks. |  | 0
87 | Rukavice nitrilové, M | bal | 1 | Nitrilové rukavice bez púdru, bez latexu, veľkosť M. S textúrovanými koncami prstov pre lepší úchop. Hrúbka rukavíc na koncoch prstvo aspoň 0.14 mm. Celková dĺžka rukavíc aspoň 240 mm. Balenie obsahuje 200 ks. |  | 0
88 | Rukavice nitrilové, L | bal | 1 | Nitrilové rukavice bez púdru, bez latexu, veľkosť L. S textúrovanými koncami prstov pre lepší úchop. Hrúbka rukavíc na koncoch prstvo aspoň 0.14 mm. Celková dĺžka rukavíc aspoň 240 mm. Balenie obsahuje 200 ks. |  | 0
89 | Rukavice nitrilové, XL | bal | 1 | Nitrilové rukavice bez púdru, bez latexu, veľkosť XL. S textúrovanými koncami prstov pre lepší úchop. Hrúbka rukavíc na koncoch prstvo aspoň 0.14 mm. Celková dĺžka rukavíc aspoň 240 mm. Balenie obsahuje 200 ks. |  | 0
90 | Rúška | bal | 1 | Ústne rúška s elastickými páskami za uši a s tvarovateľným nosovým klipom. Balenie obsahuje 1000 ks. |  | 0
91 | Dezinfekcia | bal | 5 | Dezinfekčný roztok na vyčistenie a dezinfekciu rán a pokožky. Pôsobí proti vírusom, baktériám, plesniam a prvokom. Balenie obsahuje aspoň 100 ml. |  | 0
92 | Skúmavky na FACS | bal | 10 | 5 ml polystyrénové skúmavky s oblým dnom, s nastokávacím vrchnákom, sterilné. Štandardné vonkajšie rozmery 12x75 mm zabezpečujúce kompatibilitu s laboratórnymi stojanmi a zariadeniami. Vrchnák s dvomi pozíciami nasadenia, jedna umožňuje vetranie obsahu a druhá úplné uzavretie skúmavky. Bez DNáz a RNáz, nepyrogénne (menej ako 0.1 EU/ml). Balenie obsahuje 500 ks, skúmavky sú jednotlivo balené. |  | 0
93 | Silanizované podložné sklá | bal | 50 | Podložné sklíčka pre mikroskopiu s aminoalkylsilánovou adhezínvou povrchovou úpravou. Vhodné na prípravu hematologických a histologických preparátov. Štandardné rozmery 25 mm × 75 mm. Balenie obsahuje 72 ks. |  | 0
94 | Krycie sklá | bal | 50 | Krycie sklíčka pre mikroskopiu s hrúbkou 0.15±0.02 mm, štvorcové. Vyrobené z borosilikátového skla. Veľkosť 24 x 24 mm. Balenie obsahuje 2000 ks. |  | 0
95 | Diamantový nôž na ultramikrotóm | ks | 1 | Diamantový nôž na ultramikrotóm s možnosťou zadefinovania uhlu a dĺžky čepele pri objednávke. Možnosť voľby minimálne spomedzi uhlov 35° a 45°. Možnosť voľby dĺžky čepele v rozmrdzí aspoň 1.5-4 mm. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
96 | Medené sieťky na TEM | bal | 2 | Medené sieťky na TEM s možnosťou zadefinovania požadovaných veľkostných parametrov sieťky (napr. hustota otvorov sieťky, veľkosť otvorov sieťky) pri objednávke. Balenie obsahuje aspoň 100 ks. |  | 0
97 | Krabica na uskladnenie mikroskopických skiel | ks | 5 | Krabica s pripojeným vrchnákom na uskladnenie mikroskopických skiel s minimálne 100 pozíciami pre sklá štandardných rozmerov. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
98 | Set na farbenie skiel | bal | 5 | Set držiakov a nádob na farbenie skiel, pre minimálne 5 x 10 skiel. Set obsahuje aspoň 5 samostatných nádob s kapacitou 10 skiel, kvôli zabezpečeniu možnosti simultánneho farbenia rôznymi činidlami v jednotlivých nádobách. Vrátane držiakov pre 10 mikroskopických podložných skiel štandardných rozmerov kompatibilných s predmetnými nádobami na farbenie. Vrátane stojana s kapacitou pre aspoň 5 farbiacich nádob. Balenie obsahuje 1 set. |  | 0
99 | Krabica na uskladnenie mikroskopických skiel | ks | 20 | Krabica s vrchnákom na uskladnenie mikroskopických skiel s minimálne 25 pozíciami pre sklá štandardných rozmerov (76 x 26 mm). Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
Spolu | [5 empty] | 0