## Príloha č. 1
Príloha č.1 - Opis predmetu PT pre PHZ
Názov predmetu zákazky:
Nákup diagnostických kitov pre prístroj COBAS LIAT System
Položky predmetu zákazky:
| 1. | Diagnostický kit pre prístroj COBAS LIAT System
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č.1 - Diagnostický kit pre prístroj COBAS LIAT System
| 1. | certifikované diagnostické kity na rýchlu molekulárnu PCR diagnostiku COVID-19/influenza A a B simultánne v jednej reakcii
| 2. | kompatibilita kitov s analyzátorom COBAS LIAT,
| 3. | in vitro,
| 4. | odčítanie výsledku testu do 20 minút,
| 5. | typ testovacích skúmaviek:
| 5.1 | jednorazová tuba s integrovanou nádobkou na vzorku, obsahujúca všetky testovacie reagencie vopred predplnené v trubicových segmentoch bez nutnosti manuálnej prípravy vzorky,
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  |  | meno:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač