VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

# Názov zákazky:

# „Trinokulárny mikroskop pre svetlé pole a fázový kontrast v prechádzajúcom svetle“

Výzva číslo: R1-9/144/2021

- Identifikácia obstarávateľa:

Názov:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Adresa:	Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:	31 813 861

DIČ:	2021700549

IČ DPH:	SK2021700549

Štatutárny zástupca:	Ing. Roland Schaller – riaditeľ UNB

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN:	SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Internetová adresa:	www.unb.sk

Kontaktná osoba:	JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.

Telefón:	+421 917 718040

Elektronická pošta:	miriam.slobodnikova@gmail.com

Verejný obstarávateľ:organizácia riadená verejným právom; hlavná činnosť: zdravotníctvo

- Typ zmluvy: Kúpna zmluva

- Názov predmetu obstarávania: Trinokulárny mikroskop pre svetlé pole a fázový kontrast v prechádzajúcom svetle

- Opis  predmetu obstarávania:

4.1 Predmetom zákazky je: Trinokulárny mikroskop pre svetlé pole a fázový kontrast v prechádzajúcom svetle.

Tri operačné nastavenia mikroskopu:

- Samostatné pre základné rutinné zobrazovanie v kombinácii mikroskopu s digitálnou kamerou funguje nezávisle aj bez PC.

- Pomocou softvéru umožňuje pokročilé rutinné zobrazovanie a čítanie dát z elektronicky kódovaných častí mikroskopu a z digitálnej kamery cez USB3 rozhranie alebo cez wifi

- Priame pripojenie k softvéru pre výskumné aplikácie a pokročilé zobrazovacie úlohy s využitím freeware online analýzy obrazu.

Technický opis:

- vzpriamený kovový statív mikroskopu s integrovaným manažmentom osvetlenia

- min. 6 pozičný revolver objektívov s kódovanou pozíciou pre svetlé pole v prechádzajúcom svetle

- inteligentný manažment osvetlenia progresívneho typu

- LED osvetlenie v prechádzajúcom svetle so stálou teplotou farieb v celom rozsahu intenzít. Maximálna intenzita aspoň 10W (ekvivalent 100W halogénového svetla).

- zaostrovanie v rozsahu min. 24mm

- nastavenie fokus stop pozície

- ergonomicky umiestnený revolver pre min. 6 ks filtrov ovládateľný z pravej aj ľavej strany mikroskopu samostatne

- integrovaný 24V DC 60W napájací zdroj, stabilizovaný 100 ... 240V AC / 50 ... 60Hz

- ECO ovládacie tlačidlo režimu a riadenia svetelného zdroja

- tlačitka pre priame fotenie z mikroskopu ergonomicky umiestnené po oboch stranách statívu pri skrutke zaostrovania

- Port na prepojenie mikroskopu s PC alebo priame prepojenie mikroskopu s kamerou

- trinokulárny tubus s veľkosťou zorného poľa FOV min. 23 mm, s max. 30 ° sklonom a delením svetla na okuláre a kameru v pomere  50:50.

- okuláre s veľkosťou zorného poľa FOV min. 23 mm a 10x zväčšením, dioptrickou korekciou +/- 5 dioptrií na oboch okulároch so stupnicou

- stolík s tvrdeným povrchom odolný voči oteru s rozmerom 220 x 170 mm s rozsahom posuvu 75x50mm, s ergonomicky nastaviteľnou tuhosťou posuvu x,y a výškou ovládacej  rúčky 135mm rozšíriteľné o 15mm s umiestnením na stolíku vpravo

- držiak na dve sklíčka s prítlačnou pružinou vľavo

- Revolverový kondenzor s 5 pozíciami osadený clonami pre Ph1, Ph2,Ph3,DF a voľná pozícia pre BF (svetlé pole), so suchou (bez imerzneho oleja) výklopnou frontálnou šošovkou s ovládaním vľavo aj vpravo pre objektívy 1,0 - 100 x, WD = 1,0 mm a N.A. 0,9. Kondenzor musí umožňovať doplnenie o prizmy DIC (Nomarského kontrastu)

- Objektívy:	Planachromát  10x/ s N.A. min. 0.25

Planachromát  20x/ s N.A. min. 0.45

Planachromát  40x/ s N.A. min. 0.65 Ph2

Fluoritový objektív 100x/ s N.A. min. 1.30 oil

- Videoadaptéry pre pripojenie digitálnej kamery k navrhovanému mikroskopu a aj k existujúcemu mikroskopu ZEISS Axioskop 40

- 2x farebná digitálna kamera s rozlíšením pre záznam min 8,2 megapixelového obrazu, rozlíšenie Ultra HD/4K pre živý obraz, bitová hĺbka min. 3x8 bit na pixel, živá snímková frekvencia pri plnom 4K rozlíšení min. 30 fps pri použití HDMI pripojenia, doba expozície v rozsahu min. 60 μs do 1s, gain v rozsahu min. od 1x do 22x, automatické vyváženie bielej a automatická expozícia a regulácia gain pri rozlíšení 4K / Ultra HD, aktívny denoising, aktívne, zaostrovanie a živé HDR pri plnom rozlíšení 4K / Ultra HD. Kamera musí umožňovať prácu aj v samostatnom režime bez PC, kedy sú parametre kamery prístupné z kontrolného menu OSD (On-Screen Display). OSD sa ovláda myšou a klávesnicou na pomenovanie súborov. V režime bez pripojenia PC sa súbory musia ukladať na USB kľúč. Kamerový softvér musí umožňovať bezdrôtové ovládanie kamery. Komunikačné rozhranie kamery min. v rozsahu USB3, Ethernet, wifi. Kamera a mikroskop s prepojením pomocou jediného kábla, ktorý zabezpečuje dátovú komunikáciu a súčasne elektrické napájanie kamery.

- Zobrazovacia jednotku 28“ 4K s wireless klávesnicou a myšou a wifi USB kitom pre bezdrôtové pripojenie k ovládaciemu softvéru a pre zdieľanie živého obrazu z kamery na tablety a smartfóny alebo notebooky s wifi konektivitou

- IVD certifikát na mikroskop, kameru aj softvér

- Požadujeme kompatibilitu s existujúcim zariadením na pracovisku a zameniteľnosť optiky mikroskopov so závitovým rozhraním M27

4.2 Zákazka nie je rozdelená na  časti.

- Miesto dodania predmetu obstarávania:

5.1	Miestom plnenia je: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13,  Bratislava

- Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“): 15 197,63  eur bez DPH

- Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV

38510000-3 Mikroskopy

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- Rozsah predmetu obstarávania

Predmet zákazky nie  je rozdelený na  časti.

- Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenia.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.

- Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia predmetu obstarávania:

Trvanie kúpnej zmluvy: do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy.

- Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

11.1	Predmet zákazky sa bude financovať z kapitálových zdrojov pridelených zo štátneho rozpočtu.

11.2	Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, s lehotou splatnosti faktúry 60 kalendárnych dní. Poskytovateľ je povinný objednaný tovar s doručením, zaškolením a nainštalovaním vyfakturovať do 14 dní za uplynulý mesiac, na základe výkazu potvrdeného príslušným pracovníkom objednávateľa.

11.3	Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných ústavov zmluvných strán.

- Podmienky účasti uchádzačov:

12.1	Naskenovaný originál alebo osvedčená kópia dokladu o oprávnení podnikať, oprávňujúci uchádzača poskytovať službu, ktorým je:

12.1.1	živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá ho fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) alebo

12.1.2	výpis z Obchodného registra (predkladá ho právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v Obchodnom registri) alebo

12.1.3	iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.

12.2	Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (predkladá sa naskenovaný originál vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača).

12.3   V prípade využitia subdodávateľov uchádzačom musia subdodávatelia spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má daný subdodávateľ zabezpečiť a taktiež podľa § 32 ods. 1 písm. f)  zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

- Osobitné požiadavky obstarávateľa na plnenie:

13.1	Uchádzač predloží ponuku v celom požadovanom rozsahu definovanom CPV-číslami v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky tejto Výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, minimálne v uvedenej špecifikácii, vrátane dopravy, vyloženia tovaru a materiálu na miesto určenia.

13.4	Dodaný tovar v rámci predmetu zákazky musí byť nový a nepoužívaný.

- Obhliadka – neuplatňuje sa.

- Záruky a garancie

Záruka je 24 mesiacov. Uplatňujú sa záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

- Predkladanie ponúk

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE na: https://josephine.proebiz.com

Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota predkladania ponúk uplynie dňom: 30.09.2021 o 9:00 hod. miestneho času.

- Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež v nej predložené dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom, prípadne českom jazyku, alebo spolu s úradne overeným prekladom.

- Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v eurách s DPH

  - Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách s DPH, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 tejto Výzvy - Hodnotiaci formulár.

  - Uchádzač vo svojej ponuke uvedie podrobný rozpočet predmetu zákazky v zložení: 
• jednotková cena v eurách bez DPH
• sadzba DPH
• cena za množstevnú jednotku s DPH
• cena celkom za celý predmet zákazky v eurách bez DPH
• sadzba DPH pri celkovej cene zákazky
• cena celkom v eurách s DPH za celý predmet zákazky.

  - V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu  zákazky.

  - Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v eurách bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

- Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu a výsledok verejného obstarávania.

- Špeciálne zmluvné podmienky

Neuplatňujú sa.

- Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.10.2021

- Príprava ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

  - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

- Obsah ponuky

  - Predložená ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty:

23.1.1	Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 tejto Výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk.

23.1.2	Predložená ponuka musí obsahovať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti t.j. osobného postavenia týkajúcej sa predmetu zákazky, ktoré sú definované ako Podmienky účasti v bode 12. tejto Výzvy.

- Ďalšie informácie obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo na základe uvedenia opodstatneného dôvodu. V procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou môže verejný obstarávateľ využiť prvky rokovacieho konania. Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.

Dátum: 02.09.2021

Vypracovala: JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.

Súhlasí:

|  | ....................................................................... Ing. Rolland Schaller riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava |
| --- | --- |

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky:

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

(vyplní uchádzač)

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača nacenenie predmetu zákazky – „Trinokulárny mikroskop pre svetlé pole a fázový kontrast v prechádzajúcom svetle“ pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava, v zmysle špecifikácie podľa bodu 4. tejto Výzvy.

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Email:

| Por. č. | Položka/množstvo | Jednotková cena za položku bez DPH | DPH v EUR | Jednotková cena za položku s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trinokulárny mikroskop pre svetlé pole a fázový kontrast v prechádzajúcom svetle / 1 ks | € | € | € |
| SPOLU CENA bez DPH: |  |  |  | € |
| DPH: |  |  |  | € |
| SPOLU CENA s DPH:* |  |  |  | € |

*Vyhodnocovacie kritérium - cena celkom s DPH

Čestne vyhlasujeme, že nemáme zákaz účasti vo VO a nie sme v konflikte záujmov pre danú zákazku.

Predložením cenovej ponuky súhlasíme s obsahom návrhu zmluvy uvedeným v Prílohe č. 2 tejto Výzvy.

V ......................... dňa ...............

..............................................					................................................

pečiatka, meno  a priezvisko					podpis štatutárneho zástupcu