**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:**

[**https://josephine.proebiz.com**](https://josephine.proebiz.com)

**Nr postępowania: IB.271.4.2021**

**Dotyczy: przetargu pn. : „Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni”.**

1. **Zapytania z dnia 12.10.2021 r.**
2. Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji należy wykonać wymianę okien tylko w piwnicach oraz wymianę okien połaciowych, okna innych kondygnacji nie podlegają wymianie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać wymianę okien tylko w piwnicach oraz wymianę okien połaciowych.

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki drzwiowej z wymaganymi parametrami.

**Odpowiedź:**

Opis stolarki przedstawiono w przedmiarze robót dołączonym do ogłoszonego przetargu.

1. W dokumentacji i przedmiarze brak informacji na temat robót związanych z kominami ponad połaciami dachu - proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru lub potwierdzenie, że inwestycja nie obejmuje żadnych robót związanych z remontem i wykończeniem kominów.

**Odpowiedź:**

W ramach zadania należy wycenić wykonanie przemurowania kominów cegłą klinkierową pełną w części powyżej połaci dachowej, gdzie dach kryty będzie blachodachówką (4 kominy).

1. **Zapytania z dnia 13.10.2021 r.**
2. Przedmiar b. budowlana poz. 22 , styropapa ma być jednostronnie czy obustronnie laminowana, prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć styropapę jednostronnie laminowaną.

1. przedmiar b. elektryczna poz. 578 montaż opraw oświetleniowych jest 298 szt, natomiast w poz. 579 dostawa jest 447 szt. , prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa wartość to 298 szt.

Zapytania z 14.10.2021

W związku z obszerną ilością dokumentacji przetargowej, oraz wydłużonym czasie oczekiwania na wyceny, kierujemy prośbę do zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert. Proponujemy datę 25.10.2021r

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pelnomocnik