Príloha č. 1. Technická špecifikácia

Dodávka spotrebného materiálu a náhradných dielov, vykonávanie pozáručného pravidelného servisu, nepravidelného servisu (opravy a havárie), výmeny vzduchových filtrov a pohotovostnej služby klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek chladiarenských zariadení na objektoch v správe organizácie MARIANUM pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Verejný obstarávateľ uvádza z dôvodu potreby rozlíšenia dve rôzne fixné čiastky :

1. Spotrebný materiál ((filtre, klinové remene, čerpadlá, náplne a pod.) / fixná čiastka: 11 182, 00 EUR bez DPH/

2. Náhradné diely ( časti zariadení, zariadenia, oprava výmenou) / fixná čiastka: 21 418, 00 EUR bez DPH/ .

Čerpanie uvedených fixných finančných čiastok, kontrola hospodárnosti a cenotvorby pri plnení zmluvy je ošetrená v návrhu zmluvy. Pre spracovanie ponuky sú tieto čiastky nemenné.

Pre poskytovanie služby je východiskový údaj v človekohodinách:

3. Pravidelný servis 280 človekohodín,

4. Nepravidelný servis 900 človekohodín.

Opis a špecifikácia jednotlivých zariadení je uvedený v **prílohe č.1.1.**