## Table 1
Por. číslo | ZARIADENIE | Množ. | Mj. | servis
|  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
Martinský cintorín 2 x ročne
1.01 | Chladiaci box a jeho komponenty - servis, čistenie
| Chladiaci agregát COPELAND krytovaný ZXME-025PFJ | 1 | ks
| Chladiarenský výparník KCEH303M3 | 1 | ks
| Rozvádzač Pego 200 VD4 | 1 | ks
| Vstrekovací ventil TMVX 404 | 1 | ks
| Tryska 2,5 | 1 | ks
| Prevlečná matica 10x3/8 | 1 | ks
| Prevlečná matica 12x1/2 | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil 1068/M12S | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 0 | kg
1.02 | Odsávanie z technických miestností, toaliet a spŕch - servis, čistenie,
| Potrubný ventilátor DF160 | 1 | ks
| Axiálny ventilátor ELEGANCE 2SPEED120 | 2 | ks
| Axiálny ventilátor ELEGANCE 2SPEED150 | 2 | ks
1.03 | Klimatizácia a rozvody vzduchu - servis, čistenie, výmena filtrov
| Vonkajšia kondenzačná jednotka GUD100W//NhA-T | 2 | ks
| Kanálová jednotka GUD100PHS/A-T | 2 | ks
| Vírivá výustka vr.plenum boxu VVKR-A-S-800-B +PB-VVK-S-315-S-H-D1-J-prívod | 4 | ks
| Vírivá výustka vr.plenum boxu VVKR-A-S-800R- +PB-VVK-S-315-E-H-D1-J-odvod | 4 | ks
| Plénum box pre kanálovú jednotku - nasávaniie - 2xd250 s filtráciou | 2 | ks
| chladivo R32 | 0 | kg
,
Vrakunský cintorín 2 x ročne
2.01 | Chladiaci box a jeho komponenty - servis, čistenie
| Chladiaci agregát Maneurop MTZ28 | 2 | ks
| Chladiarenský výparník | 2 | ks
| Rozvádzač | 2 | ks
| Vstrekovací ventil | 2 | ks
| Tryska | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Elektromagnetický ventil | 2 | ks
| Cievka | 2 | ks
| Konektor | 2 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 2 | ks
| chladivo R404A | 0 | kg
Šafárikovo námestie 2 x ročne
3.01 | kvetinárstvo - klimatizácia
| Vonkajšia klimatizačná jednotka FUJITSU - AOYZ18LBC 5,2 kW R410A | 1 | ks
| vnútorná klimatizačná jednotka FUJITSU AOYZ18LBC 5,2 kW R410A | 1 | ks
3.02 | kvetinárstvo - chladiaci box
| Chladiaci agregát EMBRACO UNT6214Z | 1 | ks
| Chladiarenský výparník SD.H.20.4.06-4M | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R134A | 0 | kg
3.03 | viazareň - chladiaci box
| Chladiaci agregát ELEKTROLUX CMX18TB | 1 | ks
| Chladiarenský výparník | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 0 | kg
3.04 | kancelárie
| Vonkajšia klimatizačná jednotka FUJITSU - NEFUNKčNá | 0 | ks
| vnútorná klimatizačná jednotka FUJITSU - NEFUNKčNá | 0 | ks
| Vonkajšia klimatizačná jednotka Sinclair -ASH-09AKPT R410A | 1 | ks
| Vnútorná klimatizačná jednotka Sinclair -ASH-09AKPT R410A | 1 | ks
3.05 | pohrebná služba
| Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN - RP100L7W1 R407C | 1 | ks
| Vnútorná klimatizačná jednotka DAIKIN - RP100L7W1 R407C | 1 | ks
Krematórium Lamač 2 x ročne
4.01 | Chladiaci box a jeho komponenty - servis, čistenie
| Chladiaci agregát Maneurop MTZ40 | 2 | ks
| Chladiarenský výparník | 2 | ks
| Rozvádzač | 2 | ks
| Vstrekovací ventil | 2 | ks
| Tryska | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Elektromagnetický ventil | 2 | ks
| Cievka | 2 | ks
| Konektor | 2 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 2 | ks
| chladivo R404A | 0 | kg
| Chladiaci agregát TECUMSEH TFH4538ZHR | 1 | ks
| Chladiarenský výparník | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 0 | kg
4.2 | Mraziaci box a jeho komponenty - servis, čistenie
| Mraziaci agregát Aspera UDNJ 2212GK | 1 | ks
| Mraziarenský výparník GASC RX 031.1/1-70.E-1846283M | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 0 | kg
VZT - rozvody, zariadenia, chladenie VZT, filtre - výmena, čistenie
4.03 | VZT zariadenie pre 1P.P
| VZT zariadenie DUPLEX 5500 Multi Eco | 1 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy M5 | 3 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy F7 | 3 | ks
4.04 | VZT zariadenie pre 1N.P
| VZT zariadenie DUPLEX 9000 Multi Eco | 1 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy M5 | 4 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy F7 | 4 | ks
| Chladiace jedtnotky MITSUBIHSI PUHZ-P200YKA2 R410A + čistenie príslušných priamych výparníkov | 2 | ks
| Fancoil CARRIER - podtropné prevedenie - súčasť chladiaceho okruhu DUPLEX 9000 | 3 | ks
Ostatné rozpočtové náklady
| Kompletizácia, zaregulovanie | 1 | kpl
| Elektroinštalácia - prepojenie jednotky s reguláciou | 1 | kpl
| Dopravné náklady | 1 | kpl