podLIMITNÁ zákazka

(podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

SLUŽBY

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

KONTROLY, OPRAVY A SERVIS ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE (EPS)

[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

V Bratislave,  dňa  23.07.2021

[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov osobou

zodpovednou za vecnú a obsahovú stránku predmetu zákazky]		Ing. Katarína MARUNOVÁ, v.r.

Koordinátor BOZP a OPP UNB

________________________________

[Meno, priezvisko a podpis osoby]

Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje:

V Bratislave,  dňa  23.07.2021

[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov za súlad so

zákonom č. 343/2015 Z.z.]		                                                   Ing. Ján  MLYNARČÍK, v.r.

_________________________________

[Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej

za verejné obstarávanie]

V Bratislave, 11.10.2021

[Miesto a dátum podpisu súťažných podkladov

zodpovednou osobou verejného obstarávateľa]

Ing. Roland SCHALLER, v.r.

Riaditeľ UNB

_________________________________

[Meno a priezvisko s uvedením funkcie a

podpis zodpovednej osoby obstarávateľa]

V Bratislave júl 2021

Č.: R1-9 / 057-03 / 2021

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

# ČASŤ A   	POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

# I.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia verejného obstarávateľa

- Predmet zákazky

- Komplexnosť dodávky

- Zdroj finančných prostriedkov

- Typ zmluvy

- Miesto a termín plnenia

- Variantné riešenie

- Platnosť ponuky

- Náklady na ponuku

- Podmienky zrušenia súťaže

II.  KOMUNIKÁCIA, DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE

- Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom

- Vysvetľovanie podmienok súťaže

- Obhliadka miesta plnenia

III.  PRÍPRAVA PONUKY

- Jazyk ponuky

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

- Vyhotovenie ponuky

- Obsah ponuky

IV.  PREDKLADANIE A OTVÁRANIE PONÚK

- Označenie ponuky

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- Miesto a lehota otvárania ponúk

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

V.  VYHODNOTENIE PONÚK

- Preskúmanie ponúk

- Hodnotenie a vysvetľovanie ponúk

VI.  PRIJATIE ZMLUVY

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Uzavretie zmluvy

VII. DÓVERNOSŤ A ETICKÉ PODMIENKY

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- Etické podmienky

# ČASŤ B 	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

# ČASŤ C	SPÔSOB URČENIA CENY A OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA        PREDMETU ZÁKAZKY

# ČASŤ D	PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZČOV

# ČASŤ E 	KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPôSOB ICH UPLATNENIA

# ČASŤ A

# Pokyny pre uchádzačov

## I.  Všeobecné informácie

### 1. 	Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Sídlo organizácie: 	Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Zastúpený:		Ing. Roland Schaller, riaditeľ UNB

IČO: 			31 813 861

IČ DPH:		SK 2021700549

Bank. Spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN:			IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba:	Ing. Ján Mlynarčík

Telefón: 		+421 2 48234088

E-mail:  		jan.mlynarcik@unb.sk

URL:			www.unb.sk

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698

Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/.

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi bude prebiehať v systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese:

https://josephine.proebiz.com/.

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

### 2.	Predmet zákazky

  - Názov:

Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

  - Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS“) v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

  - Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

Hlavný kód CPV

50413200-5-Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

Dodatočné kódy CPV

35111500-0-Protipožiarny systém

44482000-2-Zariadenia požiarnej ochrany

60000000-8 Dopravné služby (bez prepr.odpadu)

  - Predpokladané množstvo alebo rozsah:

Rozsah predmetu zákazky je špecifikovaný rozsahom a obsahom požadovaných služieb po dobu 24 mesiacov v predpokladanom finančnom objeme určenom predpokladanou hodnotou zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky je 94.106,53 EUR bez DPH.

### 3.	Rozdelenie predmetu zákazky, rozsah a úplnosť dodávky

3.1 	Predmet zákazky je rozdelený na časti v závislosti od miesta plnenia:

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov, pri predpokladanej hodnote zákazky 43.756,33 EUR bez DPH

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, pri predpokladanej hodnote zákazky 37.462,95 EUR bez DPH

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera, pri predpokladanej hodnote zákazky 4.865,02 EUR bez DPH

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice, pri predpokladanej hodnote zákazky 8.022,23 EUR bez DPH

3.2 	Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky, ale vždy na celý vyžadovaný rozsah konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

### 4. 	Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

  - Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať.

  - Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po dodaní objednaných prác, v súlade s uzavretou zmluvou o dielo, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je minimálne 60 dní.

### 5.	Typ zmluvy

  - Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy s finančným plnením.

  - Predmetom uzavretej zmluvy je vykonávanie kontrol, opráv a servisu EPS stanovených opisom predmetu zákazky, po dobu platnosti zmluvy, cenou za poskytované služby alebo jej spôsobu výpočtu (na základe jednotkových cien za jednotlivé činnosti).

  - Plnenie bude realizované na základe číslovaných čiastkových písomných objednávok doručených objednávateľom poskytovateľovi za podmienok dohodnutých v zmluve, po dobu jej platnosti alebo do vyčerpania finančného limitu určeného cenou za stanovený rozsah poskytovaných služieb.

  - Vymedzenie podmienok vyžadovaných pre uzavretie zmluvy, tvorí časť „C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov.

### 6.	Miesto a termín plnenia

  - Miestom plnenia sa rozumie miesto poskytovaných služieb.

  - Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia verejného obstarávateľa. Pre časť rozdeleného predmetu zákazky:

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov

je miestom plnenia Nemocnica Ružinov, na adrese: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

je miestom plnenia Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na adrese: Antolská 11, 851 07 Bratislava,

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera

je miestom plnenia Nemocnica akad. L. Dérera, na adrese: Limbová 5, 833 05 Bratislava,

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice

je miestom plnenia. Špecializovaná geriatrická nemocnica (ŠGN) Podunajské Biskupice,  na adrese: Krajinská 91, 825 56 Bratislava.

  - Trvanie zmluvy alebo termín plnenia: Zmluva sa uzavrie na dobu určitú  24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu na ktorý bola uzavretá, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Plnenie bude vykonávané priebežne po celú dobu platnosti zmluvy, na základe písomných objednávok.

### 7.	Variantné riešenie

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### 8.	Platnosť ponuky

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk.

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom:                                    31. 12. 2021.

### 9.	Náklady na ponuku

    - Všetky výdavky spojené s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

    - Doručené ponuky sa uchádzačom nevracajú, ale zostávajú u verejného obstarávateľa, ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

### 10.	Podmienky zrušenia súťaže

    - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu a súťaž zrušiť v prípade, že:

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám kladeným na predmet zákazky, bude neregulárna alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa,

- nebude mu udelený súhlas s uzavretím zmluvy zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

- alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto súťaž vyhlásila a nebolo ich možné vopred predpokladať.

    - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania alebo jeho časť a neprijať ani jednu ponuku aj v prípade neobvykle nevýhodných zmluvných podmienok alebo nevýhodných cenových ponúk uchádzačov. Vyhradzuje si právo súťaž zrušiť, ak predložené ponuky prekročia finančné limity stanovené výškou PHZ.

## II.  komunikácia, Dorozumievanie a vysvetľovanie

### 11.	Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom

  - Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

  - Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

  - Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

  - Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

### 12.	Vysvetľovanie podmienok súťaže

12.1	V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie  prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v slovenskom jazyku.

12.2	Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však tri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v slovenskom jazyku, za predpokladu, že záujemca požiada o vysvetlenie dostatočne vopred.

12.3 Vysvetlenie zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE

12.4. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na prekladanie ponúk prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE.

### 13.	Obhliadka miesta plnenia

  - Obhliadka miesta plnenia nie je potrebná a umožňuje sa.

  - V prípade potreby vykonania fyzickej obhliadky servisovaných zariadení je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť termín obhliadky so zodpovednou osobou v súlade s rozdeleným predmetom zákazky.

  - Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky miesta plnenia je vedúci oddelenia prevádzky a správy príslušnej nemocnice:

Nemocnica Ružinov:  Dušan HOTOVÝ, email: dusan.hotovy@ru.unb,sk, tel.č.: +421 918 535 334, +421 2 4823 4236

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda:  Ing. Marián VIDA, email: vida@pe.unb.sk, tel.č.: +421 915 968 109

Nemocnica akad. L. Dérera:  Ing. Ľubomír RAGAN, email: lubomir.ragan@kr.unb.sk, tel.č.: +421 905 359 544

Nemocnica ŠGN P. Biskupice:  Ing. ŠROUFEK, email: stanislav.sroufek@pb.unb.sk, tel.č.: +421 918 379 776

  - Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť prílohu súťažných podkladov a bude zverejnený vo verejne dostupných dokumentoch verejného obstarávania.

## III.  Príprava ponuky

### 14.	Jazyk a predkladanie ponuky

  - Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

  - Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa v tomto pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka. To neplatí na doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Doklady pre splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní predloží v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov je rozhodujúci preklad do slovenského jazyka.

  - Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne).

  - Používaním pojmu „uchádzač" v týchto súťažných podkladov sa myslí/zahŕňa aj pojem skupina uchádzačov.

  - Ak ponuku predloží skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. Doklad o nominovaní vedúceho člena skupiny musí byť podpísaný:

    - osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo

    - zástupcom /zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávnenými konať v mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov.

  - V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača.

  - Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy.

  - Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní na každú časť rozdeleného predmetu zákazky predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny dodávateľov. V prípade ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponuky bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie.

  - Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny dodávateľov. Obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

### 15.	Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  EUR bez DPH, sadzbou DPH a cena vrátane DPH, v štruktúre podľa týchto súťažných podkladov.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR a vložená do systému JOSEPHINE ako „Cena za predmet zákazky bez DPH (kritérium hodnotenia)“ - cena za konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky.

  - Pri určovaní cien jednotlivých položiek predmetu zákazky je potrebné venovať pozornosť pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na vyhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky a z dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.

  - Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov a na základe ich obsahu stanoviť cenu za uskutočnenie predmetu zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky,

  - Nepripúšťajú sa akékoľvek zmeny a zásahy do oceňovaných položiek mimo zmien povolených v týchto súťažných podkladoch.

  - V prípade, že uchádzač pri spracovaní zmluvnej ceny za plnenie predmetu zákazky použije „ekvivalentné“ riešenie musí n návrhu na plnenie uviesť aj „Prehľad ekvivalentných riešení a/alebo materiálov, tovarov, služieb a pod. pri oceňovaní predmetu zákazky” v členení podľa predloženej špecifikácie.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača doklad o tom, že ním navrhnutý ekvivalent je ekvivalentom k lsužbe, materiálu, tovaru a pod. V prípade, že uchádzač uvedenú skutočnosť nepreukáže, resp. verejný obstarávateľ zistí, že nejde o ekvivalent, verejný obstarávateľ nebude takýto ekvivalent akceptovať a ponuka uchádzača bude vylúčená.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

### 16.	Registrácia a vyhotovenie ponuky

  - Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

a)	v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

b) 	nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

c) 	vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

d) 	vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

e)	počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle   4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

  - Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

  - Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v súlade s požiadavkami, uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

  - Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako sken vo formáte pdf.

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

Doklady a dokumenty požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť aktuálne, predložené ako scan originálu alebo úradne overenej fotokópie.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v zoskenovanej podobe v nasledujúcich prípadoch:

- uchádzač sa stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní;

- verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov.

  - Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a doklady v dvoch vyhotoveniach:

- Predložene dokumenty a doklady v systéme JOSEPHINE musia zodpovedať pôvodnému (originálnemu) dokladu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku (skeny dokumentov/dokladov s podpismi osôb a odtlačkami pečiatok). Takto predložene doklady a dokumenty verejný obstarávateľ nezverejňuje.

- Uchádzačom predložene dokumenty a doklady v systéme JOSEPHINE musia zodpovedať pôvodnému (originálnemu) dokladu a dokumentu s tým, že nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto sa v elektronickej podobe predkladajú s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačkov pečiatok. Takto predložene doklady a dokumenty verejný obstarávateľ zverejňuje v súlade s § 64 zákona.

### 17.	Zábezpeka

### Zábezpeka ponúk sa nepožaduje

### 18.	Obsah ponuky

  - Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky požadované doklady, dokumenty a vyhlásenia vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov, je však povinný a zodpovedný za ich správne a pravdivé vyplnenie a pravdivo uviesť všetky údaje týkajúce sa tejto súťažnej ponuky a návrhov na plnenie kritérií pre výber najvhodnejšej ponuky.

  - Ponuka musí byť zostavená podľa nasledujúcich bodov. Odporúča sa očíslovať listy v ponuke:

    - Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 1 (v prípade skupiny dodávateľov označenie uchádzača ako skupinu dodávateľov a identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov) s uvedením obchodného názvu uchádzača, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, štatutárneho orgánu a jeho adresy, telefón, fax, email a uvedením kontaktnej zodpovednej osoby uchádzača pre túto zákazku, vrátane kontaktných údajov.

    - Obsah súťažnej ponuky chronologicky zostavený s kompletným súpisom všetkých dokumentov a príloh predložených v ponuke.

    - Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, podpísané zodpovednou osobou a opatrené pečiatkou organizácie, že súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo výzve a v súťažných podkladoch, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie pri dodržaní podmienok určených verejným obstarávateľom, bez dodatočného určovania iných osobitných podmienok, a že všetky doklady a dokumenty predložené v ponuke sú úplné a pravdivé; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

    - Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii u konfliktu záujmov podľa prílohy č. 3, vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

    - Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov (ak je to potrebné).

    - Vyhlásenie uchádzača podľa § 37 zákona, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku do tejto súťaže (podľa prílohy č. 1).

V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť úradne overený doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania, resp. záväzok vytvorenia právnych vzťahov v prípade prijatia ponuky verejným obstarávateľom.

    - doklad alebo doklady o zložení zábezpeky, ak sa požaduje,

    - doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedených vo výzve a podľa časti „D. Podmienky účasti uchádzačov“ týchto súťažných podkladov. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné,

    - V prípade skupiny dodávateľov Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť v súlade s § 37 ods.3) zákona o verejnom obstarávaní.

    - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).

    - vlastnú ponuku uchádzača, s uvedením opisu ponúkaných služieb, vrátane uvedenia ich špecifikácie a obchodných podmienok dodávky, vrátane dokladov a dokumentov k preukázaniu splnenia všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa kladených na predmet zákazky, v zmysle časti „B. Opis predmetu zákazky“ a „Prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov (technický list, produktový list, resp. iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iné doklady)

    - doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky musia byť predložené pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky samostatne,

    - vyplnenú Prílohu č. 2 až 5 časti B. Opis predmetu zákazky „Špecifikácia a cena samostatne pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky (podľa časti rozdeleného predmetu zákazky na ktorú predkladá ponuku),

    - Doklady a dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok vo verejnom obstarávaní predkladá uchádzač len raz, pre všetky časti rozdeleného predmetu zákazky.

    - Návrh zmluvy (rámcovej dohody), ktorej predmet tvorí predmet zákazky, vrátane všetkých príloh, minimálne v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrený pečiatkou organizácie, podľa časti „C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov

-	Špecifikácia ceny alebo spôsob jej výpočtu,

- 	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, ktorý sa má podieľať na plnení (v % vyjadrení z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača), ktorý sa potom stáva neoddeliteľnou prílohou uzavieranej zmluvy.

18.2.18   Hodnotiaci formulár - dokument s označením „Hodnotiaci formulár“ s doplnenými návrhmi na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk vo vzťahu k predmetu zákazky, vrátane svojich identifikačných údajov – podľa vzoru uvedeného v časti F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk týchto súťažných podkladov..

## IV.  Predkladanie a otváranie ponúk

### 19.	Označenie ponuky

  - Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

  - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta  a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez  DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

  - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

  - Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

### 20.	Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:            26.10.2021 o 10:00 hod. miestneho času.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.

### Miesto a lehota otvárania ponúk

  - Otváranie ponúk sa uskutoční on-line dňa:                             26.10.2021 o 10:15 hod. miestneho času v sídle verejného obstarávateľa na adrese:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo

Pažítková 4, Bratislava

  - Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz,com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk,

  - On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk systém zverejní / poskytne uchádzačom iba informácie v rozsahu uvedenom v § 52, ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov (tj. kto sleduje online otváranie ponúk) bude systém JOSEPHINE logovať (zaznamenávať) a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom systému JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Táto zápisnica bude obsahovať obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli prostredníctvom systému JOSEPHINE doručené v lehote na predkladanie ponúk a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou.

### Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dopĺňať, meniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

## V.  Vyhodnotenie ponúk

### 23.	Preskúmanie ponúk a dôvernosť procesu verejného obstarávania

23.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude vykonané podľa § 40 zákona a ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 53 zákona spôsobom podľa § 114 ods. 7 zákona.

23.2 Platnou ponukou je ponuka uchádzača, predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu, ktorej ucelenosť a uzavretosť sa zabezpečí funkcionalitami systému JOSEPHINE tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita ponuky a sprístupnenie, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa a špecifikáciám predmetu zákazky uvedeným vo výzve a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito dokumentmi.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa kladeným na predmet zákazky bude vylúčená a uchádzači, ktorí nevyhoveli podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní budú vylúčení. Uvedenú skutočnosť verejný obstarávateľ uchádzačom bezodkladne oznámi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, s odôvodnením ich vylúčenia a o lehote, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona.

  - Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani tretím osobám.

  - Uchádzač môže ponuku alebo niektoré jej časti označiť za dôverné, okrem údajov, ktoré sa zverejňujú.  Informácie, ktoré v ponuke uchádzač vyznačí ako dôverné (nie v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností) nebudú zverejnené.

  - Verejný obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v profile s odkazom na systém JOSEPHINE nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými.

### 24.	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov v súlade s § 40 a ďalšími ustanoveniami zákona. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:

    - podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a

    - požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:

24.1.2.1 	finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa §33 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú,

24.1.2.2 	technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú.

  - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi.

  - Ak uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti D. Podmienky účasti uchádzačov, súťažných podkladov Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“), verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

  - Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

  - Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

  - Splnenie podmienok účasti uchádzačov komisia hodnotí na základe dokladov a dokumentov predložených uchádzačom.

  - Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak

a) 	nesplnil podmienky účasti,

b) 	predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

c) 	poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,

d) 	pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

e) 	pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

f) 	konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

g) 	na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,

h) 	pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

i) 	nepredložil po žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

j) 	nepredložil po žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

k) 	nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

l) 	nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní.

  - Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 25.9. písm. d) až g) je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

  - Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 25.10. druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

  - Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 25.10. druhej vety predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.

  - Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka

25. 	Hodnotenie a vysvetľovanie ponúk

  - Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

  - Komisia vyhodnocuje ponuky, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

  - Komisia verejného obstarávateľa preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

    - obsahuje náležitosti určené v bode 18,

    - zodpovedá pokynom a požiadavkám uvedeným vo výzve a v týchto súťažných podkladoch,

    - nie je rozpor medzi údajmi uvedenými v jednotlivých častiach ponuky (uvedenie rozdielnych údajov v ponuke).

  - Keď z predložených dokladov, dokumentov alebo informácií poskytnutých uchádzačom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, komisia verejného obstarávateľa identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti alebo nebude možné posúdiť spôsobilosť uchádzača, požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov alebo vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote stanovenej komisiou. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

  - Ak sa pri zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka, komisia požiada uchádzača prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač predloží vysvetlenie v lehote stanovenej komisiou prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Ak boli predložené najmenej tri ponuky, ktorí spĺňajú podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o

a)	15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

  - Uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti komisie alebo v lehote stanovenej komisiou (dlhšej).

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie svojej ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.

  - Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

  - Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, spôsobom určeným v časti  „E. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“, súťažných podkladov.

  - Za účelom overenia splnenia požiadaviek kladených na predmet zákazky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo, ich plnenie vhodným spôsobom preukázať. Preukázanie plnenia je na strane uchádzača.

## VI.  Prijatie PONUKY

### 26.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk v súlade s § 55 ods. 1 zákona vyzve uchádzačov elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí úspešnosti na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré predbežne nahradili jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti.

  - Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk súčasne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a súčasne im v oznámení uvedie dôvody neprijatia ich ponuky, identifikáciu úspešného uchádzača a informácie o charakteristikách a výhodách jeho ponuky a o lehote, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona.

### 27.	Uzavretie zmluvy

  - Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia a v súťaži uspela, pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť.

  - Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 11. deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebude doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bude doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 170, resp. za predpokladu splnenia podmienok uvedených v 56 ods. 5 až 7 zákona.

  - Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá v listinnej podobe v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8. tejto časti.

  - Ponuku ani jej časti verejný obstarávateľ nepoužije bez súhlasu uchádzača. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje zverejnenie ponuky v zmysle bodu 22.6.

  - Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmlúv tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, ako bol na ich uzavretie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvy, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvy alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvy s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

  - Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

  - Verejný obstarávateľ zároveň neuzavrie zmluvu s uchádzačom, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje uchádzač využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

  - Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy v sume 50 % a viac z celkovej ceny plnenia podľa ponuky uchádzača. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.

  - Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona požaduje, aby úspešný uchádzač v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, najneskôr v čase uzavretia zmluvy, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu:

názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k plneniu zmluvy, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Úspešný uchádzač je povinný tieto údaje o všetkých známych subdodávateľoch uviesť v Prílohe č. 4 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo.

V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zákona.

  - V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, v lehote podľa bodu 27.5 tohto článku, nepredloží požadované doklady a dokumenty, bude to považované za neposkytnutie riadnej súčinnosti a k podpisu zmluvy bude vyzvaný uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí úspešnosti ponúk.

  - Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

VII. Dôvernosť a etické podmienky

28. 	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

28.1	Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nemôžu a nebudú počas prebiehajúceho procesu zadávania zákazky poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk uchádzačom, ani tretím osobám.

28.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je v súlade so ZVO možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmito ustanovenia nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47 Občianskeho zákonníka)

28.3	Verejný obstarávateľ zverejní na svojom profile bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po zrušení postupu zadávania zákazky doklady a dokumenty stanovené zákonom.

28.4 	Ponuky uchádzačov, ani ich časti, nebudú použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

28.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „úspešný uchádzač“), iný dodávateľ, s ktorým je/bude úspešný uchádzač na plnení spolupracovať, dodávatelia úspešného uchádzača vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia od verejného obstarávateľa obdržia alebo na základe plnenia zákazky vyhotovia v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

29. 	Etické podmienky

29.1 	Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo zamestnanca verejného obstarávateľa počas vyhodnocovania, kontroly a porovnávania ponúk a pod., bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

29.2 	Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať žiadne prepojenie na ostatných uchádzačov zúčastnených v tomto zadávaní zákazky.

ČASŤ B

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

  - Názov: Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

  - Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS“) v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

Hlavný kód CPV

50413200-5-Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

Dodatočné kódy CPV

35111500-0-Protipožiarny systém

44482000-2-Zariadenia požiarnej ochrany

60000000-8 Dopravné služby (bez prepr.odpadu)

- Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Rozsah predmetu zákazky je špecifikovaný rozsahom a obsahom požadovaných služieb po dobu 24 mesiacov v predpokladanom finančnom objeme určenom predpokladanou hodnotou zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky je 94.106,53 EUR bez DPH.

- Rozdelenie predmetu zákazky, rozsah a úplnosť dodávky

Predmet zákazky je rozdelený na časti v závislosti od miesta plnenia:

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov, pri predpokladanej hodnote zákazky 43.756,33 EUR bez DPH

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, pri predpokladanej hodnote zákazky 37.462,95 EUR bez DPH

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera, pri predpokladanej hodnote zákazky 4.865,02 EUR bez DPH

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice, pri predpokladanej hodnote zákazky 8.022,23 EUR bez DPH

- technicko-taktické Požiadavky

# Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky, ale vždy na celý vyžadovaný rozsah konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

# Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby nebolo obmedzené alebo ohrozené poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v predmetnom zdravotníckom zariadení. Poskytovateľ musí brať ohľad na skutočnosť, že práce sú vykonávané v zdravotníckom zariadení, je povinný eliminovať hluk, prašnosť, práce vykonávať len v objednávateľom stanovenom čase, zdržiavať sa len na vyhradenom pracovisku a striktne rešpektovať pokyny personálu objednávateľa.

- Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto poskytovaných služieb.

Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia verejného obstarávateľa. Pre časť rozdeleného predmetu zákazky:

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov

je miestom plnenia Nemocnica Ružinov, na adrese: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

je miestom plnenia Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na adrese: Antolská 11, 851 07 Bratislava,

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera

je miestom plnenia Nemocnica akad. L. Dérera, na adrese: Limbová 5, 833 05 Bratislava,

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice

je miestom plnenia. Špecializovaná geriatrická nemocnica (ŠGN) Podunajské Biskupice,  na adrese: Krajinská 91, 825 56 Bratislava.

  - Trvanie zmluvy alebo termín plnenia:

  - Zmluva sa uzavrie na dobu určitú  24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu na ktorý bola uzavretá, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Plnenie bude vykonávané priebežne po celú dobu platnosti zmluvy, na základe písomných objednávok.

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je (poskytovanie služieb):

    - zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky Elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“):

- ročnej kontroly

- štvrťročnej kontroly

- a mesačnej kontroly EPS

v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

    - odstraňovanie nedostatkov a chýb zistených počas pravidelných kontrol, nahlásených technických porúch, dodávky náhradných dielov a materiálov súvisiacich s odstraňovaním porúch

    - servisné práce súvisiace s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS pri rekonštrukčných prácach v priestoroch, kde je EPS inštalovaná

    - dodávka náhradných dielov súvisiacich s plnením vyššie uvedených bodov

    - ekologická likvidácia demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov pri prácach súvisiacich s plnením vyššie uvedených bodov.

  - Uvádzané názvy „kontrola“ a „odborná prehliadka a skúška“ zariadenia sú ekvivalentné, pretože v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z. z. sa na EPS vykonáva ročná, štvrťročná a mesačná kontrola, a v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. odborná prehliadka a skúška zariadenia.

  - Ročné, štvrťročné a mesačné termíny prehliadok EPS a ich rozsah sú stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

  - Ďalší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú dané prílohami k tejto časti B. Opis predmetu zákazky, týchto Súťažných podkladov, samostatne pre každú časť predmetu zákazky a to:

a)	Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky: Špecifikácia predmetu zákazky

b)	Príloha č. 2.až 5 časti B. Opis predmetu zákazky: Špecifikácia a cena  pre každú rozdeleného predmetu zákazky zvlášť

Súčasťou dodávky je doprava tovaru nevyhnutného s plnením predmetu zákazky do miesta plnenia, vyloženia tovaru a materiálu na miesto určenia, vrátane odvozu a ekologickej likvidácie demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov pri kontrolách, opravách a servise.

6.5 Ak sa v opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru či systému nachádzajú technické požiadavky, určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo spôsob výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorý pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek verejného obstarávateľa bude:

- 	v súlade s § 13 ods. 3 Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. slúžiť rovnakému účelu,

-	plne začleniteľný do existujúceho systému

-	100%-ne funkčný v ňom

- 	odsúhlasený výrobcom zariadenia EPS.

  - Ak uchádzač v ponuke predkladá alebo pri plnení zákazky plánuje použiť aj ekvivalentný tovar, ten musí byť v súlade s § 13 ods. 3 Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.: 
„Počas prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie môže byť ktorákoľvek jej súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou výrobcom, alebo s jeho súhlasom. Ak výrobca zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, môže sa súčasť elektrickej požiarnej signalizácie nahradiť súčasťou s obdobnými vlastnosťami; na nahrádzajúcu súčasť sa vzťahuje ustanovenie odseku 2. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.“

- Iné POŽIADAVKY

Vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať za nepretržitej prevádzky nemocnice, je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavanie BOZP a PO, ako aj klásť zvýšený dôraz na maximálne eliminovania prašnosti a hlučnosti spojenej s výkonom prác. Vzhľadom na ďalšie pracovné činnosti je zhotoviteľ povinný striktne dodržiavať dohodnutý harmonogram postupu prác.

Pri výkone prác musia byť pracovníci odborne spôsobilí v odbore, ktorého práce vykonávajú. Vedením pracovníkov bude poverený zástupca zhotoviteľa, ktorý konzultuje a rešpektuje pripomienky zo strany objednávateľa a následne koordinuje svojich pracovníkov.

Technické a personálne zabezpečenie

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah.

Prílohy:

Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky: 	Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 časti B. Opis predmetu zákazky:	Špecifikácia a cena: Nemocnica Ružinov

Príloha č. 3 časti B. Opis predmetu zákazky:	Špecifikácia a cena: Nem. sv. Cyrila a Metoda

Príloha č. 4 časti B. Opis predmetu zákazky:	Špecifikácia a cena: Nemocnica akad. L. Dérera

Príloha č. 5 časti B. Opis predmetu zákazky: Špecifikácia a cena: ŠGN Podunajské Biskupice .

ČASŤ C

Spôsob určenia ceny

a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z.z.

- Cena za predmet zákazky

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.

Cenou sa rozumie cena vrátane, DPH, dopravy do miesta plnenia a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou.

Uchádzač uvedie cenu za predmet zákazky a cenu za dodaný tovar, ocenením príloh časti B. súťažných podkladov.

Ceny uvádzať bez DPH, uviesť % vyjadrenie DPH, a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú v EUR.

Určenie ceny alebo spôsob jej výpočtu musí byť zrozumiteľný a jasný.

  - Cena za predmet zákazky

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky (cena za poskytované služby) uvedená v ponuke uchádzača a návrhu zmluvy, bude vyjadrená ako cena ponuková v EUR bez DPH, % vyjadrenie DPH a cenu v EUR s DPH za predmet zákazky – za jednotlivé časti rozdeleného predmetu zákazky.

Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov a na základe ich obsahu stanoviť cenu na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné  a riadne plnenie zmluvy , pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením.

Ponuková cena musí byť stanovená na základe ocenenia príslušných príloh časti B., ktorých obsahom je špecifikácia a cena služieb každej časti rozdeleného predmetu zákazky. Výsledná hodnota je zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Takáto ponuková cena je cenou záväznou.

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy (rámcovej dohody), ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísaný štatutárnym/štatutárnymi zástupcami uchádzača a opatrenú pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení.

Návrh zmluvy predložený ako súčasť ponuky uchádzača musí byť v súlade s vlastnou ponukou uchádzača a návrhom uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk.

V prípade zistenia rozdielov medzi uvedenými dokumentmi bude ponuka uchádzača posudzovaná ako právne neurčitá.

### Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok

Rámcová dohoda

na vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie

v Nemocnici (podľa príslušnej časti rozdeleného predmetu zákazky) *

číslo: .......... / UNB / 2021

uzavretá podľa § 269 a nasl.. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Poskytovateľ:		Názov:

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ........ . Vložka číslo: ...... Oddiel: ....

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ		UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

zastúpený:		Ing. Roland Schaller – riaditeľ UNB

IČO: 			31813861

DIČ:			202 17 00 549

IČ DPH: 		SK 202 17 00 549

bankové spojenie:	Štátna pokladnica

číslo účtu:		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(ďalej len „objednávateľ“)

Objednávateľ uzatvára túto rámcovú dohodu (ďalej len „rámcová dohoda“ alebo „zmluva“) s poskytovateľom - úspešným uchádzačom postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vyhláseného objednávateľom zverejnením výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania č.      /2021 z .........2021 pod zn. ........., za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

II.

Predmet rámcovej dohody a miesto plnenia

2.1 	Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľom objednaný predmet rámcovej dohody poskytnúť a dodať a objednávateľ sa zaväzuje dodaný predmet rámcovej dohody prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.2 	Predmetom rámcovej dohody je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“), v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, podľa typu a technických parametrov stanovených v bode 2.3 tejto rámcovej dohody, ktoré sú nainštalované v objektoch Univerzitnej nemocnice Bratislava, lokalizovaných v zmysle bodu 2.3 tejto Rámcovej dohody. Uvádzané názvy „kontrola“ a „odborná prehliadka a skúška“ zariadenia sú ekvivalentné, pretože v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „Vyhláška č. 726/2002 Z. z.“) sa na EPS vykonáva ročná, štvrťročná a mesačná kontrola,  a  v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „Vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) odborná prehliadka a skúška zariadenia.

2.2.1 	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať 1 krát za 12 mesiacov pravidelnú ročnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. a v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

2.2.2 	Poskytovateľ sa zaväzuje 1 krát za 3 mesiace pre objednávateľa vykonávať pravidelnú štvrťročnú kontrolu zariadenia EPS, vrátane mesačnej kontroly, v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.

2.2.3 	Poskytovateľ sa zaväzuje 1 krát mesačne pre objednávateľa vykonávať mesačnú kontrolu zariadenia EPS, v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.

2.2.4 	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstraňovať nedostatky a závady zariadenia EPS, ktoré zistí pri ročnej, štvrťročnej a mesačnej kontrole. Predmetné činnosti vykonáva poskytovateľ na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania opravy najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky. Predpokladanú výšku ceny opravy a náhradných dielov, vrátane ekologickej likvidácie demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov, poskytovateľ vopred oznámi písomne emailom objednávateľovi bezodkladne po zistení nedostatkov na adresu uvedenú pod bodom 9.7 tejto Rámcovej dohody.

2.2.5 	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstraňovať nahlásené technické poruchy zariadenia EPS, na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania opravy najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky. Predpokladanú výšku ceny opravy a náhradných dielov, vrátane ekologickej likvidácie demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov, poskytovateľ vopred oznámi písomne emailom objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto Rámcovej dohody bezodkladne po obhliadke zariadenia EPS, ktorú je povinný vykonať do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom alebo písomnom doručení správy na adresu poskytovateľa:

...................................................................................................................................

tel. č.: +421 ........................, +421 ............................

e-mail: .......................................................................

2.2.6 	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať servis zariadenia EPS, súvisiaci s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS, na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania servisu najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky. Predpokladanú výšku ceny servisu a náhradných dielov, vrátane ekologickej likvidácie demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov, poskytovateľ vopred oznámi písomne mailom objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto Rámcovej dohody.

2.2.7	Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté služby a/alebo dodané tovary zaplatiť dohodnutú cenu.

2.2.8 	Táto Rámcová dohoda nezaväzuje objednávateľa ani poskytovateľa k plneniu zákazky v celom dohodnutom rozsahu zákazky. Skutočne objednané služby a tovary budú závisieť od reálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa počas platnosti tejto Rámcovej dohody, pričom k plneniu bude dochádzať na základe povinnosti poskytovateľa poskytovať služby podľa 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 (bez objednávok vystavených objednávateľom), ako aj na základe písomných objednávok objednávateľa v zmysle bodu 2.2.4, 2.2.5 a 2.2.6 tejto Rámcovej dohody. Uvedený rozsah a množstvá sú len orientačné a vyjadrujú maximálne hodnoty pre čerpanie.

2.3	Špecifikácia stávajúcich EPS, ktoré sú predmetom pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a servisu je uvedená v prílohe č. 2 až 5 */ Špecifikácia predmetu zákazky (*/ nehodiace sa škrtnúť).

2.4	Poskytovateľ sa zaväzuje služby, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody, dodať za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode, riadne a včas, v dohodnutom rozsahu, termínoch a v zodpovedajúcej kvalite, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Termín a miesto plnenia

  - Miesto plnenia Rámcovej dohody

    - Miestom plnenia predmetu tejto Rámcovej dohody je Nemocnica (podľa príslušnej časti rozdeleného predmetu zákazky) *, na adrese: (podľa príslušnej časti rozdeleného predmetu zákazky) *

  - Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody

3.3.1	v intervaloch a rozsahu v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.:

3.3.1.1	Ročná kontrola a OP a OS zariadenia EPS bude vykonaná v mesiaci október kalendárneho roka.

3.3.1.2	Štvrťročná kontrola, vrátane mesačnej kontroly zariadenia EPS bude vykonaná v mesiacoch január, apríl, júl kalendárneho roka.

3.3.1.3	Mesačná kontrola zariadenia EPS bude vykonaná v každom mesiaci kalendárneho roka, okrem mesiacov, v ktorých sa vykonáva ročná kontrola a štvrťročná kontrola.

3.3.2	Poskytovateľ bude vykonávať opravy resp. servis zariadení EPS, ktoré vyplynú zo zistení kontrol EPS alebo na základe požiadavky objednávateľa v písomnej objednávke.

3.4 	Po riadnom vyhotovení zákazky alebo jej časti, podpíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje zákazka (alebo jej časť) za dodanú.

  - Termín plnenia čiastkových dodávok je stanovený priebežne po dobu trvania zmluvy.

  - Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu určeného cenou za predmet rámcovej dohody v EUR bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.

IV.

Cena a platobné podmienky

  - Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejnej súťaže, dohodou zmluvných strán.

  - Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou,  uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.

  - Cena za služby podľa predmetu rámcovej dohody je stanovená na základe záväzných jednotkových cien a predpokladaného  objemu služieb v súlade s prílohou č. 2 (podľa príslušnej časti rozdeleného predmetu zákazky) *

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody a je dohodnutá vo výške spolu:

Cena bez DPH 	............ ,- EUR

(slovom: .......................................),

20 % DPH	............ ,- EUR

Cena s DPH 	...........  ,- EUR.

  - Celkový finančný limit predmetu zmluvy je neprekročiteľný.

  - Objednávateľ neposkytuje preddavky na cenu ani zálohové platby.

  - V rámci cien jednotlivých položiek kontrol, opráv, servisu a náhradných dielov sú zohľadnené všetky režijné náklady spojené s kontrolami, opravami, servisom a dodávkou náhradných dielcov, vrátane dopravy do miesta plnenia a ekologickej likvidácie demontovaných alebo vymenených komponentov EPS, vrátane obalov. Poskytovateľ sa zaväzuje používať pri plnení predmetu Rámcovej dohody výlučne nové, originálne, nepoužívané náhradné dielce. Cena náhradných dielcov sa zaráta do celkovej hodnoty (ceny) Rámcovej dohody.

  - Dohodnutú cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných zákonných opatrení štátu formou písomného dodatku. Dohodnutú cenu je možné meniť aj v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

  - Za vykonanie ročnej, štvrťročnej a mesačnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia EPS,  uhradí objednávateľ poskytovateľovi paušálnu cenu podľa prílohy č. 2.

  - Za každé odstránenie technickej poruchy na základe vyzvania objednávateľa, okrem záručnej opravy, uhradí objednávateľ poskytovateľovi cenu podľa prílohy č. 2. Spotrebovaný materiál a náhradné dielce budú účtované samostatnou položkou podľa prílohy č. 2, resp. podľa platného Cenníka náhradných dielcov, poskytovateľa.

  - Za každé odstránenie technickej poruchy na základe vyzvania objednávateľa, okrem záručnej opravy, uhradí objednávateľ poskytovateľovi cenu stanovenú na základe zákazkového listu odsúhlaseného objednávateľom.

  - Všetky ceny budú uvedené v EUR bez DPH, výška DPH a v EUR s DPH.

  - Celkový rozsah vykonaných služieb poskytovateľ sumarizuje v mesačnom výkaze. Mesačný výkaz musí obsahovať najmä: druh kontroly, oprava, servis, dátum, nástupný čas a čas ukončenia poskytovania služby, počet odpracovaných hodín, dodané náhradné dielce. Výkaz musí byť obojstranne odsúhlasený a potvrdený podpisom zodpovednej osoby určenej objednávateľom a poskytovateľom a slúži ako podklad pre fakturáciu.

  - Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po poskytnutí služby a/alebo dodaní tovaru raz mesačne, najneskôr do piateho pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli služby/tovar dodané.  Faktúru doručí na adresu sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

  - Lehota splatnosti faktúry je  60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

  - Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom v prospech účtu poskytovateľa; úhradou faktúry sa rozumie odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

V.

Záruka a reklamácie

5.1 	Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu EPS počas trvania tohto zmluvného vzťahu zodpovedá poskytovateľ za riadny chod zariadenia EPS po vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky, štvrťročnej aj mesačnej kontroly, do času ďalšej dohodnutej prehliadky, alebo kontroly. Na všetky opravy a dodané náhradné diely poskytovateľ poskytuje 24-mesačnú záručnú lehotu. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania servisného listu oprávnenými zástupcami objednávateľa, osobami zodpovednými za EPS v  nemocnici.

5.2 	Poskytovateľ týmto prehlasuje, že preberá zodpovednosť a záruky za riadne zabezpečovanie kontrol a servisu zariadenia EPS iba v prípade, že žiadna iná právnická alebo fyzická osoba nebude do zariadenia zasahovať akýmkoľvek spôsobom.

5.3	Objednávateľ je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla porušením jeho povinností.

5.4	Poskytovateľ však nezodpovedá za škodu, ak porušenie jeho zodpovednosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni mu v plnení jeho povinností; ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a že by v čase jej vzniku túto prekážku predvídal. Pre účely tejto Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závisle od vôle zmluvných strán, ani ich nemôžu ovplyvniť, napríklad vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, mimoriadna situácia vyhlásenia vládou Slovenskej republiky a pod.

5.5	Poskytovateľ zodpovedá za to, že ním poskytované služby budú poskytované podľa podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode, ako aj v objednávke a v súlade s technickými normami vzťahujúcimi sa k predmetu rámcovej dohody platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii a právnymi predpismi, platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii.

5.6 	V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa na diele vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.

5.7 	Nárok na bezplatné odstránenie vady si objednávateľ uplatní u poskytovateľa písomnou formou bezodkladne po jej zistení, pričom v reklamácii vadu popíše. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na emailovú adresu poskytovateľa. Za deň doručenia reklamácie vady poskytovateľovi sa v prípade jej zasielania na emailovú adresu poskytovateľa považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie poskytovateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej lehoty odstrániť bezodkladne.

5.8 	Poskytnutie služieb a dodanie tovarov v súlade s touto Rámcovou dohodou a príslušnou objednávkou potvrdia oprávnení zástupcovia objednávateľa zodpovední za EPS v konkrétnej nemocnici podpísaním servisného listu. Predmet plnenia sa tým považuje za riadne a včas dodaný.

VI.

Osobitné ustanovenia

  - Poskytovateľ k Rámcovej dohode pri jej podpise predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Rámcovej dohody:

- originál/úradne overenú fotokópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti minimálne vo výške ceny za predmet rámcovej dohody s DPH, s platnosťou počas celého obdobia trvania uzavieranej Rámcovej dohody,

- zoznam obsahujúci údaje o všetkých známych subdodávateľoch (nevzťahuje sa na dodanie tovaru) v rozsahu navrhovaných subdodávateľov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať konkrétnemu subdodávateľovi, predmet subdodávky, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,

- originál/úradne overenú fotokópiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o verejnom obstarávaní za každého subdodávateľa. Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primeranie použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o verejnom obstarávaní - len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť.

  - Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí, že ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona  o verejnom obstarávaní, je objednávateľ oprávnený zakázať takémuto subdodávateľovi podieľať sa na poskytovaní služieb Rámcovej dohody.

  - Ak poskytovateľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí poskytovanie služieb inému subdodávateľovi (nevzťahuje sa na dodanie tovarov) než uviedol v zozname, ktorý tvorí prílohu tejto Rámcovej dohody, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím poskytovania služieb tvoriacich predmet Rámcovej dohody, a to najmenej tri pracovné dni vopred.

Poskytovateľ je povinný:

- vopred, minimálne tri pracovné dni pred prvým plánovaným využitím subdodávateľa, informovať objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach týkajúcich sa subdodávateľa, ako aj poskytnúť detailný popis každého subdodávateľa v rozsahu podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať konkrétnemu subdodávateľovi, predmet subdodávky, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia); pričom táto povinnosť platí len pre nových subdodávateľov;

- aktualizovať zoznam subdodávateľov (t.j. doplniť nových subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch, nevťahuje sa na dodanie tovarov) minimálne raz za rok a zaslať ho  v písomnej forme objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa vykonať aktualizáciu zoznamu subdodávateľov kedykoľvek počas platnosti tejto Rámcovej dohody. Ak poskytovateľ nezašle aktualizáciu zoznamu minimálne raz za rok platnosti tejto Rámcovej dohody platí, že nedošlo k zmenám v poslednom zozname subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname subdodávateľov zodpovedá poskytovateľ; ak preukazoval poskytovateľ v procese verejného obstarávania splnenie podmienok účasti pôvodným subdodávateľom, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka (teda nový subdodávateľ), spĺňať identické podmienky účasti, ako pôvodný subdodávateľ.

- zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy.

VII.
Zánik zmluvy

  - Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká úplným splnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy obom zmluvným stranám. Táto zmluva môže okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich zaniknúť aj:

- písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy a vysporiadaní vzájomných vzťahov ku dňu uvedenému v tejto dohode,

- zánikom poskytovateľa alebo objednávateľa bez právneho nástupcu,

- písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,

- písomným odstúpením od tejto zmluvy. Odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

  - Pre účely tejto zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje za podstatné v prípade ak:

- také porušenie táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy za podstatné porušenie vyslovene označujú, alebo

- ak zmluvná strana porušujúca túto zmluvu v čase uzavretia tejto zmluvy vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy pri takom porušení zmluvy.

  - Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- objednávateľ  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom,

- je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny podľa tejto zmluvy o viac ako 90 dní,

- z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení Obchodného zákonníka.

  - Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- poskytovateľ  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom,

- poskytovateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a toto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej kupujúcim na nápravu,

- poskytovateľ nepostupuje pri dodaní tovaru v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy, alebo ak pri dodaní predmetu zmluvy nepostupuje v súlade s bezpečnostnými, technickými a inými prevádzkovými predpismi a smernicami objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ riadne, včas a preukázateľne oboznámil,

- je poskytovateľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. V. bodu 1 tejto zmluvy o viac ako 30 dní, bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku zavinenia objednávateľa alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť,

- ponuka predávajúceho predložená vo verejnom obstarávaní bola objednávateľom vyhodnotená ako úspešná v dôsledku preukázateľne vykonaných machinácií a podvodných postupov poskytovateľa,

- poskytovateľ postúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je zriaďovateľom objednávateľa,

- sa preukáže, že poskytovateľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- bol na majetok poskytovateľ vyhlásený konkurz, bolo proti poskytovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti poskytovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené,

- je poskytovateľ v likvidácii,

- poskytovateľ opakovane (minimálne dvakrát) porušil akúkoľvek, tú istú zmluvnú povinnosť podľa tejto zmluvy, neuvedenú výslovne v tomto bode zmluvy,

- okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovateľ trvajú viac ako 60 dní,

- dôjde k výmazu poskytovateľ ako partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora počas platnosti tejto zmluvy,

- je poskytovateľ, ktorý je partnerom verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo z ustanovení Obchodného zákonníka.

  - Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia od tejto zmluvy, inak je neplatné.

  - Objednávateľ po odstúpení od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy potvrdí cenu poskytovateľovi riadne dodaných služieb podľa tejto zmluvy, ktoré bolo objednávateľom prevzaté.

  - Poskytovateľ je v nadväznosti na odstúpenie od tejto zmluvy povinný poskytnúť objednávateľovi maximálnu možnú súčinnosť za účelom výkonu práv a povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy, najmä predložiť objednávateľovi všetky podklady a informácie slúžiace na vyúčtovanie skutočne poskytnutého plnenia podľa tejto zmluvy.

  - Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý:

- nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy,

- nárok na náhradu škody v zmysle tejto zmluvy,

- povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy,

- zodpovednosť poskytovateľa za vady tovaru podľa tejto zmluvy.

7.9 	Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká záväzok poskytovateľ dodať službu alebo jej zvyšnú časť. Plnenia, ktoré boli zmluvnými stranami riadne poskytnuté ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany nevracajú. Vysporiadanie ostatných vzťahov, ktoré na základe tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami vznikli, bude predmetom osobitnej dohody.

.VIII.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1 	Objednávateľ má nárok uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %  z ceny nedodanej služby za každý aj začatý deň omeškania, ak je v omeškaní s vykonaním ročnej odbornej prehliadky, odbornej skúšky, štvrťročnej a mesačnej kontroly, opravy alebo servisného zásahu v rozsahu dohodnutom v čl. II.

  - Poskytovateľ má nárok uplatniť si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry.

  - Uplatnením nároku objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty poskytovateľom nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti poskytovateľom.

  - Objednávateľ má nárok na náhradu škody poskytovateľom v rozsahu presahujúcom výšku objednávateľom uplatnenej a poskytovateľom zaplatenej zmluvnej pokuty.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v lehote splatnosti do 30 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľom poskytovateľovi na jej zaplatenie, a to bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa. Uhradením zmluvnej pokuty poskytovateľovi nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku uplatnenej a zaplatenej zmluvnej pokuty.

  - Rozhodnutie zmluvnej strany požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od druhej zmluvnej strany oznámi oprávnená zmluvná strana povinnej zmluvnej strane písomne na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pričom následne vystaví oprávnená zmluvná strana povinnej zmluvnej strane faktúru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadne a včasné plnenie podľa tejto zmluvy.

IX.
Povinnosti zmluvných strán a podmienky servisných služieb

9.1 	Objednávateľ upovedomí poskytovateľa o každej technickej poruche, ktorá by mohla ovplyvniť funkciu zariadenia EPS.

9.2 	Náhradné diely pre opravu a servisné práce počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zabezpečuje poskytovateľ.

9.3	Poskytovateľ je povinný pri výmene alebo demontáži jednotlivých komponentov systému na vlastné náklady zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.4	Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plnenie dohodnuté v čl. II tejto rámcovej dohody vlastnými odbornými kapacitami resp. odbornými kapacitami subdodávateľa, ktorý musí spĺňať osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Ak poskytovateľ vykoná zmeny v osobe/ách, ktoré predstavujú kľúčové odborné kapacity a ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti v predmetnom verejnom obstarávaní, musí tento nový kľúčový odborník spĺňať pôvodné podmienky účasti, čo je poskytovateľ povinný čo najskôr objednávateľovi aj preukázať.

9.5	Poskytovateľ a jeho subdodávatelia prehlasujú, že sú držiteľmi všetkých certifikátov, osvedčení a oprávnení požadovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky a výrobcami predmetných zariadení pre ich montáž, kontroly a odborné skúšky, resp. že zabezpečí výkon predmetu tejto rámcovej dohody osobami s príslušnými oprávneniami.

9.6	Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Poskytovateľa v rozpore s týmto ustanovením, je - podľa § 39 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - neplatný.

9.7 	Nástup na vykonanie ročnej, štvrťročnej a mesačnej kontroly zariadenia EPS poskytovateľ začne v termínoch vopred oznámených a dohodnutých s osobou zodpovednou za zariadenie EPS (objednávateľom).

9.8 	Objednávateľ zabezpečí prevádzkovanie EPS v zmysle § 13 a 14 Vyhl. 726/2002 Z. z. a § 13 ods. 4 Vyhl. 121/2002, vedenie sprievodnej dokumentácie EPS v zmysle § 13 ods. 4 Vyhl. 726/2002 a § 13 ods. 5 Vyhl. 121/2002. Poskytovateľ je povinný poskytnúť k uvedenému všetku potrebnú súčinnosť vrátane bezodplatného zaškolenia osôb prevádzkovateľa poverených výkonom obsluhy, výkonom denných a prípadne mesačných kontrol zariadenia EPS.

9.9	Objednávateľ zabezpečí pre osoby poverené poskytovaním služby poskytovateľom vstup do príslušných priestorov, kde je nainštalované zariadenie EPS.

9.10 	Objednávateľ poskytne poskytovateľovi počas obdobia vykonávania prehliadky, kontroly alebo ďalších služieb platnú projektovú dokumentáciu a záznamovú knihu zariadenia EPS.

9.11	Poskytovateľ vyhlasuje, že:

▪	rozumie funkcii jednotlivých častí systémov EPS používaných v objektoch Univerzitnej nemocnice Bratislava a bol s nimi objednávateľom riadne oboznámený;

▪	vie používať jednotlivé prvky EPS, s ktorými bol objednávateľom riadne oboznámený samostatne, a aj ako súborom;

▪	je schopný zabezpečiť výkon poskytovania služieb v termínoch a rozsahu stanovenom príslušnými predpismi;

▪	bude realizovať služby výlučne vlastnými prostriedkami a pomôckami;

▪	pri poskytovaní služieb podľa tejto rámcovej dohody bude dodržiavať všetky príslušné právne normy, a to najmä právne predpisy v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, v oblasti životného prostredia, príslušné technologické postupy a bezpečné pracovné postupy;

▪	bude realizovať služby plne v súlade so zákonným oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak poskytovateľa, ako aj jeho jednotlivých zamestnancov,  dodávateľov a subdodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nepoverí svojich zamestnancov, dodávateľov a ani subdodávateľov prácou, na ktorú nie sú spôsobilí a/alebo na ňu nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou SR;

▪	bude pri poskytovaní služieb vyplývajúcom z tejto rámcovej dohody dodržiavať zákaz fajčenia a konzumácie alkoholických nápojov.

9.12	Objednávateľ je povinný za služby poskytnuté riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

9.13	Ak poskytovateľ zistí, že je potrebné poskytovať služby, dodať tovary nad rámec jemu doručenej objednávky, je pred poskytnutím takýchto služieb a tovarov povinný upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a zaslať mu na schválenie dodatočný rozpis služieb a tovarov, s odôvodnením potreby ich poskytnutia, dodania. Pokračovať v poskytovaní služieb a/alebo dodávaní tovarov môže poskytovateľ až po schválení týchto služieb a tovarov objednávateľom.

X.

Zodpovednosť za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

  - Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy za podmienok uvedených v zmluve. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

  - Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej zmluvnej strane, ak povinná zmluvná strana preukáže, že k porušeniu jej povinnosti došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

  - Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú napr. štrajk, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, a pod.. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

  - Oprávnená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti povinnej zmluvnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, porušením povinností oprávnenou zmluvnou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola oprávnená zmluvná strana povinná.

  - Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej povinnosti, ako aj o dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

  - Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody spôsobila, musí nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri zmiernení jej následkov.

XI.

Osobitné ustanovenia

  - Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje, že

- nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, a to počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po jeho ukončení,

- informácie a podklady poskytnuté poskytovateľovi za účelom plnenia tejto zmluvy objednávateľom nepoužije na iný účel ako je plnenie  tejto zmluvy,

- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Táto povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

  - Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v písomnej forme na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane na tento účel. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

- v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa doručením na adresu zmluvnej strany uvedenej v čl. I. tejto zmluvy a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke,

- v prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť doručovanú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú  dňom jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

XII.

Subdodávky

  - Poskytovateľ môže zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

  - Poskytovateľ je povinný oboznámiť všetkých svojich subdodávateľov s podmienkami plnenia tejto zmluvy a zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľmi predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany subdodávateľov predávajúceho tak, ako keby ich plnil sám.

  - Poskytovateľ vyhlasuje, že subdodávatelia poskytovateľa uvedení v Prílohe č. 2 tejto zmluvy majú spôsobilosť pre riadne plnenie predmetu zmluvy a v súlade s § 41 ods. 1 písm.b) zákona spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

  - Poskytovateľ je oprávnený plniť predmet zmluvy len prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a/alebo aj  prostredníctvom subdodávateľov, ktorými nahradí alebo doplní zoznam v prílohe č. 2 za podmienok uvedených v tejto zmluve.

  - V prípade, ak bude poskytovateľ plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaní, a to počas celého trvania tejto zmluvy

  - V prípade akejkoľvek zmeny akýchkoľvek údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný písomne informovať o danej zmene objednávateľa najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, spolu s predložením návrhu aktualizovanej Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Zmeny v Prílohe č. 2 tejto zmluvy je možné uskutočniť vykonaním zmeny v ich obsahu vypracovaním aktualizácie Prílohy č. 3 bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

  - Poskytovateľ je oprávnený s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy za nového subdodávateľa, navýšenie podielu subdodávok subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa do plnenia predmetu zmluvy.

  - Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má zabezpečiť. Poskytovateľ bezdôvodne neodoprie udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa. V prípade, ak poskytovateľ preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novonavrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú podmienku účasti.

  - Akákoľvek zmena v osobe subdodávateľa počas trvania zmluvy nadobúda účinnosť až momentom schválenia aktualizovanej Prílohy č. 2 objednávateľom. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k aktualizovanej prílohe č. 2 zmluvy do troch pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa podľa tohto bodu.

  - V prípade zmeny subdodávateľa podľa tohto článku zmluvy, je poskytovateľ povinný najneskôr päť pracovných dní pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledujúce informácie a predložiť nasledujúce dokumenty:

- podiel plnenia, ktorý má poskytovateľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi, vrátane označenia predmetu subdodávok, ktoré má subdodávateľ vykonať,

- identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,

- dôkazy preukazujúce skutočnosť, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne ďalšie podmienky účasti, v prípade, ak poskytovateľ preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primerane použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

XII.
Záverečné ustanovenia

13.1 	Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu, na ktorý bola uzatvorená, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Platnosť nadobúda dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorému podlieha v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

13.2 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto rámcovej dohody sa riadia ustanoveniami tejto rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto rámcovej dohody prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že táto rámcová dohoda nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

  - Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zmeny v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zmeny v Prílohe č. 3 tejto zmluvy je možné uskutočniť vykonaním zmeny v jej obsahu vypracovaním aktualizácie Prílohy č. 3 bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Povinnosť podľa prvej vety tohto bodu zmluvy sa netýka zmeny osôb určených zmluvnými stranami pre komunikáciu vo veciach odovzdania a prevzatia tovaru a uplatňovania a prijímania reklamácie vád tovaru, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

  - Kontaktnou osobou objednávateľa pre zasielanie cenových ponúk súvisiacich s opravou alebo servisom EPS:

Ing. Katarína Marunová	e-mail: katarina.marunova@unb.sk	telefón: +421 905 609 867

Eva Kráľovičová	e-mail: eva.kralovicova@unb.sk	telefón: +421 905 583 541

Zároveň budú odsúhlasovať potvrdené výkazy o vykonaných činnostiach pre nemocnicu.

Osoby zodpovedné za EPS, ktoré budú potvrdzovať výkazy v Nemocnici Ružinov:*

Viera Nagyová	e- mail: dispecing@ru.unb.sk	telefón: 0915 - 968 081

Martin Mosin		e- mail: dispecing@ru.unb.sk	telefón: 0915 - 968 081

Osoby zodpovedné za EPS, ktoré budú potvrdzovať výkazy v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda:*

Jozef Drobec		e- mail: drobec@pe.unb.sk	telefón: 0915 - 968 094

Osoby zodpovedné za EPS, ktoré budú potvrdzovať výkazy v Nemocnici akad. L. Dérera:*

Vladimír Schmidt	e- mail: elektroudrzba@kr.unb.sk     telefón: 0905 - 691 026

Osoby zodpovedné za EPS, ktoré budú potvrdzovať výkazy v ŠGN podunajské Biskupice:*

Dezider Bartalosz	telefón: 0918 - 379 710

Jaroslav Dian			telefón: 0908 - 437 823

(* Nehodiace sa vymazať)

  - Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a akvizície zmluvy v osobe ..........

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

  - Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a poskytovateľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

  - Ochrana osobných údajov: Poskytovateľ týmto berie na vedomie a zaväzuje sa, že bol riadne informovaný v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o tom, že objednávateľ ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje poskytovateľa v rozsahu tejto Rámcovej dohody za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, ako aj realizácie plnenia vyplývajúceho z tejto Rámcovej dohody v informačnom systéme, v ktorom sa evidujú informácie týkajúce sa plnenia Rámcovej dohody. Súhlas so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby sa nevyžaduje, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú bez súhlasu; právny základ, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov je v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona  o ochrane OÚ zmluva. Osobné údaje udelené na základe tejto Rámcovej dohody môžu byť poskytnuté tretím stranám (napr. súdom SR, exekútorovi, daňovému úradu, NKÚ). Zároveň dotknutá osoba vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom riadne poučená o právach dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, najmä o svojom práve kedykoľvek vyžadovať likvidáciu alebo opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, požadovať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracovávané  a podobne.

Prílohy:

Príloha č. 1	Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 Špecifikácia a cena - Vyplnená Príloha č. 2 časti B. Opis predmetu zákazky:	Špecifikácia a cena: Nemocnica Ružinov, vyplnená príloha č.3 časti B. Opis predmetu zákazky Špecifikácia a cena: Nem. sv. Cyrila a Metoda, vyplnená príloha č. 4 časti B. Opis predmetu zákazky Špecifikácia a cena: Nemocnica akad. L. Dérera, vyplnená príloha č. 5 časti B. Opis predmetu zákazky: Špecifikácia a cena: ŠGN Podunajské Biskupice /* (*/ nehodiace sa škrtnúť)

Príloha č. 3	Cenník náhradných dielcov poskytovateľa

Príloha č. 4	Doklad preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti poskytovateľa

Príloha č. 5	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Za poskytovateľa:					Za objednávateľa:

V ....................................................			V Bratislave ...................................

Ing. Roland Schaller

_____________________________			___________________________________

Riaditeľ UNB

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

- Opis predmetu obstarávania:

1.1 	Predmetom zákazky je:

1.1.1	zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky Elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“):

•	ročnej kontroly

•	štvrťročnej kontroly

•	a mesačnej kontroly EPS

v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

1.1.2	odstraňovanie nedostatkov a chýb zistených počas pravidelných kontrol, nahlásených technických porúch, dodávky náhradných dielov a materiálov súvisiacich s odstraňovaním porúch

1.1.3	servisné práce súvisiace s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS pri rekonštrukčných prácach v priestoroch, kde je EPS inštalovaná

1.1.4	dodávka náhradných dielov súvisiacich s plnením bodov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 tejto Špecifikácie

1.1.5	ekologická likvidácia demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov pri prácach súvisiacich s plnením bodov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 tejto Špecifikácie.

1.1.6	Uvádzané názvy „kontrola“ a „odborná prehliadka a skúška“ zariadenia sú ekvivalentné, pretože v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z. z. sa na EPS vykonáva ročná, štvrťročná a mesačná kontrola, a v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. odborná prehliadka a skúška zariadenia.

1.2 	Časť rozdeleného predmetu zákazky:*

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov*

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda*

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera*

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice*

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, viac alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky.

(* Nehodiace sa vymazať)

1.2.1	Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov*

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• SCHRACK Seconect Integral SK
• 2 ks ústredňa EPS BMZ Integral SK
• 1 ks ovládací panel ICP – interný + tlačiareň
• 27 ks tepelný hlásič
• 1 123 ks opticko-dymový hlásič
• 15 ks EX hlásiče
• 114 ks tlačidlový hlásič

1.2.2	Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda*

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• EPS Lites MHU103
• ústredne: 9 ks + 1 hlavná
• EPS Lites MHU 115 A-128 s integrovanou multiadresnou jednotkou MHY-416 K24
• ústredne: 1 ks + 2 ks EN54 napájací zdroj + tablo obsluhy
• 367 ks automatické hlásiče
• 194 ks tlačidlové hlásiče
• 196 ks paralelná signalizácia stavu automatického hlásiča

1.2.3	Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera*

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• magnetická rezonancia - EPS SIEMENS, CERBERUS
• 1 ks ústredňa FC10
• 21 ks automatický hlásič DO1101A
• 2 ks tlačidlový hlásič

1.2.4	Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice*

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly) a štvrťročnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• Pavilón F a Pavilón D
• EPS ESSER 8000C
• 1 ks ESSER 8000C (ústredňa EPS)
• 2 ks BIG Bat (akumulátor 12V, 12,0 Ah)
• 23 ks ESSER PAM 2D (automatický opticko-dymový hlásič)
• 7 ks ESSER PAM (manuálny tlačidlový hlásič)

(* Nehodiace sa vymazať)

- Druhy kontroly a ich počet:

2.1	Ročné, štvrťročné a mesačné termíny prehliadok EPS a ich rozsah sú stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

|  | Požadovaný počet kontrol na 24 mesiacov |
| --- | --- |
| Druh kontroly | 1. ČASŤ: NEMOCNICA RUŽINOV | 2. ČASŤ: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA | 3. ČASŤ: NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA | 4. ČASŤ: ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE |
| Ročná kontrola EPS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Štvrťročná kontrola EPS vrátane mesačnej kontroly | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mesačná kontrola EPS | 16 | 16 | 16 | 0 |
| POČET KONTROL SPOLU: | 24 | 24 | 24 | 8 |

- Opravy a servis

3.1	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstraňovať nedostatky a závady zariadenia EPS, ktoré zistí pri ročnej a štvrťročnej kontrole. Predmetné činnosti vykonáva poskytovateľ na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania opravy najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.

3.2	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať servis zariadenia EPS, súvisiaci s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania servisu najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.

3.3.	Maximálny plánovaný počet hodín opráv a servisu za celé 24-mesačné obdobie trvania Rámcovej dohody je stanovený na základe skutočne vykonaných opráv v rokoch 2018 a 2019:

|  | Maximálny plánovaný počet hodín na 24 mesiacov (nemusí byť vyčerpaný) |
| --- | --- |
| Položka | 1. ČASŤ: NEMOCNICA RUŽINOV | 2. ČASŤ: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA | 3. ČASŤ: NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA (KRAMÁRE) | 4. ČASŤ: ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE |
| Požadovaný počet hodín súvisiacich s opravou EPS | 175 | 60 | 16 | 20 |
| Požadovaný počet hodín súvisiacich so servisom EPS | 140 | 80 | 16 | 24 |
| Celkový maximálny požadovaný počet hodín súvisiacich s opravou aj so servisom EPS | 315 | 140 | 32 | 44 |

3.4	Bod 3.3 stanovuje maximálny počet hodín servisu a opráv v zmluvnom období. V Prílohe č. 8 Súťažných podkladov KALKULÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY je pri každej jej časti uvedený odhad druhov a počtu náhradných dielov, ktorých zloženie a predpokladané množstvo na 24 mesiacov bolo určené na základe skutočných potrieb v rokoch 2018 a 2019. Použité môžu byť aj také náhradné diely, ktoré v kalkulácii príslušnej časti zákazky nie sú uvedené.

- Osobitné požiadavky obstarávateľa na plnenie:

4.1	Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, minimálne v uvedenej špecifikácii, vrátane dopravy, vyloženia tovaru a materiálu na miesto určenia, kontrol a montáže. Ak sa v opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru či systému nachádzajú technické požiadavky, určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo spôsob výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorý pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek verejného obstarávateľa bude slúžiť rovnakému účelu, bude schválený výrobcom príslušného zariadenia  a bude plne začleniteľný do existujúceho systému a 100%-ne funkčný v ňom.

Príloha č. 2 Rámcovej dohody

Špecifikácia a cena

Príloha č. 2 Špecifikácia a cena - Vyplnená Príloha č. 2 časti B. Opis predmetu zákazky:	Špecifikácia a cena: Nemocnica Ružinov, vyplnená príloha č.3 časti B. Opis predmetu zákazky Špecifikácia a cena: Nem. sv. Cyrila a Metoda, vyplnená príloha č. 4 časti B. Opis predmetu zákazky Špecifikácia a cena: Nemocnica akad. L. Dérera, vyplnená príloha č. 5 časti B. Opis predmetu zákazky: Špecifikácia a cena: ŠGN Podunajské Biskupice /* (*/ nehodiace sa škrtnúť)

Príloha č. 3 Rámcovej dohody

Cenník náhradných dielcov poskytovateľa

Príloha č. 4 Rámcovej dohody

Doklad preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti poskytovateľa

Príloha č. 5 Rámcovej dohody

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok - ak najmenej 50 % z hodnoty plnenia podľa ponuky uchádzača, bude uchádzač zabezpečovať subdodávateľom alebo subdodávateľmi)

|  | Subdodávateľ ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

ČASŤ D

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33, § 34 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Uchádzač musí vo verejnej súťaži spĺňať nasledovné podmienky účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií podľa § 32 ods. 2 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže:

  - Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:

a) 	písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,

b) 	písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c) 	písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

d) 	písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

e) 	písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) 	písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

  - Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom - JED podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

  - Doklady, ktoré nie sú vydávané v elektronickej forme, je možné pri elektronickej forme komunikácie predložiť len ako skeny originálnych dokumentov vydaných listinne.

  - Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet plnenia zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

  - Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

  - Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

  - Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Vyžaduje sa predloženie scanu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (v prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originály týchto dokladov).

  - Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

- S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, predkladá uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo forme skenu dokumentu/ov výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe a to v súlade s § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ okrem informačných systémov uvedených v predošlej vete nemá v čase vyhlásenia verejného obstarávania zabezpečený prístup do príslušných informačných systémov verejnej správy z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, splnenie ostatných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje uchádzač spôsobom uvedeným vyššie.

Odôvodnenie požiadavky

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia a majetkovej účasti v súlade s platnou legislatívou.

- Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona.

Nevyžaduje sa.

- Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými  preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky  a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa zúčastňuje verejnej súťaže:

3.1.	Podľa § 34 zákona ods. 1 písm.. b) zákona – zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, pričom podľa § 40 ods. 5 písm. a) zákona je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme Evidencie referencií ÚVO, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v eurách bez DPH a registračné číslo tejto referencie, a tiež súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v eurách bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO – Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač zoznamom poskytnutých služieb preukáže minimálne jednou zmluvou, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval na území SR alebo EÚ služby rovnakého charakteru, ako je predmet tejto zákazky.

Uvedená podmienka sa vzťahuje ak uchádzač predkladá ponuku na jednu časť rozdeleného predmetu zákazky alebo na všetky časti.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.

  - Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže svoju odbornú spôsobilosť predložením platného osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov, ktorí budú práce vykonávať, podľa § 11c Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, § 15 pre výkon činnosti: opravy, inštalácia, kontroly (výkon mesačných, štvrťročných a ročných kontrol) EPS, pre ústredne typu - podľa príslušnej časti zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku – SCHRACK Seconect Integral SK; LITES MHU 103 a MHU 115 A-128 vo verzii s integrovanou multiadresnu jednotkou MHY-416-K24; EPS SIEMENS, CERBERUS; EPS ESSER 8000C alebo s ekvivalentným oprávnením.

Ak uchádzač predloží ekvivalentné oprávnenie, jeho ekvivalentnosť musí jednoznačne preukázať dokladom o ekvivalentnosti, vydaným výrobcom vyššie menovaného systému EPS pre tú časť zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú zamestnancami s príslušnou odbornou kvalifikáciou a spôsobilosťou poskytovania služieb najvyššej kvality.

  - Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

  - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

- Spoločné ustanovenia

  - Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3 zákona. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem dokladu, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ak ide o finančné a ekonomické postavenie.

  - Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

  - Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania písomne vyžiadať od uchádzača doklady, ktoré predbežne nahradil predložením čestným vyhlásením na preukázanie splnenia podmienok účasti. Uchádzač doručí doklady do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

  - Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

- neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

- spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

- poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.

  - Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED musí obsahovať informácie podľa bodu 4.2 aj o tejto osobe.

  - Z uchádzačom predloženého JED musí byť jednoznačne zrejmé, že svojím rozsahom, obsahom aj spôsobom preukazuje, že uchádzač ku dňu predkladania ponúk spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom uvedené v oznámení použitom ako výzva na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) a v súťažných podkladoch a je schopný túto skutočnosť preukázať, pričom doklady, ktoré predbežne nahradil predložením JED preukazujúce splnenie podmienok účasti, predloží verejnému obstarávateľovi na základe písomného vyžiadania. Uchádzač doručí doklady do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

  - Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

  - Verejný obstarávateľ nebude vyžadovať predloženie dokladu alebo dokladov od uchádzača, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.

ČASŤ E

Kritériá na hodnotenie ponúk a SPôSOB

ich uplatnenia

- Jediným kritériom výberu najvhodnejšej ponuky je v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR bez  DPH.

- Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade s § 53 ods. 8 zákona vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, výhradne len podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladov a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch, pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť.

- Poradie ponúk sa stanoví na základe ceny za dodanie predmetu zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou.

- Uchádzač vyplní v systéme JOSEPHINE svoj „Hodnotiaci formulár“ na vyhodnotenie návrhu na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk uvedený v časti F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, týchto  súťažných podkladov, zvlášť pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky.. Pri vyplňovaní svojho „Hodnotiaceho formulára“ v systéme JOSEPHINE budú uchádzači vypĺňať jednotkové ceny za jednotlivé služby a tovary v danej časti rozdeleného predmetu zákazky, v štruktúre: cena bez DPH, (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH - Kritérium hodnotenia (EUR)“). Pričom musí platiť, že uvedený údaj týkajúci sa kritéria musí byť zhodný v ponuke a v kúpnej zmluve.

- Hodnotiace kritérium a spôsob vyhodnotenia:

Cena za predmet zákazky – cena v EUR bez DPH				   100 %

hodnotí sa cena spolu za príslušnú časť rozdeleného predmetu zákazky „Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici (podľa časti rozdeleného predmetu zákazky)“– ako cena ponuková vyjadrená v EUR bez DPH (porovnávací parameter – najnižšia cena v EUR bez DPH).

- Úspešnou ponukou bude ponuka, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk, ktorej cena za príslušnú časť rozdeleného predmetu zákazky je najnižšia, pri splnení všetkých požiadaviek kladených na predmet zákazky.

- Všetky hodnoty, medzivýpočty a konečné výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta

ČASŤ F

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzača (meno, názov): 	.........................................................

Sídlo (adresa): 		.........................................................

.........................................................

Poznámka: Uchádzač vyplní žlto vyznačené polia a hrubo orámované časti !!!

Pri nedostatku miesta použite čistý papier.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Uchádzač doplní cenu len pre tú časť rozdeleného predmetu zákazky na ktorú predkladá ponuku – ostatné vyškrtne.

### Cena za predmet zákazky 100 %

| Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov, Cena spolu v EUR bez DPH Hodnotenie 100 % |  |
| --- | --- |
| Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Cena spolu v EUR bez DPH Hodnotenie 100 % |  |
| Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera Cena spolu v EUR bez DP Hodnotenie 100 % |  |
| Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice Cena spolu v EUR bez DP Hodnotenie 100 %. |  |

Súčasťou návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je ocenená príloha/prílohy k časti B. Opis predmetu zákazky – Špecifikácia a cena, príslušnej/príslušných časti/častí rozdeleného predmetu zákazky, na ktorú/ktoré uchádzač predkladá ponuku..

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI (resp. VEDÚCOM ČLENOVI SKUPINY)

| Názov: |  |
| --- | --- |
| Sídlo (ulica, PSČ, mesto, štát): |  |
| Štatutárny orgán: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Peňažný ústav: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IBAN: |  |
| SWIFT: |  |
| Zápis v OR SR (ŽR SR a pod.): |  |

2. KONTAKTNÁ OSOBA UCHÁDZAČA PRE ÚČELY VEREJNÉHO BSTARÁVANIA:

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Funkcia: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |

3. ĎALŠIE ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI

| Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik: | ☐ áno ☐ nie |
| --- | --- |
| Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ: | ☐ áno ☐ nie |
| Mikropodniky | zamestnávajú menej než 10 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR |
| Malé podniky | zamestnávajú menej ako 50 osôb a ich ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR |
| Stredné podniky | nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a zamestnávajú menej ako 250 osôb a ich ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR. |

4.	Verejného obstarávania sa zúčastňuje:

☐ uchádzač
☐ uchádzač ako skupina dodávateľov

4.1 Ak ide o skupinu dodávateľov:

| a) názov skupiny dodávateľov |  |
| --- | --- |
| b) celkový počet členov skupiny: |  |
| c) zoznam členov skupiny : |  |
| P. č. | Názov | Adresa | IČO |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Ak sú viac, než traja členovia skupiny, ďalší riadok tabuľky pridať.

4.2	Údaje o kontaktnej osobe oprávnenej zastupovať uchádzača alebo skupinu dodávateľov:

| Titul: |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Funkcia: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |

4.3 Kontaktná osoba je oprávnená zastupovať uchádzača (alebo skupinu dodávateľov) na základe:

☐	dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky
☐	splnomocnenia

5.	Údaje o subdodávateľoch

☐	Uchádzač nebude pri realizácii predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

☐	Uchádzač má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena4):

| Názov, sídlo (ulica, PSČ, mesto, štát) a IČO subdodávateľa | Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v eurách bez DPH alebo % |
| --- | --- | --- | --- |

Ak sú viac, než traja subdodávatelia, ďalší riadok tabuľky pridať.

6.	Uchádzač ako platca DPH

6.1	Informácie o DPH

☐	uchádzač je platcom DPH

☐	uchádzač nie je platcom DPH

6.2	Informácie o DPH - uchádzač z EÚ mimo SR

Ako uchádzač sme zdaniteľná osoba členského štátu EÚ so sídlom mimo SR. DPH platnú vo svojej domovskej krajine si z dôvodu oslobodenia plnenia do iného členského štátu uplatňovať vo svojej domovskej krajine:

☐	budeme
☐	nebudeme
☐	netýka sa nás

| Dátum: |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača: |  |
| Podpis oprávnenej osoby uchádzača: |  |

Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z Obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný, alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny.

Príloha č.2 k súťažným podkladom

VYHLÁSENIE

Obchodné meno ................................................................................................... IČO: ................

zastúpená ............................................................. týmto

čestne vyhlasuje, že:

    - súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky, v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy;

    - ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;

- 	súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa

*a) bez obmedzenia

*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné

- 	že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí verejným obstarávateľom

*a) súhlasím bez obmedzenia

*b) súhlasím s obmedzením častí: ................................

*c) nesúhlasím

V ........................................ dňa

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis .................................................

Poznámka: *Uchádzač zreteľne označí uplatnené písmeno, v prípade zverejnenia obsahu ponuky s obmedzením presne označí dôverné miesta svojej ponuky

Príloha č.3 k súťažným podkladom

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

...................................   (doplniť názov uchádzača), zastúpený   ..............................(doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom

vo Vestníku verejného obstarávania číslo ......... /2021 zo dňa 	 2021 pod číslom:  ....................................,

týmto

čestne vyhlasujem,

že ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní:

- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo, ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní,

- oboznámil som sa s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.

V	 dňa

Podpis:

(vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č.4 k súťažným podkladom

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Titul, meno a priezvisko:

narod.:

Adresa trvalého pobytu:

Dole podpísaná/podpísaný ...........................................................................................

udeľujem týmto

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.") Univerzitnej nemocnici Bratislava, ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)“

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 18/2018 Z. z.

V ............................ dňa ............................

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis: ..................................................