Výzva k podání nabídky

Spisová značka: OOP19653/2021/462

Číslo jednací: OOP100109/21/462

1. **Zadavatel:** **Město Kyjov**

Masarykovo náměstí 30/1

697 01 Kyjov

IČ: 00285030

DIČ: CZ00285030

**Zastoupený:** Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města

1. **Název zakázky**:

**„Výměna plynového kotle v budově zázemí fotbalového hřiště na ul. Mlýnská“**

**Druh zadávacího řízení:** veřejná zakázka malého rozsahu

**Druh zakázky**: veřejná zakázka na dodávku

1. **Předmět zakázky:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž stávajícího plynového závěsného turbo kotle THERM 12 o výkonu 20 kW, který je napojen na teplovodní soustavu s tepelným spádem 75/60°C a jeho výměna za nový agregát (dodávka, montáž a uvedení do provozu).

Stávající stav a návrh řešení je popsán v záměru na výměnu plynového kotle (příloha č. 1 této Výzvy), který vypracoval František Jelínek, Vlkoš 140, 696 41 Vlkoš, IČO 46300830.

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

CPV 39721410-9 Plynová zařízení

45331110-0 Instalace a montáž kotlů

1. **Doba a místo plnění zakázky**:

Termín plnění: 12 / 2021

Místo plnění veřejné zakázky: Mlýnská 2367/10, 697 01 Kyjov

1. **Prohlídka místa plnění**:

Zadavatel umožní všem dodavatelům (účastníkům) prohlídku místa plnění. Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění je pan Roman Klimeš, tel.: +420 724 055 317. Zadavatel doporučuje se na prohlídku místa plnění u pana Klimeše předem nahlásit.

1. **Hodnotící kritérium:** nejnižší nabídková cena (100 %).
2. **Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií**:

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě **nejnižší nabídkové ceny včetně DPH**. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle ceny uvedené ve sloupci „Jednotková cena včetně DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE. Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, za celý předmět plnění veřejné zakázky, uvedenou ve sloupci „Jednotková cena včetně DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE.

1. **Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče**
   1. **Základní způsobilost**

Ke splnění podmínek základní způsobilosti zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této Výzvy.

* 1. **Profesní způsobilost**

Dodavatel musí prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů následovně:

* Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč (dodavatel) výpisem z  obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence (např. živnostenského listu či výpisu z živnostenského rejstříku) přičemž obsah předmětu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
  + - * *Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace.*

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

* 1. **Technická kvalifikace**

K prokázání splnění technické kvalifikace požaduje zadavatel seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, tzn. alespoň tři referenční zakázky. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí řádně ukončená zakázka spočívající v dodávce a výměně plynového kotle, přičemž finanční objem prací činil minimálně 50 000 Kč bez DPH u každé z referenčních zakázek.

Seznam významných zakázek může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam významných zakázek musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze č. 2 této Výzvy vymezil.

1. **Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:**

Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na webové aplikaci JOSEPHINE a na webových stránkách města Kyjova. Listinná forma zadávací dokumentace nebude poskytnuta.

Adresy domén:

<https://josephine.proebiz.com>

<https://mestokyjov.cz/verejne-zakazky/ds-1277/p1=31956>

1. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:**

Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a náležitosti v následujícím pořadí:

1. Řádné identifikační údaje účastníka.
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran a kapitol nabídky, včetně seznamu příloh a informace o celkovém počtu listů nabídky.
3. Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů dle odst.  č.  7 této Výzvy.

Požadované dokumenty musí být do prostředí systému JOSEPHINE vloženy formou prostých čitelně naskenovaných příloh, v obecně rozšířených a dostupných formátů (zejm. PDF, MS Word, MS Excel). Zadavatel doporučuje, aby dodavatel soubory před odesláním nabídky zkontroloval, že soubory nejsou poškozeny, a vložené nabídky odpovídajícím způsobem pojmenoval, případně zkomprimoval do formátu ZIP (příp. RAR). Je na vůli dodavatele, zda v nabídce předloží požadované doklady jako originály, úředně ověřené kopie (konverze dokumentů) nebo jako prosté kopie.

1. **Lhůta pro podání nabídky, zadávací lhůta**:

Lhůta pro podání nabídek končí: **08. 11. 2021, 10:00:00 hodin**

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí **60** kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

1. **Místo pro podání nabídky**:

* Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky a vložena do systému JOSEPHINE, který je umístěn na  webové adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
* Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) dle požadavků této Výzvy a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh.

1. **Další podmínky**

* Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, případně zakázku zrušit bez udání důvodu.
* Podáním nabídky se uchazeč zavazuje plně respektovat zadávací podmínky této Výzvy.
* Veškeré náklady spojené s podáním nabídky si hradí zájemce o zakázku.
* Varianty nabídky, resp. více nabídek jednoho uchazeče, nejsou přípustné.
* Veškeré informace, které zadavatel uveřejní prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) a na www stránkách města Kyjova, budou automaticky zasílány pouze dodavateli, který se do veřejné zakázky zaregistroval prostřednictvím systému JOSEPHINE. Dodavatel, který si dokumentaci k veřejné zakázce stáhl bez registrace, si musí sám pravidelně kontrolovat, zda jsou či nejsou k dané veřejné zakázce na www stránkách města Kyjova či doméně JOSEPHINE uloženy nové dokumenty.

1. **Přílohy zadávacích podmínek:**

* Příloha č. 1 Záměr na výměnu plynového kotle v sociálním zázemí hřiště ulice Mlýnská
* Příloha č. 2 Čestné prohlášení
* Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou komunikaci

V Kyjově dne 25. 10. 2021

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**