Príloha č. 2 zmluvy

Zoznam zariadení EPS

Zoznam zariadení EPS, pre plnenie predmetu zmluvy po objektoch

| Adresa | Zariadenie EPS |
| --- | --- |
| Bratislava, Mamateyova 17 | Ústredňa typ Schrack BMZ Compact 8 66 ks adresný optický hlásič požiaru SLK-E 11 ks adresný teplotný hlásič DCA-E 12 ks adresný tlačidlový hlásič DKM/D 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Bratislava, Ferienčíkova 20 | Ústredňa typ Lites MHU 109 14 ks opticko – dymový hlásič požiaru MHG 241 6 ks tlačidlový hlásič požiaru MHA 141 1 ks tlačový modul 1 ks záložný akumulátor |
| Bratislava, Ondavská 3 | Ústredňa typ ARITECH 2X-F1-PB-24: 24 ks adresný optický hlásič požiaru DP 2061N 16 ks manuálny tlačidlový hlásič DM2010 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Trnava, Halenárska 22 | Ústredňa typ BMZ ESSER 8000 C 69 ks adresný optický hlásič požiaru (typ 62650) 7 ks manuálny hlásič (typ ESSER) 8 ks adresný resetovateľný tlačidlový hlásič 6 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Trnava, A. Sládkoviča 6 | Ústredňa typ ZETTLER ECLIPSE C 6 ks opticko-dymový hlásič požiaru (typ OR3 – M1) 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Trenčín, Partizánska 2315 | Ústredňa typ Digisys 111 52 ks adresný opticko-dymový hlásič požiaru A1000L 6 ks adresný tepelný hlásič A 3500 6 ks adresný resetovateľný manuálny tlačidlový hlásič VCP100 1 ks siréna ALS 100 2 ks záložný akumulátor |
| Prievidza, Včelárska ul. 1 | Ústredňa typ DIGISYS 111 30 ks samočinný optický hlásič požiaru, adresovateľný 1 ks samočinný multisenzorový hlásič požiaru, adresovateľný 5 ks tlačidlový hlásič požiaru, adresovateľný 3 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Komárno, Malá Jarková 18 | Ústredňa typ Bentel J 524 F13- 12 ks opticko-dymový hlásič požiaru 1 ks tepelný hlásič 3 ks manuálny tlačidlový hlásič 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Topoľčany, Pribinova 2712 | Ústredňa typ DIGISYS 111 50 ks adresný optický hlásič požiaru 8 ks resetovateľný tlačidlový hlásič požiaru 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Banská Bystrica, Horná 26 | Ústredňa typ ZETTLER LOOP 500 53 ks opticko-dymový hlásič požiaru OR3-M1 3 ks tepelný hlásič W3-M1 19 ks tlačidlový hlásič požiaru 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Zvolen, Medveckého 4 | Ústredňa typ LITES MHU 109 48 ks automatický hlásič požiaru (typ MHG 241, MHG 341) 5 ks tlačidlový hlásič požiaru (typ MHA 141) 1 ks siréna 1 ks záložný akumulátor |
| Žilina, 1. Mája 34 | Ústredňa typ DIGISYS 111: 24 ks optický hlásič požiaru A1000 3 ks multisenzorový hlásič A2000 14 ks resetovateľný tlačidlový hlásič ALCP 100, 1 ks siréna ALS 100 8 ks LED majáčik 2 ks záložný akumulátor |
| Čadca, Palárikova 91 | Ústredňa typ Lites MHU 110 67 ks optický hlásič požiaru MHG 243/261/262 4 ks tepelný hlásič požiaru 15 ks tlačidlový hlásič požiaru MHA 141/143 1 ks telefónny vyvolávač 10 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Martin, P. Mudroňa 33 | Ústredňa typ LITES MHU 109 + tablo MHS 809 70 ks automatických hlásičov požiaru a príslušenstva (typ MHG 241 – 52 ks, MHG 361 10 ks, MHA 141 - 8 ks) 12 ks tlačidlových hlásičov požiaru a príslušenstva (typ DKM-D,M, MCP, Pi) 8 ks siréna 2 ks náhradný napájací zdroj, akumulátor |
| Prešov, Kúpeľná ul. 5 | Ústredňa typ DIGISYS 111 12 ks adresný optický hlásič požiaru A 1000 6 ks adresný resetovateľný tlačidlových hlásič ALCP 100 2 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Prešov, Strojnícka 9 | Ústredňa typ ARITECH 1X-F4 17 ks adresný optický hlásič požiaru s autotestom DP 7211 2 ks adresný resetovateľný tlačidlový hlásič DNM 700L 1 ks automatický telefónny hlásič 2 ks siréna AS 363 2 ks záložný akumulátor |
| Poprad, Tolstého 1 | Ústredňa typ LITES MHU 109 24 ks opticko-dymový hlásič požiaru MHG 241 10 ks tlačidlový hlásič MHA 141 23 ks hlásič tepelný MHG 341 1 ks telefónny automat 1 ks záložný akumulátor |
| Vranov nad Topľou, Hronského 1166 | Ústredňa typ DIGISYS 111 18 ks adresný optický hlásič požiaru A 1000 2 ks adresný resetovateľný tlačidlový hlásič ALPC 100 2 ks siréna ALS 100 2 ks záložný akumulátor 12V / 12 Ah 1 ks lokálny opakovač s LCD DIGISYS View 1 ks DIGISYS zobrazovacie tablo Matrix 1 ks LCD panel pre ústredňu EPS |
| Svidník, Ul. MUDr. Pribulu 150/8 | Ústredňa typ DIGISYS 111 18 ks adresný optický hlásič požiaru A 1000 2 ks adresný resetovateľný tlačidlový hlásič ALPC 100 2 ks siréna ALS 100 2 ks záložný akumulátor |
| Košice, Senný trh 1 | Ústredňa typ Lites MHU 116 1 ks hlásič plynu pre automatickú signalizáciu úniku plynu MHG 281 1 ks adresný modul MHY419 pre MHG 281 58 ks adresný optický hlásič dymu MHG 241 23 ks adresný optický hlásič dymu MHG 262 12 ks adresný optický hlásič tepla MHG 341 2 ks tlačidlový hlásič MHA 145-T 1 ks tlačidlový hlásič MHA 142 13 ks tlačidlový hlásič MHA 141 2 ks záložný akumulátor |
| Košice, Štúrova 21 | Ústredňa typ DIGISYS 111 15 ks opticko-dymový hlásič požiaru 3 ks tlačidlový hlásič 1 ks vzdialené tablo obsluhy 1 ks siréna 2 ks záložný akumulátor |
| Michalovce, Námestie slobody 17 | Ústredňa typ PRECEPT 16 12 ks opticko-dymový hlásič požiaru 4 ks dymový hlásič požiaru 6 ks tlačidlový hlásič 1 ks prenosové zariadenie ATH 2 ks záložný akumulátor |