Príloha č. 1 Opis a špecifikácia k RD

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Rukavice lekárske jednorazové vrátane súvisiacich služieb, č. RVO/2183/2021 na obdobie 12 mesiacov“  na obdobie 12 mesiacov

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 2 Rukavice jednorazové nesterilné latexové bez púdru

| Časť č. 2: RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NESTERILNÉ LATEXOVÉ BEZ PÚDRU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Rukavice jednorazové nesterilné LATEXOVÉ bez púdru | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |  |
| Platný ŠUKL kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve |  | áno |  |  |
| 1.2 | Nepriepustnosť AQL |  | max 1,5 |  |  |
| 1.3 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie |  | áno |  |  |
| 1.4 | Sila pretrhnutia 6N |  | áno |  |  |
| 1.5 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku |  | áno |  |  |
| 1.6 | Materiál: Latex bez púdru |  | áno |  |  |
| 1.7 | Veľkosť: S, M, L, XL |  | áno |  |  |
| 1.8 | Farba |  | svetlá |  |  |
| 1.9 | Vyhovujúca norma STN EN 455 |  | áno |  |  |
| 1.10 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP C |  | áno |  |  |
| 1.11 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-5:2016 protivírusová ochrana |  | áno |  |  |
| 1.12 | Doba expirácie |  | min 3 roky |  |  |

V........................................, dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača