Kováč Architects s.r.o.

Štvrť SNP 997/11

Galanta 924 01

PROJEKT STAVBY pre stavebné konanie

MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE

- ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE

OBJEKT: VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV - PAVILÓN "J"

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce, č.parc.: 2542/1, 2542/2, 2542/8

Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce

Investor – objednávateľ:

Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 940, 953 01 Zlaté Moravce

FEBRUÁR 2020

- Identifikačné údaje

  - Údaje o stavbe

Názov stavby 			:  MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE

- ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE

Objekt				:  VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV - PAVILÓN "J"

Miesto stavby	:  Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce, č. parc.: 2542/1, 2542/2, 2542/8, NR kraj, okres Zlaté Moravce, SR

Stupeň PD			:  Projekt stavby pre stavebné konanie

Investor - objednávateľ	:  Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 940, 953 01 Zlaté Moravce

Zodpovedný projektant	:  Kováč Architects s.r.o., Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01

Ing. arch. Ing. Ján Kováč, a.a.

  - Údaje o spracovateľovi projektu

Zodpovedný projektant		:  Kováč Architects s.r.o.

Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01

Ing. arch. Ing. Ján Kováč, a.a.

Vypracoval             		:  Ing. Kristína Sándorová

2.      Popis skutočného stavu

2.1     Charakteristika a účel stavby

Poloha stavby je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Budova sa nachádza v centre mesta Zlaté Moravce. Objekt je prístupný po spevnených miestnych komunikáciách mesta. Pozemok je napojený na verejné inžinierske siete samostatnými prípojkami /vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrická energia/.

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy - nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií (obvodový plášť) sa navrhujú príslušné stavebné práce z dôvodu modernizácie a zvýšenia energetickej účinnosti budovy.

Budova je vykurovaná centrálnou radiátorovou vykurovacou sústavou, zdroj tepla je plynový kotol.

Vetranie priestorov budovy je zabezpečené prirodzeným spôsobom (okná a dvere).

Splašková odpadová voda z priestorov sociálneho príslušenstva ako aj dažďová voda zo strechy sú odvádzané do verejnej kanalizácie obce.

Objekt je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. Objekt je zásobovaný pitnou a požiarnou vodou z verejného vodovodu. Potrebné množstvo požiarnej vody je zabezpečené z verejného vodovodu.

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z miestnej NN siete  prostredníctvom existujúcej káblovej elektrickej prípojky.

V rámci stavebných prác pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy existujúce prípojky na inžinierske siete nebudú upravené.

3.    Prehľad východiskových podkladov

- Konzultácia s investorom

- Projektová dokumentácia

- Kópia pozemkovej mapy

- Obhliadka miesta stavby

4.      Navrhnutá modernizácia a rekonštrukcia stavby

Koncepcia architektonického a dispozičného riešenia budovy ostáva zachovaný.

Existujúce výplne otvorov tvoria drevené okná a drevené dvere. Technický stav a tepelnoizolačné vlastností existujúcich výplní otvorov nespĺňajú súčasné požiadavky.

Všetky existujúce exteriérové výplne otvorov navrhujeme demontovať.

Navrhované vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, zasklené izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie celoobvodové far. odtieň podľa výberu investora. Montáž okien podľa technologického predpisu. Pri styku rámu okna a murovaného ostenia z interiérovej strany použiť paronepriepustnú pásku a z exteriérovej strany paropriepustnú. Priestor medzi rámom a ostením okien a vonk. dverí vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s melamínovou fóliou, farebný odtieň biely. Vonkajší parapet z pozinkovaného plechu opatrený protikoróznym náterom.

  - Rekonštrukcia hygienického zázemia

V rámci pavilónu „J“ navrhujeme kompletnú rekonštrukciu umyvárni - nové zariaďovacie predmety, vodoinštalácia, rozvody kanalizácie, nové dlažby a obklady stien a nové svietidlá.

4.2     Výmena okien a dverí

Všetky existujúce exteriérové výplne otvorov navrhujeme demontovať. Navrhované vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, zasklené izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie celoobvodové far. odtieň podľa výberu investora. Montáž okien podľa technologického predpisu. Pri styku rámu okna a murovaného ostenia z interiérovej strany použiť paronepriepustnú pásku a z exteriérovej strany paropriepustnú. Priestor medzi rámom a ostením okien a vonk. dverí vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s melamínovou fóliou, farebný odtieň biely. Vonkajší parapet z pozinkovaného plechu opatrený protikoróznym náterom.

Počet okien a dverí, ich konštrukčné riešenie, rozmery a tvar je zdokumentovaný vo výkresovej časti tejto PD.

5.      Vplyv na životné prostredie a horninové prostredie

5.1      Životné prostredie

Životné prostredie nebude realizáciou prác negatívne ovplyvnené. Stavebné úpravy na objekte sú vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnuté na princípe maximálnej ochrany životného prostredia najmä v jeho zložkách ochrany vôd a podzemia. Počas realizácie nevznikajú žiadne odpady a látky ktoré ovplyvňujú alebo ohrozujú kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia. Budú zabezpečené všetky opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu a zhoršeniu kvality podzemných vôd. V súvislosti s realizáciou predmetného zámeru k výrubu stromov nedôjde. Územie sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej alebo inej chránenej oblasti.

V lokalite plánovanej činnosti sa nenachádzajú kultúrne pamiatky, chránené územia, historické pamiatky ani archeologicky významné oblasti. Posudzované územie sa zaraďuje do klimatickej oblasti teplej, okrsok teplý, mierne suchý s chladnou zimou. Nenachádzajú sa tu močiare, rieky, jazerá a pod.

Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel:

a/ po dobu výstavby:

číslo		druh odpadu						množstvo		mj.	Kategória

15 01 01	obaly z papiera a lepenky								O

Kartónové a papierové obaly				0.3		t

15 01 02	obaly z plastov										O

Ovinovacie fólie, plastové obaly			0.3		t

17 01 02	tehly												O

Odpad z prírezov tehloblokov				0.4		t

17 02 01	drevo												O

Odrezky z drevených atyp. debnení, obaly	2.8			t

Výrub stromov a kríkov					0.5		t

17 04 05	železo, oceľ											O

Odrezky zámoč. a klampiarskych výrobkov		0.2		t

17 09 04	zmiešané odpady stavieb a demolácií iné						O

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpad zo stavebnej činnosti, (čistenie stavby)	8.5		t

Odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Generálny dodávateľ stavebných prác bude postupovať rovnako aj pri likvidácii stavebného odpadu.

6.     Bezpečnosť a ochrana zdravia

Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí zhotoviteľ prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Stavenisko musí byť ohradené a zabezpečené proti vstupu nepovolaným osobám.

7.    Členenie stavby

Stavba sa nečlení na objekty.

8.    Vecné a časové väzby na okolie

Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné investície.

9.   Prehľad užívateľov

Užívateľom objektu bude mesto Zlaté Moravce.

10. Záver

Táto projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel  zabezpečenia stavebného povolenia resp. ohlásenie stavebných úprav a realizácie stavby.

V projekte sú zdokumentované príslušné práce a stavebné úpravy súvisiace s modernizáciou materskej školy v meste Zlaté Moravce.

Súčasťou projektovej dokumentácie nového stavu je aj podrobný položkovitý rozpočet a zadanie stavby ako podklad pre výber zhotoviteľa v rámci súťaže.