Príloha č. 5 súťažných podkladov (Príloha č. 2 k Zmluve)

| Verejný obstarávateľ: | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
| --- | --- |
| Typ zákazky: | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru |
| Postup: | Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie |
| Predmet zákazky: | „Elektrická energia“ |

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Vymedzenie predmetu zákazky - Názov predmetu zákazky: ELEKTRICKÁ ENERGIA - Predpokladané množstvo na obdobie 24 mesiacov: 3 800 MWh - Počet odberných miest (OM): 1 - Napäťová úroveň: VN - Typ merania: A - Rezervovaná kapacita v KW: 460 – 600 - Typ rezervovanej kapacity: štvrťročná Mesiac/rok; Predpokladaný objem odberu v MWh; Mesiac/rok; Predpokladaný objem odberu v MWh. 06/2022; 190; 06/2023; 190. 07/2022; 200; 07/2023; 200. 08/2022; 200; 08/2023; 200. 09/2022; 170; 09/2023; 170. 10/2022; 150; 10/2023; 150. 11/2022; 140; 11/2023; 140. 12/2022; 140; 12/2023; 140. 01/2023; 150; 01/2024; 150. 02/2013; 140; 02/2024; 140. 03/2023; 140; 03/2024; 140. 04/2023; 140; 04/2024; 140. 05/2023; 140; 05/2024; 140. - Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty na predmet zákazky - Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.). - Verejný obstarávateľ má vo svojej správe odberné miesto s vysokonapäťovým pripojením (VN) s odberom vo vysokej tarife (VT) a nízkej tarife (NT) s predpokladaným odberom na obdobie 24 mesiacov, ktorý vychádza z odobratého množstva za rok 2021. - Verejný obstarávateľ má uzavretú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy podľa platných právnych predpisov s poskytovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území stredoslovenského regiónu. Tabuľka č. 1: Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky:; Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu). požadovaná hodnota; ponúkaná hodnota. Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka elektrickej energie do OM verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).. 1.1; Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dodávky dohodnutého množstva elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste bez prerušenia.; akceptujem. 1.2; Verejný obstarávateľ požaduje - cenu elektrickej energie bez distribúcie, vyjadrenú v eurách za MWh, - ročné vyhodnocovanie odobratého množstva, - v prípade prekročenia nedočerpaného plánovaného množstva nenavyšovať cenu; akceptujem. 1.3; Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odobrať nižšie alebo vyššie množstvo ako je predpokladané. V prípade, že bude odobrané nižšie množstvo ako je predpokladané množstvo, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky.; akceptujem. 1.4; Verejný obstarávateľ požaduje rezervovanú štvrťročnú kapacitu v rozmedzí 460 – 600 KW.; akceptujem. 1.5; Verejný obstarávateľ požaduje: - zabezpečiť prístup do príslušnej distribučnej sústavy, - zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, - zabezpečiť systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie (ďalej len „distribučné služby“) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v rozsahu a podľa podmienok uvedených v časti „E – Obchodné podmienky plnenia predmetu záväzku“ týchto súťažných podkladov, v prílohe č. 3 Návrh „Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku“ a prevádzkového poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. - upraviť dohodnuté množstvo elektrickej energie pre príslušný kalendárny štvrťrok na žiadosť odberateľa, bez postihu, - zabezpečiť distribučné služby do odberného miesta odberateľa do výšky jeho maximálnej rezervovanej kapacity, - zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesto odberateľa, - upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre odberné miesto odberateľa na žiadosť odberateľa bez sankcií; akceptujem. 1.6; Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil dodávky elektrickej energie v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrickou energiou, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb) do odberného miesta odberateľa podľa podmienok uvedených v časti „E – Obchodné podmienky plnenia predmetu záväzku“ týchto súťažných podkladov a v prílohe č. 3 Návrh „Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“.; spĺňa. 1.7; Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal oprávnenie podnikať v oblasti dodávky elektriny na území Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iného ekvivalentného predpisu.; spĺňa. 1.8; Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v čase uzatvorenia „Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mal uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie s distribútorom elektrickej energie, s ktorým má verejný obstarávateľ uzavretú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy na vymedzenom území stredoslovenského regiónu, pre odberné miesto u verejného obstarávateľa.; akceptujem. 1.9; Verejný obstarávateľ požaduje pre riešenie vzniknutých situácií v súvislosti s dodávkou elektrickej energie zabezpečiť nepretržitú dostupnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy prostredníctvom on-line webovej služby, call centra alebo iným spôsobom.; spĺňa. 1.10; Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť prístup na obchodný portál dodávateľa s údajmi o odbernom mieste, spotrebe, fakturácii, platbách, technických a obchodných údajov za odberné miesto.; akceptujem. 1.11; Verejný obstarávateľ požaduje, aby počas plnenia zmluvy zabezpečil zvlášť pre verejného obstarávateľa energetického manažéra (konzultanta), s ktorým bude verejný obstarávateľ konzultovať otázky týkajúce sa dodávok elektrickej energie.; akceptujem. 1.12; Požadovaná tolerancia objemu 70-130 %.; akceptujem. Položky predmetu zákazky:. 1.; Silová elektrina. 2.; Distribúcia.

V .............................. dňa ......................

Podpis podľa bodu 19.8 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky súťažných podkladov