Príloha č. 8 súťažných podkladov „Špecifikácia odberného miesta“ (Príloha č. 1 k Zmluve)

| Verejný obstarávateľ: | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
| --- | --- |
| Typ zákazky: | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru |
| Postup: | Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie |
| Predmet zákazky: | „Elektrická energia“ |

Špecifikácia odberného miesta

Adresa odberného miesta:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01  Banská Bystrica

EIC kód: 24ZSS9100454000B

Deň začiatku dodávky: 1.6.2022

Deň ukončenia dodávky: 31.05.2024

PDS: SSD

Napäťová úroveň: VN

Tarifa: dvojtarifa

Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov v MWh:  3800

Hodnota ističa: 2100A (MRK 900KW)

Typ merania (A/B, C): A

Rezervovaná kapacita (RK) v KW: 460 – 600

Typ RK: štvrťročná

Fakturačné obdobie: mesiac

V .............................. dňa ......................

Podpis podľa bodu 19.8 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky súťažných podkladov