                                              [image: image1.png]


URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305
Piekary Śląskie, dn. 13.01.2022 r.
BZP.271-69/IG/21
Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – etap 1 (postępowanie powtórzone): 
Część 1 - Budynek wraz  z zagospodarowaniem; 
Część 2 - Droga dojazdowa wraz z parkingiem”.

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2022 r.  wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ i udziela odpowiedzi:
1. Czy prace wyszczególnione w przedmiarze budowlanym w pozycji 133. dotyczące terenów wokoło płyty boiska tj. "Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech. wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm" - 0,23 ha należy wykonać zgodnie z opisem PW - Boisko - Opis, punkt 1.2.2.6. Rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej 
Z uwagi na dużą złożoność oraz szeroki zakres zamówienia zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że ww. punkt 1.2.2.6. w głównej części dotyczy płyty boiska która została już wykonana, natomiast na obszarze wokół boiska należy wykonać warstwę wegetacyjną dla terenów zielonych zgodnie z poniższym:

· Materiał warstwy wegetacyjnej zgodnie z pkt. 1.2.2.5;

· Grubość warstwy 10cm;

· Wilgotność substratu nie może być większa niż 70%;

· Płaszczyzna równa bez widocznych zagłębień, badana łatą 4 m powinna wykazać maks. odchylenia od krawędzi 2 cm.

Jednocześnie informujemy, że przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.01.2022 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o modyfikacji SWZ:
I. W rozdziale 19

Jest:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 17.01.2022 r. do godziny 11:30:59 
Powinno być:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 21.01.2022 r. do godziny 11:30:59
II.  W rozdziale 20

Jest: 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym                     w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza,                    iż termin związania ofertą upływa w dniu 15.02.2022 r.
Powinno być:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym                     w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza,                    iż termin związania ofertą upływa w dniu 18.02.2022 r.
III.  W rozdziale 21
Jest:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.
Powinno być:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Grabiarz 
