# Załącznik nr 2

# do Zaproszenia do złożenia oferty

# z dn. 13.01.2022.

Nazwa postępowania:

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka 
na działce nr ewid. 4538/6”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ES.II.1/2022 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na działce nr ewid. 4538/6. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Pozycji przedmiaru | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka miary |  | Cena jednostkowa (bez VAT) | Wartość netto (bez VAT) |
|  |  | nazwa | Ilość |  | Iloczyn liczb z kolumn 4 i 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Roboty montażowe wraz z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi, wykopami, umocnieniami, zasypami, odtworzeniami nawierzchni i rozścieleniem humusa |  |  |  |  |  |
| 1 | Ułożenie kanału z rur kamionkowych fi 200 mm na podłożu i obsypce - podsypka pod rury z piasku gr. 20 cm, obsypka rurociągu - zasyp piaskiem do wys. 30 cm nad rurę, zasypywanie wykopów wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z tłucznia i podbudowy z kruszywa kamiennego, mechanicznie + roboty ziemne (wykopy, przekopy koparkami, nasypy, wywóz gruzu, pompowanie wody z wykopu, umocnienie ścian wykopu, itp.) + montaż studzienek betonowych fi 600 wraz z włazem - TEREN DROGI TŁUCZNIOWE | mb | 120,2 |  |  |
| 2 | Próby szczelności na na eksfiltrację i infiltrację | Kpl | 1 |  |  |
| 3 | Tyczenie, szkice geodezyjne i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | Kpl | 1 |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |

Podpis(y) Wykonawcy:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |