Załącznik nr 1 do SWZ

…………………………..….

Pieczęć Wykonawcy

………………………………….

(miejscowość, data)

**Znak sprawy: DO.3201-1/2022**

**FORMULARZ OFERTY**

**Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.**

**97-300 Piotrków Trybunalski**

**ul. Przemysłowa 4**

**Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych**

**i bieżącego usuwania awarii modułów kogeneracyjnych**

**w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków**

**w latach 2022 r. - 2024 r.**

**WYKONAWCA: ...........................................................................................................................**

**NIP: .................................. REGON: .......................................**

**TEL: (....) ........................ FAX: (....) ..................................**

**1. Oświadczam, że:**

* 1. zapoznałem się z treścią OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla niniejszego zamówienia,
  2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią OPZ.

**2. OFERUJĘ** wykonanie przedmiotu zamówienia**:**

1. **ZADANIE NR 1**

**wykonanie przeglądów okresowych, dwóch sztuk modułów kogeneracyjnych VITOBLOC 200 BM-190/238, typu A, B i C zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1) począwszy od przeglądu typu B (przy przebiegu 39 900h) aż do naprawy głównej i6 (przy przebiegu 54 900h).**

Cena netto **……………………….……………. zł** (słownie: ………..……………………………………... złotych) plus obowiązujący podatek VAT 23 %, w kwocie kwota **…...……………………** zł, co daje kwotę brutto **……………………………………………** zł.

Zamawiający będzie płacić Wykonawcy ryczałtowo za równoczesne wykonanie okresowych przeglądów technicznych obu modułów kogeneracyjnych (pierwszy przegląd realizowany po 39 900h).

*UWAGA: W przypadku nieprzewidzianych okoliczności i realizacji przeglądu tylko jednego kogeneratora koszty przeglądów zostaną podzielone na pół.*

**Tabela nr 1.** Zestawienie kosztów przeglądów okresowych dwóch sztuk modułów kogeneracyjnych **- ZADANIE nr 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **NAZWA**  **ZAKRESU PRAC** | **ILOŚĆ**  **SZT.** | **CENA JEDNOSTKOWA [ZŁ]** | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO**  **kol. 2 x kol. 3**  **[zł]** | **PODATEK**  **VAT** | | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO**  **[zł]** |
| **%** | **Kwota** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przegląd okresowy typu A dla dwóch modułów (bez kosztów oleju) \*\* | **10** |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd typu B dla dwóch modułów (bez kosztów oleju) \*\* | **4** |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd typu C i5 dla dwóch modułów (bez kosztów oleju) \*\* | **1** |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd prądnic dwóch modułów (oględziny, pomiary) przy przeglądzie 39900h\* | **1** |  |  |  |  |  |
| 5. | Remont prądnic dwóch modułów (z wymianą łożysk) przy przeglądzie 39900h\* | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 6. | Dostawa oleju silnikowego Fuchs Titan Ganymet Ultra (beczka 205 l) | **12** |  |  |  |  |  |
| 7. | Badanie próbki oleju \*\*\* | **30** |  |  |  |  |  |
| 8. | **Razem wartość zamówienia:** | **-** | **-** |  | **-** |  |  |

\* pozycja zamienna zależna od konieczności wykonania większego zakresu remontu prądnicy

\*\* koszt przeglądów obejmuje koszt dojazdu i robociznę

\*\*\* wymiana oleju silnikowego i wysyłka próbek oleju po stronie Zamawiającego

**UWAGA: dostosowanie układów sterowania dwóch modułów kogeneracyjnych w celu wykonania przeglądów jest po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie posiada kodów źródłowych.**

1. **ZADANIE NR 2**

**bieżące usuwanie awarii i usterek powstałych w trakcie eksploatacji kogeneratorów.**

Cena netto ……………………….……………. zł (słownie: ………..……………………………………... złotych) plus obowiązujący podatek VAT 23 %, w kwocie kwota …...…………………… zł, co daje kwotę brutto …………………………………………… zł.

**Tabela nr 2.** Wykaz kosztów dostaw materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, czynności serwisowych i urządzeń **- ZADANIE NR 2**. (Zamówienie w ramach odrębnych zleceń).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ**  **SZT.** | **WARTOŚĆ NETTO**  **[zł]** | | **PODATEK**  **VAT** | | **WARTOŚĆ BRUTTO**  **[zł]** |
| **KOSZT materiału** | **Szacowany czas naprawy [h]** | **%** | **Kwota** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Czyszczenie wymiennika spaliny -woda | 2 | - |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana turbosprężarki (nowa) | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymiana turbosprężarki (regenerowana)\* | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana wymiennika płytowego | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana mieszalnika | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wymiana kompletnej głowicy z osprzętem (nowej) | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wymiana kompletnej głowicy z osprzętem (regenerowanej)\* | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wymiana sześciu głowic cylindrów | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wymiana sześciu głowic cylindrów (regenerowanych)\* | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wymiana rozrusznika (nowy) | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymiana rozrusznika (regenerowany)\* | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymiana miski olejowej (nowa) z uszczelką | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymiana miski olejowej (regenerowana) z uszczelką\* | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymiana pompy wody chłodzącej | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wymiana intercoolera | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Koszt jednej roboczogodziny pracy serwisu |  | - |  |  |  |  |
| 17. | Koszt dojazdu w przypadku wystąpienia awarii |  | - |  |  |  |  |
| **Razem wartość zamówienia:** | | - |  |  | - |  |  |

**\***określić czy w razie montażu części regenerowanych wymagany jest zwrot części zużytych

**3. Niniejsza oferta jest ważna:** przez **30** dni, akceptuję bez zastrzeżeń warunki projektu umowy oraz warunki płatności określone w umowie i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

**4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ** **do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia wystąpienia zaplanowanego przeglądu i6 (przebieg 54 900 mth) lub do momentu, w którym oba kogeneratory będą wymagały remontu i6. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe z tytułu skrócenia okresu przeglądowego lub zmniejszenia zakresu prac z dwóch modułów do jednego modułu kogeneracyjnego.**

**5. Oświadczam, że:**

*nie zamierzam powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom\* (zamierzamy) powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia podwykonawcom\*:*

|  |  |
| --- | --- |
| L.P. | NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  POWIERZONA PODWYKONAWCY |
|  |  |

**6. Oświadczam, że:**

* 1. został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
  2. w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

…………………………………………………….

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)