## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE ROZPOČTU
Stavba: |  | TELOCVIČŇA s.č. 605, nadstavba a stvebné úpravy
Objekt: |  | ELEKTROINŠTALÁCIA A SLP ROZVODY
Objednávateľ: |  | Obec Turie, Hlavná 214, Turie
Zhotoviteľ: |  | podľa výber |  |  | Spracoval: | Ing. Vladimír Krčmárek
Miesto: |  | Turie č.605 |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 013 | 974031121 | Vysekanie, vyfrézovanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 90
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
2 | 921 | 210010028.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná FXP 40, uložená pevne, pre bleskozvod | m | 30
3 | 345 | 345710009400 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40 | m | 30
4 | 921 | 210010531.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná FX16, uložená voľne alebo pod omietkou (pre dátový kábel) | m | 130
5 | 345 | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá FX 16 | m | 130
6 | 921 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia - spojovacia, do muriva, vrátane výseku | ks | 39
7 | 345 | 3450906510 | Krabica prístrojová 1-násobná spojovacia hl. 40mm, do muriva | ks | 39
8 | 921 | 210010321 | Krabica rozvodná / odbočná zapustená s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová, do muriva | ks | 14
9 | 345 | 3450907510 | Krabica rozvodná s viečkom (68mm) + Wago svorky, do muriva | ks | 14
10 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 2.5 mm2 | ks | 24
11 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 6 mm2 | ks | 10
12 | 920 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 10 mm2 | ks | 2
13 | 921 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia, IP 20 | ks | 12
14 | 345 | 3450201270 | Spínač č.1 Valena Life biely 7 521 01, 230V, 10A, IP 20 (Legrand) | ks | 1
15 | 345 | 3450201280 | Spínač č.5 Valena Life biely 7 521 05, 230V, 10A, IP 20 (Legrand) | ks | 5
16 | 345 | 3450201290 | Spínač č.6 Valena Life biely 7 521 06, 230V, 10A, IP 20 (Legrand) | ks | 6
17 | 345 | 3450205250 | Rámik horizontálny Valena Life biely jednoduchý 7 540 01 | ks | 5
18 | 345 | 3450205260 | Rámik horizontálny Valena Life biely dvojnásobný 7 540 02 | ks | 12
19 | 345 | 3450205270 | Rámik horizontálny Valena Life biely trojnásobný 7 540 03 | ks | 1
20 | 345 | 3450205280 | Rámik horizontálny Valena Life biely štvornásobný 7 540 04 | ks | 2
21 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z, IP 20 | ks | 25
22 | 345 | 3450359300 | Zásuvka Valena Life biela 7 531 80, 250V, 16A, IP 20 (Legrand) | ks | 25
23 | 921 | 210120404.S | Istič vzduchový trojpólový do 63 A - doplnenie do rozvádzača RH na 1.NP, montáž, zapojenie | ks | 1
24 | 358 | 358220064412 | Istič LTN-25B-3, 25A, B, 3P, 10 kA | ks | 1
25 | 920 | 210190004 | Montáž - osadenie zapusteného rozvádzača, vrátane vysekania otvoru, bez zapojenia vodičov | ks | 1
26 | 357 | 357130000101 | Rozvádzač RI-3 - komplet podľa výkresu E03.00 | ks | 1
27 | 921 | 210201063 | Montáž a zapojenie trubicového svietidla, IP 20 | ks | 23
28 | 348 | 348140003000 | "A" Svietidlo LED trubicové, typ ORI LED 2xT8/120cm, IP 20, obj. kód GXRP040 (Greenlux) | ks | 23
29 | 347 | 347720000200 | LED trubica - DAISY LED T8II-840-18W/120cm, 4000K neutrálna biela, 2070Lm, obj. kód GXLT007 (Greenlux) | ks | 46
30 | 921 | 210201081 | Montáž a zapojenie - svietidlo interiérové stropné, nástenné, žiarovkové | ks | 8
31 | 348 | 348140000100 | "B" Svietidlo interierové žiarovkové, typ VELA E27, IP 44, obj. kód GXIZ022 (Greenlux) | ks | 8
32 | 347 | 347710000200 | LED žiarovka DAISY LED A60 E27 13W CW, 6000K studená biela, 1040Lm, obj. kód GXDS128 (Greenlux) | ks | 8
33 | 921 | 210201500 | "N" Núdzové svietidlo, stropné, nástenné, montáž, zapojenie | ks | 3
34 | 348 | 348150000100 | "N" Svietidlo núdzové nástenné LED, LEL401, 3W, 3hod., 230V, 170Lm, IP 20, s pikotgramom smer úniku (Nedes) | ks | 3
35 | 921 | 210110070 | Montáž ventilátora do steny - komplet + zapojenie ventilátora | ks | 1
36 | 429 | 429730000100 | Ventilátor DALAP 100 BF 41001, 230V, 16W, IP 34 | ks | 1
37 | 429 | 429730000200 | PVC vonkajšia mriežka DALAP GP 102 BKF 154x154mm / 100mm, biela | ks | 1
38 | 429 | 429730000300 | Plastový pevný vzduchovod (rúra) DALAP 1010, D 100mm, dl. 1m | ks | 1
39 | 921 | 210220102.S | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 46
40 | 354 | 354410033600.S | Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI V (veľká) | ks | 46
41 | 921 | 210220107.S | Podpery vedenia FeZn PV17-8 na zateplené fasády | ks | 10
42 | 354 | 354410034000.S | Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-8 | ks | 10
43 | 921 | 210220113.S | Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32 | ks | 2
44 | 354 | 354410037800.S | Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32 | ks | 2
45 | 921 | 210220241.S | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 15
46 | 354 | 354410002500.S | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 15
47 | 921 | 210220243.S | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 126
48 | 354 | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 126
49 | 921 | 210220246.S | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 5
50 | 354 | 354410004200.S | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 5
51 | 921 | 210220247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 3
52 | 354 | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 3
53 | 921 | 210220800.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 | m | 180
54 | 354 | 354410064200.S | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 24.3
55 | 921 | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5, 3x1,5 | m | 380
56 | 341 | 341610013700.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 | m | 30
57 | 341 | 341610014300.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 290
58 | 341 | 341610014301.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 | m | 60
59 | 921 | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 150
60 | 341 | 341610014400.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 150
61 | 921 | 210881103.S | Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 14
62 | 341 | 341610017100.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 | m | 14
63 | 921 | 210220301 | Ochranné pospájanie - vodič pod omietkou | m | 14
64 | 341 | 3410350204 | H07V-U 1x10zž | m | 14
65 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 1
66 | R | PD | Presun dodávok | % | 3
67 | R | PM | Podružný materiál | % | 3
68 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6
|  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
69 | 922 | 220280221 | Kábel dátový, reproduktorový, vtrubke, v stene | m | 142
70 | 341 | 3410300720 | Dátový kábel SXKD-5E-FTP-PE | m | 140
71 | 341 | 341210001100 | Kábel reproduktorový SPEAKER CABLE TRANSPARENT, 2x1,5mm2 | m | 2
72 | 922 | 220300601 | Ukončenie dátových káblov konektorom alebo v zariadení | ks | 4
73 | 383 | 383150009600 | Konektor RJ45, Cat.5e | ks | 2
74 | 922 | 220301202 | Zásuvka dátová, montáž na krabicu, zapojenie | ks | 2
75 | 358 | 3582010015 | Zásuvka dátová zapustená Valena Life 1 x RJ45 cat 5E FTP biela 7 531 53, do rámika (rámik - dodávka v časti elektroinštalácia) | ks | 2
76 | 922 | 220370536 | Montáž reproduktora nástenného skrinkového, upevnenie, pripojenie | ks | 2
77 | 384 | 384430000500 | Reproduktor nástenný biely, typ RH SOUND SA3-55Q, 100V, 10W | ks | 2
78 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 1
79 | R | PM | Podružný materiál | % | 3
80 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
81 | HZS | HZS000114.S | Východisková revízia - Prvá odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia - rozvodov na 3.NP, rozvádzača RI-3, vypracovanie správy | hod | 36
Celkom