URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84

NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dn. 02.03.2022 r.

BZP.271-9/IG/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich”

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych      (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ i udziela następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie kodu odpadu namułu, który będzie wydobywany z kanału – na wizji stwierdziliśmy, że będzie to odpad silnie zanieczyszczony.

Odp. 1

W katalogu odpadów nie znajduje się kod dedykowany konkretnie dla mułu rzecznego. Są natomiast zawarte: grupa 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i podgrupa 17 05 – gleba i ziemia (włączając w to glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania),

17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05.

Nie można wykluczyć, że w ramach namułu występują inne kody odpadowe.

2. Czy prace wykonywane w kanale będą traktowane jako prace szczególnie niebezpieczne,                 tj. wymagające ciągłej wentylacji kanału i ciągłego pomiaru stężenia gazów etc.?

Odp. 2

Prace będą wymagały ciągłego monitorowania i wietrzenia.

3. Czy Zamawiający ma możliwość udostępnienie lub wskazania posiadanego miejsca odkładczego      i miejsca dla zaplecza placu budowy?

Odp. 3

Zabezpieczenie miejsca na zaplecze budowy i inne potrzeby związane z budową, znajduje się w gestii starań i kosztów wykonawcy.

4. Czy torowisko kolejowe przebiegające nad odcinkiem 3 jest czynne?

Odp. 4

Torowiska stanowią część linii kolejowej nr 145 relacji Piekary Śląskie Szarlej – Brzeziny Śląskie. Ze względu na to, że Zamawiający nie jest właścicielem ani zarządzającym przedmiotowej infrastruktury, szczegółowe informacje dostępne są u właściciela przedmiotowego odcinka tj. PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry.

5. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dn.11.03.2022 r.

Odp. 5

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.03.2022 r.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ .

- Rozdział 19:

Jest:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia 03.03.2022 r. do godziny 11:30.

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

A powinno być:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia 10.03.2022 r. do godziny 11:30.

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

3.	Rozdział 20:

Jest:

Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 31.05.2022 r.

A powinno być:

Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 07.06.2022 r.

4.	Rozdział 21 pkt. 1:

Jest:

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

A powinno być:

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Grabiarz