| Roboty | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Razem netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| PE100 SDR11 09Ox8,2mm | m | 50 |  |  |
| 110 PE100 SDR11 011Ox1O,Omm | m | 3900 |  |  |
| PE100 SDR11 0160x14,6mm | m | 400 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  |
| Przyłącza |  |  |  |  |
| PE100 SDR11 040x3,7mm | m | 650 |  |  |
| PE100 SDR11 063x5,8mm | m | 120 |  |  |
| Studnie wodomierzowe | szt. | 50 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  |
| Ujęcie wody |  |  |  |  |
| Armatura i rurociągi | kpl. | 1 |  |  |
| Wymiana tynków | kpl. | 1 |  |  |
| Wymiana drabiny, włazów, płyty stropowej | kpl. | 1 |  |  |
| Hydroizolacja ścian + drenaż | kpl. | 1 |  |  |
| Instalacja elektr. i monitoring | kpl. | 1 |  |  |
| Wycinka drzew | kpl. | 1 |  |  |
| Nawierzchnia asfaltowa - droga dojazdowa i plac manewrowy | m2 | 160 |  |  |
| Ogrodzenie panelowe | m | 70 |  |  |
| Oświetlenie | kpl. | 1 |  |  |
| Pompa | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  |
| Pompownia sieciowa |  |  |  |  |
| Likwidacja starej hydroforni | kpl. | 1 |  |  |
| Kontener | kpl. | 1 |  |  |
| Instalacja elektryczna i monitoring | kpl | 1 |  |  |
| Armatura i rurociągi | kpl. | 1 |  |  |
| Fundamenty | kpl. | 1 |  |  |
| Nawierzchnia asfaltowa - droga dojazdowa i plac manewrowy | m2 | 25 |  |  |
| Ogrodzenie panelowe | m | 50 |  |  |
| Oświetlenie | kpl. | 1 |  |  |
| Agregat prądotwórczy | szt. | 1 |  |  |
| Zestaw hydroforowy | kpl. | 1 |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |
| Prace projektowe |  |  |  |  |
| SUMA CAŁOŚCI ZADANIA: |  |  |  |  |

1